|  |
| --- |
| logo 70 lecie 1950-2020_logo50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1**Dział Zamówień Publicznych UMW**Ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-345 Wrocławfax 71 / 784-00-45e-mail: joanna.kowalska@umed.wroc.pl  |
|

UMW/AZ/PN–69/20 Wrocław, 16.07.2020 r.

**Odpowiedzi (2) na pytania Wykonawców**

NAZWA POSTĘPOWANIA

Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

**Zamawiający niniejszym odpowiada na pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej Siwz), zadane przez Wykonawców.**

1. **Pytania i odpowiedzi do Część 2**

Chemoodporna pompa membranowa na potrzeby Katedry i Zakładu Farmakognozji i Leku Roślinnego.

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający zaakceptuje pompę o wadze 7,5 kg?

**Ad. Pytanie 1:** Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie o wadze nie większej niż 7,5 kg.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuści pompę chemoodporną membranową o wadze 14,3 kg?

**Ad. Pytanie 2:** Nie, Zamawiający nie dopuszcza urządzeń o wadze większej niż 7,5 kg.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający dopuści pompę chemoodporną membranową o wymiarach 243 x 402 x 326 mm?

**Ad. Pytanie 3:** Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymiarów pompy.

1. **Pytania i odpowiedzi do Część 5**

Demineralizator z dwoma niezależnymi punktami poboru wody oczyszczonej dla Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej.

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści demineralizator o maksymalnej wysokości wynoszącej 375 mm, zamiast wymaganej 360 mmm, spełniający wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego.

**Ad. Pytanie 1:** Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie o wysokości 375 mm.

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej www.umed.wroc.pl skorygowany Siwz (dotyczy: Arkusza informacji technicznej części 2 i 5 załącznika nr 2 do Siwz). Zmiany zaznaczone są kolorem zielonym. Z dokumentów należy korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.

Z upoważnienia Rektora

p.o. Zastępcy Kanclerza ds. Zarządzania Administracją UMW

/-/mgr Patryk Hebrowski