50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1 Dział Zamówień Publicznych UMW ul. K. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław faks 71/784-00-45 e-mail: jerzy.chadzynski@umed.wroc.pl

###### UMW/AZ/PN-88/20                                                                                      Wrocław 20.08.2020 r.

## Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów sanitarno-medycznych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Znak sprawy: UMW/AZ/PN-88/20.

Pytania i odpowiedzi

Zał.2 pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści rękawice obustronnie polimerowane, grubości wynoszącej na palcu 0,33±0,01 mm, długości uzależnionej od rozmiaru od 278 mm do 290 mm?

ODP. NIE, oczekujemy długości 305 mm

Zał.2 pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kompresów w rolce pakowanych 2 x 500 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości i podaniem ceny za opakowanie?

ODP. NIE

Zał.2 pozycje 14-16

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie waty wykonanej w 50% z bawełny i 50% z wiskozy?

ODP. NIE

Zał.2 pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawek dwuczęściowych 20ml w opakowaniach a’50szt. z przeliczeniem opakowań?

ODP. TAK

Zał.2 pozycja 34

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bezpiecznych nakłuwaczy w rozmiarze 23G/1,8mm głębokość wkłucia w opakowaniach a’100szt. z przeliczeniem opakowań?

ODP. NIE

Zał.2 pozycja 35

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bezpiecznych nakłuwaczy w rozmiarze 21G/2,4mm głębokość wkłucia w opakowaniach a’100szt. z przeliczeniem opakowań?

ODP. NIE

Zał.2 pozycja 42

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny o grubości folii 20 mikronów, w rozmiarze 116 x 71cm?

ODP. NIE

Zał.2 pozycja 42

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha zarejestrowanego jako wyrób medyczny o grubości folii 20 mikronów, w rozmiarze 180 x 71cm?

ODP. NIE

Zał.2 pozycja 49

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie prześcieradła w rozmiarze 210 x 130cm?

ODP. TAK

Zał.2 pozycja 50

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worków na zwłoki w rozmiarze 220x90 cm o grubości folii 15 mikronów?

ODP. NIE

Zał.2 pozycja 51

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worków na zwłoki o grubości folii 15 mikronów?

ODP. NIE

Zatwierdzam

Z upoważnienia Rektora

p.o. Zastępcy Kanclerza ds. Zarządzania Administracją UMW

Mgr Patryk Hebrowski