50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław faks 71 / 784-00-45 e-mail: monika.komorowska@umed.wroc.pl

UMW / AZ / PN - 107 / 20			                                                    Wrocław, 06.10.2020 r.

NAZWA POSTĘPOWANIA

Dostawa aparatu stereotaktycznego do mikroiniekcji domózgowej gryzoni na Katedry i Zakładu Biofizyki i Neurobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Zamawiający niniejszym odpowiada na pytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „Siwz”), zadane przez Wykonawcę:

Pytanie 1.

Zwracam się z prośba o doprecyzowanie co zamawiający rozumie przez: „prosta podnoszona platforma do usadowienia operowanej myszy na innej wysokości na oferowanym cyfrowym stoliku”

Czy platforma ma mieć zakres podnoszenia, wymiary w jaki sposób ma być podnoszona z jakiego materiału ma być wykonany?

Odpowiedz na te pytania pozwoli na dostarczenie sprzętu dopasowanego do potrzeb badań naukowych 
i wymagań zamawiającego.

Odpowiedź:

Platforma nie większa niż: 195mm(L) x 110mm(W) x 12mm(H), nie mniejsza niż : 195mm(L) x 90mm(W) x 11mm(H).

Maksymalna wysokość podnoszenia nie mniejsza niż 50mm.

Platforma powinna być niemetalowa, antypoślizgowa, łatwa do czyszczenia.

Zamawiający zawiadamia o zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego skorygowanej Siwz. Zmiany w treści Siwz (w załączniku nr 2 – Arkusz asortymentowo-cenowy) zaznaczono kolorem niebieskim. Należy z niej korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.

Z upoważnienia Rektora

p.o. Kanclerza UMW

Mgr Patryk Hebrowski