50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1 Dział Zamówień Publicznych UMW ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław faks 71 / 784-00-45 e-mail: monika.komorowska@umed.wroc.pl

UMW / AZ / PN - 129 / 20			                                                    Wrocław, 17.11.2020 r.

NAZWA POSTĘPOWANIA

Dostawa komory laminarnej na potrzeby Katedry i Zakładu Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Zamawiający niniejszym odpowiada na pytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „Siwz”), zadane przez Wykonawcę:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o poziomie głośności 58 dBa?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Komora laminarna docelowo będzie stała w dwudzielonym laboratorium, dlatego Użytkownikowi zależy, aby jej praca była możliwie jak najcichsza i aby jej hałasem nie obciążać osoby przebywające w pomieszczeniu obok.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o szerokości zewnętrznej 1354 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną o wymiarach wewnętrznych 1259 x 602 x 580 mm?

Odpowiedz na te pytania pozwoli na dostarczenie sprzętu dopasowanego do potrzeb badań naukowych 
i wymagań zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Proponowana komora jest dużo płytsza, a Użytkownikowi zależy na tym, aby zmieściło się całe wyposażenie i nie utrudniało to pracy manualnej na komórkach.

Zamawiający zawiadamia o zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego skorygowanej Siwz. Zmiany w treści Siwz (w załączniku nr 2 – Arkusz informacji technicznej) zaznaczono kolorem niebieskim. Należy z niej korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.

Z upoważnienia Rektora

Kanclerz UMW

Mgr Patryk Hebrowski