50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1 Dział Zamówień Publicznych UMW ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław faks 71 / 784-00-45 e-mail: monika.komorowska@umed.wroc.pl

UMW / AZ / PN - 129 / 20			                                                    Wrocław, 18.11.2020 r.

NAZWA POSTĘPOWANIA

Dostawa komory laminarnej na potrzeby Katedry i Zakładu Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Odpowiedzi na pytania Wykonawców (2)

Zamawiający niniejszym odpowiada na pytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „Siwz”), zadane przez Wykonawcę:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza komorę z szybą podnoszoną i opuszczaną elektrycznie za pomocą przycisku w panelu sterowania?

Odpowiedź:

Z uwagi na ewentualne problemy techniczne np. w przypadku braku prądu, Zamawiający nie dopuszcza komory z szybą podnoszoną i opuszczaną elektrycznie.

Z upoważnienia Rektora

Kanclerz UMW

Mgr Patryk Hebrowski