|  |
| --- |
| logo 70 lecie 1950-2020_logo  50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1  **Dział Zamówień Publicznych UMW**  Ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-345 Wrocław  fax 71 / 784-00-45  e-mail: joanna.kowalska@umed.wroc.pl |
|

UMW/AZ/PN–132/20 Wrocław, 26.11.2020 r.

**Zmiana odpowiedzi (1) na pytania Wykonawców**

**udzielonej dnia 25.11.2020 r.**

NAZWA POSTĘPOWANIA

Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

**Zamawiający niniejszym odpowiada na pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej Siwz), zadane przez Wykonawców do część 1 -** Inkubator CO2 z reduktorem dwustopniowym do butli z dwutlenkiem węgla na potrzeby Katedry Medycyny Sądowej Zakładu Technik Molekularnych.

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający wymaga aby inkubator był wyposażony w lampę UV, czy wystarczy, aby miał możliwość zainstalowania jej w późniejszym terminie?

**Ad. pytanie 1**: Nie, Zamawiający nie wymaga, aby inkubator był wyposażony od początku w lampę UV. Zamawiający wymaga, aby inkubator miał możliwość wyposażenia w dedykowaną, uruchamianą automatycznie po zamknięciu drzwi lampę UV sterylizującą powietrze i wodę systemu nawilżania.

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej www.umed.wroc.pl skorygowany Siwz (dotyczy: załącznika nr 2 cz. 1 do Siwz). Zmiany zaznaczone są kolorem zielonym. Z dokumentów należy korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp w związku z zmianą opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień **01.12.2020 r.** **do godz. 10:00**. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie **10:15**.

**Z upoważnienia Rektora UMW**

**Kanclerz UMW**

**/-/mgr Patryk Hebrowski**