## Wykaz klimatyzatorów
Lp. | Komórka | Urządzenie | Moc chł/grz. | Typ | Nr seryjny | Lokalizacja urządzeń | Data | Kontakt
| organizacyjna |  | w [kW] |  |  |  | montażu/
| adres |  | czynnik chł. |  |  |  | produkcji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10
1 | Katedra i Zakład | Klimatyzator ścienny | 5,3/ - | j. wewn. RAS-18SKP-ES | 92300086 | prac.nr 9 I piętro (wejście przez pok. 10) | 2010
| Farmakologii | TOSHIBA | R. 410A | j. zewn. RAS-18SA-ES | 92300016 | poddasze (wejście przez pok. 20)
ul. J. Mikulicza-Radeckiego 2
2 | Katedra i Zakład | Klimatyzator ścienny | 3,3-6,1(5,1) | j. wewn. ASH-50HMVI | C101269490311113120067 | prac. Toksykologii I piętro | 2011
| Medycyny Sądowej | AIRCOOL | R. 410A 1,18 kg | j. zewn. ASH-50HMVO | C101269490611118120042 | dach nad wentylatornią
3 | ul. J. Mikulicza-Radeckiego 4 | [5 empty] | 2008/
2007.02.26
4 |  | Klimatyzator
|  | SINCLAIR | R-410A |  | 4G74350000642 | laboratorium toksykologii
|  | ASH – 18AIM2 PT |  |  | 4G35850002055
5 |  | Klimatyzator
|  | SINCLAIR | R-410A |  | 4G74350000572 | laboratorium toksykologii
|  | ASH – 18AIM2 PT |  |  | 4G35850002051
6 | Katedra i Zakład Higieny | Klimatyzator ścienny | 2,5 kW | j. wewn. ASH-25HIMF | C1012978001114231220020 | pok. nr 215 | 29.12.2012
| ul. Mikulicza-Radeckiego 7 | AIRCOOL |  | j. z. | C101368820511712120048 | balkon
7 |  | Klimatyzator ścienny | 5,2 kW | j. wewn. ASH-50HIMF | C10129776022114119120010 | pok. nr 214 | 29.06.2012
|  | AIRCOOL |  |  | C1012970011423130029 | balkon
8 |  | Klimatyzator typu split |  | j. wewn. brak dost. do tabliczki |  | pom. 201
|  | SHARP | R410A 1,12 kg | j. zewn. AE-A12FHR | 6605784 | balkon
9 | Katedra i Zakład | Klimatyzator ścienno- | 4,2/6,0 | j. wewn. AWYZ14LBC | E009024 | pokój 2A parter | 2008
| Biologii i Botaniki | przysufitowy FUJITSU | R. 410A | j. zewn. AOYZ14LBC | E009071
Farmaceutycznej
ul. J. Kochanowskiego 10
10 | Ośrodek Sieciowo | Klimatyzator ścienny | 7,9/ - | j. wewn. RS30UB |  | serwerownia
| Komputerowy | FUJI ELECTRIC | R-410A 2,3 kg | j. zewn. RO-30UB | T001667 | ściana zewn. bud. na lewo od drzwi wejść.
11 | Wybrzeże Pasteura 1A | Klimatyzator ścienny | 7,9/ - | j. wewn. RS30UB |  | serwerownia
|  | FUJI ELECTRIC | R-410A 2,3 kg | j. zewn. RO-30UB |  | ściana zewn. bud. na lewo od drzwi wejść.
2004
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 | Katedra i Klinika | Klimatyzator ścienny | 3,5/ - | j.wewn. AY-AP12FHR |  | prac. Endokrynologii Molekularnej p.215 | 2007
| Diabetologii i Leczenia | SHARP | R-410A 1,12 kg | j. zewn. AE-A12HR |  | ściana zewn.na wys. II piętra (za oknem)
13 | Izotopami | Klimatyzator ścienny | 3,5/ - | j.wewn. AY-AP12FHR | 6105728 | prac. Pokój 219; kl. II
| Wybrzeże Pasteura 4 | SHARP | R-410A 1,12 kg | j. zewn. AE-A12HR | 6605781 | ściana zewn.na wys. II piętra (za oknem)
14 |  | Klimatyzator ścienny | 3,5/ - | j. wewn. AY-AP12FHR | 6105694 | prac. Testów Hormonalnych p. 220, kl.III
|  | SHARP | R-410A 1,12 kg | j. zewn. AE-A12FHR | 6605789 | ściana zewn. na wys. II piętra (za oknem)
15 |  | Klimatyzator CALDO | R-410A 0,62 kg | j. wewn. CTH09M, j.zewn. CTW09 | C101307220111220120149 | Lab. Enokrynologii Molekularnej p. 213
16 |  | Klimatyzator CALDO | R-410A 0,62 kg | j. wewn. CTH09M, j. Zewn. CTW09 | C101307220111220120025 | Lab. Enokrynologii Molekularnej p. 213
17 |  | Klimatyzator CALDO | R-410A 0,62 kg | j. wewn. CTW09M, j.zewn. CTW09 | C101307220111220120009 | Lab. Enokrynologii Molekularnej p. 213
18
19 |  | Klimatyzator | 3,5 kW | jedn. wewn. AS12GB3HRA | AA9FH8E0M00ADF4P0002 | pom. 223
|  | HAIER TIDE |  | jedn. zewn.1U12BE6ERA | AA9EYA0800AAF4N0757
20 |  | Klimatyzator | 3,5 kW | jedn. wewn. AS12GB3HRA | AA9FH8E0M00ADF4P0001 | pom. 97 gabinet
|  | HAIER TIDE |  | jedn. zewn. 1U12BE6ERA | AA9EYAE0800ABF4P0021
21 |  | Klimatyzator | 3,5 kW | jedn. wewn. AS12GB3HRA | AA9FH8E0M00ADF4P0006 | pom. 97 sekretariat
|  | HAIER TIDE |  | jedn. zewn. 1U12BE6ERA | AA9EYAE080DABF4P0018
22 | Katedra i Klinika | Multisplit FUJITSU |  | j. wewn. AS7UFADR | E 005188 | IV piętro p. 5/02
| Psychiatrii | splity FUJITSU | 2,15/ - | j. wewn. AS7UFADR | E 003935 | IV piętro p. 5/04 | 2008
| Wybrzeże Pasteura 10 |  |  | j. wewn AS7UFADR | E 0051187 | IV piętro p.5/07
23 |  | Klimatyzator kasetonowy | 5,0/ - | j. wewn. AU18UFR | E 003689 | IV piętro sala seminaryjna
|  | FUJITSU |  | j. wewn. AU12UFR | E 003480 | IV piętro sala seminaryjna
|  | Klimatyzator kasetonowy | 3,6/ - | J. wewn. AU12UFAAR | E 003648 | IV piętro sala seminaryjna
24 |  | FUJITSU
|  | Jednostka | 15,2/ - | j. zewn. RAS-18SA-ES | 92300016 | III piętro, taras
|  | zewnętrzna FUJITSU | R.-410A 3,0 kg
25 | Katedra i II Klinika | Klimatyzator ścienny |  | j. wewn. ELSI-JEDO24-N11 | 3B12131670 | Lab. pracownia biochemiczna I piętro
| Anestezjologii | ELEKTRA | R. 410A | j. zewn. ELAU-VDDO24-H11 | 3B 11525699
26 | i Intensywnej Terapii | Klimatyzator ścienny |  | j. wewn. AY-AP12FHR | 6105729 | I piętro, biblioteka p. 101
| ul. Chałubińskiego 1a | SHARP | R-410A 1,12 kg | j. zewn. AE-A12SHR | 6605788
27 | Katedra i Klinika | Klimatyzator ścienny |  | j. wewn. | F25330000747 | pom. 335
| Endokrynologii i Diabetologii | SINCLAIR | R-410A 1,3 kg | j. zewn. | F25430000675 | na balkonie
Wieku Rozwojowego
ul. Chałubińskiego 2a
28 | Katedra Biofizyki | Multisplit ZIBRO
| Samodzielna Pracownia | split SM1326 |  | j. wewn. | .0100209090307913130333 | pokój nr 5 | 2008
| Biofizyki Układu | split SM1335 | R. 410A | j. wewn. | .0100209090207913130310 | pokój nr 6
| Nerwowego | Jedn. zewn. SM132635 |  | j. zewn. SM132635 | C700209090107901400176 | patio (na lewo od wejścia gł. za ceglanym
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
29 | ul. Chałubińskiego 3a | Klimatyzator ścienny | 3,5/ - | j. wewn. ASY9LSBCW | EO26846 | pracownia nr 9 |  | tel. 71/7841551
|  | FUJITSU | R. 410A | J. zewn. ASY9LFBC | EO25248 | na dachu (klucze na portierni)
30 | I Katedra i Klinika | Klimatyzator ścienny |  | j. w. MS12F-24HRFN1-QRC8W | D212213360814429150027 | sala seminaryjna
| Ginekologii | MIDEA | R 410A 1,95 kg | j. z. MOF-24HFN1-QRC8W |  | na dachu
31 | ul. Chałubińskiego 3 | Klimatyzator ścienny |  | j. w. MS12F-12HRFN1-QRC8W | D212213560814429150029 | sala seminaryjna
|  | MIDEA | R 410A 1,95 kg | j.z. MOF-24HFN1-QRC8W |  | na dachu
32 | Katedra i Zakład | Klimatyzator ścienny |  | j. wewn. MSG-21HRN2 | C101043902308513130348 | parter, p.nr 9, hala maszyn
| Mikrobiologii | MIDEA | R-407C 2,1 kg | j. zewn. MSG-21HRN2 | C101048552008523130322 | ściana zewn. po lewej stronie od wejścia
ul. Chałubińskiego 4
33 | Katedra i Zakład | Klimatyzator |  | j. wewn TAC-12CHSA/BV | 123025694000B4110145 | Laboratorium I
| Immunologii | TCL TAC-12CHSA/BV | R 410A 064 kg | j. zewn. TAC-12CHSA/BV | 123025694100B4140025
34 | Klinicznej | Klimatyzator |  | j. wewn. TAC-12CHSA/BV | 123025694000B4110148 | Laboratorium II
| ul. Chałubińskiego 5 | TCL TAC-12CHSA/BV | R 410A 0,64 kg | j. zewn. TAC-12CHSA/BV | 123025694100B**40032
35 |  | Klimatyzator ZIBRO |  | j. wewn. S3032 | D201405680112206120 | Laboratorium II piętro
|  |  | R410A 0,93 kg | j. z. S3032 | D201405680512204120489
36 | Katedra i Klinika | Klimatyzator ścienny |  | j. wewn. ACP-18CH50GEEI/i | 4E77230002965 | pom. nr 6
| Pediatrii, Alergologii | VIVAX | R 410A 1,3 kg | j. zewn. ACP-18CH50GEEI/0 | 4E32340017817 | na scianie zewn.
i Kardiologii
ul. Chałubińskiego 5
37 | Katedra i Zakład | Klimatyzator ścienny |  | j. w. MS12FU-09HRDN1-QRC8W | D212213560714504130410
| Medycyny Społecznej | MIDEA | R 410A 0,8 kg | j. z. MOB-09HFN1-QRC8W |  | na ścianie zewn.
38 | ul. Chałubińskiego 5 | Klimatyzator ścienny |  | j. w. MS12FU-12HRDN1-QRC8W | D212213560614504130488
|  | MIDEA | R 410A 0,8 kg | j. z. MOB-12HFN1-QRC8W |  | na ścianie zewn.
39 |  | Klimatyzator ścienny |  | j. w. MS12FU-18HRDN1-QRC8W | D212213560514503120077
|  | MIDEA | R 410A 1,25 kg | j. z. MOB-18HFN1-QRC8W |  | na ścianie zewn. | 21.12.2012
40 | Katedra i Klinika | Klimatyzator ścienny |  | j. wewn. S1266 | B118525200707425120116 | Laboratorium
| Pediatrii, Alergologii | ZIBRO S1266 | R410A 1,0 kg | j. z. S1266 | B118525200707425130057
41 | i Kardiologii | Klimatyzator ścienny |  | j. wewn. S1234 | C101001110207908120675 | Laboratorium
| ul. Chałubińskiego 5 | ZIBRO S1266 | R410A 1,95 kg | j. z. S1234 | B119300159107522120034
42 | Katedra i Klinika | Klimatyzator | R-410A | jedn. wewn. AS12GS1ERA | AA9F01E0900AFE4N0010
| Pediatrii i Chorób | HAIER | 0,98 kg | jedn. zewn. 1U12BS2ERA | AA8C07E0700ADD5T0005
Infekcyjnych
ul. Chałubińskiego 5
43 | Wrocław | Klimatyzator | R-410A | jedn. wewn. AS18GS1ERA | AA96J0E0900AAF250090
|  | HAIER | 1,3 kg | jedn. zewn. 1U18FS2ERA | AA9040E0700ADD410005
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
44 | Katedra i Zakład | Klimatyzator ścienny | 6,7/ - | j. wewn. S1266 | B117408200707303120458 | Prac. Hodowli Komórkowej | 2007
| Histologii i Embriologii | ZIBRO | R. 410A | j. zewn. S1266 | B117408200707301130491 | na strychu, klimatyzator wyposażony
| ul. Chałubińskiego 6 |  |  |  |  | w dodatkowy wentylator kanałowy
VENT 250 wspomagający chłodzenie
45 |  | Klimatyzator ścienny |  | j. wewn. MSG18-HRN2 | .051443165050100298 | Prac. Biologii Molekularnej |  | p. Gomułkiewicz
|  | MIDEA | R. 407C | j. zewn. MSG-21HRN2 |  | na strychu |  | tel. 71/7841369
46 |  | Klimatyzator ścienny |  | j. wewn. GHM 12N | C101024201208215120250 | Prac. Cytometrii |  | p. Olbromski
|  | LENNOX | R. 410A | j. zewn. GHM 12N | C101015931108116120024 | na poddaszu |  | tel. 71/7841369
47 |  | Klimatyzator ścienny |  | j. wewn. GHM 12N | C101024201028215120260 | prac. Mikroskopowa
|  | LENNOX | R. 410A | j. zewn. GHM 12N | C101050980308609120027 | na poddaszu (klim. wyp. w dodatk.went.) |  | tel. 71/7841369
48 | Katedra i Zakład | Klimatyzator scienny |  | j. wewn. GHM 12N | C101024201208215120247 | Prac. Immunohistochemii
| Histologii i Embriologii | LENNOX | R. 410A | j. zewn. GHM 12N | C101050980308609120117 | na poddaszu
49 | ul. Chałubińskiego 6 | Klimatyzator ścienny |  | j. wewn. M5WM15GZR-ACICE-R. | 20533612 | Prac. Histologii
|  | McQuay | R. 410A | j. zewn. M5LC015CR | 20540411-09757
50 |  | Klimatyzator ścienny |  | j. wewn. M5WM15GZR-ACICE-R. | 20540411-09773 | Prac. Histologii
|  | McQuay | R. 410A | j. zewn. M5LC015CR-ACPOG-R. | 20540411-09773
51 |  | Klimatyzator |  | jedn. wewn. AS24GE3HRA | AA9GU 8E0L00ADF5K0030
|  | HAIER TIDE | R-410A | jedn. zewn. 1U24GE6ERA | AA9HV9E0800AAF5 K0004 | pracownia biologii molekularnej
52 | Katedra i Zakład | Klimatyzator |  | jedn. wewn. MS09AQ>NBO | 503KCWCOM057 | pom. 25
| Biofizyki | Multisplit LG |  | jedn. wewn. MS09AQ.NBO | 503KCNL07223 | jedn. zewn. na strychu
| ul. Chałubińskiego 8/10 |  |  | jedn. wewn. MS09AQ.NBO | 503KCXMOFM18
| Wrocław |  |  | jedn. wewn. MS12AQ.NBO | 503KCVUONP35
|  |  |  | jedn. zewn. MU5M40.U02 | 504KCDGOUC34
53 |  | Klimatyzator |  | jedn. wewn. MS09AQ.NBO | 503KCXMOMO58 | pom. 28
|  | Multisplit LG |  | jedn. wewn. MS09AQ.NBO | 503KCBDOFM21 | jedn. zewn. na strychu
|  |  |  | jedn. wewn. MS09AQ.NBO | 503KCEAOMO76
|  |  |  | jedn. zewn. MU5M30.U43 | 504KCSFOZM22
54 | Katedra i Zakład | Klimatyzator scienny | 8,8/ - | j. wewn. HEEB3OFS-ACR | .137301944070300044 | pokój aparaturowy nr 17 | 2007
| Biochemii Lekarskiej | YORK | R. 407C | j. zewn. HEDB30FS-ACR |  | na dachu (klucze na portierni)
55 | ul. Chałubińskiego 10 | Klimatyzator ścienny | 5,3/ - | j. wewn. RAS-18SA-ES2 | 82500016 | II piętro prac. nr 15 | 2009
|  | TOSHIBA | R. 410A | j. zewn. RAS-18SKP-ES2 | 82500208
56 |  | Klimatyzator ścienny | 5,2 kW | j. wewn. AWSI-HHF018 | 7SP022858 | laboratorium nr 18 | 21.12.2012
|  | AIRWELL |  | j. z. AWAU-YGF018 | 7SP061766
57 | Katedra i Zakład | Klimatyzator ścienny |  | j. wewn. ASY7USBBCW | E017531 | prac. nr 10 ul. Mikulicza-Radeckiego 9 | 2004
| Biofizyki | FUJITSU | R410A 0,6kg | j. zewn. AOY7USBC | E017852
ul. Chałubińskiego 10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
58 | Katedra i Zakład | Klimatyzator pokojowy |  | j. wewn. FT25JV1B | 2905657 | prac. badań molekularnych DNA | 2002
| Patofizjologii | DAIKIN | R22 0,63 kg | j. zewn. R25DV11B | 2900534/2002 | na dachu
59 | ul. Marcinkowskiego 1 | Klimatyzator pokojowy | 8,2/9,7 | j. wewn. HECB30FS-ACR | .048301552070300038 | parter, sala komp.nr 8 ul. Mikulicz-Radeckiego 7 | 2008
|  | YORK | R407C 1,9 kg | j. zewn. HEJB30FS-ACR |  | na elewacji z tyłu budynku
60 | Katedra i Zakład | Klimatyzator |  | jedn. wewn. AWSI-HKD009-N11/7SP022990 | 3M51706006 | pracownia biologiczna w przyziemiu
| Patomorfologii | multisplit |  | jedn. wewn. AWSI-HKD009-N11/7SP022990 | 3M51705994
| ul. Marcinkowskiego 1 | AIRWELL |  | jedn. zewn. AWAU-YCZ218-H11/7SP091166 | 3M45216392
Wrocław
61 | Katedra i Zakład | Multi split | R. 410A |  |  |  |  | p. Konecka tel. 71/7841256 sekretariat
| Genetyki | split | 2,5/ - | j. wewn. FTKS25CVMB8 | 4615135 | II piętro p. nr 6 | 2004
| ul. Marcinkowskiego 1 | DAIKIN | 6,0/ - | j. wewn. FTKS60BVMB | 4903496 | II piętro p. nr 9
|  |  | 3,5/ - | j.wewn. FTKS35CVMB8 | 4615437 | II piętro p. nr 10
|  | Jedn. Zewnętrzna | 9,0/ - | j. zewn. 4MKS90BVMB | 6405396 | II piętro na balkonie
62 |  | Multi split | 2,5/ - | jedn. wewn. FTKS25BVMB | 4905177 | II piętro p. nr 11
|  | Klimatyzator ścienny | 3,5/ - | jedn. wewn. FTKS35BVMB | 4616238 | II piętro p. nr 12
|  | DAIKIN | 5,8/ - | jedn. zewn. 4MKS90BVMB |  | II piętro na balkonie
R 410A
63 | Katedra Medycyny | Klimatyzator ścienny |  | jedn. wewn. LS-Q076AAL | 307KA00024 | p. nr 25 |  | p. Karpiewska tel. 71/7841588
| Sądowej | LG | R 22 | j. zewn brak oznaczeń | brak oznaczeń | na dachu
64 | Zakład Technik | Klimatyzator ścienny |  | jedn. wewn. KSR-12HRD | C101391530111B18120008 | prac. Real Time nr 6
| Molekularnych | KASAI split | R. 410A | jedn. zewn. KSR-12HRD |  | na dachu
65 | ul. M. Skłodowskiej-Curie 52 | Klimatyzator Multi Split |  | j. wewn. LMN1966C2L(9500) | 303KA00095 | p. nr 19
|  | LG | R. 22 | j. wewn. LMN1966C2L(9500) | 303KA00100 | p. nr 15
|  |  |  | j. zewn. LM-1966C2L | 303KA00016 | na dachu
66 |  | Klimatyzator kasetonowy |  | jedn. wewn. LT-E1860HL | 305KA00043 | duża prac. PCR nr 13
|  | LG | R 22 | jedn. zewn. LT-E1860HL | 305KA00013
67 |  | Klimatyzator ścienny |  | j. wewn. LS-Q076AAL | 305KA00015 | sekretariat p. nr 24
|  | LG | R. 22 | j. zewn. LS-Q076AAL | brak oznaczeń | na dachu
68 |  | FUJI ELECTRIC
|  | split | R 410 A | bram dostępu do tabliczki | ROG12LEC | piwnica
|  |  | 0,8 kg | znamionowej j. wewnętrznej | nr seryjny: E003493
69 |  | FUJI ELECTRIC | R 410A | ROG 12LEC | E003493 | atrium
70 |  | FUJI ELECTRIC | 0,8 kg |  |  | atrium
71 |  | LG split |  | brak danych |  | pracownia nr 8
72 |  | LG split |  | brak danych |  | pracownia nr 8
73 | Katedra i Klinika | Klimatyzator ścienny | 3,5/ - | j. wewn. AY-AP12FHR |  | lab. Chromatografii cieczowej p.206 | 2007
| Chorób Wewn. | ACSON | R 410A 1,8 kg | j. zewn. ASLC28C-AC | 20542611-01496 | ściana zewn. na wys. II piętra (za oknem)
74 | i Alergiologii | Klimatyzator scienny |  | j.wewn. CVSH12K3DN ASA | 12675 | sekretariat p. nr 218 | 14.05.2012
| ul. M. Skłodowskiej-Curie 66 | split f-my GREE | R 410A | j. z. GOSH12K3DN | 75P09 | ściana zewn. Wys. ok. 10 m
75 |  | Klimatyzator scienny |  | j.wewn. GVSH12K3DN ASA | 12689 | gabinet kierownika p. nr 217 | 14.05.2012
|  | split f-my GREE | R 410A | j. z. GOSH12K3DN | 75P04 | sciana zewn. Na wysok. ok. 10 m
76 | Katedra Medycyny | Klimatyzator ścienny | 3,2/3,6 | j. wewn. KSR1-12HRD | C101391230111B18120015 | p. nr 4 |  | p. Karpiewska tel. 71/7841588
| Sądowej | KASAI |  | j. zewn. | nieczytelny
77 | Zakład Technik | Klimatyzator ścienny | 3,2/3,6 | j. wewn. KSR1-12HRD | C101391530111B18120028 | p. nr 3
| Molekularnych | KASAI |  | j. zewn. | nieczytelny
78 | bud. dydaktyczny przy | Klimatyzator ścienny | 3,2/3,6 | j. wewn. KSR1-12HRD | C101391530111B18120005 | p. nr 2
| ul. Chałubińskiego 2a | KASAI |  | j. zewn. | nieczytelny
79 |  | Klimatyzator ścienny | 3,2/3,6 | j. wewn. KSR1-12HRD | C10139153011B18120021 | p. nr 8
|  | KASAI |  | j. zewn. | nieczytelny
80 |  | Klimatyzator ścienny | 3,2/3,6 | j. wewn. KSR1-12HRD | C101391530111B18120002 | p. nr 9
|  | KASAI |  | j. zewn. | nieczytelny
81 |  | Klimatyzator ścienny | 3,2/3,6 | j. wewn. KSR1-12HRD | C101391530111B18120012 | p nr 14
|  | KASAI | R. 410A | j. zewn. | nieczytelny | na dachu
82 | Audytorium | Klimatyzator |  | j. wewn. GHM 12NLA | C101050981808612150060 | rozdzielnia elektryczna |  | p. Kuczkowski tel. 603 047 574
| im. Jana Pawła II | LENNOX | R 410 A | j. zewn. GHM 12NLA | C101050981708611150060 | ściana zewn. Bud.
83 | ul. Borowska 213 | Układ klimatyzacyjny |  | j. wewn. FHYCP71B7V1 | 4417523 | sala wykładowa B
|  | VRF DAIKIN | R 407C | j.wewn. FHYCP71B7V1 | 4417533 | sala wykładowa A
|  |  | 8 kg | j.wewn. FHYCP71B7V1 | 4417534 | sala wykładowa A
|  |  |  | j.wewn. FHYCP71B7V1 | 4417535 | sala wykładowa A
|  |  |  | j.wewn. FHYCP71B7V1 | 4417547 | sala wykładowa B
|  |  |  | j.wewn. FHYCP71B7V1 | 4417580 | sala wykładowa B
|  |  |  | j. zewn. RP 200B7W1 | 3402728 | do sali B
|  |  |  | j. zewn. RP 200B7W1 | 3402729 | do sali A
84 | Zakład Patomorfologii | Multisplit |  | j. wewn. ASHM-25HMVI | C101269560211221/20008 | sekretariat pok. nr 1
| i Cytologii Klinicznej | AIRCOOL | R 410 A | j. wewn. ASHM-25HMVI | C101269560211221120006 | gabinet kierownika pok. nr 1A
| ul. Borowska 213 |  |  | j. zewn. AM-50HMV |  | jednostka zewnętrzna na dachu
85 |  | Klimatyzator ścienny | 3,3-6,1/3,5-6,4 | J. wewn.ASH-50HMVI | C101269492311113120089 | prac. Immonohistochemiczna pok. nr 7
|  | AIRCOOL ASH-50 | R. 410A | j. zewn. ASH-50HMVO |  | jednostka zewnętrzna na dachu
86 | Wydział Lekarsko | Klimatyzator LG | 5,33/5,71 | j. wewn. S18AHP N52 | 904TKCY001155 | II piętro p. nr 202 |  | p. Lewandowski tel. 71 784-02-70
| Stomatologiczny | S18AHP | R. 410A | j. zewn. S18AHP U52 | 904TKVZ001151
87 | ul. Krakowska 26 | Klimatyzator |  | j. wewn. GWCN12A3NK3BA |  | II piętro p. nr 225 sterylizatornia
|  | GREE | R. 410A | j. zewn. |  | na ścianie zewn. bud. (dostęp z okna)
88 |  | Klimatyzator |  | j. wewn. STSIM 18 | 7SPO22181 | II piętro p. nr 224
|  | AIRWELL | R. 407C | j. zewn. ST SIM 18RC 407C | - | na ścianie zewn. bud. (dostęp z okna)
89 |  | Klimatyzator LG | 2,8/2,9 | S09AHP N42 | - | III piętro p. nr 312
|  | S09AHP | R. 410A | S09AHP U42 | -
90 |  | Klimatyzator LG | 3,5/3,8 | S12AHP N42 | OTKV212103 | III piętro p. 312A
|  | S12AHP | R. 410A | S12AHP U42 | 010TKPD12776
91 |  | Klimatyzator ścienny | 3,5 kW | j.wewn. ASNH126B4WO | 201KAHG1217 | serwerownia piwnica
|  | LG | R 410A | j. Z. ASUW126B4WO | 201KARW00758 | sciana zewnętrzna budynku | 28.06.2012
92 |  | Klimatyzator ścienny |  | j. wewn. AOYG-14LMCA | E000838 | pom. 110 | 26.03.2014 r.
|  | FUJITSU | R 410A | j. zewn. ASYG-14LMCA | E002265 | ściana zewnetrzna
93 |  | Klimatyzator podstropowy FUJITSU | R 410A | j. wewn. ABYG-24 LVTA j. zewn. AOYG-24 LALA | T002463 T009917 | pom. 107 dach przybudówki
94 |  | Klimatyzator ścienny LG P18EL | R 410A 1,15 kg | jedn. wewn. Jedn. zewn. | 402KABF03325 402KAQJ02660 | pom. 109 na ścianie zewn. | 26.03.2014 r.
95 | Dziekanat Wydziału | Klimatyzator | 3,2 kW | jedn. wewn. 1U12BE6ERA | AA9EYAE0800ABF690070 | pom. 28
| Lekarsko- | HAIER TIDE | R-410A | jedn. zewn. AS12GB3HRA | AA9FH8E0M00ADF690054
| Stomatologicznego | AS12GB3HRA
96 | ul. Krakowska 26 | HAIER TIDE | 2,5 kW | jedn. wewn. 1U09BE6ERA | AA09EXBE0800ABF230107 | pom. 29
| Wrocław | AS09GB3HRA | R-410A | jedn. zewn. AS09GB3HRA | AA9FG9E0E00AEF230157
97 |  | HAIER TIDE | 5,0 kW | jedn. wewn. 1U18EE6G6ERA | AA9F5BE0800AA0067 | pom. 31
|  | AS18GB3HRA |  | jedn. zewn. AS18GD3HRA | AS18GD3HRA
98 |  | Klimatyzator | 2,5 kW | jedn. wewn. AS09GB3HRA | AA9FG 9E0E0 0AEF9 Q0014 | pom. 9
|  | HAIER TIDE | R-410A | jedn. zewn. 1U09BE6ERA | AA9EX BE080 0AFF9 Q0019
99 |  | Klimatyzator | 2,5 kW | jedn. wewn. AS09GB3HRA | AA9FG 9E0E0 0AEF9 Q0005 | pom. 22
|  | HAIER TIDE | R-410A | jedn. zewn. 1U09BE6ERA | AA9EX BE080 0AFF9 Q0001
100 |  | Klimatyzator | 2,5 kW | jedn. wewn. AS09GB3HRA | AA9FG 9E0E0 0AEF9 Q0012 | pom. 32
|  | HAIER TIDE | R-410A | jedn. zewn. 1U09BE6ERA | AA9EX BE080 0AFF9 P0198
101 |  | Klimatyzator | 2,5 kW | jedn. wewn. AS09GB3HRA | AA9FG 9E0E0 0AEF9 Q0001 | pom. 424
|  | HAIER TIDE | R-410A | jedn. zewn. 1U09BE6ERA | AA9EX BE080 0AFF9 Q0003
102 |  | Klimatyzator | 2,5 kW | jedn. wewn. AS09GB3HRA | AA9FG 9E0E0 0AEF9 Q0003 | pom. 424a
|  | HAIER TIDE | R-410A | jedn. zewn. 1U09BE6ERA | AA9EX BE080 0AFF9 Q0018
103 | Muzeum Farmacji | Klimatyzator DAIKIN | 5 | j.wewn. FTX50GVB1 | 2011 E024508 | korytarz parter
| ul. Kurzy Targ 4 |  |  | j. zewn. RXS50G2VB1 | J023726 2011
| Wrocław | Klimatyzator DAIKIN | 5 | j. wewn. FTXS50J2V1B | 2011 J023034
|  |  |  | j. zewn. RKS50J2VB1 | J005035 2011
104 | Katedra i Zakad Medycyny | Klimatyzator ścienny | brak | j. wewn. CF10 2000 |  | sala konferencyjna
| Rodzinnej | De Longhi | danych | j. zewn. brak tabliczki |  | na dachu
ul. Syrokomli 1, Wrocław
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
105 | Ośrodek Sieciowo | Klimatyzator
| Komputerowy | GENERAL | R-410A | jedn. wewn. ASHG30LFCA | E002871 | Serwerownia OSK
| ul. Pasteura 1 |  | 2,1 kg | jedn. zewn. AOHG30LFT | T 003410 | jedn. zewn. na ścianie zewn.
106
107 | Katedra Medycyny | klimatyzator |  | jedn. wewn. RSG 12 LM |  | ZTM
| Sądowej - ZTM | FUJI ELECTRIC | 3,5 kW | jedn. zewn. ROG 12 LM | E014023/E008363 | pom. nr 8
| ul. Skłodowskiej-Curie 52 | RSG 12 LM
108 | Wrocław | klimatyzator |  | jedn. wewn. RSG 12 LM |  | ZTM
|  | FUJI ELECTRIC | 3,5 kW | jedn. zewn. ROG 12 LM | E008135/E013999 | pom. nr 8
RSG 12 LM
109 | Katedra i Klinika | klimatyzator |  |  | panel typu RVF-TSCp
| Dermatologii | kasetonowy |  | jedn. wew. RRVF150700652 | SAAPJDG4PJN445000210 | sala wykładowa
| ul.Chałubińskiego 1 | 4-stronny
110 | Wrocław | ROTENSO |  | jedn. wew. RRVF150700829 | SAAPJDG4PJN445000209
RVF-140V3ICS
111 |  |  |  | jedn. wew. RRVF150700828 | SAAPJDG4PJN445000194
|  |  |  | jedn. zew. RVF-400V3OMM | nr seryjny RRVF150700420
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
112 | Samodzielna Pracownia | układ |  | jedn. zew. ARV-H120/4R1 | WUB901661810002 | dach
| Biofizyki Układu | klimatyzacyjny | VRF | jedn. wew. ARVWM-H022/4R1B | WNF341661410026 | sekretariat
| Nerwowego | AUX
113 | ul. Chałubińskiego 3a |  |  | jedn. wew. ARVWM-H022/4R1B | WNF341661410040 | gabinet nr 1
114 |  |  |  | jedn. wew. ARVWM-H022/4R1B | WNF341661410033 | gabinet nr 2
115 |  |  |  | jedn. wew. ARVWM-H036/4R1B | WNF361661410013 | sala konferencyjna
116 |  |  |  | jedn. wew. ARVWM-H036/4R1B | WNF361661410009 | sala konferencyjna
117 | Wydział Nauk o Zdrowiu | klimatyzator | R410A | jedn. zew. AOYG18LFCA | E088230
| ul. Bartla 5 | FUJITSU | 1,2 kg | jedn. wew. ASYG18LFCA | E098336 | dziekanat (112 i 113)
118 | Katedra i Klinika | klimatyzator | R410A | jedn. zew. 7SP06Z874 | M170301039
| Chirurgii Ogólnej | AIRWELL HKD09 | 0,95 kg | jedn. wew. 7SP023030 | 3A164900353 | gabinet 212
ul. Skłodowskiej-Curie 66
119 | Zakład Histologii | klimatyzator | R410a | j. wew. 1U09BE8ERA | AAA3E1E0800N1G770149 | przyziemie budynku
| Pracownia Macierzy | HAIER TUNDRA | 0,9 kg | j. zew. AS09TA2HRA | AAA371E0800N5G770163 | pracownia macierzy tkankowych
Tkankowych
ul. Chałubińskiego 6a
120 | Zakład Fizjologii | klimatyzator | R410a | j. wew. 1U09BE8ERA | AAA3F1E0800N2G7R0031 | pom. nr 8
| Pracownia Badań | HAIER TUNDRA | 0,9 kg | j. zew. AS12TA2HRA | AAA381E0900N5G7N0096 | pracownia badań wysiłkowych
Wysiłkowych
ul. Chałubińskiego 10
121 | Pracownia Hodowli | multisplit | R410A/1,4 | j.z. U14CS4ERA | j.z. AAA381E0900N5G400142
| Komórkowej | HAIER |  | j.w. AS07BS4HRA | j.w. AAA3F1E0800N1G400181 | pom. 102 i 103
| K i Z Patomorfologii | dwie jednostki
| ul. Marcinkowskiego 1 |  |  | j.w. AS07BS4HRA | j.w. AAA3F1E0800N1G400183
wykaz klimatyzatorów - załącznik nr 8 do SIWZ