## Wykaz urządzeń wentylacyjnych
Lp. | Komórka | Urządzenie | Parametry urządzenia | Numer seryjny | Lokalizacja | Data | Rodzaj filtra
| organizacyjna | typ |  |  | urządzenia | montażu
adres
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Katedra i Zakład | NW1 centrala nawiewno-wywiewna | Vn=3215 m3/h Vw=3580 m3/h | 07020/152622.0100 | Wentylatornia | 2008 | 592x592x360 6K G4 szt.2 | Sale sekcyjne - parter
| Medycyny | GEA | Dpn=937 Pa Dpw=824 Pa |  | II piętro
| Sądowej | typ CAIRplus 064.064/VVV | Qgrz=21,6 kW
| ul. Mikulicza-Radeckiego 4 |  | Qchł=12,4 kW
Qodz=19,6 kW
230/400/50 V/Hz
2 |  | N2 centrala nawiewna GEA | Vn=1 230 m3/h | 07040.166237.0100 | Wentylatornia | 2008 | 592x287x96 kaseta F5 1 szt. | Parter - pomieszczenia
|  | typ CAIRpicco 064 030/VVV | Dpn=554 Pa |  | II piętro |  |  | socjalne przylegające do sal
|  |  | Qgrz=15,7 kW |  |  |  |  | sekcyjnych oraz pom.
|  |  | Qchł=0,0 kW |  |  |  |  | mobilnego RTG
Qodz=0,0 kW
230/400/50 V/Hz
3 |  | W2 centrala wywiewna GEA | Vw=640 m3/h | 07040.166230.0200 | Wentylatornia | 2008 | 592x287x96 kaseta F5 1 szt. | J.W.
|  | typ CAIRpicco 064.030/VVV | Dpw=406 Pa |  | II piętro
Qgrz=0,0 kW
Qchł=0,0 kW
Qodz=0,0 kW
230/400/50 V/Hz
4 |  | N3 centrala nawiewna GEA | Vn=1 225 m3/h | 070400.166237.0300 | Wentylatornia | 2008 | 592x287x96 kaseta F5 1 szt. | Parter - pomieszczenia
|  | typ CAIRpicco 064.030/VVV | Dpn= Pa |  | II piętro |  |  | chłodni i pom. przyjmowania
|  |  | Qgrz= kW |  |  |  |  | zwłok
Qchł=0,0 kW
Qodz=0,0 kW
230/400/50 V/Hz
5 |  | W3 centrala wywiewna GEA | Vw=1 225 m3/h | 07040.166237.0400 | Wentylatornia | 2008 | 592x287x96 kaseta F5 1 szt. | J.W.
|  | typ CAIRpicco 064.030/VVV | Dpw=525 Pa |  | II piętro
Qgrz=0,0 kW
Qchł=0,0 kW
Qodz=0,0 kW
230/400/50 V/Hz
6 |  | N4 centrala nawiewna GEA | Vn=959 m3/h | 07040.166237.0500 | Wentylatornia | 2008 | 592x287x96 kaseta F5 1 szt. | Parter - pomieszczenia
|  | typ CAIRpicco 064 030/VVV | Dp=443 Pa |  | II piętro |  |  | przygotowania i wydawania
|  |  | Qgrz=12,2 kW |  |  |  |  | zwłok
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Qchł==0,0 kW
Qodz=0,0 kW
230/400/50 V/Hz
7 |  | W4 centrala wywiewna GEA | Vw=959 m3/h | 07040.166237.0600 | Wentylatornia | 2008 | 592x287x96 kaseta F5 1 szt. | J.W.
|  | typ CAIRpicco 064 030/VVV | Dpw=408 Pa |  | II piętro
Qgrz=0,0 kW
Qchł=0,0 kW
Qodz=0,0 kW
230/400/50 V/Hz
8 |  | NW5 centrala nawiewno-wywiewna | Vn=4325 m3/h Vw=4325 m3/h | 07020.152622.0200 | Wentylatornia | 2008 | 592x592x96 kaseta F5 2 szt. | I Piętro - pomieszczenia
|  | GEA | Dpn=1280 Pa Dpw=907 Pa |  | II piętro |  | 592x592x96 kaseta f7 1 syt. | laboratorium
|  | typ CAIRplus 064.064/VVV | Qgrz=33,4 kW
Qchł=0,0 kW
Qodz=21,9 kW
230/400/50 V/Hz
9 |  | N6 centrala nawiewna GEA | V=3 000 m3/h | 07040.166237.0700 | Wentylatornia | 2008 | 892x382x534 ramka 20 K-9 1 szt. | I piętro- pomieszczenia
|  | typ CAIRpicco 096 040/VVV | Dp=740 Pa |  | II piętro |  | 892x382x96 kaseta G4 1 szt. | laboratorium z digestoriami
Qgrz=38,3 kW
Qchł=0,0 kW
Qodz=0,0 kW
230/400/50 V/Hz
10 |  | W6, W7, W8, W9, W10, W11, W12 | Vw=810 m3/h |  | Wentylatornia | 2008 |  | W6-digestorium Sali sekcyjnej
|  | Wentylator wywiewny HELIOS |  |  | II piętro |  |  | małaej I pietro
|  | typ Inline Vent RRk 250 Ex | [5 empty] | W7, W8, W9, W10, W11, W12
|  | szt. 7 | [5 empty] | digestoria laboratorium I p.
11 |  | Agregat wody lodowej | Qchł=225 kW | 2600250 | Wentylatornia | 2008 |  | Woda lodowa do chłodnic
|  | DAIKIN EUROPE NV | R407C; 5,9 kg |  | II piętro |  |  | układów N1/W1 oraz N3
typ EUWAB 10KAZW1
11 | Katedra i Zakład | Wentylator dachowy marki KONWEKTOR |  |  | 1. Wywiew z pok. 214
| Higieny | szt. 2 |  |  | 2. korytarz II p.
| ul. Mikulicza-Radeckiego 7 |  |  |  | sterowanie wywiew
4a/44/4c
12 | Studium Wychowania | N1 centrala nawiewna VTS Clima |  | 4266 | Pomieszczenie | 1999
| Fizycznego i Sportu | typ FHWV CPV2 |  |  | czerpni
13 | ul. W. z Brudzewa 12a | N2 centrala nawiewna VTS Clima |  | 4268 | Pomieszczenie | 1999
|  | typ FHWV CPV2 |  |  | magazynku
14 |  | N3 centrala nawiewna VTS Clima |  |  | Pomieszczenie | 1999
|  | typ FHWV CPV2 |  |  | magazynku
15 |  | Centrala wywiewna VTS Clima |  | 12379 | Pomieszczenie | 1999
|  | SV3 VL 0/2 |  |  | ze sterownikami
|  | (SV3L-90/4.0/PE0-D1/V1,xx-E2/R.) |  |  | obok dużej Sali sportowej
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
16 |  | Aparat grzewczo-wentylacyjny |  | 0114 | Mała sala | 1999
|  | JUWENT UGW10 |  |  | sportowa
17 |  | Wentylatory osiowe wywiewne |  |  | W ścianach małej | 1999
|  | szt.2 |  |  | sali sportowej
18 |  | Wentylator dachowy DAS250 szt.1 |  |  | Pomieszczenie | 1999
|  | klimakonwektory szt. 4 |  |  | szatni i natrysków
19 |  | Wentylator łazienkowy |  |  | sanitariat przy
|  | szt. 1 |  |  | szatni
20 | Sala wykładowa | Centrala nawiewno-wywiewna |  |  | Dach nad salą | 2009
| im. Biernackiego | z odzyskiem ciepła, nagrzewnicą |  |  | wykładową
| ul. Pasteura 4 | elektryczną i chłodnicą freonowa
VTS VENTUS
21 |  | Centrala nawiewna VTS Clima |  |  | Sanitariaty pod salą | 2009
|  | typ VS10-R.-H-T z nagrzewnicą |  |  | wykładową
elektryczną
22 |  | Wentylator kanałowy Systemair |  |  | Szatnia w przestrzeni | 2009
|  | typ MTY-AU K160x2 szt.2 |  |  | stropu podwieszonego
23 | Katedra i Klinika | Wentylator dachowy HARMAN Ventilatoren |  | 160112-F00046-522 | Dach nad salą wykładową | 2015
| Dermatologii, Wenerologii | typ VIVER 4-220/400S
24 | i Alergologii | Wentylator dachowy HARMAN Ventilatoren |  | 160112-F00049-522 | Dach nad salą wykładową | 2015
| ul. Chałubińskiego 1 | typ VIVER 4-220/400S
25 | Wrocław | Wentylator dachowy HARMAN Ventilatoren |  | 151016-131783002 | Dach nad salą wykładową | 2015
typ VIVER 4-220/400S
26 | Katedra Biofizyki | Centrala nawiewna |  |  | W przestrzeni stropu
| Samodzielna Pracownia | Wentylator kanałowy Systemair KVK 250 |  | 1347/206009/2005-11-15 | podwieszonego
Biofizyki Układu Nerwowego
ul. Chałubińskiego 3
27 | Katedra i Zakład | Centrala GEA |  | 0795.925777-x09.1000 | Wentylatornia | 2008 | 592x287x450 ramka 20-5K-F5 1 szt. | Zmywalnia
| Mikrobiologii | typ ATP 10.05IVBV |  |  | przyziemie
ul. Chałubińskiego 4
28 | Katedra i Zakład | Wentylator wywiewny |  |  | Wentylatornia |  |  | Sala sekcyjna
| Anatomii Prawidłowej | FK-40, szt.1; wyd. 4780 m3/h wyciąg |  | 368/71
| ul. Chałubińskiego 6 | FK-35, szt.1; wyd. 4000 m3/h nawiew |  | 1352/67
29 | Katedra i Zakład | Wentylator dachowy Venture Industries RF-2-160 |  | 126 | Na dachu w. z pom.11 |  |  | Wywiew z digestoriów
| Genetyki | Jw.. |  |  | Na dachu w.z pom. 10
ul. Mascinkowskiego 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
30 | Katedra i Zakład | Centrala nawiewna z nagrzewnicą |  | C 16288/08 | Pracownia do badań | 2008
| Patomorfologii | elektryczną VBW |  |  | histopatologicznych
| ul. Marcinkowskiego 1 | SPS-1/30-P*1100/250-3-1-P-T-
(D-NE-ZW)
31 |  | Went. dach. UNIVERSAL DAEX-160 szt. 1 |  | 2790 | stół wycinarnia prawy
32 |  | Went. dach. UNIVERSAL DAEX-160 szt. 1 |  | 2791 | stół wycinarnia lewy
33 |  | Wentylator kanałowy HARMAN Ventylatoren |  | B174915 | Laboratorium w przyziemiu | 2015
typ ML MultiLINE 160/500
34 |  | Wentylator kanałowy HARMAN Ventylatoren |  | 15101L-13047100 | Laboratorium w przyziemiu | 2015
typ ML MultiLINE PRO 280/2100
35 |  | Wentylator kanałowy HARMAN Ventylatoren |  | 151218-13047100 | Poddasze | 2015
typ ML MultiLINE PRO 280/2100
36 |  | Regulator obrotów HARMAN Ventilatoren |  |  | Laboratorium w przyziemiu | 2015
typ STR 150L22
37 |  | Elektryczna nagrzewnica powietrza |  |  | Poddasze | 2015
HARMAN Ventilatoren typ HLD-INT 250/90/3
38 |  | Went. dach. UNIVERSAL DAEX-200 szt. 1 |  |  | wyciąg spod stołu
39 | Katedra Medycyny | Centrala nawiewna, dachowa |  |  | Dach budynku
| Sądowej | z nagrzewnicą elektryczną i chłodnicą |  |  | dydaktycznego
| Zakład Technik | freonową |  |  | ul. Chałubińskiego 2a
40 | Molekularnych | Centrala nawiewno-wywiewna |  | 021-03-1100 | ul. Curie-Skłodowska 52
| ul. Curie-Skłodowskiej 52 | z nagrzewnicą elektryczną
Mistral 1100N
41 |  | Centrala wentylacyjna OPAL-N-1-L-HW/0-900 |  | C 1061/12 | piwnica i parter budynku
|  | firmy Clima Gold szt. 2 |  | C 1062/12
42 |  | Wentylator kanałowy typu TD-160
firmy Venture Industries
43 |  | Wentylator dachowy typu DAExC-160 |  | 3820
firmy Uniwersal
44 |  | Wentylator dachowy DVS310EV |  | 5733/1069468/2012-09-27
firmy System Air
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
45 | Wydział Nauk o Zdrowiu | Centrala nawiewno-wywiewna |  | 2177927 | Wentylatornia w pobliżu
| ul. Bartla 5 | z odzyskiem ciepła, nagrzewnicą elektr. |  |  | węzła cieplnego
SWEGON GOLD 20C1111
Agregat zewn. Carrier
czynnik R 410R
46 |  | Centrala nawiewno-wywiewna, z odzyskiem ciepła,
|  | nagrzewnica elektryczna, chłodnica freonowa |  | 811015205500209 | Wentylatornia
|  | VENTUS VS-55-R-RHC/EF |  |  | (dawne pom. konserwatora)
47 | Sala Audytoryjna | Centralna nawiewna NW13 |  | 14174/2004 | Przestrzeń stropu podw.
| im. Jana Pawła II |  |  |  | przed wejściem do sali wykł.
48 | ul. Borowska 213 | Centrala nawiewna NW13A |  | 14172/2004 | J.W.
49 |  | Centrala nawiewno-wywiewna |  | 14209/2004 | Wentylatornia |  |  | Sala wykładowa
z odzyskiem ciepła, z chłodnicą freonową
KWH C 8000 ZA czynnik R 407C
50 |  | Centrala nawiewna NW1 |  | 14222/2004 | Wentylatornia AP |  |  | Kostnica
CLIMA TECH KWH 03B3/2
51 |  | Centrala nawiewna NW2 |  | 14223/2004 | Wentylatornia AP |  |  | Szatnia damska i męska
ClLIMA TECH KWH 03B3
52 |  | Centrala nawiewna NW6 |  | 14224/2004 | Wentylatornia audytorium |  |  | Umywalnia damska i meska
CLIMA TECH KWH 03B3/2
53 |  | Centrala nawiewna NW7 |  | 14225/2004 | Wentylatornia APN1 |  |  | pom. przygotowania zwłok
CLIMA TECH KWH 03B3/2
54 |  | Centrala nawiewna NW8 |  | 14226/2004 |  |  |  | pracownia mikrobiologii
|  | CLIMA TECH KWH 03B3/2 | [5 empty] | i histopatologii
55 |  | 3 wentylatory wywiewne
DAV 315-6/12 szt.1
DAV 225-6/12 szt.2
56 |  | Centrala nawiewna NW9 |  | 14227/2004 | Wentylatornia adytorium |  |  | pom. laboratorium i formaliny
CLIMA TECH KWH 03B3/2
Wentylator wywiewny
DAV 225-6/12 szt.1
57 |  | Centrala nawiewno-wywiewna NW10 |  | 14229/2004 | Wentylatornia audytorium |  |  | sale sekcyjne
CLIMA TECH KWH 03B3/2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
58 | Wydział Lekarsko- | Centrala nawiewna CLIMAPRODUKT |  | C194/03 | Wentylatornia w piwnicy
| Stomatologiczny | HERMES-APN2T-P-1500/400
| ul. Krakowska 26 | Wentylator wyciągowy SYSTEMAIR
59 |  | Centrala nawiewna CLIMAPRODUKT |  |  | Wentylatornia w piwnicy
HERMES-APN3T-L-2300/400
60 |  | Centrala nawiewna Systemair |  |  | Szatnia na parterze p. nr 7
AirMaster TA-MINI 643
61 |  | Centrala mawiewna Systemair |  |  | P. nr 102 I piętro
AirMaster TA-MINI 643
Wentylator wywiewny
62 |  | Centrala nawiewna Systemair |  |  | P. nr 107, I piętro
AirMaster TA-MINI-343
63 |  | Wentylator wywiewny KVKF 160M |  | 010/1941/303910/061016
64 |  | Centrala nawiewna Systemair |  |  | p. nr 109, I piętro
AirMaster TA-MINI 643
Wentylator wywiewny
65 |  | Układ (wentylator nawiewny i |  | 010/1941/303910/061016 | p. nr 226, II piętro
wywiewny, filtr powietrza, nagrzewnica
elektryczna) KVKF 160M went. naw.
66 |  | Układ (wentylator nawiewny i |  | 010/1941/275221/06-07-07 | p. 321, III piętro
wywiewny, filtr powietrza, nagrzewnica
elektryczna) KVKF 160M went. naw.
67 |  | Centrala nawiewno GOLEM-G2 |  | 5796/07 | Poddasze
68 |  | Wentylator wyciągowy SYSTEM AIR |  |  | wejście przez p. 414
69 |  | Centrala nawiewno-wywiewna |  | C10415104 | Poddasze
|  | VBW PRODUKT |  |  | wejście przez p. 414
Wentylator wyciągowy SYSTEMAIR
70 |  | Centrala nawiewna Systemair |  |  | P. nr 109, I pietro
AirMaster TA-MINI-643
Wentylator wywiewny
71 |  | Układ (wentylator nawiewny i wywiewny, filtr powietrza, nagrzewnica elektryczna) KVKF 160m |  | 010/1941/303910/061016 nr ser. wentylatora nawiewnego | p. nr 406 Sterylizatornia czysta |  | 188x188x235-3k-F7
72 | Muzeum Farmacji | Centrala wentylacyjna SYSTEMAIR TOPVEX |  | 010/2237/833183-003/110321
| ul. Kurzy Targ 4 Wrocław | SR03EL-R-CVAV AHUC
wykaz urządzeń wentylacyjnych - załącznik nr 10 do SIWZ