## Wykaz agregatów chłodniczy
Lp. | Komórka | Urządzenie | Parametry | Typ | Nr seryjny | Lokalizacja urządzeń | Data | Kontakt
| organizacyjna |  | urządzenia |  |  |  | montażu/
| adres | [5 empty] | produkcji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10
1 | Katedra i Zakład | Agregat wody lodowej | Qchł=225 kW |  | 2600250 | Wentylatornia
| Medycyny Sądowej | DAIKIN EUROPE NV | R407C; 5,9 kg |  |  | II piętro
| ul. J. Mikulicza-Radeckiego 4 | typ EUWAB 10KAZW1
2 | Sala wykładowa | Agregat chłodniczy obsługujący |  |  |  | dach
| im. Biernackiego | salę im Biernackiego
ul. Pasteura 4
3 | Wydział Nauk o Zdrowiu | Agregat chłodniczy Carrier |  |  |  | Boks przy wejściu do węzła cieplnego
| ul. Bartla 5, Wrocław | czynnik R 410A |  |  | bnf
4 |  | Agregat chłodniczy |  |  | 1507005258 | Boks przy wejściu do węzła cieplnego
AERMEC ANL080C
wykaz agregatów chłodniczych - załącznik nr11 do SIWZ