## Wykaz urządzeń wentylacyjnych
Lp. | Komórka | Urządzenie | Numer seryjny | Lokalizacja | Rodzaj filtra | Ilość
| organizacyjna | typ |  | urządzenia | do wymiany | filtrów
| adres | nr seryjny |  |  |  | do wymiany
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
1 |  | NW1 centrala nawiewno-wywiewna | 07020/152622.0100 | Wentylatornia
|  | GEA |  | II piętro | 592x592x360 | 2 sztuki
|  | typ CAIRplus 064.064/VVV |  |  | G4 kieszeniowy
2 |  | N2 centrala nawiewna GEA | 07040.166237.0100 | Wentylatornia
|  | typ CAIRpicco 064 030/VVV |  | II piętro | 592x287x96 | 1 sztuka
F5 kaseta
3 | Katedra | W2 centrala wywiewna GEA | 07040.166230.0200 | Wentylatornia
| i Zakład | typ CAIRpicco 064.030/VVV |  | II piętro | 592x287x96 | 1 sztuka
| Medycyny |  |  |  | F5 kaseta
4 | Sądowej | N3 centrala nawiewna GEA | 070400.166237.0300 | Wentylatornia
| ul. Mikulicza- | typ CAIRpicco 064.030/VVV |  | II piętro | 592x287x96 | 1 sztuka
| Radeckiego 4 |  |  |  | F5 kaseta
5 |  | W3 centrala wywiewna GEA | 07040.166237.0400 | Wentylatornia
|  | typ CAIRpicco 064.030/VVV |  | II piętro | 592x287x96 | 1 sztuka
G4 kieszeniowy
6 |  | N4 centrala nawiewna GEA | 07040.166237.0500 | Wentylatornia | 592x287x96 | 1 sztuka
|  | typ CAIRpicco 064 030/VVV |  | II piętro | F5 kaseta
7 |  | W4 centrala wywiewna GEA | 07040.166237.0600 | Wentylatornia | 592x287x96 | 1 sztuka
|  | typ CAIRpicco 064 030/VVV |  | II piętro | G4 kieszeniowy
8 |  | NW5 centrala nawiewno-wywiewna | 07020.152622.0200 | Wentylatornia | 592x592x96 | 2 sztuki
|  | GEA |  | II piętro | F5 kaseta
typ CAIRplus 064.064/VVV
[5 empty] | 592x592x96 | 1 sztuka
F7 kaseta
9 |  | N6 centrala nawiewna GEA | 07040.166237.0700 | Wentylatornia | 892x382x534 | 1 sztuka
|  | typ CAIRpicco 096 040/VVV |  | II piętro | F7 kieszeniowy
[5 empty] | 892x382x96 | 1 sztuka
G4 kaseta
10 | Studium | N1 centrala nawiewna VTS Clima | 4266 | Pomieszczenie | 429x287x200 | 2 sztuki
| Wychowania | typ FHWV CPV2 |  | czerpni | F4 kieszeniowy
11 | Fizycznego | N2 centrala nawiewna VTS Clima | 4268 | Pomieszczenie | 429x287x200 | 1 sztuka
| i Sportu | typ FHWV CPV2 |  | magazynku | F4 kieszeniowy
12 | ul. Wojciecha | N3 centrala nawiewna VTS Clima |  | Pomieszczenie | 429x287x200 | 2 sztuki
| z Brudzewa 12a | typ FHWV CPV2 |  | magazynku | F4 kieszeniowy
13 | Sala wykładowa | Centrala nawiewno-wywiewna |  | Dach nad salą | 427x285x280 | 6 sztuk
| im. Biernackiego | z odzyskiem ciepła, nagrzewnicą |  | wykładową | G4 kieszeniowy
| ul. Pasteura 4 | elektryczną i chłodnicą freonowa |  |  | 427x427x280 | 6 sztuk
|  | VTS VENTUS |  |  | G4 kieszeniowy
14 |  | Centrala nawiewna VTS Clima |  | Sanitariaty
|  | typ VS10-R.-H-T z nagrzewnicą |  | pod salą | 570x270x45 | 1 sztuka
|  | elektryczną |  | wykładową | G4 kaseta
17 | Katedra Biofizyki | Centrala nawiewna |  | W przestrzeni
| SPBUN | Wentylator kanałowy Systemair KVK 250 | 1347/206009/2005-11-15 | stropu | 330x280 | 1 sztuka
| ul. Chałubińskiego 3 |  |  | podwieszonego | G4 włóknina na drucie
18 | Katedra i Zakład | Centrala GEA | 0795.925777-x09.1000 | Wentylatornia | 592x287x450 | 1 sztuka
| Mikrobiologii | typ ATP 10.05IVBV |  | przyziemie | F5 kieszeniowy
ul. Chałubińskiego 4
19 | Katedra i Zakład | Centrala nawiewna z nagrzewnicą | C 16288/08 | Pracownia do badań
| Patomorfologii | elektryczną VBW |  | histopatologicznych | 630x330x100 | 1 sztuka
| ul. Marcinkowskiego 1 | SPS-1/30-P*1100/250-3-1-P-T- |  |  | G4
(D-NE-ZW)
21 | Katedra Medycyny | Centrala nawiewna, dachowa |  | Dach budynku | 500x350x50 | 1 sztuka
| Sądowej | z nagrzewnicą elektryczną i chłodnicą |  | dydaktycznego | G4 kaseta
| Zakład Technik | freonową |  | ul. Chałubińskiego 2a
22 | Molekularnych | Centrala nawiewno-wywiewna | 021-03-1100 | ul. Skłodowskiej 52 | 650x550 | 1 sztuka
| ul. Curie-Skłodowskiej 52 | z nagrzewnicą elektryczną |  |  | włóknina na drucie
Mistral 1100N
23 |  | Centrala wentylacyjna OPAL-N-1-L-HW/0-900 | C 1061/12 | piwnica i parter budynku | 465x335x50 | 2 sztuki
|  | firmy Clima Gold szt. 2 | C 1062/12 |  | G5 kaseta
24 | Muzeum Farmacji | Centrala wentylacyjna SYSTEMAIR TOPVEX | 010/2237/833183-003/110321 |  | 650x394x375 F7 | 1 sztuka
| ul. Kurzy Targ 4 | SR03EL-R-CVAV AHUC |  |  | 650x394x375 M5 | 1 sztuka
25 | Dom Studencki Bliźniak | Centrala wentylacyjna | F1M655/001/0901 | wentylatornia
| ul. Wojciecha | nawiewna GEA AT |  | piwnica | 865x305x45 G3 | 1 sztuka
| z Brudzewa 12 | PICCO 1505
26 |  | Centrala nawiewno-wywiewna | 2177927 | Wentylatornia
|  | z odzyskiem ciepła, nagrzewnicą elektr. |  | w pobliżu | 592x592x620 | 4 sztuki
| Wydział | SWEGON GOLD 20C1111 |  | węzła cieplnego | G4 kieszeniowy
| Nauk o Zdrowiu | Agregat zewn. Carrier
| ul. Bartla 5 | czynnik R 410R
27 |  | Centrala nawiewno-wywiewna, z odzyskiem ciepła,
|  | nagrzewnica elektryczna, chłodnica freonowa | 811015205500209 | Wentylatornia | 592x592x300 G4 | 4 sztuki
|  |  |  | (dawne pom. | kieszeniowy
|  | VENTUS VS-55-R-RHC/EF |  | konserwatora) | 592x592x600 | 2 sztuki
F7 kieszeniowy
28 |  | Centralna nawiewna NW13 | 14174/2004 | Przestrzeń stropu | 592x285x180 | 1 sztuka
|  |  |  | przy sali wykł. | G4 kieszeniowy
29 |  | Centrala nawiewna NW13A | 14172/2004 | J.W. | 592x285x180 | 1 sztuka
G4 kieszeniowy
30 |  | Centrala nawiewno-wywiewna | 14209/2004 | Wentylatornia | 592x287x47 | 2 sztuki
G4 kaseta
|  | z odzyskiem ciepła, z chłodnicą freonową |  |  | 592x592x47 | 2 sztuki
G4 kaseta
|  | KWH C 8000 ZA czynnik R 407C |  |  | 490x592x47 | 2 sztuki
G4 kaseta
31 |  | Centrala nawiewna NW1 | 14222/2004 | Wentylatornia AP | 592x490x150 | 1 sztuka
| Sala Audytoryjna | CLIMA TECH KWH 03B3/2 |  |  | G4 kieszeniowy
32 | im. Jana Pawła II | Centrala nawiewna NW2 | 14223/2004 | Wentylatornia AP | 592x490x150 | 1 sztuka
| ul. Borowska 213 | ClLIMA TECH KWH 03B3 |  |  | G4 kieszeniowy
33 |  | Centrala nawiewna NW6 | 14224/2004 | Wentylatornia AP | 592x490x150 | 1 sztuka
|  | CLIMA TECH KWH 03B3/2 |  |  | G4 kieszeniowy
34 |  | Centrala nawiewna NW7 | 14225/2004 | Wentylatornia AP | 592x490x150 | 1 sztuka
|  | CLIMA TECH KWH 03B3/2 |  |  | G4 kieszeniowy
35 |  | Centrala nawiewna NW8 | 14226/2004 |  | 592x490x150 | 1 sztuka
G4 kieszeniowy
|  | CLIMA TECH KWH 03B3/2 |  |  | 592x490x600 | 1 sztuka
F8 kieszeniowy
36 |  |  |  |  | 592x490x150 | 1 sztuka
|  | Centrala nawiewna NW9 | 14227/2004 | Wentylatornia AP | G4 kieszeniowy
|  | CLIMA TECH KWH 03B3/2 |  |  | 592x490x600 | 1 sztuka
F8
37 |  | Centrala nawiewno-wywiewna NW10 | 14229/2004 | Wentylatornia AP | 592x490x150 | 1 sztuka
G4 kieszeniowy
|  | CLIMA TECH KWH 03B3/2 |  |  | 592x490x600 | 1 sztuka
F8 kieszeniowy
38 |  | Centrala nawiewna CLIMAPRODUKT | C194/03 | Wentylatornia
|  | HERMES-APN2T-P-1500/400 |  | w piwnicy | 592x330x100 | 1 sztuka
|  | Wentylator wyciągowy SYSTEMAIR |  |  | G4 kaseta
39 |  | Centrala nawiewna CLIMAPRODUKT |  | Wentylatornia | 592x390x100 | 1 sztuka
|  | HERMES-APN3T-L-2300/400 |  | w piwnicy | G4 kaseta
40 |  | Centrala nawiewna Systemair |  | Szatnia | 287x287x350 | 1 sztuka
|  | AirMaster TA-MINI 643 |  | parter | F7 kieszeniowy
41 | Wydział Lekarsko- | Centrala mawiewna Systemair |  | P. nr 102 I piętro
| Stomatologiczny | AirMaster TA-MINI 643 |  |  | 287x287x350 | 1 sztuka
| ul. Krakowska 26 | Wentylator wywiewny |  |  | F7 kieszeniowy
42 |  | Centrala nawiewna Systemair |  | P. nr 107, I piętro | 287x287x350 | 1 sztuka
|  | AirMaster TA-MINI-343 |  |  | F7 kieszeniowy
43 |  | Centrala nawiewna Systemair |  | p. nr 109, I piętro | 287x287x350 | 1 sztuka
|  | AirMaster TA-MINI 643 |  |  | F7 kieszeniowy
44 |  | Układ (wentylator nawiewny i | 010/1941/303910/061016 | p. nr 226, II piętro
|  | wywiewny, filtr powietrza, nagrzewnica |  |  | 188x188x235 | 1 sztuka
|  | elektryczna) KVKF 160M went. naw. |  |  | F7 kieszeniowy
45 |  | Układ (wentylator nawiewny i | 010/1941/275221/06-07-07 | p. 321, III piętro
|  | wywiewny, filtr powietrza, nagrzewnica |  |  | 188x188x235 | 1 sztuka
|  | elektryczna) KVKF 160M went. naw. |  |  | F7 kieszeniowy
46 |  | Centrala nawiewno GOLEM-G2 | 5796/07 | Poddasze | 592x592x360 | 1 sztuka
G4 kieszeniowy
[5 empty] | 287x592x360 G4 | 1 sztuka
47 |  | Centrala nawiewno-wywiewna | C10415104 | Poddasze
|  | VBW PRODUKT |  | wejście przez p. 414 | 490x592x90 | 1 sztuka
G4 kaseta
|  | Wentylator wyciągowy SYSTEMAIR |  |  | 592x490x600 | 1 sztuka
F7 kieszeniowy
48 |  | Centrala nawiewna Systemair |  | P. nr 109, I pietro
|  | AirMaster TA-MINI-643 |  |  | 287x287x350 | 1 sztuka
|  | Wentylator wywiewny |  |  | F7 kieszeniowy
49 |  | Układ (wentylator nawiewny i wywiewny, filtr powietrza, nagrzewnica elektryczna) KVKF 160m | 010/1941/303910/061016 nr ser. wentylatora nawiewnego | p. 406 | 188x188x235 F7 kieszeniowy | 1 sztuka
Centrum Naukowej
50 | Informacji Medycznej | Centrale wentylacyjne FRAPOL |  |  | 592x592x600 | 26 sztuk
| ul. Marcinkowskiego 2-6 |  |  |  | EU7 kieszeniowy
51 |  |  |  |  | 592x287x600 | 21 sztuk
EU7 kieszeniowy
52 |  |  |  |  | 287x287x600 | 5 sztuk
EU7 kieszeniowy
53 |  |  |  |  | 592x490x600 | 4 sztuki
EU7 kieszeniowy
54 |  |  |  |  | 287x490x600 | 2 sztuki
EU7 kieszeniowy
55 | Centrum Symulacji | Centrala wentylacyjna NW1 |  | wentylatornia | 428x287x280 | 4 sztuki
| Medycznej | VTS VS-21 |  | piwnica | M5 kieszeniowy
ul. Chałubińskiego 7a
56 |  | Centrala wentylacyjna NW2 |  | wentylatornia | 490x490x295 | 4 sztuki
|  | VTS VS-30 |  | piwnica | M5 kieszeniowy
57 |  | Centrala wentylacyjna N3 |  | wentylatornia | 428x287x280 | 2 sztuki
|  | VTS VS-21 |  | piwnica | M5 kieszeniowy
58 |  | Centrala wentylacyjna NW4 |  | wentylatornia | 428x428x280 | 4 sztuki
|  | VTS VS-30 |  | poddasze | M5 kieszeniowy
wykaz filtrów do wymiany - załącznik nr 12 do SIWZ