## Wykaz urządzeń wentylacyjnych
Lp. | Komórka | Urządzenie | Parametry urządzenia | Numer seryjny | Lokalizacja | Data | Rodzaj filtra
| organizacyjna | typ |  |  | urządzenia | montażu
adres
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Centrum Naukowej | N1/W1 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna |  | 5938 Typ AF 29 | Rozdzielnica dach niski | 2008 | 592x592x360 6K G4 szt.2 | Sale sekcyjne - parter
| Informacji Medycznej | AF 29 Frapol |  |  | pobliże centrali
| ul.Marcinkowskiego 2-6 | wykonanie dachowe wraz z automatyką
Wrocław
2 |  | N2/W2 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna |  | 5939 Typ AF 17 | Rozdzielnica dach niski | 2008 | 592x287x96 kaseta F5 1 szt. | Parter - pomieszczenia
|  | AF 17 Frapol |  |  | pobliże centrali |  |  | socjalne przylegające do sal
|  | wykonanie dachowe wraz z automatyką | [5 empty] | sekcyjnych oraz pom.
3 |  | N3/W3 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna |  | 5940 Typ AF 28/18 | Rozdzielnica dach niski | 2008 | 592x287x96 kaseta F5 1 szt. | J.W.
|  | AF 28/18 Frapol |  |  | pobliże centrali
wykonanie dachowe wraz z automatyką
4 |  | N4/W4 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna |  | 5941 Typ AF 07 | Rozdzielnica dach niski | 2008 | 592x287x96 kaseta F5 1 szt. | Parter - pomieszczenia
|  | AF 07 Frapol |  |  | pobliże centrali |  |  | chłodni i pom. przyjmowania
|  | wykonanie dachowe wraz z automatyką | [5 empty] | zwłok
5 |  | N5/W5 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna |  | 5942 Typ AF 15 | Rozdzielnica dach niski | 2008 | 592x287x96 kaseta F5 1 szt. | J.W.
|  | AF 15 Frapol |  |  | pobliże centrali
wykonanie dachowe wraz z automatyką
|  | wykonanie wewnętrzne wraz z automatyką | [5 empty] | zwłok
7 |  | N7/W7 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna |  | 5944 Typ AF 17 | Rozdzielnica IVpiętro pom.4A444 | 2008 | 592x287x96 kaseta F5 1 szt. | J.W.
AF 17 Frapol
wykonanie wewnętrzne wraz z automatyką
8 |  | N8/W8 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna |  | 5945 Typ AF 15S | Rozdzielnica IVpiętro pom.4A444 | 2008 | 592x592x96 kaseta F5 2 szt. | I Piętro - pomieszczenia
|  | AF 15S Frapol |  |  |  |  | 592x592x96 kaseta f7 1 syt. | laboratorium
wykonanie wewnętrzne wraz z automatyką
9 |  | N9/W9 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna |  | 5946 Typ AF 05 | Rozdzielnica IVpiętro pom.4A444 | 2008 | 892x382x534 ramka 20 K-9 1 szt. | I piętro- pomieszczenia
|  | AF 05 Frapol |  |  |  |  | 892x382x96 kaseta G4 1 szt. | laboratorium z digestoriami
wykonanie wewnętrzne wraz z automatyką
10 |  | N10/W10 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna |  | 5947 Typ AF 05 | Rozdzielnica piwnica pom.PA403 | 2008 |  | W6-digestorium Sali sekcyjnej
|  | AF 05 Frapol | [5 empty] | małaej I pietro
|  | wykonanie wewnętrzne wraz z automatyką | [5 empty] | W7, W8, W9, W10, W11, W12
11 |  | N11/W11 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna |  | 5948 Typ AF 00 | Rozdzielnica dach wysoki
AF 00 Frapol
wykonanie dachowe wraz z automatyką
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
12 |  | N12/W12 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna |  | 5949 Typ AF 00 | Rozdzielnica dach wysoki | 1999
AF 00 Frapol
|  | wykonanie dachowe wraz z automatyką |  |  |  | 1999
13 |  | N13/W13 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna |  |  | Rozdzielnica IVpiętro pom.4A444
|  | ONYX DREAM 400 Frapol |  |  |  | 1999
wykonanie wewnętrzne wraz z automatyką
14 |  | N14/W14 Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna |  |  | Sterownik piwnica pom.PA425 | 1999
ONYX DREAM 400 Frapol
wykonanie wewnętrzne wraz z automatyką
15 |  | Wentylator kanałowy izolowany akustycznie |  |  |  | 1999
ACUBOX.B 250/1100 Harman- N15
16 |  | Wentylator kanałowy izolowany akustycznie |  |  |  | 1999
ACUBOX.B 250/1100 Harman- W15
17 |  | Wentylator kanałowy izolowany akustycznie |  |  |  | 1999
ACUBOX.B 160/800 Harman- N16
18 |  | Wentylator kanałowy izolowany akustycznie
ACUBOX.B 160/800 Harman- W16
19 |  | Wentylator kanałowy izolowany akustycznie |  |  |  | 2009
ACUBOX.B 125/350 Harman- N17
20 |  | Wentylator kanałowy izolowany akustycznie
ACUBOX.B 125/350 Harman- W17
21 |  | Wentylator kanałowy RM 160/450 Harmann - WW1 |  |  |  | 2009
22 |  | Wentylator kanałowy RM 160/450 Harmann - WW2
2009
23 |  | Wentylator kanałowy RM 160/450 Harmann - WW3
2015
24 |  | Wentylator kanałowy RM 160/450 Harmann - WW4
2015
25 |  | Wentylator kanałowy RM 125/350 Harmann - WW6
2015
26 |  | Wentylator kanałowy RM 100/250 Harmann - WW14
27 |  | Wentylator kanałowy RM 100/250 Harmann - WW16
28 |  | Wentylator kanałowy RSI 60-35 M1 Systemair - WW7
[6 empty] | 2008 | 592x287x450 ramka 20-5K-F5 1 szt. | Zmywalnia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
29 |  | Wentylator kanałowy ML 100/250 Harmann - WW15
30 |  | Wentylator dachowy VIVER 4-315/1600S Harmann | [5 empty] | Sala sekcyjna
WW5
31 |  | Wentylator dachowy VIVER 4-280/1100S Harmann
|  | WW8 | [5 empty] | Wywiew z digestoriów
32 |  | Wentylator dachowy VIVER 4-280/1100S Harmann
WW9
33 |  | Wentylator dachowy VIVER 4-280/1100S Harmann
WW10
34 |  | Wentylator dachowy VIVER 4-280/1100S Harmann
WW11
35 |  | Wentylator dachowy VIVER 4-280/1100S Harmann
WW12
36 |  | Wentylator dachowy VIVER 4-280/1100S Harmann
WW13
37 |  | Wentylator oddymiajacy osiowy WO2
mcr Monsun 100/4-30-16/F400 Mercor
38 |  | Wentylator oddymiajacy osiowy WO2
mcr Monsun 56/2-11-16/F400 Mercor
39 |  | Wentylatpr oddymiający dachowy WO3
mcr Pasat 71/6-5.5/F400 mercor
40 |  | Nagrzewnica kanałowa elektryczna HCD-250/60/2
Harmann - N15
41 |  | Nagrzewnica kanałowa elektryczna HCD-160/50/2
Harmann - N16
42 |  | Nagrzewnica kanałowa elektryczna HCD-125/18/1
Harmann - N17
43 |  | Nawilżacz parowy dla układu N9 - CP PRO 08
230V1 Swegon
44 |  | Agregat chłodniczy K5 (N1) Aermec ANL 340 CL | R-410A / 10,7 kg
45 |  | Agregat chłodniczy K6 (N2) Aermec ANL 102C | R-410A / 8,0 kg
46 |  | Agregat chłodniczy K7 (N3) Aermec ANL 202C | R-410A / 12,0 kg
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
47 |  | Agregat chłodniczy K8 (N7) Aermec ANL 080C | R-410A / 3,7 kg
48 |  | Agregat chłodniczy K9 (N9) Aermec ANL 020C | R-410A / 1,3 kg
49-53 |  | Klimatyzator podstropowy split K1 i K4 | R-410A / 2,8 kg | UV36 NK2 / UU37W U02
LG Electronics 5 kompletów
54-62 |  | Klimatyzator ścienny split K1 i K3
|  | LG Electronics 9 kompletów | b/d | H12AK.NSM / H12AK.UL2
63 |  | Klimatyzator ścienny |  |  | portiernia
|  | LG 1 sztuka | b/d
budynek CNIM wykaz urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych - załącznik nr 13 do SIWZ