## CSM
Lp. | Komórka | Urządzenie | Parametry urządzenia | Numer seryjny | Lokalizacja | Data | Rodzaj filtra
| organizacyjna | typ |  |  | urządzenia | montażu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Centrum Symulacji | Centrala wentylacyjna NW1 |  |  |  | 2008 | 592x592x360 6K G4 szt.2 | Sale sekcyjne - parter
| i Medycznej | VTS VS-21
2 | ul.Chałubińskiego 7a | Centrala wentylacyjna NW2 |  |  |  | 2008 | 592x287x96 kaseta F5 1 szt. | Parter - pomieszczenia
| Wrocław | VTS VS-30 | [5 empty] | socjalne przylegające do sal
3 |  | Centrala wentylacyjna N3 |  |  |  | 2008 | 592x287x96 kaseta F5 1 szt. | J.W.
VTS VS-21
4 |  | Centrala wentylacyjna NW4 |  |  |  | 2008 | 592x287x96 kaseta F5 1 szt. | Parter - pomieszczenia
|  | VTS VS-30 | [5 empty] | chłodni i pom. przyjmowania
5 |  | Układ klimatyzacyjny VRF TOSHIBA | jednostka zewnętrzna | MMY-MAP0806HT8P-E
|  |  | jednostki wewnętrzne | MMU-AP0154MH
|  |  |  | MMU-AP0154MH |  |  |  | zwłok
|  |  |  | MMU-AP0094MH | parter lewa strona
MMU-AP0184MH
MMU-AP0074MH
MMU-AP0054MH
MMU-AP0054MH
6 |  | Układ klimatyzacyjny VRF TOSHIBA | jednosta zewnętrzna | MCY-HP0604H58-E
|  |  | jednostki wewnętrzne | MMU-AP0094MH
MMU-AP0154MH
|  |  |  | MMU-AP0124MH | parter prawa strona
MMU-AP0184MH
MMU-XP005MH
7 |  | Układ klimatyzacyjny VRF TOSHIBA | jednostka zewnętrzna | MMY-AP1406HT8P-E
|  |  | jednostki wewnętrzne | MMU-AP0056MH1-E | II piętro
MMU-AP0056MH1-E
|  |  |  | MMU-AP0056MH1-E |  | 1999
MMU-AP0056MH1-E
|  |  |  | MMU-AP0056MH1-E |  | 1999
MMU-AP0056MH1-E
|  |  |  | MMK-AP00153-H1 |  | 1999
MMK-AP00153-H1
|  |  |  | MMK-AP00153-H1 |  | 1999
MMK-AP00153-H1
MMK-AP00153-H1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 |  | Wentylator wyciągowy VAM 767 (aeracja) |  |  | piwnica | 1999
9 |  | Wentylator wyciągowy VAM 767 (aeracja) |  |  | piwnica | 1999
10 |  | Wentylator bytowo-kanałowy ML PRO 250/1600 |  | 170315-100183 | piwnica | 1999
11 |  | Wentylator bytowo-kanałowy ML PRO 125/350 |  | 05000777 | piwnica
12 |  | Wentylator bytowo-kanałowy ML PRO 160/350 |  |  | piwnica | 2009
13 |  | Wentylator wyciągowy VAM 767 (aeracja) |  |  | parter
14 |  | Wentylator wyciągowy VAM 767 (aeracja) |  |  | parter
15 |  | Wentylator wyciągowy VAM 767 (aeracja) |  |  | parter
16 |  | Wentylator wyciągowy VAM 767 (aeracja) |  |  | parter
17 |  | Wentylator wyciągowy VAM 767 (aeracja) |  |  | parter
18 |  | Wentylator wyciągowy VAM 767 (aeracja) |  |  | I piętro
19 |  | Wentylator wyciągowy VAM 767 (aeracja) |  |  | I piętro
20 |  | Wentylator wyciągowy VAM 767 (aeracja) |  |  | I piętro
21 |  | Wentylator wyciągowy VAM 767 (aeracja) |  |  | I piętro
22 |  | Wentylator wyciągowy VAM 767 (aeracja) |  |  | I piętro
23 |  | Wentylator bytowo-kanałowy |  |  | II piętro
ML-125/350
24 |  | Wentylator bytowo-kanałowy |  |  | II piętro
ECOBOX 315/1800
25 |  | Wentylator bytowo-kanałowy |  |  | II piętro
SILENT 200
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
26 |  | Agregat chłodniczy TOSHIBA | R410A / 25,9 kg | 62900068
dotyczy VRF II piętro
27 |  | Agregat chłodniczy TOSHIBA | R410A / 14,8 kg | 62500012
dotyczy VRF parter lewa strona
28 |  | Agregat chłodniczy TOSHIBA | R410A / 11,4 kg | 682A0007
dotyczy VRF parter prawa strona
29 |  | Agregat chłodniczy TOSHIBA | R410A / 18,6 kg | 72200046
dotyczy central wentylacyjnych
budynek CSM wykaz urządzeń klimatyzacyjno-wentylacyjnych - załącznik nr 14 do SIWZ