|  |
| --- |
| logo 70 lecie 1950-2020_logo  50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1  **Dział Zamówień Publicznych UMW**  Ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-345 Wrocław  fax 71 / 784-00-45  e-mail: edyta.szyjkowska@umed.wroc.pl |
|

UMW/AZ/PN–145/20 Wrocław, 15.12.2020 r.

**Odpowiedzi (3) na pytania Wykonawców**

NAZWA POSTĘPOWANIA

Dostawa sprzętu laboratoryjnego na potrzeby jednostek Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

**Pytania do części 2 postępowania:**

Laboratoryjna chłodziarka wody na potrzeby Zakładu Chemii Klinicznej i Hematologii Laboratoryjnej Katedry Analityki Medycznej

Czy Zamawiający dopuszcza chłodziarkę o objętości rozprężania: 2,6 litra? (pozycja 10 - istotne parametry techniczne) - SIWZ korekta z dnia 10.12.2020 r., str.19

**Odpowiedź Zamawiającego:** Tak, Zamawiający dopuszcza objętość rozprężania 2,6 litra.

Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej www.umed.wroc.pl skorygowany Siwz. Zmiany zaznaczone są kolorem fioletowym. Z dokumentów należy korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.

Z upoważnienia Rektora

Kanclerz UMW

mgr Patryk Hebrowski