50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1 Dział Zamówień Publicznych UMW ul. K. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław faks 71/784-00-45 e-mail: jerzy.chadzynski@umed.wroc.pl

###### UMW/AZ/PN-143/20                                                                                      Wrocław 17.12.2020 r.

Dotyczy: Wykonywanie cyklicznych przeglądów i konserwacji oraz usuwanie awarii urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych w budynkach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Pytania:

- Czy do serwisu będzie potrzebna zwyżka? gdzie znajdują się 
jednostki zewnętrzne od klimatyzatorów (dach czy elewacja, jeśli 
elewacja to na jakiej wysokości) ?

- Czy posiadają Państwo informacje na temat wydajności central z 
załącznika nr 7 i 8?

- Czy posiadają Państwo informacje na temat mocy agregatów 
chłodniczych z załącznika nr 7  i 8?

Odpowiedzi:

Ad. 1

Jednostki są zazwyczaj zamontowane na dachach. Nieliczne na elewacjach jednak nie ma potrzeby zwyżki.

Ad. 2 i 3

Mamy wszelkie dane związane z wydajnościami central oraz mocą agregatów.

.

Zatwierdzam

Z upoważnienia Rektora

Kanclerz UMW

Mgr Patryk Hebrowski