Wrocław 2018-09-05

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

„Usługa serwisowa urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynku Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego  we Wrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 2-6 w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy”.

Pytanie 1

Jak ulokowane są urządzenia: centrale wentylacyjne, wentylatory kanałowe, nagrzewnice, jednostki zewnętrzne klimatyzatorów?

Odpowiedź:

Centrale ulokowane są w kilku miejscach:

- na dwóch dachach płaskich (przystosowane wyjścia na dachy)

- w  dwóch pomieszczeniach klimatyzatorni na poziomie -1 i na poziomie 4

Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów  umiejscowione są na dachach oraz w garażu podziemnym. Do wszystkich urządzeń jest łatwy bezpośredni dostęp.

Pytanie 2

Czy jest możliwość otrzymania numerów seryjnych central wentylacyjnych?

Odpowiedź:

Nr fabryczne central wg arkuszy danych centrali:

- N1W1 – 5938 Typ AF29

- N2W2 – 5939 Typ AF17

- N3W3 – 5940 Typ AF 28/18

- N4W4 – 5941 Typ AF 07

- N5W5 – 5942 Typ AF 15

- N7W7 – 5944 Typ AF 17

- N8W8 – 5945 Typ AF 15S

- N9W9 – 5946 Typ AF 05

- N10W10- 5947 Typ 05

- N11W11 – 5948 Typ AF 00

- N12W12 – 5949 Typ AF 00

Pytanie 3

Czy są urządzenia które objęte są przeglądami gwarancyjnymi, czy wszystkie urządzenia będą objęte przeglądem pogwarancyjnym?

Odpowiedź:

Urządzenia są w okresie gwarancji.

Kanclerz

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

mgr Iwona Janus