Wrocław 2018-09-05

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

**„Usługa serwisowa urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynku Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 2-6 w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy”.**

**Pytanie 1**

Jak ulokowane są urządzenia: centrale wentylacyjne, wentylatory kanałowe, nagrzewnice, jednostki zewnętrzne klimatyzatorów?

**Odpowiedź:**

Centrale ulokowane są w kilku miejscach:

- na dwóch dachach płaskich (przystosowane wyjścia na dachy)

- w dwóch pomieszczeniach klimatyzatorni na poziomie -1 i na poziomie 4

Jednostki zewnętrzne klimatyzatorów umiejscowione są na dachach oraz w garażu podziemnym. Do wszystkich urządzeń jest łatwy bezpośredni dostęp.

**Pytanie 2**

Czy jest możliwość otrzymania numerów seryjnych central wentylacyjnych?

**Odpowiedź:**

Nr fabryczne central wg arkuszy danych centrali:

* N1W1 – 5938 Typ AF29
* N2W2 – 5939 Typ AF17
* N3W3 – 5940 Typ AF 28/18
* N4W4 – 5941 Typ AF 07
* N5W5 – 5942 Typ AF 15
* N7W7 – 5944 Typ AF 17
* N8W8 – 5945 Typ AF 15S
* N9W9 – 5946 Typ AF 05
* N10W10- 5947 Typ 05
* N11W11 – 5948 Typ AF 00
* N12W12 – 5949 Typ AF 00

**Pytanie 3**

Czy są urządzenia które objęte są przeglądami gwarancyjnymi, czy wszystkie urządzenia będą objęte przeglądem pogwarancyjnym?

**Odpowiedź:**

Urządzenia są w okresie gwarancji.

Kanclerz

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

mgr Iwona Janus