Uniwersytet Medyczny im Piastów Śląskich

we Wrocławiu

Dział Zakupów- sekcja zakupów aparatury i sprzętu IT

Małgorzata Ostrowska

 Wrocław 02.03.2021

**Specyfikacja techniczna**

Mikroskop Primostar 3 – jasne pole LED

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymaganaodpowiedź | Odpowiedź wykonawcy |
| Okulary 10x pole widzenia | tak |  |
| Wskaźnik okularowy | tak |  |
| Obiektywy i Plan-Achromat 4x, 10x, 40x, 100x oil | tak |  |
| Oświetlenie LED 5700K | Tak |  |
| Kondensator 0,9/1,25 | tak |  |

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy