# Załącznik nr 2

do „Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.), o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, ze względu na wartość szacunkową netto zamówienia mniejszą niż 130 000 złotych” (zarządzenie nr …/XVII R/2021 z dnia ……… 2021 r.)

Uniwersytet Medyczny

im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

wyb. Ludwika Pasteura 1

50-367 Wrocław Wrocław 03-03-2021

 (miejscowość, data)

Zaproszenie do składania ofert

1. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.), o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, ze względu na wartość szacunkową netto zamówienia mniejszą niż 130 000 złotych, którego przedmiotem jest:

**SONOPORATOR SONIDEL SP100**

1. Warunki realizacji zamówienia

|  |  |
| --- | --- |
| Termin realizacji zamówienia |  DO 4 TYGODNI |
| Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego*(jeżeli dotyczy)* | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi minimum 12 miesięcy. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 3lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji.
2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3dni od daty otrzymania zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 14 dni, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21dni od daty zgłoszenia usterki~~.~~
3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym.
4. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji przedmiotu zamówienia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a nie spowodowanego złą eksploatacją.
5. Wymiana jakiegokolwiek modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym minimum 12 miesięcy.
 |

1. Oferty należy składać :

 faksem na nr +48 71 784 00 52

lub w formie PDF na adres e mail: malgorzata.ostrowska@umed.wroc.pl

w terminie do dnia 09-03-2021 do godz. 14:00

1. Kryteriami oceny ofert są:

 Cena- waga 100%

 Małgorzata Ostrowska

Dział Zakupów- sekcja zakupów aparatury i sprzętu IT