## Sheet1
Przetarg nr UMW / AZ / PN - 98 / 18 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do Siwz
ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Ozn. na rys. | Nazwa | Opis | Wymiary [mm] |  |  | Cena jedn. netto PLN | Ilość szt. | Cena netto PLN | Stawka VAT (podać w %) | Cena brutto PLN
|  |  | dł. | gł. | wys.
PRZYZIEMIE
Pomieszczenie nr 07 - Hall
1 | Stół laboratoryjny odkładczy | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową, w kolorze RAL 7042 | 1 850 | 450 | 900 |  | 1
Pomieszczenie nr 0/9 - Magazyn szkła
1 | Szafa laboratoryjna na szkło | - konstrukcja z płyty melaminowanej gr. 18 mm w kolorze jasny popiel, 1 komorowa: - 2 drzwi pełnych w kolorze zieleń ojców, 4 półki, - cokół regulacyjny metalowy malowany proszkowo, w kolorze RAL 7042 | 700 | 600 | 2000 |  | 3
2 | Regał laboratoryjny na szkło | - konstrukcja z płyty melaminowanej gr. 18 mm, w kolorze jasny popiel - 4 półki - cokół regulacyjny metalowy malowany proszkowo, w kolorze RAL 7042 | 900 | 400 | 2000 |  | 2
3 | Regał laboratoryjny na szkło | - konstrukcja z płyty melaminowanej gr. 18 mm, w kolorze jasny popiel - 4 półki - cokół regulacyjny metalowy malowany proszkowo, w kolorze RAL 7042 | 1000 | 400 | 2000 |  | 1
4 | Biurko odkładcze | - konstrukcja z płyty melaminowanej gr. 28 mm, w kolorze jasny popiel | 1200 | 600 | 750 |  | 1
5 | Krzesło biurowe | - 1 krzesło obrotowe tapicerowane z podnośnikiem gazowym, na kółkach, w kolorze szarym |  |  |  |  | 1
Pomieszczenie nr 0/11 - Magazyn kwasów
1 | Szafa laboratoryjna na kwasy i zasady | - konstrukcja z płyty meblowej, w kolorze jasny popiel, 2 komorowa od środka PCV - komora górna: 2 drzwi pełnych, w kolorze zieleń ojców, 2 półki - komora dolna: 2 drzwi pełnych, w kolorze zieleń ojców, 1 półka, - kanał wentylacyjny zakończony króćcem 0 100 do podłączenia wentylacji - cokół regulacyjny, metalowy, malowany proszkowo, w kolorze RAL 7042 | 900 | 600 | 2000 |  | 2
Pomieszczenie nr 0/10 - Magazyn odczynników
1 | Szafa bezpieczeństwa na substancje łatwopalne | - konstrukcja z blachy stalowej malowanej proszkowo, w kolorze RAL 7035 - odporność ogniowa przez 90 minut - 3 półki stalowe malowane proszkowo, w kolorze RAL 7035 - wanna zbiorcza z wkładem perforowanym na dnie szafy | 1169 | 616 | 1968 |  | 1
- króciec do podłączenia wentylacji o średnicy 75 mm
2 | Szafa laboratoryjna na chemikalia | - konstrukcja z płyty meblowej w kolorze jasny popiel, 2 komorowa, od środka wyłożona PCV - komora górna: 2 drzwi pełnych w kolorze zieleń ojców, 2 półki - komora dolna: 2 drzwi pełnych, w kolorze zieleń ojców, 1 półka - kanał wentylacyjny zakończony króćcem 0 100 do podłączenia wentylacji - cokół regulacyjny metalowy malowany proszkowo w kolorze RAL 7042 | 900 | 600 | 2000 |  | 1
3 | Regał magazynowy | - konstrukcja metalowa malowana proszkowo, w kolorze RAL 7035 - 5 półek o nośności 100 kg, w kolorze RAL 7035 | 900 | 500 | 2000 |  | 3
3a | Regał magazynowy | - konstrukcja metalowa malowana proszkowo, w kolorze RAL 7035 - 5 półek o nośności 60 kg, w kolorze RAL 7035 | 1180 | 500 | 2000 |  | 1
4 | Stanowisko laboratoryjne do mycia | blat z żywicy fenolowej gr. 20 mm, w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową, w kolorze RAL 7035 - 1 zlew 1 - komorowy ceramiczny 445x445mm - 1 laboratoryjna bateria wody c/z z mieszaczem - 1 oczomyjka 2-okularowa - 1 szafka pod zlew 1080 mm, w kolorze zieleń ojców | 1200 | 750 | 900 |  | 1
5 | Stanowisko laboratoryjne odkładcze | blat z żywicy fenolowej, w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową, w kolorze RAL 7035 - 1 szafka podwieszana z szufladą, drzwiczkami w kolorze zieleń ojców oraz półką, 690 mm | 1 500 | 750 | 900 |  | 1
6 | Stolik przejezdny | blat z żywicy fenolowej, w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową, w kolorze RAL 7042 - 1 półka z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - 4 kółka jezdne, w tym 2 z hamulcem | 600 | 750 | 900 |  | 3
7 | Krzesło laboratoryjne wysokie | - siedzisko i oparcie poliuretan, stopki, podnóżek, sprężyna gazowa, w kolorze czarnym |  |  |  |  | 1
PIĘTRO I
Pomieszczenie nr 1/7 - Sala Ćwiczeń nr 1
1 | Stanowisko wyspowe z nadstawką | 6 stołów 1200x750 mm z blatami z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaże typu A z rur stalowych malowane farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 | 3600 | 1500 | 900 /1400 |  | 1
- 6 nadstawek niskich 1200 mm w kolorze RAL 7042 z 1 półką laminowaną, po 2 gniazda 230V/16A, kratownica kwasoodporna - 6 szafek podwieszanych z drzwiczkami w kolorze niebieskim, z półką, 540 mm
2 | Dygestorium | blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzeżem w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - komora robocza z blachy kwasoodpornej malowanej proszkowo - kratownica kwasoodporna - okno przednie podnoszone, szyba ze szkła klejonego - 1 zlewik ceramiczny - 1 wylewka wody - 1 zawór wody zimnej z pokrętłem poza komorą roboczą - 2 gniazda elektryczne 230V/16A - szafka podblatowa wentylowana z płyty meblowej melaminowanej, od środka wyłożona PCV, drzwi przesuwane w kolorze niebieskim - oświetlenie jarzeniowe 4 x 18W z wyłącznikiem - wskaźnik przepływu powietrza - króciec przyłączeniowy do wentylacji o śr. 200 mm | 1200 | 900 | 900/ 2200 |  | 1
3 | Stanowisko laboratoryjne do mycia | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 zlew 2-komorowy ceramiczny 890 x 445 mm - 1 laboratoryjna bateria wody c/z z mieszaczem - 1 oczomyjka 2-okularowa - 1 szafka pod zlew 1080 mm w kolorze niebieskim - 1 półka na ścianie na butlę z wodą Demi blat z żywicy fenolowej 350x350 mm, w kolorze jasny popiel, 2 uchwyty stalowe - 1 ociekacz laboratoryjny pionowy typu ,jeż" na ścianie | 1 200 | 750 | 900 |  | 1
4 | Stanowisko laboratoryjne przyścienne uniwersalne ścięte | blat z żywicy fenolowej ścięty w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 nadstawka wysoka 1200 mm, w kolorze RAL 7042, z 2 półkami laminowanymi, 2 gniazda 230V/16A - 1 zlewik ceramiczny - 1 laboratoryjny zawór wody zimnej | 1200 | 750 | 900/ 1800 |  | 1
- 1 szafka podwieszana z szufladą, drzwiczkami w kolorze niebieskim i półką, 540 mm - 1 szafka podwieszana narożna z drzwiczkami w kolorze niebieskim i półką, 540 mm
5 | Taboret laboratoryjny wysoki | - siedzisko poliuretan, stopki, podnóżek, sprężyna gazowa, w kolorze czarnym |  |  |  |  | 12
Pomieszczenie nr 1/6 - Sala Ćwiczeń nr 2
1 | Stanowisko wyspowe z nadstawką | 2 stoły 1600 x 750 mm z blatami z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - 1 stół 1400 x 750 mm z blatem z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - 1 stół 1300 x 750 mm z blatem z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaże typu A z rur stalowych malowane farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 2 nadstawki niskie 1400 mm w kolorze RAL 7042 z 1 półką laminowaną, po 2 gniazda 230V/16A, kratownica kwasoodporna - 2 nadstawki niskie 1300 mm w kolorze RAL 7042 z 1 półką laminowaną, po 2 gniazda 230V/16A, kratownica kwasoodporna - 4 szafki podwieszane z drzwiczkami w kolorze niebieskim i półką, 540 mm | 3200 | 1500 | 900/ 1400 |  | 1
2 | Stanowisko wyspowe z nadstawką | 2 stoły 1200 x 750 mm z blatami z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaże typu A z rur stalowych malowane farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 2 nadstawki niskie 1200 mm w kolorze RAL 7042 z 1 półką laminowaną, po 2 gniazda 230V/16A, kratownica kwasoodporna - 2 szafki podwieszane z drzwiczkami w kolorze niebieskim i półką, 540 mm | 1 200 | 1500 | 900/ 1400 |  | 1
3 | Stanowisko laboratoryjne do mycia | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 zlew 2 - komorowy ceramiczny 890 x 445 mm - 1 laboratoryjna bateria wody c/z z mieszaczem - 1 oczomyjka 2-okularowa - 1 szafka pod zlew 1080 mm w kolorze niebieskim - 1 półka na ścianie na butle z wodą Demi.blat z żywicy fenolowej 350 x 350 mm w kolorze jasny popiel, 2 uchwyty stalowe - 1 ociekacz laboratoryjny pionowy ,jeż" na ścianie | 1 200 | 750 | 900 |  | 1
4 | Dygestorium | blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzeżem w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - komora robocza z blachy kwasoodpornej malowanej proszkowo, kratownica kwasoodporna - okno przednie podnoszone, szyba ze szkła klejonego - 1 zlewik ceramiczny - 1 wylewka wody - 1 zawór wody zimnej z pokrętłem poza komorą roboczą - 2 gniazda elektryczne 230V/16A - szafka podblatowa wentylowana z płyty meblowej melaminowanej, od środka wyłożona PCV, drzwi przesuwane w kolorze niebieskim - oświetlenie jarzeniowe 4 x 18W z wyłącznikiem - wskaźnik przepływu powietrza - króciec przyłączeniowy do wentylacji o śr. 200 mm | 1200 | 900 | 900/ 2200 |  | 1
5 | Stanowisko laboratoryjne przyścienne uniwersalne | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 nadstawka wysoka 1200 mm w kolorze RAL 7042 z 2 półkami laminowanymi, 2 gniazda 230V/16A - 1 zlewik ceramiczny - 1 laboratoryjny zawór wody zimnej - 1 szafka podwieszana z drzwiczkami przesuwanymi w kolorze niebieskim i półką, 1080 mm | 1 200 | 750 | 900/ 1800 |  | 1
6 | Szafa laboratoryjna | - konstrukcja z płyty melaminowanej w kolorze jasny popiel, 2 komorowa: - komora górna: 2 drzwi pełnych w kolorze niebieskim, 2 półki - komora dolna: 2 drzwi pełnych w kolorze niebieskim, 1 półka - cokół regulacyjny metalowy malowany proszkowo w kolorze RAL 7042 | 600 | 600 | 2000 |  | 1
7 | Taboret laboratoryjny wysoki | - siedzisko poliuretan, stopki, podnóżek, sprężyna gazowa |  |  |  |  | 12
Pomieszczenie nr 1/9 - Sala Ćwiczeń nr 3 i 3a
1 | Stanowisko wyspowe z nadstawką | 3 stoły 1200 x 750 mm z blatami z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - 1 stół 1600 x 750 mm z blatem z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaże typu A z rur stalowych malowane farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 4 nadstawki niskie 1200 mm w kolorze RAL 7042 z 1 półką laminowaną, po | 2800 | 1500 | 900/ 1400 |  | 1
2 gniazda 230V/16A, kratownica kwasoodporna - 4 szafki podwieszane z drzwiczkami w kolorze niebieskim i półką, 540 mm
2 | Stanowisko wyspowe z nadstawką | 4 stoły 1200 x 750 mm z blatami z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - 1 stół odkładczy 1500 x 750 mm z blatem z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaże typu A z rur stalowych malowane farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 4 nadstawki niskie 1200 mm w kolorze RAL 7042 z 1 półką laminowaną, po 2 gniazda 230V/16A, kratownica kwasoodporna - 4 szafki podwieszane z drzwiczkami w kolorze niebieskim i półką, 540 mm - 2 szafki podwieszane z szufladą, drzwiczkami w kolorze niebieskim i półką, 690 mm | 3 1 50 | 1500 | 900/ 1400 |  | 1
3 | Stanowisko wyspowe z nadstawką | 3 stoły 1200 x 750 mm z blatami z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - 1 stół 1600 x 750 mm z blatem z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaże typu A z rur stalowych malowane farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 4 nadstawki niskie 1200 mm w kolorze RAL 7042 z 1 półką laminowaną, po 2 gniazda 230V/16A, kratownica kwasoodporna - 4 szafki podwieszane z drzwiczkami w kolorze niebieskim i półką, 540 mm | 2800 | 1500 | 900/ 1400 |  | 1
4 | Dygestorium | blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzeżem w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - komora robocza z blachy kwasoodpornej malowanej proszkowo - kratownica kwasoodporna - okno przednie podnoszone, szyba ze szkła klejonego - 1 zlewik ceramiczny - 1 wylewka wody - 1 zawór wody zimnej z pokrętłem poza komorą roboczą - 2 gniazda elektryczne 230V/16A - szafka podblatowa wentylowana z płyty meblowej melaminowanej, od środka wyłożona PCV, drzwi przesuwane w kolorze niebieskim - oświetlenie jarzeniowe 4 x 18W z wyłącznikiem - wskaźnik przepływu powietrza - króciec przyłączeniowy do wentylacji o śr. 200 mm | 1200 | 900 | 900/2200 |  | 2
5 | Stanowisko laboratoryjne z umywalką | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 umywalka ceramiczna wpuszczana w blat, po lewej stronie blatu - 1 umywalkowa bateria wody c/z z mieszaczem - 1 szafka podwieszana pod umywalkę 730 mm w kolorze niebieskim - 1 szafka podwieszana z drzwiczkami w kolorze niebieskim i półką, 750 mm | 1 600 | 750 | 900 |  | 1
6 | Stanowisko laboratoryjne do mycia | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 zlew 2 - komorowy ceramiczny 890 x 445 mm - 1 laboratoryjna bateria wody c/z z mieszaczem - 1 oczomyjka 2-okularowa - 1 szafka pod zlew 1380 mm w kolorze niebieskim - 1 półka na ścianie na butle z wodą Demi blat z żywicy fenolowej 350 x 350 mm w kolorze jasny popiel, 2 uchwyty stalowe - 1 ociekacz laboratoryjny pionowy ,jeż" na ścianie | 1 500 | 750 | 900 |  | 1
7 | Stanowisko laboratoryjne do mycia | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 zlew 2 - komorowy ceramiczny 890 x 445 mm - 1 laboratoryjna bateria wody c/z z mieszaczem - 1 szafka pod zlew 1380 mm w kolorze niebieskim - 1 półka na ścianie na butle z wodą Demi blat z żywicy fenolowej 350 x 350 mm w kolorze jasny popiel, 2 uchwyty stalowe - 1 ociekacz laboratoryjny pionowy ,jeż" na ścianie | 1 500 | 750 | 900 |  | 1
8 | Stanowisko laboratoryjne przyścienne uniwersalne | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 nadstawka wysoka 1500 mm w kolorze RAL 7042 z 2 półkami laminowanymi, 2 gniazda 230V/16A - 1 zlewik ceramiczny - 1 laboratoryjny zawór wody zimnej - 2 szafki podwieszane z szufladą, drzwiczkami w kolorze niebieskim i półką, 690 mm | 1 500 | 750 | 900/ 1800 |  | 1
9 | Taboret laboratoryjny wysoki | - siedzisko poliuretan, stopki, podnóżek, sprężyna gazowa, w kolorze czarnym |  |  |  |  | 24
Pomieszczenie 1/10 - Sala Ćwiczeń nr 4
1 | Stanowisko wyspowe z nadstawką | 2 stoły 1200 x 750 mm z blatami z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - 1 stół odkładczy 1500 x 600 mm z blatem z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaże typu A z rur stalowych malowane farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 2 nadstawki niskie 1200 mm w kolorze RAL 7042 z 1 półką laminowaną, po 2 gniazda 230V/16A, kratownica kwasoodporna - 2 szafki podwieszane z drzwiczkami w kolorze niebieskim i półką, 540 mm - 2 szafki podwieszane z szufladą, drzwiczkami w kolorze niebieskim i półką, 690 mm | 1 8 0 0 | 1500 | 900/ 1400 |  | 1
2 | Stanowisko laboratoryjne przyścienne | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 nadstawka niska 1200 mm w kolorze RAL 7042 z 1 półką laminowaną, 2 gniazda 230V/16A, kratownica kwasoodporna - 1 szafka podwieszana z drzwiczkami w kolorze niebieskim i półką, 540 mm | 1 200 | 750 | 900/ 1800 |  | 2
3 | Stanowisko laboratoryjne przyścienne | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 nadstawka niska 1200 mm w kolorze RAL 7042 z 1 półką laminowaną, 2 gniazda 230V/16A, kratownica kwasoodporna - 1 szafka podwieszana z drzwiczkami w kolorze niebieskim i półką, 540 mm | 1 500 | 750 | 900/ 1800 |  | 1
4 | Stanowisko laboratoryjne przyścienne | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 nadstawka niska 1200 mm w kolorze RAL 7042 z 1 półką laminowaną, 2 gniazda 230V/16A, kratownica kwasoodporna - 1 szafka podwieszana z drzwiczkami w kolorze niebieskim i półką, 540 mm | 1 500 | 750 | 900/ 1800 |  | 1
5 | Dygestorium | blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzeżem w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - komora robocza z blachy kwasoodpornej malowanej proszkowo | 1200 | 900 | 900/ 2200 |  | 1
kratownica kwasoodporna - okno przednie podnoszone, szyba ze szkła klejonego - 1 zlewik ceramiczny - 1 wylewka wody - 1 zawór wody zimnej z pokrętłem poza komorą roboczą - 2 gniazda elektryczne 230V/16A - szafka podblatowa wentylowana z płyty meblowej melaminowanej, od środka wyłożona PCV, drzwi przesuwane w kolorze niebieskim - oświetlenie jarzeniowe 4 x 18W z wyłącznikiem - wskaźnik przepływu powietrza - króciec przyłączeniowy do wentylacji o śr. 200 mm
6 | Stanowisko laboratoryjne przyścienne uniwersalne | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 nadstawka wysoka 1200 mm w kolorze RAL 7042 z 2 półkami laminowanymi, 2 gniazda 230V/16A - 1 zlewik ceramiczny - 1 laboratoryjny zawór wody zimnej - 2 szafki podwieszane z szufladą, drzwiczkami w kolorze niebieskim i półką, 540 mm | 1 200 | 750 | 900/ 1800 |  | 1
7 | Stanowisko laboratoryjne do mycia | blat z żywicy fenolowejw kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 zlew 2 - komorowy ceramiczny 890 x 445 mm - 1 laboratoryjna bateria wody c/z z mieszaczem - 1 oczomyjka 2-okularowa - 1 szafka pod zlew 1080 mm w kolorze niebieskim - 1 półka na ścianie na butle z wodą Demi blat z żywicy fenolowej 350 x 350 mm w kolorze jasny popiel, 2 uchwyty stalowe - 1 ociekacz laboratoryjny pionowy ,jeż" na ścianie | 1 200 | 750 | 900 |  | 1
8 | Szafa laboratoryjna | - konstrukcja z płyty melaminowanej 2 komorowa w kolorze jasny popiel: - komora górna: 2 drzwi pełnych w kolorze niebieskim, 2 półki - komora dolna: 2 drzwi pełnych w kolorze niebieskim, 1 półka - cokół regulacyjny metalowy malowany proszkowo w kolorze RAL 7042 | 900 | 600 | 2000 |  | 1
9 | Taboret laboratoryjny wysoki | - siedzisko poliuretan, stopki, podnóżek, sprężyna gazowa, w kolorze czarnym |  |  |  |  | 12
Pomieszczenie nr 1/3 - Pokój przygotowawczy
1 | Stanowisko laboratoryjne pod stację uzdatniania wody i pod zmywarkę laboratoryjną | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 | 1 600 | 750 | 900 |  | 1
1a | Zmywarka laboratoryjna typ SalvisLab SC 1160 | Z poniższym wyposażeniem: - kosz podstawowy górny z ramieniem myjącym - kosz dolny z dwiema kasetami na pipety o max. dł. 300 mm - kosz dolny iniekcyjny - 36 dysz o śr. 6 mm i wys. 80/110 mm, max. średnica mytych naczyń 70 mm przy pełnym załadowaniu - kosz do mycia typu , jeż" | 600 | 630 | 840 |  | 1
2 | Stanowisko laboratoryjne do mycia | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 zlew 1 - komorowy ceramiczny 445 x 445 mm - 1 laboratoryjna bateria wody c/z z mieszaczem - 1 zawór wody DEMI - 1 szafka pod zlew 1080 mm w kolorze niebieskim - 1 ociekacz laboratoryjny pionowy ,jeż" na ścianie | 1200 | 750 | 900 |  | 1
3 | Stanowisko laboratoryjne | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 nadstawka wysoka 1200 mm w kolorze RAL 7042 z 2 półkami laminowanymi, 2 gniazda 230V/16A - 1 szafka podwieszana z drzwiczkami w kolorze niebieskim i półką, 390 mm | 1 200 | 750 | 900/ 1800 |  | 1
4 | Stanowisko laboratoryjne z suszarką | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 nadstawka wysoka 1200 mm w kolorze RAL 7042 z 2 półkami laminowanymi, 2 gniazda 230V/16A - 1 szafka podwieszana z szufladą, drzwiczkami w kolorze niebieskim i półką, 390 mm - 1 suszarka podblatowa - własna | 1 200 | 750 | 900/ 1800 |  | 1
5 | Stanowisko laboratoryjne wagowe | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel z wkładką granitową 600 x 400 mm pływającą na wibroizolatorach - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 z dodatkowym usztywnieniem - stopki regulacyjne | 1 200 | 600 | 900 |  | 1
6 | Szafa laboratoryjna na chemikalia | - konstrukcja z płyty meblowej w kolorze jasny popiel, 2 komorowa od środka wyłożona PCV: - komora górna: 2 drzwi pełnych w kolorze niebieskim, 2 półki - komora dolna: 2 drzwi pełnych w kolorze niebieskim, 1 półka - kanał wentylacyjny zakończony króćcem 0 100 do podłączenia wentylacji - cokół regulacyjny metalowy malowany proszkowo w kolorze RAL 7042 | 600 | 600 | 2000 |  | 1
7 | Krzesło laboratoryjne wysokie | - siedzisko i oparcie poliuretan, stopki, podnóżek, sprężyna gazowa, w kolorze czarnym |  |  |  |  | 1
PIĘTRO II
Pomieszczenie nr 2/9 - Sala Ćwiczeń nr 4 i 4a
1 | Stanowisko wyspowe z nadstawką | 3 stoły 1200 x 750 mm z blatami z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - 1 stół 1600 x 750 mm z blatem z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaże typu A z rur stalowych malowane farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 4 nadstawki niskie 1200 mm w kolorze RAL 7042 z 1 półką laminowaną, po 2 gniazda 230V/16A, kratownica kwasoodporna - 4 szafki podwieszane z drzwiczkami w kolorze niebieskim i półką, 540 mm | 2800 | 1500 | 900/ 1400 |  | 1
2 | Stanowisko wyspowe z nadstawką | 4 stoły 1200 x 750 mm z blatami z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - 1 stół odkładczy 1500 x 750 mm z blatem z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaże typu A z rur stalowych malowane farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 4 nadstawki niskie 1200 mm w kolorze RAL 7042 z 1 półką laminowaną, po 2 gniazda 230V/16A, kratownica kwasoodporna - 4 szafki podwieszane z drzwiczkami w kolorze niebieskimi oraz półką, 540 mm - 2 szafki podwieszane z szufladą, drzwiczkami w kolorze niebieskim i półką, 690 mm | 3 1 50 | 1500 | 900/ 1400 |  | 1
3 | Stanowisko wyspowe z nadstawką | 3 stoły 1200 x 750 mm z blatami z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - 1 stół 1600 x 750 mm z blatem z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaże typu A z rur stalowych malowane farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 | 2800 | 1500 | 900/ 1400 |  | 1
- 4 nadstawki niskie 1200 mm w kolorze RAL 7042 z 1 półką laminowaną, po 2 gniazda 230V/16A, kratownica kwasoodporna - 4 szafki podwieszane z drzwiczkami w kolorze niebieskim i półką, 540 mm
4 | Dygestorium | blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzeżem w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - komora robocza z blachy kwasoodpornej malowanej proszkowo - kratownica kwasoodporna - okno przednie podnoszone, szyba ze szkła klejonego - 1 zlewik ceramiczny - 1 wylewka wody - 1 zawór wody zimnej z pokrętłem poza komorą roboczą - 2 gniazda elektryczne 230V/16A - szafka podblatowa wentylowana z płyty meblowej melaminowanej, od środka wyłożona PCV, drzwi przesuwane w kolorze niebieskim - oświetlenie jarzeniowe 4 x 18W z wyłącznikiem - wskaźnik przepływu powietrza - króciec przyłączeniowy do wentylacji o śr. 200 mm | 1200 | 900 | 900/ 2200 |  | 1
5 | Stanowisko laboratoryjne z umywalką | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 umywalka ceramiczna wpuszczana w blat, po lewej stronie blatu - 1 umywalkowa bateria wody c/z z mieszaczem - 1 szafka podwieszana pod umywalkę 680 mm, w kolorze niebieskim | 800 | 750 | 900 |  | 1
6 | Stanowisko laboratoryjne do mycia | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 zlew 2 - komorowy ceramiczny 890 x 445 mm - 1 laboratoryjna bateria wody c/z z mieszaczem - 1 oczomyjka 2-okularowa - 1 szafka pod zlew 1380 mm, w kolorze niebieskim - 1 półka na ścianie na butlę z wodą Demi, blat z żywicy fenolowej 350 x 350 mm w kolorze jasny popiel, 2 uchwyty stalowe - 1 ociekacz laboratoryjny pionowy ,jeż" na ścianie | 1 500 | 750 | 900 |  | 1
7 | Stanowisko laboratoryjne do mycia | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 zlew 2 - komorowy ceramiczny 890 x 445 mm - 1 laboratoryjna bateria wody c/z z mieszaczem - 1 szafka pod zlew 1380 mm w kolorze niebieskim - 1 półka na ścianie na butlę z wodą Demi blat z żywicu fenolowej 350 x 350 mm w kolorze jasny popiel, 2 uchwyty stalowe - 1 ociekacz laboratoryjny pionowy ,jeż" na ścianie | 1 500 | 750 | 900 |  | 1
8 | Stanowisko laboratoryjne przyścienne uniwersalne | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 nadstawka wysoka 1200 mm w kolorze RAL 7042 z 2 półkami laminowanymi, 2 gniazda 230V/16A - 1 zlewik ceramiczny - 1 laboratoryjny zawór wody zimnej - 2 szafki podwieszane z szufladą, drzwiczkami w kolorze niebieskim i półką, 540 mm | 1 200 | 750 | 900/ 1800 |  | 1
9 | Stanowisko laboratoryjne przyścienne | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 nadstawka niska 1500 mm w kolorze RAL 7042 z 2 półkami laminowanymi, 2 gniazda 230V/16A - 2 szafki podwieszane z szufladami, drzwiczkami w kolorze niebieskim i półką, 690 mm | 1 500 | 750 | 900/ 1800 |  | 1
10 | Taboret laboratoryjny wysoki | - siedzisko poliuretan, stopki, podnóżek, sprężyna gazowa, w kolorze czarnym |  |  |  |  | 24
Pomieszczenie nr 2/6 - Sala Ćwiczeń nr 5
1 | Stanowisko laboratoryjne przyścienne | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 nadstawka niska 1200 mm w kolorze RAL 7042 z 1 półką laminowaną, 2 gniazda 230V/16A, kratownica kwasoodporna - 1 szafka podwieszana z drzwiczkami w kolorze niebieskim i półką, 540 mm | 1 200 | 750 | 900/ 1400 |  | 6
2 | Dygestorium | blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzeżem w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 | 1200 | 900 | 900/ 2200 |  | 1
- komora robocza z blachy kwasoodpornej malowanej proszkowo - kratownica kwasoodporna - okno przednie podnoszone, szyba ze szkła klejonego - 1 zlewik ceramiczny - 1 wylewka wody - 1 zawór wody zimnej z pokrętłem poza komorą roboczą - 2 gniazda elektryczne 230V/16A - szafka podblatowa wentylowana z płyty meblowej melaminowanej, od środka wyłożona PCV, drzwi przesuwane w kolorze niebieskim - oświetlenie jarzeniowe 4 x 18W z wyłącznikiem - wskaźnik przepływu powietrza - króciec przyłączeniowy do wentylacji o śr. 200 mm
3 | Stanowisko laboratoryjne do mycia | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 zlew 2 - komorowy ceramiczny 890 x 445 mm - 1 laboratoryjna bateria wody c/z z mieszaczem - 1 oczomyjka 2 - okularowa - 1 szafka pod zlew 1080 mm w kolorze niebieskim - 1 półka na ścianie na butlę z wodą Demi blat z żywicy fenolowej 350 x 350 mm w kolorze jasny popiel, 2 uchwyty stalowe - 1 ociekacz laboratoryjny pionowy ,jeż" na ścianie | 1 200 | 750 | 900 |  | 1
4 | Stanowisko laboratoryjne przyścienne uniwersalne | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 nadstawka wysoka 1200 mm w kolorze RAL 7042 z 2 półkami laminowanymi, 2 gniazda 230V/16A - 1 zlewik ceramiczny - 1 laboratoryjny zawór wody zimnej - 2 szafki podwieszane z szufladą, drzwiczkami w kolorze niebieskim i półką, 540 mm | 1 200 | 750 | 900/ 1800 |  | 1
5 | Szafa laboratoryjna | konstrukcja z płyty melaminowanej 2 komorowa w kolorze jasny popiel: - komora górna: 2 drzwi pełnych w kolorze niebieskim, 2 półki - komora dolna: 2 drzwi pełnych w kolorze niebieskim, 1 półka - cokół regulacyjny metalowy malowany proszkowo w kolorze RAL 7042 | 800 | 600 | 2000 |  | 1
6 | Taboret laboratoryjny wysoki | - siedzisko poliuretan, stopki, podnóżek, sprężyna gazowa, w kolorze czarnym |  |  |  |  | 12
Pomieszczenie nr 2/8 - Pracownia Magistrantów
1 | Stanowisko laboratoryjne przyścienne uniwersalne | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 nadstawka wysoka 1500 mm w kolorze RAL 7042 z 2 półkami laminowanymi, 2 gniazda 230V/16A - 1 zlewik ceramiczny - 1 laboratoryjny zawór wody zimnej - 2 szafki podwieszane z szufladą, drzwiczkami w kolorze niebieskim i półką, 690 mm | 1 500 | 750 | 900/ 1800 |  | 1
2 | Stanowisko laboratoryjne przyścienne uniwersalne | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel, stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042, 1 nadstawka wysoka 1200 mm w kolorze RAL 7042 z półkami laminowanymi, 2 gniazda 230V/16A, 1 zlewik ceramiczny, 1 laboratoryjny zawór wody zimnej, 2 szafki podwieszane z szufladą, drzwioczkami w kolorze niebieskim i półką, 540 mm | 1 200 | 750 | 900/ 1800 |  | 1
3 | Stanowisko laboratoryjne do mycia | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 zlew 2 - komorowy ceramiczny 445 x 445 mm - 1 laboratoryjna bateria wody c/z z mieszaczem - 1 szafka pod zlew 680 mm w kolorze niebieskim - 1 półka na ścianie na butlę z wodą Demi, blat z żywicy feno0lowej 350 x 350 mm w kolorze jasny popiel, 2 uchwyty stalowe - 1 ociekacz laboratoryjny pionowy ,jeż" na ścianie | 800 | 750 | 900 |  | 1
4 | Stanowisko laboratoryjne | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 2 szafki podwieszane z szufladą, drzwiczkami w kolorze niebieskim i półką, 690 mm | 1 500 | 600 | 900 |  | 1
5 | Stanowisko laboratoryjno-biurowe | - blat z płyty laminowanej HPL w kolorze popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową, z dodatkowa nogą w kolorze RAL 7042 | 2500 | 600 | 750 |  | 1
6 | Szafa laboratoryjna | - konstrukcja z płyty melaminowanej 2 komorowa w kolorze jasny popiel: - komora górna: 2 drzwi pełnych w kolorze niebieskim, 2 półki | 600 | 450 | 2000 |  | 1
- komora dolna: 2 drzwi pełnych w kolorze niebieskim, 1 półka - cokół regulacyjny metalowy malowany proszkowo w kolorze RAL 7042
7 | Szafka wisząca pełna | - konstrukcja z płyty meblowej melaminowanej w kolorze jasny popiel - 2 drzwi pełnych w kolorze szary platynowy, 1 półka | 600 | 320 | 720 |  | 2
8 | Szafka wisząca pełna prawa | - konstrukcja z płyty meblowej melaminowanej w kolorze jasny popiel - 1 drzwi pełne w kolorze szary platynowy, 1 półka | 400 | 320 | 720 |  | 1
9 | Krzesło laboratoryjne niskie | - siedzisko i oparcie poliuretan, kółka, sprężyna gazowa, w kolorze czarnym |  |  |  |  | 1
10 | Taboret laboratoryjny wysoki typu Worker | - siedzisko poliuretan, stopki, podnóżek, sprężyna gazowa, w kolorze czarnym |  |  |  |  | 3
Pomieszczenie nr 2/3 - Pokój Przygotowawczy
1 | Stanowisko laboratoryjne pod system uzdatniania wody | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 szafka podwieszana z szufladą, drzwiczkami w kolorze niebieskim i półką, 790 mm | 1 600 | 750 | 900 |  | 1
2 | Stanowisko laboratoryjne do mycia | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 zlew 2 - komorowy ceramiczny 890 x 445 mm - 1 laboratoryjna bateria wody c/z z mieszaczem - 1 zawór wody Demi - 1 szafka pod zlew 1080 mm w kolorze niebieskim - 1 ociekacz laboratoryjny pionowy typu ,jeż" na ścianie | 1 200 | 750 | 900 |  | 1
3 | Stanowisko laboratoryjne | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 szafka podwieszana z szufladą, drzwiczkami w kolorze niebieskim i półką, 690 mm - na blacie autoklaw - własny | 1 500 | 750 | 900 |  | 1
4 | Stanowisko laboratoryjne | blat z żywicy fenelowej w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 szafka podwieszana z szufladą, drzwiczkami w kolorze niebieskim i półką 540 mm - 1 miejsce do siedzenia 540 mm | 1 200 | 750 | 900 |  | 1
5 | Stanowisko laboratoryjne | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel | 1 8 0 0 | 750 | 900 |  | 1
- stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 3 szafki podwieszane z szufladą, drzwiczkami w kolorze niebieskim i półką, 580 mm
6 | Stanowisko laboratoryjne z suszarką | blat z żywicy fenolowej w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 szafka podwieszana z szufladą, drzwiczkami w kolorze niebieskim i półką, 690 mm - 1 suszarka podblatowa - własna | 1 500 | 750 | 900 |  | 1
7 | Krzesło laboratoryjne wysokie | - siedzisko i oparcie poliuretan, stopki, sprężyna gazowa, w kolorze czarnym |  |  |  |  | 1
PIĘTRO III
Pomieszczenie nr 3/6 - Laboratorium Naukowe z Zapleczem
1 | Stanowisko wyspowe z nadstawką | 4 stoły 1200 x 750 mm z blatami z żywicy fenolowej w kolorze srebrno-szarym - stelaże typu A z rur stalowych malowane farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 4 nadstawki wysokie 1200 mm w kolorze RAL 7042 z 2 półkami laminowanymi, oświetlenie po 2 gniazda 230V/16A, kratownica kwasoodporna - 4 zlewiki ceramiczne - 4 zawory zimnej wody - 6 szafek podwieszane z drzwiczkami w kolorze zieleni ojców i półką, 540 mm - 2 miejsca do siedzenia, 540 mm | 2400 | 1500 | 900/ 1800 |  | 1
2 | Dygestorium | blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzeżem w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - komora robocza z blachy kwasoodpornej malowanej proszkowo, od wewnątrz wyłożona ceramika techniczną wielkogabarytową - kratownica kwasoodporna - okno przednie podnoszone, szyba ze szkła klejonego - 1 zlewik ceramiczny - 1 wylewka wody - 1 zawór wody zimnej z pokrętłem poza komorą roboczą - 2 gniazda elektryczne 230V/16A - szafka podblatowa wentylowana z płyty meblowej melaminowanej, od środka wyłożona PCV, drzwi przesuwane w kolorze zieleń ojców - oświetlenie jarzeniowe 4 x 18W z wyłącznikiem - wskaźnik przepływu powietrza | 1200 | 900 | 900/ 2200 |  | 1
- króciec przyłączeniowy do wentylacji o śr. 200 mm
3 | Szafa laboratoryjna na chemikalia | - konstrukcja z płyty meblowej 2 komorowa od środka wyłożona PCV: - komora górna: 2 drzwi pełnych w kolorze zieleń ojców, 2 półki - komora dolna: 2 drzwi pełnych w kolorze zieleń ojców, 1 półka - kanał wentylacyjny zakończony króćcem 0 100 do podłączenia wentylacji - cokół regulacyjny metalowy malowany proszkowo w kolorze RAL 7042 | 600 | 450 | 2000 |  | 1
4 | Stanowisko laboratoryjne przyścienne | blat z żywicy fenolowej w kolorze srebrno-szary - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 nadstawka wysoka 1200 mm w kolorze RAL 7042 z 2 półkami laminowanymi, 2 gniazda 230V/16A - 2 szafki podwieszane z drzwiczkami w kolorze zieleń ojców i półką, 540 mm | 1 200 | 750 | 900/ 1800 |  | 1
5 | Szafa laboratoryjna | - konstrukcja z płyty melaminowanej 2 komorowa: - komora górna: 2 drzwi pełnych w kolorze zieleń ojców, 2 półki - komora dolna: 2 drzwi pełnych w kolorze zieleń ojców, 1 półka - cokół regulacyjny metalowy malowany proszkowo w kolorze RAL 7042 | 800 | 450 | 2000 |  | 1
6 | Stanowisko laboratoryjno-biurowe | - blat z płyty laminowanej HPL gr. 28 mm w kolorze popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 półka pod klawiaturę - 1 szafka podwieszana w kolorze zieleń ojców, z 3 szufladami, 540 mm | 1 500 | 600 | 750 |  | 2
7 | Stanowisko laboratoryjne | blat z żywicy fenolowej w kolorze srebrno-szary - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 2 szafki podwieszane z szufladą, drzwiczkami w kolorze zieleń ojców i półką, 690 mm | 1 500 | 600 | 900 |  | 1
8 | Stanowisko laboratoryjne przyścienne | blat z żywicy fenolowej w kolorze srebrno-szary - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 nadstawka wysoka 1200 mm w kolorze RAL 7042 z 2 półkami laminowanymi, 2 gniazda 230V/16A - 1 szafka podwieszana z szufladą, drzwiczkami w kolorze zieleń ojców i półką, 540 mm - 1 miejsce do siedzenia 540 mm | 1 200 | 750 | 900/ 1800 |  | 2
9 | Stanowisko laboratoryjne przyścienne | blat z żywicy fenolowej w kolorze srebrno-szary - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 nadstawka wysoka 1100 mm w kolorze RAL 7042 z 2 półkami laminowanymi, 2 gniazda 230V/16A - 2 szafki podwieszane z szufladą, drzwiczkami w kolorze zieleń ojców i półką, 490 mm | 1 1 0 0 | 750 | 900/ 1800 |  | 1
10 | Stanowisko laboratoryjne przyścienne | blat z żywicy fenolowej w kolorze srebrno-szary - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 nadstawka wysoka 1100 mm w kolorze RAL 7042 z 2 półkami laminowanymi, 2 gniazda 230V/16A, kratownica kwasoodporna - 1 zlewik ceramiczny - 1 zawór wody zimnej - 2 szafki podwieszane z szufladą, drzwiczkami w kolorze zieleń ojców i półką, 540 mm | 1 200 | 750 | 900/ 1800 |  | 1
11 | Stanowisko laboratoryjne przyścienne | blat z żywicy fenolowej w kolorze srebrno-szary - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 nadstawka wysoka 1500 mm w kolorze RAL 7042 z 2 półkami laminowanymi, 2 gniazda 230V/16A, kratownica kwasoodporna - 1 zlewik ceramiczny - 1 zawór wody zimnej - 1 szafka podwieszana z szufladą, drzwiczkami w kolorze zieleń ojców i półką, 540 mm - 1 suszarka podblatowa - własna | 1 500 | 750 | 900' 1800 |  | 1
12 | Stanowisko laboratoryjne do mycia | blat z żywicy fenolowej w kolorze srebrno-szary - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 zlew 2 - komorowy ceramiczny 890 x 445 mm - 1 laboratoryjna bateria wody c/z z mieszaczem - 1 oczomyjka 2 - okularowa - 1 szafka pod zlew 1380 mm - 1 półka na ścianie na butlę z wodą Demi, blat z żywicy fenolowej 350 x 350 mm w kolorze srebrno-szary, 2 uchwyty stalowe - 1 ociekacz laboratoryjny pionowy typu ,jeż" na ścianie | 1 200 | 750 | 900 |  | 1
13 | Taboret laboratoryjny wysoki typu Worker | - siedzisko poliuretan, stopki, podnóżek, sprężyna gazowa, w kolorze czarnym |  |  |  |  | 3
14 | Krzesło laboratoryjne niskie | - siedzisko i oparcie poliuretan, kółka, sprężyna gazowa, w kolorze czarnym |  |  |  |  | 2
Pomieszczenie nr 3/3 - Pokój Aparaturowy 1
1 | Stanowisko laboratoryjne do mycia z wycięciem | blat z żywicy fenolowej z wycięciem w kolorze srebrno-szary - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 zlew 2 - komorowy ceramiczny 890 x 445 mm - 1 laboratoryjna bateria wody c/z z mieszaczem - 1 szafka pod zlew 1230 mm, w kolorze zieleń ojców - 1 półka na ścianie na butlę z wodą Demi, blat z żywicy fenolowej 350 x 350 mm w kolorze srebrno-szary, 2 uchwyty stalowe - 1 ociekacz laboratoryjny pionowy typu ,jeż" na ścianie | 1650/ 1350 | 750 | 900 |  | 1
2 | Stanowisko laboratoryjne przyścienne | blat z żywicy fenolowej w kolorze srebrno-szary - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 nadstawka wysoka 1500 mm, w kolorze RAL 7042 z 2 półkami laminowanymi, 2 gniazda 230V/16A - 1 szafka podwieszana z szufladą, drzwiczkami w kolorze zieleń ojców i półką, 690 mm | 1 500 | 750 | 900/ 1800 |  | 1
3 | Stanowisko laboratoryjne przyścienne | blat z żywicy fenolowej w kolorze srebrno-szary - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 nadstawka wysoka 1200 mm w kolorze RAL 7042 z 2 półkami laminowanymi, 2 gniazda 230V/16A - 2 szafki podwieszane z szufladą, drzwiczkami w kolorze zieleń ojców i półką, 540 mm | 1 200 | 750 | 900/ 1800 |  | 2
4 | Stanowisko laboratoryjne przyścienne | blat z żywicy fenolowej w kolorze srebrno-szary - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 nadstawka wysoka 1200 mm w kolorze RAL 7042 z 2 półkami laminowanymi, 2 gniazda 230V/16A - 1 szafka podwieszana z szufladą, drzwiczkami w kolorze zieleń ojców i półką, 540 mm - 1 miejsce do siedzenia 540 mm | 1 200 | 750 | 900/ 1800 |  | 1
5 | Stanowisko laboratoryjne przyścienne | blat z żywicy fenolowej w kolorze srebrno-szary - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 nadstawka wysoka 1400 mm w kolorze RAL 7042 z 2 półkami laminowanymi, 2 gniazda 230V/16A - 2 szafki podwieszane z szufladą, drzwiczkami w kolorze zieleń ojców i półką, 550 mm | 1 400 | 750 | 900/ 1800 |  | 1
6 | Stanowisko laboratoryjne z suszarką z wycięciem | blat z żywicy fenolowej z wycięciem w kolorze srebrno-szary - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 szafka podwieszana z drzwiczkami w kolorze zieleń ojców i półką, 690 mm - 1 suszarka podblatowa - własna | 1 8 0 0 | 750 | 900 |  | 1
7 | Stanowisko laboratoryjne przyścienne | blat z żywicy fenolowej w kolorze srebrno-szary - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 nadstawka wysoka 1200 mm w kolorze RAL 7042 z 2 półkami laminowanymi, 2 gniazda 230V/16A - 1 szafka podwieszana z szufladą, drzwiczkami w kolorze zieleń ojców i półką, 760 mm | 1 200 | 750 | 900/ 1800 |  | 1
8 | Krzesło laboratoryjne wysokie | - siedzisko i oparcie poliuretan, stopki, podnóżek, sprężyna gazowa, w kolorze czarnym |  |  |  |  | 1
Pomieszczenie nr 3/9 - Pokój aparaturowy 2
1 | Stanowisko laboratoryjne do mycia | blat z żywicy fenolowej w kolorze srebrno-szary - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 zlew 1 - komorowy ceramiczny 445 x 445 mm - 1 laboratoryjna bateria wody c/z z mieszaczem - 1 szafka pod zlew 540 mm w kolorze zieleń ojców - 1 szafka podwieszana z szufladą, drzwiczkami w kolorze zieleń ojców i półką, 540 mm - 1 ociekacz laboratoryjny pionowy typu ,jeż" na ścianie | 1 200 | 750 | 900 |  | 1
2 | Stanowisko laboratoryjne | blat z żywicy fenolowej w kolorze srebrno-szary - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 | 1 200 | 750 | 900 |  | 1
- 1 szafka podwieszana z drzwiczkami w kolorze zieleń ojców i półką, 390 mm
3 | Stanowisko laboratoryjne | blat z żywicy fenolowej w kolorze srebrno-szary - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 | 800 | 750 | 900 |  | 1
4 | Stanowisko laboratoryjne | blat z żywicy fenolowej w kolorze srebrno-szary - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 2 szafki podwieszane z szufladą, drzwiczkami w kolorze zieleń ojców i półką, 540 mm | 1 200 | 750 | 900 |  | 1
5 | Krzesło laboratoryjne wysokie | - siedzisko i oparcie poliuretan, stopki, podnóżek, sprężyna gazowa, w kolorze czarnym |  |  |  |  | 1
PIĘTRO IV
Pomieszczenie nr 4/6 - Laboratorium Naukowe z Zapleczem
1 | Stanowisko wyspowe z nadstawką | 2 stoły 1500 x 750 mm, 2 stoły 1200 x 750 mm, z blatami z żywicy fenolowej w kolorze srebrno-szary - 1 stół do mycia 1500 x 750 mm z blatem z żywicy fenolowej w kolorze srebrno-szary - stelaże typu A z rur stalowych malowane farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 2 nadstawki wysokie 1500 mm w kolorze RAL 7042 z 2 półkami laminowanymi, oświetlenie, po 2 gniazda 230V/16A, kratownica kwasoodporna - 2 nadstawki wysokie 1200 mm w kolorze RAL 7042 z 2 półkami laminowanymi, oświetlenie po 2 gniazda 230V/16A, kratownica kwasoodporna - 1 zlew 2 - komorowy ceramiczny 890 x 445 mm - 1 laboratoryjna bateria wody c/z z mieszaczem - 1 oczomyjka 2-okularowa - 1 półka na butlę z wodą Demi, blat z żywicy fenolowej 350 x 350 mm w kolorze srebrno-szary, konstrukcja wsporcza na blacie - 1 ociekacz laboratoryjny pionowy typu ,jeż" na ścianie - 4 zlewiki ceramiczne - 4 zawory wody zimnej - 3 szafki podwieszane z szufladą, drzwiczkami w kolorze zieleń ojców i półką, 690 mm - 3 szafki podwieszane z szufladą, drzwiczkami w kolorze zieleń ojców i półką, 540 mm - 1 szafka zlewozmywakowa 1380 mm - 1 miejsce do siedzenia 690 mm - 1 miejsce do siedzenia 540 mm | 3450 | 1500 | 900/ 1800 |  | 1
2 | Stanowisko wyspowe z nadstawką | 2 stoły 1500 x 750 mm, 2 stoły 1200 x 750 mm z blatami z żywicy fenolowej w kolorze srebrno-szary - 1 stół do mycia 1500 x 750 mm z blatem z żywicy fenolowej w kolorze srebrno-szary - stelaże typu A z rur stalowych malowane farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 2 nadstawki wysokie 1500 mm w kolorze RAL 7042 z 2 półkami laminowanymi, oświetlenie, po 2 gniazda 230V/16A, kratownica kwasoodporna - 2 nadstawki wysokie 1200 mm w kolorze RAL 7042z 2 półkami laminowanymi, oświetlenie po 2 gniazda 230V/16A, kratownica kwasoodporna - 1 zlew 2 - komorowy ceramiczny 890 x 445 mm - 1 laboratoryjna bateria wody c/z z mieszaczem - 1 półka na butlę z wodą Demi blat z żywicy fenolowej 350 x 350 mm w kolorze srebrno-szary, konstrukcja wsporcza na blacie - 1 ociekacz laboratoryjny pionowy typu ,jeż" na ścianie - 4 zlewiki ceramiczne - 4 zawory wody zimnej - 3 szafki podwieszane z szufladą, drzwiczkami w kolorze zieleń ojców i półką, 690 mm - 3 szafki podwieszane z szufladą, drzwiczkami w kolorze zieleń ojców i półką, 540 mm - 1 szafka zlewozmywakowa 1380 mm - 1 miejsce do siedzenia 690 mm - 1 miejsce do siedzenia 540 mm | 3450 | 1500 | 900/ 1800 |  | 1
3 | Dygestorium ceramiczne | blat z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzeżem w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - komora robocza z blachy kwasoodpornej malowanej proszkowo, od wewnątrz wyłożona ceramika techniczną wielkogabarytową - kratownica kwasoodporna - okno przednie podnoszone, szyba ze szkła klejonego - 1 zlewik ceramiczny - 1 wylewka wody - 1 zawór wody zimnej z pokrętłem poza komorą roboczą - 2 gniazda elektryczne 230V/16A - szafka podblatowa wentylowana z płyty meblowej melaminowanej, od | 1200 | 900 | 900/ 2200 |  | 1
środka wyłożona PCV, drzwi przesuwane w kolorze zieleń ojców - oświetlenie jarzeniowe 4 x 18W z wyłącznikiem - wskaźnik przepływu powietrza - króciec przyłączeniowy do wentylacji o śr. 200 mm
4 | Stanowisko laboratoryjno-biurowe | - blat z płyty laminowanej HPL gr. 28 mm w kolorze jasny popiel - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 półka pod klawiaturę - 1 szafka podwieszana w kolorze zieleń ojców, z 3 szufladami, 460 mm | 1 200 | 750 | 750 |  | 4
5 | Szafa laboratoryjna na chemikalia | - konstrukcja z płyty meblowej 2 komorowa od środka wyłożona PCV: - komora górna: 2 drzwi pełnych w kolorze zieleń ojców, 2 półki - komora dolna: 2 drzwi pełnych w kolorze zieleń ojców, 1 półka - kanał wentylacyjny zakończony króćcem 0 100 do podłączenia wentylacji - cokół regulacyjny metalowy malowany proszkowo w kolorze RAL 7042 | 600 | 450 | 1500 |  | 1
6 | Krzesło laboratoryjne niskie | - siedzisko i oparcie poliuretan, kółka, sprężyna gazowa, w kolorze czarnym |  |  |  |  | 4
7 | Taboret laboratoryjny wysoki typu Worker | - siedzisko poliuretan, stopki, podnóżek, sprężyna gazowa, w kolorze czarnym |  |  |  |  | 4
Pomieszczenie nr 4/3 - Pokój Aparaturowy 1
1 | Stanowisko laboratoryjne przyścienne | blat z żywicy fenolowej w kolorze srebrno-szary - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 nadstawka wysoka 1200 mm w kolorze RAL 7042 z 2 półkami laminowanymi, 2 gniazda 230V/16A - 2 szafki podwieszane z szufladą, drzwiczkami w kolorze zieleń ojców i półką, 540 mm | 1 200 | 750 | 900/ 1800 |  | 1
2 | Stanowisko laboratoryjne z wycięciem | blat z żywicy fenolowej z wycięciem w kolorze srebrno-szary - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 szafka podwieszana z drzwiczkami w kolorze zieleń ojców i półką, 390 mm | 1 200 | 750 | 900 |  | 1
3 | Stanowisko laboratoryjne do mycia | blat z żywicy fenolowej w kolorze srebrno-szary - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 zlew 2 - komorowy ceramiczny 890 x 445 mm - 1 laboratoryjna bateria wody c/z z mieszaczem - 1 szafka pod zlew 1180 mm w kolorze zieleń ojców | 1 3 00 | 750 | 900 |  | 1
1 półka na ścianie na butlę z wodą Demi, blat z żywicy fenolowej 350 x 350 mm w kolorze srebrno-szary, 2 uchwyty stalowe - 1 ociekacz laboratoryjny pionowy typu ,jeż" na ścianie
4 | Stanowisko laboratoryjne | blat z żywicy fenolowej - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową - 1 szafka podwieszana z szufladą, drzwiczkami i półką, 690 mm | 1500 | 750 | 900 |  | 2
5 | Stanowisko laboratoryjne | blat z żywicy fenolowej w kolorze srebrno-szary - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 2 szafki podwieszane z szufladą, drzwiczkami w kolorze zieleń ojców i półką, 540 mm | 1 200 | 750 | 900 |  | 1
6 | Stanowisko laboratoryjne z suszarką | blat z żywicy fenolowej w kolorze srebrno-szary - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 suszarka podblatowa - własna - 1 szafka podwieszana z szufladą, drzwiczkami w kolorze zieleń ojców i półką, 540 mm | 1 3 00 | 750 | 900 |  | 1
7 | Szafka wisząca pełna | - konstrukcja z płyty meblowej melaminowanej w kolorze jasny popiel - 2 drzwi pełnych w kolorze szary platynowy, 1 pólka | 600 | 320 | 720 |  | 3
8 | Szafka wisząca pełna | - konstrukcja z płyty meblowej melaminowanej w kolorze jasny popiel - 2 drzwi pełnych w kolorze szary platynowy, 1 pólka | 750 | 320 | 720 |  | 4
9 | Krzesło laboratoryjne wysokie | - siedzisko i oparcie poliuretan, stopki, podnóżek, sprężyna gazowa, w kolorze czarnym |  |  |  |  | 1
Pomieszczenie nr 4/9 - Pokój Aparaturowy 2
1 | Stanowisko laboratoryjne | blat z żywicy fenolowej w kolorze srebrno-szary - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 1 szafka podwieszana z drzwiczkami w kolorze zieleń ojców i półką, 390 mm | 1 200 | 750 | 900 |  | 1
2 | Stanowisko laboratoryjne | blat z żywicy fenolowej w kolorze srebrno-szary - stelaż z rur stalowych malowany farbą proszkową epoksydową w kolorze RAL 7042 - 2 szafki podwieszane z szufladą, drzwiczkami w kolorze zieleń ojców i półką, 560 mm - 1 miejsce do siedzenia 560 mm | 1 8 0 0 | 750 | 900 |  | 1
3 | Krzesło laboratoryjne wysokie | - siedzisko i oparcie poliuretan, stopki, podnóżek, sprężyna gazowa, w kolorze czarnym |  |  |  |  | 1
ARCHIWUM
1 | Szafa biurowa do archiwizacji | - konstrukcja z płyty melaminowanej 2 komorowa: - komora górna: 2 drzwi pełnych w kolorze zieleń ojców, 2 półki - komora dolna: 2 drzwi pełnych w kolorze zieleń ojców, 1 półka - cokół regulacyjny meblowy w kolorze RAL 7042 | 800 | 600 | 1800 |  | 3
2 | Biurko | - konstrukcja z płyty melaminowanej gr. 28 mm w kolorze jasny popiel | 700 | 600 | 750 |  | 1
3 | Krzesło biurowe | - 1 krzesło tapicerowane na kółkach, z podnośnikiem pneumatycznym, w kolorze szarym |  |  |  |  | 1
RAZEM
Data