|  |
| --- |
| papier_umed_szare  50-367 Wrocław, Wybrzeże L. Pasteura 1  **Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW**  ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wrocław  faks 71 / 784-00-45  e-mail: tomasz.kiliszek@umed.wroc.pl |
|

**UMW / AZ / PN - 98 / 18 Wrocław, 20. 09. 2018 r.**

NAZWA ZAMÓWIENIA

**Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla Katedry i Zakładu Chemii i Immunochemii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Skłodowskiej-Curie 50, 50-369 Wrocław.**

**Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz**

**Informacja o zmianie treści Siwz**

1. **Odpowiedzi na pytania Wykonawców.**

**Zamawiający niniejszym odpowiada na pytania dotyczące Siwz, zadane przez Wykonawców**:

1. Czy Zamawiający dopuszcza szafę bezpieczeństwa o wymiarach 1200x615x1968 mm? Jeśli nie, proszę o wyjasnienie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza szafę bezpieczeństwa o wymiarach 1200x615x1968 mm.**

1. Czy Zamawiający dopuści krzesło laboratoryjne wysokie na pięcioramiennej podstawie stalowej o średnicy 60 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający nie dopuszcza krzesła laboratoryjnego wysokiego na pięcioramiennej podstawie stalowej o średnicy 60 mm. Jest to stanowczo za mało. Zamawiający podtrzymuje zapisy Siwz.**

1. Czy Zamawiający dopuści w taborecie laboratoryjnym niskim siedzisko o średnicy 330 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

**W Arkuszu asortymentowo-cenowym (zał. nr 2 do Siwz) nie występuje taboret laboratoryjny niski. W Opisie wykonania - wymagania techniczne i jakościowe (zał. nr 3 do Siwz) omyłkowo nie wykreślono opisu Taboretu laboratoryjnego niskiego. Zamawiający obecnie go skreśla.**

1. Czy Zamawiający dopuści dygestorium o wymiarach 1200x960x2400 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy Siwz. Ze względu na ograniczoną przestrzeń, dygestorium o głębokości 960 mm nie może być dopuszczone.**

1. Czy Zamawiający dopuści komorę roboczą dygestorium wykonaną z blachy malowanej chemoodporną farbą epoksydową? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza malowanie komory roboczej dygestorium chemoodporną farbą epoksydową pod warunkiem, że komora będzie wykonana ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż stal 0H18N9.**

1. W pozycji 5 formularza asortymentowo-cenowego w opisie krzesła biurowego znajduje się informacja, że krzesło ma być obrotowe. Natomiast w wymaganiach technicznych jest informacja, że krzesło biurowe ma być osadzone na stopkach z tworzywa sztucznego. Proszę o sprostowanie, który zapis jest wiążący.

**Odpowiedź:**

**Krzesło biurowe obrotowe powinno być osadzone na kółkach, a zatem wiążący zapis występuje w formularzu asortymentowo-cenowym (zał. nr 2 do Siwz). Zamawiający prostuje zapisy Zał. nr 3 do Siwz – Opis wykonania.**

1. W formularzu asortymentowo -cenowym w pozycjach dotyczących szaf laboratoryjnych na kwasy i zasady oraz szaf laboratoryjnych na chemikalia jest informacja, że szafy maja być od środka wyłożone PCV. Natomiast w wymaganiach technicznych jest informacja, że szafy laboratoryjne mają być wyłożone wewnątrz polipropylenem. Proszę o sprostowanie, który zapis jest wiążący.

**Odpowiedź:**

**Szafy wewnątrz mogą być wyłożone PCV lub polipropylenem. Zamawiający prostuje zapisy zał. nr 2 i 3 do Siwz.**

1. **Informacja o zmianie treści Siwz.**

**Zamawiający zawiadamia ponadto o zamieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego skorygowanej treści Załączników nr 2 i 3 do Siwz. Zmiany w treści tych dokumentów zaznaczono kolorem niebieskim. Należy z nich korzystać w obecnie zamieszczanej wersji.**

**Z upoważnienia Rektora UMW**

**Zastępca Kanclerza ds. Zarządzania Administracją**

**Mgr inż. Katarzyna Błasiak**