## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 45 / 11 część A                         Załącznik nr 1A

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: .....................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: ..........................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wirówka szybkoobrotowa z chłodzeniem | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 45 / 11     część A      	                              ZAŁĄCZNIK  NR 2A

Nazwa i adres Wykonawcy:

Szybkoobrotowa wirówka z chłodzeniem – dla Zakładu Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów Akademii Medycznej we Wrocławiu; ul. Poniatowskiego 2; 50-326 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wirówka szybkoobrotowa z chłodzeniem | Model, producent |  |
| 2 | Max obroty co najmniej 12.000 obr/min | Tak / podać |  |
| 3 | Max. przeciążenie co najmniej 30.130 x g | Tak / podać |  |
| 4 | Funkcja odczytu i ustawienia wartości g oraz obrotów/ min | Tak / podać |  |
| 5 | Wyłącznik czasowy od 30 sekund do 99:59 minut + funkcja wirowanie ciągłe | Tak / podać |  |
| 6 | Termostatowanie co najmniej w zakresie od - (minus) 11 OC do + 40OC | Tak / podać |  |
| 7 | Funkcja szybkiego chłodzenia (podczas pracy wirówki), chłodzenie w spoczynku oraz możliwość wcześniejszego ustawienia funkcji chłodzenia na konkretną godzinę (ustawienie jednorazowe lub powtarzane codziennie) | Tak / podać |  |
| 8 | Funkcja chłodzenia po zakończeniu procesu wirowania | Tak |  |
| 9 | Funkcja zliczania czasu wirowania od momentu osiągnięcia zadanych obrotów lub od chwili wciśnięcia przycisku start | Tak |  |
| 10 | Funkcja krótkiego zwirowania | Tak |  |
| 11 | Funkcja delikatnego startu i zatrzymania | Tak |  |
| 12 | Funkcja zapamiętania min. 50 różnych programów wirowania | Tak |  |
| 13 | Silnik indukcyjny - bezszczotkowy, cichy nie wymagający konserwacji, bardzo trwały | Tak |  |
| 14 | Odczyt automatyczny maksymalnych obrotów dla danego rotora | Tak |  |
| 15 | Otwieranie awaryjne pokrywy bez zasilania | Tak |  |
| 16 | Poziom hałasu: do 55 dB | Tak / podać |  |
| 17 | Funkcja „stand-by” | Tak |  |
| 18 | Waga do 60 kg | Tak / podać |  |
| 19 | Rotor aerozoloszczelny na probówki typu eppendorf na 30 x 1,5/2,0 ml (przyśpieszenie co najmniej 20.800 x g, obr. /min. co najmniej 14000 rpm) | Tak |  |
| 20 | Rotor na minimum 6 probówek typu Falcon 15ml/50 ml - maks. obroty nastawne co najmniej 7800 obr./ na minutę (7100 x g) | Tak |  |
| 21 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |

Uwaga

1. Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po  uruchomieniu  będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 45 / 11 część B                         Załącznik nr 1B

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: .....................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: ..........................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemnik do przechowywania komórek w ciekłym azocie | 1 |  |  |
|  | Pojemnik do przechowywania i dozowania ciekłego azotu | 1 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 45 / 11     część B      	                              ZAŁĄCZNIK  NR 2B

Nazwa i adres Wykonawcy:

Pojemnik do przechowywania materiału tkankowego w ciekłym azocie (tzw. dewar) – dla Zakładu Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów Akademii Medycznej we Wrocławiu; ul. Poniatowskiego 2; 50-326 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik do przechowywania materiału tkankowego w ciekłym azocie (dewar) | Model, producent |  |
| 2 | Statyczny czas przechowywania: Min. 130 dni | TAK / podać |  |
| 3 | Okres utrzymywania właściwej temperatury mrożenia (bez dolewania ciekłego azotu) – min. 80 dni | TAK / podać |  |
| 4 | Współczynnik parowania – maks. 0,27 l / dzień | TAK / podać |  |
| 5 | Przechowywanie ciekłego azotu – objętość min. 35 l | TAK / podać |  |
| 6 | Ciężar pustego urządzenia – maks. 20 kg | TAK / podać |  |
| 7 | Ciężar napełnionego zbiornika | Podać |  |
| 8 | Średnica kołnierza zbiornika: Maks. 120 mm | TAK / podać |  |
| 9 | Wyposażenie w raki wewnętrzne umożliwiające przechowywanie 750 fiolek o pojemności 2ml | TAK / podać |  |
| 11 | Pojemniki na fiolki, co najmniej 30 pojemników, każdy na 25 fiolek o poj. 2 ml | TAK |  |
| 12 | Podstawa na kółkach | TAK |  |
| 13 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |

Pojemnik do przechowywania i dozowania ciekłego azotu – dla Zakładu Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów Akademii Medycznej we Wrocławiu; ul. Poniatowskiego 2; 50-326 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik do przechowywania i dozowania ciekłego azotu | Model, producent |  |
| 2 | Współczynnik parowania – maks. 0,23 l / dzień | TAK / podać |  |
| 3 | Przechowywanie ciekłego azotu – objętość min. 35 l | TAK / podać |  |
| 4 | Ciężar pustego urządzenia – maks. 20 kg | TAK / podać |  |
| 5 | Ciężar napełnionego zbiornika | podać |  |
| 6 | Średnica kołnierza zbiornika: Maks. 65 mm | TAK / podać |  |
| 7 | Podstawa na kółkach | TAK |  |
| 8 | Urządzenie do przelewania ciekłego azotu wraz z separatorem faz | TAK |  |
| 9 | Wskaźnik poziomu azotu | TAK |  |
| 10 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |

Uwaga

1. Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po  uruchomieniu  będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 45 / 11 część C                         Załącznik nr 1C

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: .....................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: ..........................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spektrofotometryczny czytnik płytek | 1 |  |  |
|  | Jednostka sterująca wraz z programem komputerowym do obróbki danych | 1 |  |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: pipety automatyczne oraz pipetor | 1 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 45 / 11     część C      	                              ZAŁĄCZNIK  NR 2C

Nazwa i adres Wykonawcy:

Spektrofotometryczny czytnik płytek z jednostką sterującą oraz programem komputerowym do obróbki danych wraz z wyposażeniem dodatkowym: pipety automatyczne oraz pipetor – dla Zakładu Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów Akademii Medycznej we Wrocławiu; ul. Poniatowskiego 2; 50-326 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spektrofotometryczny czytnik płytek | Model, producent |  |
| 2 | Odczyt płytek co najmniej dla płytek 96 i 384 dołkowych | TAK |  |
| 3 | Metoda wyboru długości fali: monochromator z siatką dyfrakcyjną | TAK |  |
| 4 | Zakres długości fali 200 – 999 nm | TAK |  |
| 5 | Szerokość połówkowa wiązki: ≤ 5 nm. | TAK / podać |  |
| 6 | Ustawianie długości fali z krokiem co 1 nm | TAK |  |
| 7 | Zakres pomiarowy: do 4,000 Abs | TAK |  |
| 8 | Dokładność: nie gorsza niż ±1% | TAK |  |
| 9 | Odczyty typu endpoint, kinetyczne, spektralne i skanowanie powierzchni | TAK |  |
| 10 | Czas odczytu płytki 96-dołkowej w pomiarach kinetycznych: ≤15 s | TAK |  |
| 11 | Wyposażenie przyrządu w akcesoria do pomiaru w kuwetach (opcja do zakupu w przyszłości) | TAK |  |
| 12 | Praca pod kontrolą komputera PC z programem operacyjnym min. Windows 7 podać nazwę programu | TAK / podać |  |
| 13 | Stacja sterująca – laptop z co najmniej Windows 7, Office Standard i z preinstalowanym programem do obsługi czytnika, odbierania, przetwarzania i przechowywania wyników. Minimalne wymagania sprzętowe to : Procesor dwurdzeniowy 2 GHz, pamięć 4 GB DDR2, dysk twardy 320 GB, matryca 15.6”, nagrywarka DVD, klawiatura numeryczna. | TAK / opisać konfigurację |  |
| 14 | Modele dopasowania krzywej standardowej, wymagane: liniowa, wielomianowa do 3 stopnia, 4-P, point to point, cubic spline (wygładzona) | TAK / podać jakie |  |
| 15 | Operacje na wynikach: transformacje, cut offs, formuły, funkcje | TAK / podać jakie |  |
| 16 | Funkcja exportu wyników do pliku tekstowego i arkusza kalkulacyjnego Excel | TAK |  |
| 17 | Testowanie i diagnostyka przyrządu z poziomu programu | TAK |  |
| 18 | Funkcja korekcji długości drogi optycznej do 1 cm | TAK |  |
| 19 | Opcja walidacji przyrządu z poziomu programu przy pomocy płytki wzorcowej | TAK |  |
| 20 | Wyposażenie dodatkowe: 1. Piety automatyczne o zmiennej objętości z uszczelnieniem trzon-końcówka za pomocą 2 pierścieni o-ring , pojemnością regulowaną za pomocą łatwo wymienialnej główki , blokowanie ustawionej objętości podczas pipetowania. Zakres pojemności: 0,5-10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl. 2. Stojak karuzelowy na 6 pipet. 3. Pipeta ośmiokanałowa o zakresie pojemności: 30-300 µl. 4. Pojemnik na odczynniki, jałowy, dla pipety 8 kanałowej 5. Sterylne końcówki w pudełkach o objętości do 10, 200, 300 i 1000 µl. 6. Pipetor o zakresie pojemności 0,1ml - 100ml, o wadze nie większej niż 175g , zasilany baterią litową , wyposażony w ładowarkę do baterii. 7. Silikonowy stojak na pipetor | TAK / podać |  |
| 21 | Certyfikaty: CE, ISO 9001, inne | TAK / podać jakie |  |
| 22 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |

Uwaga

1. Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po  uruchomieniu  będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 45 / 11 część D                         Załącznik nr 1D

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: .....................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: ..........................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wytrząsarka mikropłytkowa z inkubacją | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 42 / 11     część D      	                              ZAŁĄCZNIK  NR 2D

Nazwa i adres Wykonawcy:

Wytrząsarka mikropłytkowa z inkubacją – dla Zakładu Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów Akademii Medycznej we Wrocławiu; ul. Poniatowskiego 2; 50-326 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wytrząsarka mikropłytkowa z inkubacją | Model, producent |  |
| 2 | Pojemność – 2 płytki | TAK |  |
| 3 | Zakres temperatur termostatu min od 5°C pow. temp otoczenia do 50°C | TAK |  |
| 4 | Szybkość wytrząsania do 1300 RPM | TAK |  |
| 5 | Promień wytrząsania 1,5 mm | TAK |  |
| 6 | Funkcja timer 0-999 minut + praca ciągła | TAK |  |
| 7 | Sterowanie mikroprocesorowe z jednoczesnym wyświetlaniem wszystkich programowanych parametrów | TAK |  |
| 8 | Zaciemniona przestrzeń na wytrząsane płytki | TAK |  |
| 9 | Certyfikaty: CE, ISO 9001, inne | TAK / podać jakie posiada |  |
| 10 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |

Uwaga

1. Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po  uruchomieniu  będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 45 / 11 część E                         Załącznik nr 1E

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: .....................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: ..........................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczny licznik komórek | 1 |  |  |
|  | Jednostka sterująca z programem do obróbki danych | 1 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 45 / 11     część E      	                              ZAŁĄCZNIK  NR 2E

Nazwa i adres Wykonawcy:

Automatyczny licznik komórek z oprogramowaniem i jednostką sterującą – dla Zakładu Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów Akademii Medycznej we Wrocławiu; ul. Poniatowskiego 2; 50-326 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny licznik komórek | Model, producent |  |
| 2 | Czas pomiaru nie większy niż: 15s - 2min | TAK / podać |  |
| 3 | Źródło światła diody: Green LED | TAK |  |
| 4 | Odczyt: za pomocą kamery CCD o automatycznie ustawianej ostrości | TAK |  |
| 5 | Objętość aplikowanej próbki nie większa niż: 12 μl (6μl odczynnika plus 6μl badanej próby) | TAK / podać |  |
| 6 | Powiększenie obiektywu nie mniejsze niż: 4x | TAK / podać |  |
| 7 | Masa do 10 kg | TAK / podać |  |
| 8 | Technika oznaczenia oparta na barwieniu jodkiem propidyny. | TAK |  |
| 9 | Urządzenie powinno automatyczne zliczać wszystkie komórki oraz komórki martwe. | TAK |  |
| 10 | Urządzenie powinno pozwalać na ustalenia żywotności próby – liczone automatycznie przez aparat. | TAK |  |
| 11 | Oprogramowanie powinno pozwalać na: podgląd zliczanych jąder komórkowych podgląd zliczanych martwych komórek analizę wykresów tworzonych przez oprogramowanie | TAK |  |
| 12 | Możliwość implementacji zewnętrznego wyświetlacza na którym można obserwować zliczane jądra komórkowe oraz martwe komórki | TAK |  |
| 13 | Urządzenie powinno mieć wbudowany ekran do przedstawienia wyników, na które składa się całkowita liczba komórek, liczba martwych i żywych, żywotność, numeracja prób, potencjalne błędy dedykowane dla każdej komór osobno. | TAK |  |
| 14 | Uzyskiwane wyniki powinny być zapisywane w pamięci urządzenia (minimum 200 pomiarów zapamiętanych) | TAK |  |
| 15 | Możliwość podłączenia komputera do urządzenia oraz eksportu danych do programu Excel. | TAK |  |
| 16 | Stacja sterująca – laptop z oryginalnym Windows 7 i Office 2010. Minimalne wymagania sprzętowe: procesor Intel Core i3 (minimum 2,1 GHz, 3 MB pamięci podręcznej), pamięć 3 GB DDR3, karta wideo HD, matryca od 15,6” do 17,3”, dysk twardy co najmniej 320 GB, napęd optyczny: wewnętrzny DVD+/-RW | TAK / podać |  |
| 17 | Do oferty należy dołączyć folder producenta z opisem parametrów technicznych oraz procedurą wykonania transferu | TAK |  |
| 18 | Wyposażenie musi być dostarczane, montowane i serwisowane w systemie zarządzania jakością. Wykonawca musi posiadać certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-ISO 9001) dotyczącej systemów zapewniania .jakości w zakresie dostarczania, montowania, instalowania i serwisowania urządzeń laboratoryjnych, wydany przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z późn. zm.) - ważny certyfikat należy dołączyć do oferty. | TAK |  |
| 19 | System posiada znak CE – lub deklarację zgodność ze znakiem CE wystawioną przez producenta, która należy dołączyć do oferty (dopuszcza się dokument w języku angielskim). | TAK |  |
| 20 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |

Uwaga

1. Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po  uruchomieniu  będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                        pieczęć i podpis Wykonawcy