|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07; sekdyr@adm.am.wroc.pl Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71/ 784-15-64, fax 71-784-00-44 i 71- 784-00-45 www.am.wroc.pl ; e-mail: ekilisz@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN - 45 / 11		                                          Wrocław  dn.  03.06.2011 r.

Przetarg AM / AZ / PN - 45 / 11  na dostawa i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, wymienionych w Tabeli, które oceniane będą odrębnie:

| Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Użytkownik, adres |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Wirówka szybkoobrotowa z chłodzeniem o parametrach granicznych określonych w zał. 2A | 1 | Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów Akademii Medycznej we Wrocławiu, ul. Poniatowskiego 2; 50-326 Wrocław |
| B | 2 (dwa) Pojemniki: pojemnik do przechowywania komórek w ciekłym azocie i pojemnik do przechowywania i dozowania ciekłego azotu o parametrach granicznych określonych w zał. 2B | 2 |  |
| C | Spektrofotometryczny czytnik płytek z jednostką sterującą oraz programem komputerowym do obróbki danych wraz z wyposażeniem dodatkowym: pipety automatyczne oraz pipetor o parametrach granicznych określonych w zał. 2C | 1 |  |
| D | Wytrząsarka mikropłytkowa z inkubacją o parametrach granicznych określonych w zał. 2D | 1 |  |
| E | Automatyczny licznik komórek oraz jednostka sterująca z programem do obróbki danych o parametrach granicznych określonych w zał. 2E | 1 |  |

Ogłoszenie w BZP  nr 154145-2011 w dniu 01.06.2011

Akademia Medyczna we Wrocławiu informuje o zadanych pytaniach do powyższego postępowania i udzielonych odpowiedziach Zamawiającego.

Część B:

Pojemnik do przechowywania materiały tkankowego w ciekłym azocie (dewar)

Pyt. 1:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do przechowywania materiały tkankowego w ciekłym azocie o pojemności 34 litry?

Odp. 1: TAK

Pojemnik do przechowywania i dozowania ciekłego azotu

Pyt. 2:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do przechowywania i dozowania ciekłego azotu o pojemności 34 litry?

Odp. 2: TAK

Pyt. 3:

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do przechowywania i dozowania ciekłego azotu o współczynniku parowania 0,23l/24 godziny?

Odp. 3: TAK

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o Korekcie Arkusza Informacji Technicznej (zał. 2B do SIWZ) w postępowaniu nr AM/AZ/PN-45/11 i zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2011, nr AM/AZ/PN-45/11 korektę Arkusza Informacji Technicznej (zał 2B) oraz prosi o przygotowanie dokumentów według nowego wzoru.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Kanclerz AM

mgr Artur Parafiński