|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07; sekdyr@adm.am.wroc.pl Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71/ 784-15-64, fax 71-784-00-44 i 71- 784-00-45 www.am.wroc.pl ; e-mail: ekilisz@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN - 45 / 11		                                          Wrocław  dn.  07.06.2011 r.

Przetarg AM / AZ / PN - 45 / 11  na dostawa i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, wymienionych w Tabeli, które oceniane będą odrębnie:

| Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Użytkownik, adres |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Wirówka szybkoobrotowa z chłodzeniem o parametrach granicznych określonych w zał. 2A | 1 | Zakład Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów Akademii Medycznej we Wrocławiu, ul. Poniatowskiego 2; 50-326 Wrocław |
| B | 2 (dwa) Pojemniki: pojemnik do przechowywania komórek w ciekłym azocie i pojemnik do przechowywania i dozowania ciekłego azotu o parametrach granicznych określonych w zał. 2B | 2 |  |
| C | Spektrofotometryczny czytnik płytek z jednostką sterującą oraz programem komputerowym do obróbki danych wraz z wyposażeniem dodatkowym: pipety automatyczne oraz pipetor o parametrach granicznych określonych w zał. 2C | 1 |  |
| D | Wytrząsarka mikropłytkowa z inkubacją o parametrach granicznych określonych w zał. 2D | 1 |  |
| E | Automatyczny licznik komórek oraz jednostka sterująca z programem do obróbki danych o parametrach granicznych określonych w zał. 2E | 1 |  |

Ogłoszenie w BZP  nr 154145-2011 w dniu 01.06.2011

Akademia Medyczna we Wrocławiu informuje o zadanych pytaniach do powyższego postępowania i udzielonych odpowiedziach Zamawiającego.

Pyt. 1.

Część C:

W części C w punkcie 20 parametrów technicznych Zamawiający wymienia wyposażenie dodatkowe do czytnika w postaci pipet i pipetorów automatycznych. Prosimy o podanie przykładowych modeli spełniających wymagania podane w podpunktach 20.1, 20.6, 20.7. Dane te pomogą oferentom dobrać asortyment najlepiej spełniający wymagania Zamawiającego i pozwolą uniknąć nieporozumień na etapie dostawy.

Odp. 1:

Podpunkt 20.1

Np.: Pipety HTL Discovery; Pipety Ecopipette; Pipety Finnpipette

Podpunkt 20.6

Np.: Pipetor CappAid 0,1ml - 100ml

Podpunkt 20.7

Stojak pasujący do danego typu  pipetora

Kanclerz AM

mgr Artur Parafiński