|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07; sekdyr@adm.am.wroc.pl Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71/ 784-15-64, fax 71-784-00-44 i 71- 784-00-45 www.am.wroc.pl ; e-mail: ekilisz@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN - 58 / 11		                                          Wrocław  dn.  26.07.2011 r.

Przetarg AM / AZ / PN - 58 / 11  na dostawa i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, wymienionych w Tabeli, które oceniane będą odrębnie:

| Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Użytkownik, adres |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Waga laboratoryjna o parametrach granicznych określonych w zał. 2A | 1 | Kat. i Klin. Dermatologii, Wenerologii i Alergologii ul. Chałubińskiego 1 50-368 Wrocław |
| B | Waga laboratoryjna o parametrach granicznych określonych w zał. 2B | 1 | Pracownia Biochemiczna i Metabolizmu Lipidów Kat. i Klin. Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego ul. Borowska 213 50-556 Wrocław |

Ogłoszenie w BZP  nr 197905-2011 w dniu 20.07.2011

Akademia Medyczna we Wrocławiu informuje o zadanych pytaniach do powyższego postępowania i udzielonych odpowiedziach Zamawiającego.

Część B:

Pyt. 1. Czy wymiar szalki  dla części B może wynosić 115mm czy musi to być dokładnie 90mm jak jest podane w specyfikacji ?

Odp. 1. Nie, wymiar szalki (90mm, jak w specyfikacji.

Pyt. 2. Czy dla wagi z części B jest możliwość zastosowania innego oprogramowania niż wymienione w specyfikacji czyli oprogramowanie Smart Text ?

Odp. 2. Nie, oprogramowanie jak w specyfikacji, czyli Smart Text.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Kanclerz AM

mgr Artur Parafiński