## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 75 / 11                                           Załącznik nr 1

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: .....................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: ..........................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Waga laboratoryjna o parametrach granicznych określonych w zał. 2 | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 75 / 11     	                                             ZAŁĄCZNIK  NR 2

Nazwa i adres Wykonawcy:

Waga laboratoryjna – dla Pracowni Biochemicznej i Metabolizmu Lipidów Kat. i Klin. Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waga laboratoryjna | Model, producent |  |
| 2 | Obciążenie maksymalne: 260 g | Tak / podać |  |
| 3 | Dokładność odczytu: 0,0001 g | Tak / podać |  |
| 4 | Powtarzalność: 0,0001 g | Tak / podać |  |
| 5 | Liniowość: ± 0,0002 g | Tak / podać |  |
| 6 | Wymiar szalki: ( 90 mm | Tak / podać |  |
| 7 | Kalibracja wewnętrzna (automatyczna) | Tak / podać |  |
| 8 | Wyświetlacz: LCD, dwuliniowy z podświetleniem | Tak / podać |  |
| 9 | Obudowa z tworzywa sztucznego | Tak / podać |  |
| 10 | Platforma ze stali nierdzewnej 18/10 | Tak / podać |  |
| 11 | Osłona przeciwwietrzna | Tak / podać |  |
| 12 | Masa wagi: 4-4,5 kg | Tak / podać |  |
| 13 | Zasilacz sieciowy 230V | Tak / podać |  |
| 14 | Interfejs: USB, RS232, oprogramowanie Smart Text | Tak / podać |  |
| 15 | Legalizacja | Tak |  |
| 16 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |

Uwaga

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po  uruchomieniu  będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                        pieczęć i podpis Wykonawcy