AM/AZ/PN-79/11                                                                                                                                                                       załącznik nr 2

Wykaz klimatyzatorów i układów wentylacji, klimatyzacji Akademii Medycznej we Wrocławiu

| lp. | nazwa urządzenia, dane techniczne | miejsce montażu | data montażu | rodzaj | uwagi | cena jedn. netto | ilość | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Układ wentylacyjny nawiewno-wywiewny obsługuje: sale sekcyjne(N1, W1,W6). pom. socjalne (N2,W2), chłodnie zwłok (N3,W3). pom. przyg. I wydawania zwłok (N4,W4), pracownie (N5,W5), pracownie (centrala kompensacyjna N6,W6-W12). Instalacja chłodnicza zasilana wodą lodową. | Katedra i Zakład Medycyny Sądowej ul. M.Radeckiego 4 Wrocław | 2009 | układ | Wszystkie urządzenia zamontowano w maszynowni - poddasze. Projekt do wglądu w Dziale Technicznym |  | 6 |  |  |
| 2 | Klimatyzator z jonizatorem i oczyszczaczem powietrza firmy SHARP, model: AE-A12FHR/AY-AP12FHR, na czynnik R410A | Katedra i Zakład Higieny ul. M.Radeckiego 7 Wrocław |  | split | II piętro, klucze w sekretariacie Zakładu Higieny |  | 1 |  |  |
| 3 | Klimatyzator pokojowy typu split firmy: YORK, model: HECB30F/HEHB30F, na czynnik R-407C, wydajność chłodnicza: 8,2kW, wydajność grzejna: 9,7kW, zasilanie: 380V, 50Hz |  | luty 2008r. | split | sala komputerowa, parter, sala nr 8, celu ogrzania sali zamontowano urządzenie typu Neolux III z grzałkami elektrycznymi, projekt do wglądu w Dziale Technicznymw, |  | 1 |  |  |
| 4 | Klimatyzator typu split ścienny (jednostka wew i zew) firmy Fujitsu symbol: ASY7USBBCW/AOY7USBCW seria: E017531/E017852, na czynnik R410A, wydajność chłodnicza: 2,2kW, wydajność grzejna: 2,3kW, zasilanie: 230V, 50Hz | Katedra i Zakład Biofizyki ul. M.Radeckiego 9 Wrocław | 19.10.2004. | split | pracownia- pok. 10, jedn. zewn. Widoczna po prawej stronie wejścia głównego |  | 1 |  |  |
| 5 | Klimatyzator chłodniczy naścienny DAIKIN model: FTKS35 + RKH35C, na czynnik: R410A, wydajność chłodnicza: 2,7-3,5kW, zasilanie: 230V, 50Hz | D.S. Jubilatka ul. Wojciecha z Brudzewa 10 Wrocław | IV kwartał 2005r. | split | serwerowania |  | 1 |  |  |
| 6 | Klimatyzator pokojowy typu split firmy: YORK, model: HECB30F/HEHB30F, na czynnik: R-407C, wydajność chłodnicza: 8,8kW, wydajność grzejna: 9,7kW, zasilanie: 380V, 50Hz |  | luty 2008r. | split | sala komputerowa, parter, po prawej stronie (przed barem), w celu ogrzania sali zamontowano urządzenie typu Neolux III z grzałkami elektrycznymi , projekt do wglądu w Dziale Technicznym |  | 1 |  |  |
| 7 | Znajdują się trzy układy wentylacyjne: wentylacja Sali spotrowej, sali treningowej oraz szatni.. | Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ul. Wojciecha z Brudzewa 12A Wrocław | 1999r. | układ | Projekt do wglądu w Dziale Technicznym |  | 3 |  |  |
| 8 | Pomieszczenia sanitariatów na każdym piętrze są obsługiwane przez wentylację mechaniczą wywiewną - centrala GEA 01/14225-64964 | D.S. Bliźniak ul. Wojciecha z Brudzewa 10 Wrocław | 2000r. | układ | Wentylacja sanitariatów, projekt do wglądu w Dziale Technicznym |  | 1 |  |  |
| 9 | Klimatyzator pokojowy Fujitsu typu split typ INVERTER ścienno-przysufitowy model: AWYZ14LBC/AWYZ14LBC na czynnik R410A, wydajność chłodnicza 4,2kW, wydajność grzania 6,0kW, zasilanie 230V, 50Hz | Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej ul. Kochanowskiego 10 Wrocław | 16.01.2008. | split | ogród roślin, pomieszczenie klimatyzowane na parterze, po prawej stronie |  | 1 |  |  |
| 10 | Agregat ziębniczy oraz dwa wentylatory chłodnicze umieszczone w jednostce wewnętrznej, czynnik: R-22 | Katedra i Zakład Podstaw Nauk Medycznych ul. Kochanowskiego 14 Wrocław | 22.12.2006r.- przeniesienie jednostotki zewn. oraz usunięcie awarii | split | pomieszczenie w piwnicy: "zimny pokój", agregat ziębniczy na ścianie zewnętrznej |  | 1 |  |  |
| 11 | Klimatyzator typu split system - model pompa ciepła, APOLLO, typ TFE11, wydajność chłodzenia: 2,64 kW,wydajność grzania: 2,93kW, zasilanie: 220V, 50Hz |  | 2000r. | split | pracownia laboratoryjna nr 3, parter, jednostka zewn. na ścianie zewnętrznej |  | 1 |  |  |
| 12 | Klimatyzator typu split McQuay model: zew.MLC015B AFAL, czynnik R22, wydajność chłodnicza 1,339kW; zasilanie 220-240V, 50Hz | Rektorat ul.Pasteura 1 Wrocław | 19.02.2007.- doposażenie klimatyzatora w zestaw pracy całorocznej | split | pomieszczenie serwerowni na parterze, klimatyzator przeniesiony z OSK, następnie doposażony w system pracy całorocznej (reguacja obrotów wentylatora, grzałka do rury odpływu skroplin) |  | 1 |  |  |
| 13 | Klimatyzator typu split ścienny firmy Fuji Electric model RS30U/RO30U R410A, o wydajności chłodniczej 7,9kW, zailanie 230V, 50Hz | Ośrodek Sieciowo Komputerowy ul. Pasteura 1A 50-367 Wrocław tel. 0-71-784-11-03 | 02.08.2004. | split | serwerownia, jednostki zewnętrzne widoczne po lewej stronie od drzwi wejściowych |  | 2 |  |  |
| 14 | jedn. zewn. :Climaveneta HCAT 0021, czynnik R22, wydajność chłodnicza 6,5kW, zasilnie 230V, 50 Hz | Kat. i Klinika Chrób Wewn., Zawodow. i Nadciśn. Tętniczego ul. Pasteura 4 50-367 Wrocław | przed 2004 | układ | Pracownia Spektrofotometrii Absorbcji Atomowej - pok. 221; maszynownia - piętro wyżej, wejście schodami przy pracowni; agregat chł. - przeście przez oddział, wejście na dach przez okno; kontakt: Elzbieta Sujak tel.71-784-25-43, |  | 1 |  |  |
| 15 | Skarp AY-AP12FHR, R410A, 3,5kW | Kat. i Klinika Chrób Wewn., Zawodow. i Nadciśn. Tętniczego ul. Pasteura 4 50-367 Wrocław | 2007 | split | Laboratorium Chromatografii Cieczowej - pok. 206; jednostka zewnetrzna umieszczona na zewnętrz za oknem na wysokości II piętra |  | 1 |  |  |
| 16 | Skarp AY-AP7FHR / AY-AP9FHR, R410A, 3,5kW | Kat. i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami ul. Pasteura 4 50-367 Wrocław | 2007 | split | Pracownia Endokrynologii Molekularnej - pok. 215; jednostka zewnetrzna umieszczona na zewnętrz za oknem na wysokości II piętra |  | 1 |  |  |
| 17 | Skarp AY-AP7FHR / AY-AP9FHR, R410A, 3,5kW | Kat. i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami ul. Pasteura 4 50-367 Wrocław | 2007 | split | Pracownia, Klasa II - pok. 219; jednostka zewnetrzna umieszczona na zewnętrz za oknem na wysokości II piętra |  | 1 |  |  |
| 18 | Skarp AY-AP7FHR / AY-AP9FHR, R410A, 3,5kW | Kat. i Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami ul. Pasteura 4 50-367 Wrocław | 2007 | split | Pracownia Testów Hormonalnych, Klasa III - pok. 220; jednostka zewnetrzna umieszczona na zewnętrz za oknem na wysokości II piętra |  | 1 |  |  |
| 19 | Centrala klimatyzacyjna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła | Katedra i Klinika chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego ul. Pasteura 4 50-367 Wrocław |  | układ | Sala wykładowa - układ KN1/KW1 |  | 1 |  |  |
| 20 | jedn. zewn.: FUJITSU AO54UJBMR system multi, czynnik R410A, wydajność chłodnicza 15,2kW; klimatyzator ścienny AS7UFADR, czynnik R410, moc chłodnicza: 2,15kW | Klinika Psychiatrii ul. Pasteura 10 50-367 Wrocław | 03.03.2008. | split | klimatyzatory umieszczono w trzech pomieszczenach IV piętrze: 5/02, 5/04, 5/07; jednostka zewnętrzna umieszczona na tarasie pietra trzeciego |  | 3 |  |  |
| 21 | jedn. zewn.: FUJITSU AO54UJBMR system multi, czynnik R410A, wydajność chłodnicza 15,2kW; klimatyzator kasetonowy AU18UFR, czynnik R410, moc chłodnicza: 5,00kW |  |  | split | klimatyzatory umieszczono w Sali Seminaryjnej na IV piętrze; jednostka zewnętrzna umieszczona na tarasie piętra trzeciego |  | 2 |  |  |
| 22 | jedn. zewn.: FUJITSU AO54UJBMR system multi, czynnik R410A, wydajność chłodnicza 15,2kW; klimatyzator kasetonowy AU12UFAAR, czynnik R410, moc chłodnicza: 3,60kW |  |  | split | klimatyzator umieszczono w Sali Seminaryjnej na IV piętrze; jednostka zewnętrzna umieszczona na tarasie piętra trzeciego |  | 1 |  |  |
| 23 | Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiena pomieszczeń: sala wykładowa I piętro i poddasze (1500m3/h i 900m3/h), wzmożona wentylacja sanitariatów oraz jadalnia (układ wywiewny). | Klinika Psychiatrii ul. Pasteura 10 50-367 Wrocław | 2008r. | układ | Wentylatornia - parter, prowadzenie kanałów na strychu. Projekt do wglądu w Dziale Technicznym |  | 2 |  |  |
| 24 | Klimatyzator ZIBRO S132635, 2,6kW | Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerowego ul.Chałubińskiego 3 50-368 Wrocław | 2008r. | split | prawcownia nr 5, jednostka zewn. zamontowana na ścianie patio kontakt: prof. Mozrzymas |  | 1 |  |  |
| 25 | Klimatyzator ZIBRO S132635, 3,5kW | Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerowego ul.Chałubińskiego 3 50-368 Wrocław | 2008r. | split | prawcownia nr 6, jednostka zewn. zamontowana na ścianie patio kontakt: prof. Mozrzymas |  | 1 |  |  |
| 26 | Klimatyzacja - pomieszczeni czyste nr 10 - 540 m3/h, urządzenia kanałowe na poziomie obsługiwanego pomieszczenia, agregat zewn na dachu - R410A. Wywiew - wentylator dachowy 560 m3/h, kanał prowadzony w nieczynnym szybie windowym. | Samodzielna Pracownia Biofizyki Układu Nerowego ul.Chałubińskiego 3 50-368 Wrocław |  | split | układ wentylacji, Projekt do wglądu w Dziale Technicznym |  | 1 |  |  |
| 27 | klimatyzator DAIKIN model zew: RYN35DAV3B/FTYN35DAV3B, czynnik R410A, wydajność chłodnicza; 1,2kW; wydajność grzania: 1,29kW, zasilnie: 230V/50Hz | Katera i Zakład Mikrobiologii ul.Chałubińskiego 4 50-368 Wrocław | 2006r. | split | pomieszczenie hali maszyn na poziomie niskiego parteru, jednostka zewnętrzna widoczna po lewej stronie od wejścia głównego |  | 1 |  |  |
| 28 | Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna - centrala GEA ATPicco, wentylator HRV 150/2 E/FES. Wentylator dachowy DV SI355E4. | Katera i Zakład Mikrobiologii ul.Chałubińskiego 4 50-368 Wrocław | 2008r. | układ | ukałd wentylacji wywiewnej pomieszczeń zmywalni. Wentylatornia obok pomieszczenia zmywalni. Projekt do wglądu w Dziale Technicznym |  | 1 |  |  |
| 29 | Klimatyzator ścienny ZIBRO S1266, czynnik: R410A, wydajność chłodnicza: 6,7kW, zasilanie: 230V/50Hz, uzupełniony o zestaw zimowy | Katera i Zakład Histologii i Embriologii ul.Chałubińskiego 6a 50-368 Wrocław | 2007r. | split | Pracownia Hodowli Komórkowej, jednostka zewn. umieszczona na strychu - klimatyzator wyposażony w dodatkowy wentylator kanałowy VENT 250, wspomagający chłodzenie |  | 1 |  |  |
| 30 | klimatyzator Midea (Toshiba) MSG18-HRN2, | Katera i Zakład Histologii i Embriologii ul.Chałubińskiego 6a 50-368 Wrocław |  | split | Pracownia Biologii Molekularnej, jednostka zewn. umieszczona na strychu |  | 1 |  |  |
| 31 | Klimatyzator ścienny. Jednostka zewnętrzna zamontowana na strychu. | Katera i Zakład Histologii i Embriologii ul.Chałubińskiego 6a 50-368 Wrocław | 2009r. | split | Pracownia Histologiczna, Pracownia Immunohistochemii, Pracownia Mikroskopowa, Pracownia Mikrodysekcji Laserowej |  | 4 |  |  |
| 32 | Układ wykonany częściowo na podstawie dokumentacji z 1993r. | Katera i Zakład Anatomii Prawidłowej ul.Chałubińskiego 6a 50-368 Wrocław |  | układ | wentylacja wywiewna sali sekcyjnej |  | 1 |  |  |
| 33 | Klimatyzator ścienny YORK HEEB3OFS-ACR /HEDB30FS-ACR, wydajność chłodnicza: 8,8kW, zasilanie: 220-240V, 50Hz | Katera i Zakład Biochemii Lekarskiej ul. Chałubińskiego 10 50-368 Wrocław | sierpień 2007r. | split | pokój aparaturowy nr 106, I pietro, informacja: Ireneusz Ceremega |  | 1 |  |  |
| 34 | Klimatyzator Toshiba typ RAS-18SKP-ES/RAS-18SA-ES, 5,3kW | Katera i Zakład Biochemii Lekarskiej ul. Chałubińskiego 10 50-368 Wrocław | 2009 | split | pracownia nr 15 |  | 1 |  |  |
| 35 | klimatyzator pokojowy DAIKIN FT25JV1/R25DV11, czynnik: R22, wydajność chłodnicza: zasilanie: 220-240V, 50Hz | Zakład Patofizjologii ul. Marcinkowskiego 1 Wrocław | 24.10.2002r. | split | pracownia badań molekularnych DNA, I piętro, jednostka zewn. od strony ul. Marcinkowskiego, na ścianie zew. sali okrągłej |  | 1 |  |  |
| 36 |  | Zakład Patofizjologii ul. Marcinkowskiego 1 Wrocław |  | split | pracownia badań molekularnych DNA |  | 1 |  |  |
| 37 | multi split DAIKIN FTXS25BVMB/FTXS35BVMB (2 jednostki wewnętrzne), czynnik: R410A, wydajność chłodnicza: 5,8kW, zasilanie: 230V, 50Hz | Zakład Genetyki ul. Marcinkowskiego 1 Wrocław | 2004r. | split | jednostki wewnętrzne w pomieszczeniach nr: 11 i 12, II piętro, jednpstka zewn. na balkonie, klucze w sekretariacie |  | 2 |  |  |
| 38 | multi split DAIKIN FTXS25BVMB/FTXS35BVMB (3 jednostki wewnętrzne), czynnik: R410A, wydajność chłodnicza: 9,0kW, zasilanie: 230V, 50Hz |  | 2004r. | split | jednostki wewnętrzne w pomieszczeniach nr: 6,9,10, II piętro, jednostka zewn. na balkonie, klucze w sekretariacie |  | 3 |  |  |
| 39 | Odciąg ze stołu wycinań: centrala wentylacyjna zamontowana w stopie podwieszanym, dwa wentylatory dachowe | Katedra i Zakład Patomorfologii ul. Marcinkowskiego 1 Wrocław | 2008r. | układ | Pracownia do Badań Histiopatologicznych |  | 1 |  |  |
| 40 | Trzy układy wentylacyjne: I - wentylacja nawiewno-wywiewna CNWV-2-L-37/3, 0-37/3, 0/2H, V-1-1-1-HE, II - zespół wentylacyjny T.VEC 181/AB, III - 7szt. wentylatorów Industries Venture | Zwierzętarnia ul. Marcinkowskiego 1 Wrocław |  | układ | projekt do wglądu w Dziale Technicznym |  | 3 |  |  |
| 41 | Klimatyzator chłodniczy naścienny DAIKIN model: FTKS35 + RKH35C, na czynnik: R410A, wydajność chłodnicza: 2,7-3,5kW, zasilanie: 230V, 50Hz | Katedra i Klinika Toksykologii ul. Traugutta 57/59 Wrocław | IV kwartał 2005r. | split | sala seminaryjna |  | 1 |  |  |
| 42 | klmatyzator ścienny FUJI ELECTRIC RS-14UA/RO-14UAC, czynnik:R410A, wydajność chłodnicza: 4,0kW, wydajność grzania: 4,9kW, zasilanie: 220-240V, 50Hz | Katedra i Zakład Chemii Leków ul. Tamka 1 50-137 Wrocław | 2005r. | split | pracownia rezonansu jądrowego, pom. nr 15, poziom piwnicy |  | 1 |  |  |
| 43 | Klimatyzator: jedn. wewn.- GEA-Klimatyzacja Geko-2VKR3E-4; jed. zewn.- Deikina RE18-40G7V1 | Katedra i Zakład Farmakognozji ul. Nankiera 1 50-140 Wrocław | 2000r. | split | pomieszczenie nr 3. pokój hodowlany, agregart umieszczony jest na poddaszu, poza wentylatornią |  | 1 |  |  |
| 44 | Wentylacja Sali komputerowej - wentylator kanałowy KVK160a oraz wentylokonwektor Neolux III | Katedra i Zakład Chemii Fizycznej ul. Nankiera 1 50-140 Wrocław | 2008r. | układ | sala komputerowa, celu ogrzania sali zamontowano urządzenie typu Neolux III z grzałkami elektrycznym projekt do wglądu w Dziale Technicznym |  | 1 |  |  |
| 45 | Ukaład wntylacyjny nawiewno-wywiewny częściowo nieczynny. | Katedra i Zakład Farmakognozji ul. Nankiera 1 50-140 Wrocław |  | układ | dokumentacja techniczna z 1999r., projekt do wglądu w Dziale Technicznym |  | 2 |  |  |
| 46 | Klimatyzator ZIBRO S1266, 6,6kW | Katedra i Klinika Pediartrii, Alergologii i Kardiologii ul. Wrońskiego 13c Wrocław | 2008r. | split | Laboratorium i pomieszczenie przyległe na poddaszu. Jednostka zewnętzna umieszczona na strychu, chłodzona dodatkowo wentylatorem. |  | 1 |  |  |
| 47 | Klimatyzator ZIBRO S1234, 3,4kW | Katedra i Klinika Pediartrii, Alergologii i Kardiologii ul. Wrońskiego 13c Wrocław | 2008r. | split |  |  | 1 |  |  |
| 48 | Centrala Mistral 1100N, 1000m3/h. Maszynownia znajduje się na poziomie parteru. | Zakład Technik Molekularnych ul. Curie-Skłodowska 52 Wrocław | 2003r. | układ | Układ wentylacji obejmuje: 11 - sekretariat, 12 - pok. Kierownika, 15,16,17 - lab. badawcze, 18 - pracownia skwenserów. Projekt do wglądu w Dziale Technicznym. |  | 1 |  |  |
| 49 | Centrala GOLD RX204 4845 m3/h, 4620 m3/h. Chłodnica freonowa 22,4kW. | Wydział Nauk o Zdrowiu ul. Bartla 5 Wrocław | 2008r. | układ | Sala wykładowa i sale seminaryjne - centrala nawiewno-wywiewno z dzyskiem ciepła. Pozostałe układy wyweiewne z toalet, pokokju profesorów. Projekt do wglądu w Dziale Technicznym |  | 1 |  |  |
| 50 | Kliamtyzacja sali wykładowej | Audtytorium im. Jana Pawła II ul. Borowska 213 Wrocław |  | układ | kontakt.: Pan Janusz Kuczkowski, tel. 603-047-574 |  | 5 |  |  |
| 52 | Klimatyzator ścienny GREE KFR 3G | Wydział Lekarsko-Stomatologiczny ul. Krakowska 26 Wrocław | 2007r. | split | serwerownia |  | 1 |  |  |
| 53 | Centrala klimatyzacyjna VTS CLIMA CV-P1-L/N-74A/1-S zlokalizawana w piwnicy. Wywiew - wentylator dachowy. Ilość powietrza wentylującego 2240 m3/h. | Wydział Lekarsko-Stomatologiczny ul. Krakowska 26 Wrocław |  | układ | układ wentylacyjny obsługujący salę wykładową na parterze. Projekt do wglądu w Dziale Technicznym |  | 1 |  |  |
| 54 | Klimatyzator TOSHIBA RAS-18SKP-ES/RAS-18SA-ES, 5, 3kW, R-410A | Katedra i Zakład Farmakologii ul. Mikulicza Radeckiego 2 Wrocław | 2010 r. | split | Pracownia nr 10 na I piętrze, jedn. zew. Na elewacji pod oknem - dostęp bez podnośnika |  | 1 |  |  |
| 55 | Klimatyzator ILKA KP 2.1 | Zakład Patofizjologii ul. Marcinkowskiego 1 Wrocław | 1978 r. | split | nr inwent. AM.PO13/78 |  | 1 |  |  |
| RAZEM |  | ∑ split 48 ∑ układów 31 |  |  |

Data i podpis Wykonawcy