## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 94 / 11                                           Załącznik nr 1

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ................................................  Nr faxu:  .........................................      e-mail: .........................................................

NIP : ..................................................  REGON ...........................................    www: .........................................................

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa perystaltyczna o parametrach granicznych określonych w zał. 2 do SIWZ | 1 |  |  |
|  | Wytrząsarka o parametrach granicznych określonych w zał. 2 do SIWZ | 1 |  |  |
|  | Mieszadło magnetyczne o parametrach granicznych określonych w zał. 2 do SIWZ | 1 |  |  |
|  | Termostat o parametrach granicznych określonych w zał. 2 do SIWZ | 1 |  |  |
|  | Inkubator biochemiczny o parametrach granicznych określonych w zał. 2 do SIWZ | 1 |  |  |
|  | RAZEM |  |  |
|  |  | Słownie brutto |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 36 miesięcy. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 36 miesięcy. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 94 / 11     	                                             ZAŁĄCZNIK  NR 2

Nazwa i adres Wykonawcy:

Sprzęt Laboratoryjny – dla Samodzielnej Pracowni Wad Rozwojowych Twarzy Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji, ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa perystaltyczna z możliwością obsługi ośmiu przepływów | Model, producent |  |
| 2 | Zakres prędkości 5-120 rpm | Tak / podać |  |
| 3 | Dozowanie objętości 0,1-9999 ml | Tak / podać |  |
| 4 | Cyfrowe nastawianie obrotów | Tak / podać |  |
| 5 | Wyświetlacz 4-pozycyjny | Tak / podać |  |
| 6 | Adapter do obsługi wielu przepływów | Tak / podać |  |
| 7 | Głowica (4 rolki) mieszcząca 8 kaset | Tak / podać |  |
| 8 | 8 kaset umożliwiających przepływ w zakresie 0,3-25 ml/min. w wężach 0,8 i 1,7 mm | Tak / podać |  |
| 9 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |
| 10 | Wytrząsarka do probówek | Model, producent |  |
| 11 | Ruch drgający | Tak / podać |  |
| 12 | Obroty na minutę 0-2500 | Tak / podać |  |
| 13 | Analogowa regulacja ustawienia prędkości | Tak / podać |  |
| 14 | Przełącznik na tryb ciągły - urządzenie wykonuje stały ruch wibracyjny | Tak / podać |  |
| 15 | Przełącznik na tryb automatyczny - urządzenie rozpoczyna pracę po dociśnięciu probówki do płyty i zatrzymuje się automatycznie po zwolnieniu nacisku | Tak / podać |  |
| 16 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |
| 17 | Mieszadło magnetyczne z grzaniem i kontrolą temperatury | Model, producent |  |
| 18 | Maksymalna prędkość obrotowa 1400 obr/min. | Tak / podać |  |
| 19 | Dokładność obrotów (2% | Tak / podać |  |
| 20 | Zakres temperatury płyty 20-3000C | Tak / podać |  |
| 21 | Płyta grzejna wykonana z siluminu powlekanego ceramiką - wysoce odporna mechanicznie i chemicznie o średnicy 145 mm | Tak / podać |  |
| 22 | Kontrola temperatury elektroniczna | Tak / podać |  |
| 23 | Wyświetlacz - obroty, temperatura | Tak / podać |  |
| 24 | Kontroler temperatury elektroniczny z czujnikiem ze stali szlachetnej powlekanej szkłem do mieszadła magnetycznego | Tak / podać |  |
| 25 | Uchwyt do sondy kontrolera temperatury | Tak / podać |  |
| 26 | Statyw do mieszadła do kontrolera temperatury | Tak / podać |  |
| 27 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |
| 28 | Termostat z możliwością obsługi aplikacji zewnętrznych | Model, producent |  |
| 29 | Zakres temperatur pracy: 200C-1500C | Tak / podać |  |
| 30 | Dokładność kontroli temperatury (0,010C | Tak / podać |  |
| 31 | Maksymalne ciśnienie pompy 0,55 bar | Tak / podać |  |
| 32 | Maksymalny przepływ 22 L/min. | Tak / podać |  |
| 33 | Pojemność łaźni minimum 10 L | Tak / podać |  |
| 34 | Pompa z 6 stopniową regulacją | Tak / podać |  |
| 35 | Wyświetlacz monochromatyczny LCD | Tak / podać |  |
| 36 | Wyjście USB | Tak / podać |  |
| 37 | Pokrywa ze stali | Tak / podać |  |
| 38 | Łatwy dostęp do przełączenia na aplikację zewnętrzną | Tak / podać |  |
| 39 | Zestaw króćców do aplikacji zewnętrznej | Tak / podać |  |
| 40 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |
| 41 | Inkubator biochemiczny z możliwością wytrząsania | Model, producent |  |
| 42 | Ruch orbitalny | Tak / podać |  |
| 43 | Prędkość obrotów 30-500 rpm | Tak / podać |  |
| 44 | Grzanie ciepłym powietrzem w zakresie od temp. pokojowej do +650C | Tak / podać |  |
| 45 | Dokładność grzania (20C<500C i (40C>500C | Tak / podać |  |
| 46 | Wymiary platformy min. 285x250 cm | Tak / podać |  |
| 47 | Max. obciążenie nie mniej niż 5 kg | Tak / podać |  |
| 48 | Waga do 9 kg | Tak / podać |  |
| 49 | Analogowe nastawienie prędkości obrotowej | Tak / podać |  |
| 50 | Izolowany system napędowy | Tak / podać |  |
| 51 | W zestawie nakładka do kolb Erlenmayera 250 ml - mieszcząca min. 5 szt. wykonana z tworzywa sztucznego | Tak / podać |  |
| 52 | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak / podać |  |
| 53 | Płaszcz inkubatora przeźroczysty, nieulegający zaparowaniu i wykonany z PETG | Tak / podać |  |
| 54 | Możliwość wykorzystania modułu wytrząsającego jako niezależnego urządzenia po odłączeniu fizycznym modułu grzejnego (system modułowy) | Tak / podać |  |
| 55 | Certyfikat zdolności do ciągłej pracy wytrząsarki - potwierdzony przez producenta | Tak / podać |  |
| 56 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |

Uwaga

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                        pieczęć i podpis Wykonawcy