|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07; sekdyr@adm.am.wroc.pl Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 71/ 784-15-64, fax 71-784-00-44 i 71- 784-00-45 www.am.wroc.pl ; e-mail: ekilisz@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN - 94 / 11		                                                                        Wrocław dn. 20.09.2011 r.

Przetarg AM / AZ / PN - 94 / 11  na:

Dostawa Sprzętu laboratoryjnego (pompa perystaltyczna, wytrząsarka, mieszadło magnetyczne, termostat, inkubator biochemiczny) o parametrach granicznych określonych w zał. 2 do Siwz do Samodzielnej Pracowni Wad Rozwojowych Twarzy Katedry Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Ogłoszenie w BZP  nr 246383-2011 w dniu 15.09.2011

Akademia Medyczna we Wrocławiu informuje o zadanych pytaniach do powyższego postępowania i udzielonych odpowiedziach Zamawiającego.

Pyt. 1. Czy zamawiający dopuści Inkubator biochemiczny z cyfrowym nastawieniem prędkości obrotowej?

Odp. 1. Tak, Zamawiający zmienia Inkubator biochemiczny z analogowym nastawieniem prędkości obrotowej na Inkubator biochemiczny z cyfrowym nastawieniem prędkości obrotowej (korekta zał. nr 2 do SIWZ).

Pyt. 2. Zamawiający nie podał rodzaju pokrywy do Inkubatora biochemicznego. Bardzo proszę o uzupełnienie specyfikacji.

Odp. 2.  Pokrywa wysoka - wys. min. 267 mm, dla większych butelek i kolb Erlenmayera do 1000 mL (korekta zał. nr 2 do SIWZ).

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o korekcie zał. 2 do SIWZ w postępowaniu nr AM/AZ/PN-94/11, który zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2011, nr AM/AZ/PN-94/11 i prosi o przygotowanie dokumentów według nowego wzoru.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Kanclerz AM

mgr Artur Parafiński