|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 Tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07 Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 071/ 784-15-64, fax 071-784-00-44 i 071- 784-00-45 www.am.wroc.pl e-mail: zpad@adm.am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN -  113 / 11				                        Wrocław      22.11.2011 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI W Postępowaniu  AM/AZ/PN-113/11

Dostawa i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, które oceniane będą odrębnie:

Część A - Wirówka z chłodzeniem dla Katedry i Zakładu Immunologii Klinicznej AM we Wrocławiu

Część B - Wirówka z chłodzeniem dla Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego AM we Wrocławiu

Część C - Czytnik mikropłytek dla Zakładu Praktycznej Nauki Zawodu Analityka AM we Wrocławiu

W powyższym postępowaniu zostały zadane następujace pytania, na które Zamawiajacy  zamieszcza poniżej odpowiedzi :

- Część C - wymagane parametry - pkt 9 - Prosimy o wyjaśnienie czy opisany zakres spektrum (min 40-700 nm)  jest prawidłowy? Czy Zamawiający dopuści czytnik o  zakresie spektrum: od 340-700 nm?

Odp.1  TAK, Wymagana długość fal to zakres min. 340-700 nm (korekta zał. 2C do SIWZ)

- Część C - wymagane parametry - pkt 15 - Czy Zamawiający wymaga czytnika o  pojemność pamięci wewnętrznej aparatu: min. 20 000 wyników?

Odp.2 TAK

- Część C - wymagane parametry - pkt 16 - Czy Zamawiający wymaga czytnika z możliwością zaprogramowania min. 100 aplikacji?

Odp.3 TAK

- Część C - wymagane parametry - pkt 19 - Czy Zamawiający dopuści  pipety wielokanałowe zmienno – objętościowe o pojemności od 30 do 300 μl?

Odp.4 TAK (korekta zał. 2C do SIWZ)

- Część C - Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty ulotki z opisem technicznym potwierdzającym spełnienie parametrów technicznych przedstawionych w załączniku 2C?

Odp.5 Dla oferowanego zestawu załączyć oryginalne materiały producenta, tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Część C - Czy wraz z czytnikiem w części C należy dostarczyć komputer oraz oprogramowanie do obsługi przez komputer czy też nic?

Odp.6 Urządzenie ma być dostarczone z wyposażeniem niezbędnym do prawidłowego wykonania analiz, modułem do prowadzenia kontroli jakości wewnątrzlaboratoryjnej, archiwizacji wyników próbek badanych, wzorcowych i kontrolnych oraz wydruku tych wyników. Funkcje te powinny być realizowane bezpośrednio przez urządzenie.

- Część C - Czy w opisie części C nie nastapiła pomyłka w długościach fali? W punkcie 9 tabeli jest 40-700 nm, a wydaje się, że Zamawiający miał na myśli 400-700 nm?

Odp.7 Wymagana długość fal to zakres min. 340-700 nm (korekta zał. 2C do SIWZ)

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o korekcie zał. 2C do SIWZ w postępowaniu nr AM/AZ/PN-113/11, który zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2011, nr AM/AZ/PN-113/11 i prosi o przygotowanie dokumentów według nowego wzoru.

##### UWAGA !

##### Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zatwierdzam

Kanclerz AM

Mgr Artur Parafiński