## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 14 / 12                  cz. A                    Załącznik nr 1A

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ................................................  Nr faxu:  .........................................      e-mail: .........................................................

NIP : ..................................................  REGON ...........................................    www: .........................................................

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zamrażarka niskotemperaturowa z wyposażeniem, o parametrach granicznych określonych w zał. 2A do SIWZ | 1 |  |  |
|  | Słownie brutto |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych, nowych wersji oprogramowania oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji. 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 14 / 12       cz. A                 korekta             ZAŁĄCZNIK  NR 2A

Nazwa i adres Wykonawcy:

Zamrażarka niskotemperaturowa - dla Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej

ul. Chałubińskiego 10, 50-368 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamrażarka niskotemperaturowa | Model, producent |  |
| 2 | Typ komory: - szafkowy, pionowy, jednodrzwiowy - zamrażarka wyposażona w kółka do przemieszczania i stopki - część zewnętrza: stal nierdzewna lub lakierowana proszkowo | Tak / podać |  |
| 3 | Objętość: min. 500 litrów | Tak / podać |  |
| 4 | Wymiary oraz pozostałe elementy mające wpływ na wymiary zewnętrzne urządzenia (wymiary podyktowane ograniczonym rozmiarem drzwi wejściowych do pomieszczenia, w którym będzie pracowała zamrażarka, wymiarami miejsca przeznaczonego na urządzenie oraz transportem wewnątrz budynku): - jeden z wymiarów bocznych nie większy jak 90cm - wysokość nie większa niż 200 cm - klamka wraz z mechanizmem zamka zlokalizowane na części frontowej drzwi lub na ścianie bocznej jeżeli wymiar urządzenia łącznie z klamką nie przekracza 90 cm i istnieje możliwość montażu klamki z obu stron | Tak / podać | korekta |
| 5 | Układ wnętrza komory głównej: - wewnętrzna powierzchnia ścian komory zamrażarki oraz półki wykonane ze stali nierdzewnej (bez pokrycia plastikiem, akrylem lub innym tworzywem sztucznym) - wnętrze podzielone na min. 4 wewnętrzne sekcje, każda otwierana niezależnymi drzwiczkami - min. 3 półki z funkcją regulacji wysokości - drzwiczki wewnętrzne do poszczególnych sekcji zamrażarki wyposażone w izolację cieplną, pełne, bez otworów i perforacji - obecne prowadnice gotowe do instalacji dodatkowych szuflad /półek w obrębie poszczególnych sekcji - wysokość pojedynczej sekcji nie mniej jak 30cm | Tak / podać |  |
| 6 | Port wyrównywania ciśnień (zapobiega przysysaniu się drzwi zamrażarki) | Tak / podać |  |
| 7 | Układ chłodzenia: -kaskadowy, dwa hermetyczne kompresory, czynnik chłodzący bezfreonowy, nie wybuchowy, nietoksyczny, komercyjnie dostępny -instalacja chłodząca w ściankach zamrażarki (chłodzenie okołokomorowe), brak systemu chłodzącego w półkach -poziom hałasu nie większy jak 55 dBa | Tak / podać |  |
| 8 | Zakres regulacji temperatur pracy: min. od -45 ±5 do -85±5oC | Tak / podać | korekta |
| 9 | Rozdzielczość ustawienia temperatury - nie mniej niż 1°C, potwierdzona wskazaniem wyświetlacza cyfrowego | Tak / podać | korekta |
| 10 | Zależność prawidłowego funkcjonowania od temperatury otoczenia: gwarantowana temperatura pracy -85oC przy temp. otoczenia + 30°C | Tak / podać |  |
| 11 | Grubość izolacji cieplnej zamrażarki: min 135mm dla izolacji klasycznej piankowej lub izolacja próżniowa | Tak / podać |  |
| 12 | Sterowanie: - panel kontrolny zamrażarki wyposażony w wielofunkcyjny graficzny wyświetlacz LCD - blokada panelu sterowania przed nieautoryzowanymi zmianami za pomocą haseł lub kombinacji przycisków - panel kontrolno - sterujący zamrażarki zlokalizowany co najmniej na wysokości 80 cm od podstawy zamrażarki i nie wyżej jak 170cm | Tak / podać | korekta |
| 13 | Podstawowe funkcje sterownika zamrażarki: - informacja o aktualnych parametrach pracy oraz stanach alarmowych - automatyczna rejestracja oraz zapis rekordów temperatury przez min. 10 tygodni. Zapis na nośniku (wbudowane gniazdo na karty SD/mikro-SD) - podgląd rekordów temperatury wnętrza zamrażarki na wbudowanym wyświetlaczu panelu sterowania zamrażarki przez min. 10 ostatnich tygodni - automatyczna i ciągła rejestracja rekordów temperatury otoczenia z funkcją podglądu przez min. 10 ostatnich tygodni - funkcja wprowadzania hasła dostępu dla każdego użytkownika zdefiniowanego w systemie - identyfikacja użytkownika mającego dostęp do zamrażarki - opcjonalnie wyjście Ethernet (TAK lub NIE) | Tak / podać | korekta |
| 14 | Alarmy: -alarm braku zasilania -alarm za wysokiej temperatury -alarm za niskiej temperatury -alarm otwartych drzwi -alarm zanieczyszczenia skraplacza -alarm rozładowania akumulatora podtrzymującego funkcje panelu sterującego -alarm aktywacji systemu back up | Tak / podać |  |
| 15 | Ochrona dostępu do wnętrza zamrażarki: dostęp do zamrażarki za pomocą klucza (drzwi zewnętrzne zamykane/otwierane za pomocą klucza) | Tak / podać | korekta |
| 16 | System awaryjnego podtrzymania temperatury za pomocą CO2 – back up system: - wymagany, dostarczony razem z butlą min. 30kg CO2 - sterowany i programowany z panelu sterowania zamrażarki lub posiadający własny sterownik - posiadający własne zasilanie oraz własny czujnik temperatury - akumulatory schowane w obudowie zamrażarki - zamrażarka jak i system back-up muszą pochodzić od jednego producenta - wbudowany w obudowę zamrażarki lub zewnętrzny jeśli łącznie z zamrażarką nie przekracza zadanych wymiarów | Tak / podać | korekta |
| 17 | System powiadamiania telefonicznego o stanach alarmowych zamrażarki z pamięcią min. 6 powiadamianych numerów W cenie oferty należy uwzględnić koszty montażu i podłączenia systemu niezbędne do jego prawidłowego działania | Tak / podać | korekta |
| 18 | Stelaże do przechowywania kriopudełek: - wykonane ze stali nierdzewnej - wyposażenie całej pojemności zamrażarki - stelaże min. 20 komorowe na pudełka o wys. 50 mm | Tak / podać | korekta |
| 19 | Certyfikaty, inne dokumenty: -certyfikat CE na zgodność urządzenia z normą: 93/42/EEC (dyrektywa medyczna) lub równoważny (dołączyć kopię dokumentu do oferty) -ISO 9001 producenta (dołączyć kopię dokumentu do oferty) | Tak / podać |  |
| 20 | Zasilanie: 230V/50Hz | Tak / podać |  |
| 21 | Waga: nie większa jak 350 ±20 kg | Tak / podać | korekta |
| 22 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |

Uwaga

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 14 / 12                 cz. E                     Załącznik nr 1E

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ................................................  Nr faxu:  .........................................      e-mail: .........................................................

NIP : ..................................................  REGON ...........................................    www: .........................................................

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do oznaczania temperatury topnienia z wyposażeniem, o parametrach granicznych określonych w zał. 2E do SIWZ | 1 |  |  |
|  | Słownie brutto |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 14 / 12        cz. E            korekta            ZAŁĄCZNIK  NR 2E

Nazwa i adres Wykonawcy:

Aparat do oznaczania temperatury topnienia - dla Katedry i Zakładu Chemii Organicznej ul. Grodzka 2, 50-137 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do oznaczania temperatury topnienia | Model, producent |  |
| 2 | Oznaczania temperatury topnienia w zakresie od temp. pokojowej do temp. +4000C z możliwością samodzielnej kalibracji | Tak / podać |  |
| 3 | Temp. początkowa pomiaru: od temp. otoczenia +100C do 3960C | Tak / podać |  |
| 4 | Temp. końcowa pomiaru: od temp. początkowej +40C do 4000C | Tak / podać |  |
| 5 | Rozdzielczość: 0,10C | Tak / podać |  |
| 6 | Przyrost temp. w trakcie pomiaru: 0,1/ 0,2/ 0,5/ 1/2/ 5/ 10 lub 200C/min. | Tak / podać |  |
| 7 | Dokładność: (0,30C w zakresie do 1000C (0,50C w zakresie do 2500C (0,80C w zakresie do 4000C | Tak / podać |  |
| 8 | Powtarzalność: (0,20C | Tak / podać |  |
| 9 | Czas nagrzewania: poniżej 10 minut (od 50 do 3500C) | Tak / podać |  |
| 10 | Czas chłodzenia: poniżej 13 minut (od 350 do 500C) | Tak / podać | korekta |
| 11 | Wynik pomiaru: temp. początkowa topnienia (onset) i próbka klarowana (clear point) - tryb automatyczny lub manualny | Tak / podać | korekta |
| 12 | Pomiar do 3 kapilar jednocześnie | Tak / podać |  |
| 13 | Wbudowany czujnik temp. | Tak / podać |  |
| 14 | Kontroler temp. | Tak / podać |  |
| 15 | Wyświetlacz LED lub LCD | Tak / podać |  |
| 16 | Kapilary: śr. zewn. 1,4 do 2mm, wys. napełnienia 2 do 3mm | Tak / podać |  |
| 17 | Zasilanie: sieciowe 230 V; 50 Hz lub poprzez zasilacz sieciowy | Tak / podać |  |
| 18 | Temp. pracy: +50C do +400C | Tak / podać | korekta |
| 19 | Waga: do 5 kg |  |  |
| 20 | Oznakowanie CE lub równoważne | Tak |  |
| 21 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |

Uwaga

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 14 / 12                 cz. F                     Załącznik nr 1F

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ................................................  Nr faxu:  .........................................      e-mail: .........................................................

NIP : ..................................................  REGON ...........................................    www: .........................................................

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wyparka rotacyjna z wyposażeniem, o parametrach granicznych określonych w zał. 2F do SIWZ | 1 |  |  |
|  | Słownie brutto |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 14 / 12        cz. F          korekta                   ZAŁĄCZNIK  NR 2F

Nazwa i adres Wykonawcy:

Wyparka rotacyjna - dla Katedry i Zakładu Chemii Organicznej ul. Grodzka 2, 50-137 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyparka rotacyjna z łaźnią i zestawem szklanym | Model, producent |  |
| 2 | Pionowa chłodnica | Tak / podać |  |
| 3 | Automatyczny podnośnik | Tak / podać |  |
| 4 | Pokrycie z folii (powlekany zestaw szklany) | Tak / podać |  |
| 5 | Ręczny kontroler próżni | Tak / podać |  |
| 6 | Panel kontrolny: można zdjąć, z kablem do zdalnego sterowania | Tak / podać |  |
| 7 | Szybki i łatwy demontaż rurki odprowadzającej parę | Tak / podać |  |
| 8 | Przy przekroczeniu temp. łaźni o 50C oraz przy braku wody łaźnia wyłącza się automatycznie | Tak / podać |  |
| 9 | Podwójne ścianki łaźni izolują oraz zabezpieczają przed stratami ciepła, chronią też przed oparzeniami | Tak / podać |  |
| 10 | Bezpieczna wymiana zawartości łaźni (cieczy grzejnej) przez wypływ | Tak / podać |  |
| 11 | Wyświetlacz cyfrowy LED lub LCD min. 3,5", wyświetlający prędkość obrotową, temp. łaźni i pary | Tak / podać |  |
| 12 | Czujnik temperatury | Tak / podać |  |
| 13 | Automatyczny zegar, który wyłącza wyparkę po wcześniej ustawionym czasie i usuwa kolbę z łaźni | Tak / podać |  |
| 14 | W przypadku przerwy w dostawie prądu, kolba zostaje automatycznie wysunięta z łaźni | Tak / podać |  |
| 15 | Zakres temp. łaźni min. od 20 do 1800C | Tak / podać | korekta |
| 16 | Dokładność regulacji łaźni (1ºK | Tak / podać |  |
| 17 | Objętość łaźni 4-5 l | Tak / podać |  |
| 18 | Oznakowanie CE lub równoważne | Tak |  |
| 19 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |

Uwaga

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                        pieczęć i podpis Wykonawcy