## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 31 / 12                                                 Załącznik nr 1

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ................................................  Nr faxu:  .........................................      e-mail: .........................................................

NIP : ..................................................  REGON ...........................................    www: .........................................................

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zamrażarka niskotemperaturowa z wyposażeniem, o parametrach granicznych określonych w zał. 2 do SIWZ | 1 |  |  |
|  | Słownie brutto |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych, nowych wersji oprogramowania oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres min. 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji. 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 31 / 12     	                                             ZAŁĄCZNIK  NR 2

Nazwa i adres Wykonawcy:

Zamrażarka niskotemperaturowa - dla Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej

ul. Chałubińskiego 10, 50-368 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamrażarka niskotemperaturowa | Model, producent |  |
| 2 | Typ komory: - szafkowy, pionowy, jednodrzwiowy - zamrażarka wyposażona w kółka do przemieszczania i stopki - część zewnętrza: stal nierdzewna, lakierowana | Tak / podać |  |
| 3 | Objętość: min. 500 litrów | Tak / podać |  |
| 4 | Wymiary oraz pozostałe elementy mające wpływ na wymiary zewnętrzne urządzenia (wymiary podyktowane ograniczonym rozmiarem drzwi wejściowych do pomieszczenia, w którym będzie pracowała zamrażarka, wymiarami miejsca przeznaczonego na urządzenie oraz transportem wewnątrz budynku): - jeden z wymiarów bocznych nie większy jak 90cm - wysokość nie większa niż 200 cm - klamka wraz z mechanizmem zamka zlokalizowane na części frontowej drzwi lub na ścianie bocznej jeżeli wymiar urządzenia łącznie z klamką nie przekracza 90 cm i istnieje możliwość montażu klamki z obu stron | Tak / podać |  |
| 5 | Układ wnętrza komory głównej: - wewnętrzna powierzchnia ścian komory zamrażarki oraz półki wykonane ze stali nierdzewnej (bez pokrycia plastikiem, akrylem lub innym tworzywem sztucznym) - wnętrze podzielone na min. 4 wewnętrzne sekcje, każda otwierana niezależnymi drzwiczkami - min. 3 półki z funkcją regulacji wysokości - każda sekcja otwierana niezależnymi drzwiczkami - drzwiczki wewnętrzne do poszczególnych sekcji zamrażarki wyposażone w izolację cieplną, pełne, bez otworów i perforacji - obecne prowadnice gotowe do instalacji dodatkowych szuflad /półek w obrębie poszczególnych sekcji - wysokość pojedynczej sekcji nie mniej jak 30±0,5 cm | Tak / podać |  |
| 6 | Port wyrównywania ciśnień (zapobiega przysysaniu się drzwi zamrażarki) | Tak / podać |  |
| 7 | Układ chłodzenia: -kaskadowy, dwa hermetyczne kompresory, czynnik chłodzący bezfreonowy, nie wybuchowy, nietoksyczny, komercyjnie dostępny -instalacja chłodząca w ściankach zamrażarki (chłodzenie okołokomorowe), brak systemu chłodzącego w półkach -poziom hałasu nie większy jak 55 dBa | Tak / podać |  |
| 8 | Zakres regulacji temperatur pracy: min. od -45 ±5 do -85±5oC | Tak / podać |  |
| 9 | Rozdzielczość ustawienia temperatury – nie mniej niż 1°C potwierdzona wskazaniem wyświetlacza cyfrowego Wyświetlacz wskazujący jednocześnie zadaną temperaturę pracy oraz rzeczywistą temperaturę wewnątrz urządzenia | Tak / podać |  |
| 10 | Zależność prawidłowego funkcjonowania od temperatury otoczenia: gwarantowana temperatura pracy -85oC przy temp. otoczenia + 30°C | Tak / podać |  |
| 11 | Typ i grubość izolacji cieplnej zamrażarki: - izolacja klasyczna – piankowa; nie dopuszcza się izolacji hybrydowych z wkładem wykonanym z paneli próżniowych - grubość izolacji min 135mm | Tak / podać |  |
| 12 | Sterowanie: - panel kontrolny zamrażarki wyposażony w wielofunkcyjny graficzny wyświetlacz LCD - blokada panelu sterowania przed nieautoryzowanymi zmianami za pomocą haseł, kombinacji przycisków lub kart magnetycznych (min 5 w dostawie) - panel kontrolno - sterujący zamrażarki zlokalizowany co najmniej na wysokości 80 cm od podstawy zamrażarki i nie wyżej jak 170cm | Tak / podać |  |
| 13 | Podstawowe funkcje sterownika zamrażarki: - informacja o aktualnych parametrach pracy oraz stanach alarmowych - automatyczna rejestracja oraz zapis rekordów temperatury przez min. 10 tygodni. Zapis na nośniku (wbudowane gniazdo na karty SD/mikro-SD) - podgląd rekordów temperatury wnętrza zamrażarki na wbudowanym wyświetlaczu panelu sterowania zamrażarki - automatyczna i ciągła rejestracja rekordów temperatury pracy, otoczenia, wszystkich stanów alarmowych z funkcją podglądu przez min. 10 ostatnich tygodni - funkcja wprowadzania hasła dostępu dla każdego użytkownika zdefiniowanego w systemie - identyfikacja użytkownika mającego dostęp do zamrażarki - wyjście Ethernet opcjonalnie (TAK lub NIE) | Tak / podać |  |
| 14 | Alarmy: -alarm braku zasilania -alarm za wysokiej lub za niskiej temperatury z funkcją zaporogramowania progowych temperatur aktywacji alarmu -alarm otwartych drzwi -alarm zbyt wysokiej temperatury otoczenia -alarm zanieczyszczenia skraplacza -alarm rozładowania akumulatora podtrzymującego funkcje panelu sterującego -alarm aktywacji systemu back up | Tak / podać |  |
| 15 | Ochrona dostępu do wnętrza zamrażarki: dostęp do zamrażarki za pomocą klucza lub klucza magnetycznego (drzwi zewnętrzne zamykane/otwierane za pomocą klucza lub kluczy magnetycznych) | Tak / podać |  |
| 16 | System awaryjnego podtrzymania temperatury za pomocą CO2 – back up system: - wymagany, dostarczony razem z butlą min. 30kg CO2 - wymagany manifold do jednoczesnego podłączenia min trzech butli - sterowany i programowany z panelu sterowania zamrażarki lub posiadający własny sterownik - posiadający własne zasilanie oraz własny czujnik temperatury - akumulatory schowane w obudowie zamrażarki - zamrażarka jak i system back-up muszą pochodzić od jednego producenta - wbudowany w obudowę zamrażarki lub zewnętrzy jeśli łącznie z zamrażarką nie przekracza zadanych wymiarów | Tak / podać |  |
| 17 | System powiadamiania telefonicznego o stanach alarmowych zamrażarki z pamięcią min 6 powiadamianych numerów System podłączony pod linię telefonii stacjonarnej (brak możliwości i wykupienia abonamentu lub kart doładowujących do telefonii komórkowej) W cenie oferty należy uwzględnić koszty montażu i podłączenia systemu niezbędne do jego prawidłowego działania | Tak / podać |  |
| 18 | Stelaże do przechowywania kriopudełek: - wykonane ze stali nierdzewnej, ażurowe - optymalne wyposażenie całej pojemności zamrażarki - stelaże min. 20 komorowe na pudełka o wys. 50 mm | Tak / podać |  |
| 19 | Certyfikaty, inne dokumenty: Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak / podać |  |
| 20 | Zasilanie: 230V/50Hz | Tak / podać |  |
| 21 | Waga: nie większa jak 350 ±20 kg | Tak / podać |  |
| 22 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |

Uwaga

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                        pieczęć i podpis Wykonawcy