## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 32 / 12                 cz. A                     Załącznik nr 1A

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ................................................  Nr faxu:  .........................................      e-mail: .........................................................

NIP : ..................................................  REGON ...........................................    www: .........................................................

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Płaszcz grzejny z mieszadłem magnetycznym, z wyposażeniem, o parametrach granicznych określonych w zał. 2A do SIWZ | 1 |  |  |
|  | Słownie brutto |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 32 / 12     	        cz. A                         ZAŁĄCZNIK  NR 2A

Nazwa i adres Wykonawcy:

Płaszcz grzejny z mieszadłem magnetycznym - dla Katedry i Zakładu Chemii Organicznej,

ul. Grodzka 2, 50-137 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płaszcz grzejny z wbudowanym mieszadłem magnetycznym | Model, producent |  |
| 2 | O pojemnościach: 50 ml - 1 szt. 100 ml - 2 szt. 250 ml - 2 szt. 500 ml - 1 szt. | Tak / podać |  |
| 3 | Wbudowany regulator mocy grzejnej | Tak / podać |  |
| 4 | Mieszadło magnetyczne z regulacją obrotów do 520 obr./min. | Tak / podać |  |
| 5 | Wybór pracy jednokierunkowej mieszadła lub ze zmianą kierunku obrotów co 20 sek. | Tak / podać |  |
| 6 | Funkcja "przechwytywania" elementu mieszającego (jeśli wypadnie on ze środka kolby na skutek zbyt wysokich obrotów) | Tak / podać |  |
| 7 | Odporna chemicznie obudowa wykonana z polipropylenu | Tak / podać |  |
| 8 | Dobra izolacja i odpowiednia cyrkulacja powietrza wewnątrz aparatu powoduje, że obudowa nie ulega nagrzaniu | Tak / podać |  |
| 9 | Uziemiona, stalowa siatka ochronna zabezpiecza użytkownika przed porażeniem w przypadku zalania elementu grzejnego | Tak / podać |  |
| 10 | Max. temp. elementu grzejnego : 4500C | Tak / podać |  |
| 11 | W komplecie owalny element mieszający o wielkości odpowiedniej do pojemności kolby | Tak / podać |  |
| 12 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 13 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

Uwaga

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 32 / 12                 cz. B                  Załącznik nr 1B

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ................................................  Nr faxu:  .........................................      e-mail: .........................................................

NIP : ..................................................  REGON ...........................................    www: .........................................................

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem, z wyposażeniem, o parametrach granicznych określonych w zał. 2B do SIWZ | 1 |  |  |
|  | Słownie brutto |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 32 / 12     	        cz. B                          ZAŁĄCZNIK  NR 2B

Nazwa i adres Wykonawcy:

Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem - dla Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, ul. Chałubińskiego 1, 50-368 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem | Model, producent |  |
| 2 | Wymagane opcje pojemności probówek (max. pojemność): 4 x 100 ml 8 x 50 ml 32 x 15 ml 30 x 1,5 ml/2 ml 10 mikropłytek | Tak / podać |  |
| 3 | Max. prędkość: 15000 rpm | Tak / podać |  |
| 4 | Max. RCF: 21382 g | Tak / podać |  |
| 5 | Funkcja chłodzenia - zakres temperaturowy: od -20 do +400C | Tak / podać |  |
| 6 | Elementy dodatkowe: - rotor horyzontalny, 4 miejscowy - 1 szt. - pojemnik na wkładki - 4 szt. - wkładka na 9 probówek (poj. probówek 1,5/2 ml) - 4 szt. - wkładka na 7 probówek (poj. probówek 4-10 ml) - 4 szt. | Tak / podać |  |
| 7 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 8 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

Uwaga

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 32 / 12                 cz. C                     Załącznik nr 1C

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ................................................  Nr faxu:  .........................................      e-mail: .........................................................

NIP : ..................................................  REGON ...........................................    www: .........................................................

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Wartość Netto PLN | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termostatowana wytrząsarka mikropłytkowa, o parametrach granicznych określonych w zał. 2C do SIWZ | 1 |  |  |  |
|  | Słownie wartość brutto |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 32 / 12     	        cz. C                          ZAŁĄCZNIK  NR 2C

Nazwa i adres Wykonawcy:

Termostatowana wytrząsarka mikropłytkowa - dla Katedry i Kliniki Endokrynologii Wieku Rozwojowego, ul. Wrońskiego 13c, 50-376 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termostatowana wytrząsarka mikropłytkowa - poj. 2 płytki | Model, producent |  |
| 2 | Ilość płytek: 2 | Tak / podać |  |
| 3 | Zakres temp. termostatu: od 50 C do 600C | Tak / podać |  |
| 4 | Timer: 1-999 min., praca ciagła | Tak / podać |  |
| 5 | Typ wytrząsania: rotacyjny | Tak / podać |  |
| 6 | Prędkość wytrząsania: 100-1300 rpm | Tak / podać |  |
| 7 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 8 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

Uwaga

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 32 / 12                 cz. D                     Załącznik nr 1D

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ................................................  Nr faxu:  .........................................      e-mail: .........................................................

NIP : ..................................................  REGON ...........................................    www: .........................................................

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System elektroforetyczny do analizy chipowej, z wyposażeniem, o parametrach granicznych określonych w zał. 2D do SIWZ | 1 |  |  |
|  | Słownie brutto |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 32 / 12     	        cz. D                          ZAŁĄCZNIK  NR 2D

Nazwa i adres Wykonawcy:

System elektroforetyczny do analizy chipowej - dla Katedry i Zakładu Genetyki,

ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompletny zestaw do elektroforezy zawierający elektroforezer chipowy wraz z oprogramowaniem, przyrząd do napełniania chipów oraz dedykowane mieszadło do chipów (System do analizy RNA, DNA i białek - automatyczny elektroforezer chipowy, zawierający stację elektroforetyczną, stacje do napełniania chipów, Hortex, komputer z odpowiednim oprogramowaniem do sterowania urządzeniem i analizy uzyskanych danych) | Model, producent |  |
| 2 | Urządzenie musi zapewniać rozdział białek w warunkach denaturujących na dedykowanych chipach: -Przyrząd musi umożliwiać analizę do 10 próbek białkowych na jednym chipie -Czas analizy jednego chipu musi wynosić nie więcej niż 30 min. -Urządzenie musi umożliwiać rozdział oraz analizę ilościową białek w zakresie min. od 10 – 250 kDa -Liniowy zakres dynamiczny musi być nie mniejszy niż: 2,5 – 2000 (g/ml -Detekcja białek musi być prowadzona metodą fluorescencyjną | Tak / podać |  |
| 3 | Urządzenie musi zapewniać rozdział RNA na dedykowanych chipach: -Przyrząd musi umożliwiać analizę min. 10 próbek RNA o stężeniu 100-5000 pg/(l oraz min. 10 próbek RNA o stężeniu 5-500 ng/(l -Czas analizy jednego chipu musi wynosić nie więcej niż 30 minut -Urządzenie musi umożliwiać rozdział oraz analizę jakościową (analiza czystości) i ilości RNA Detekcja RNA musi być prowadzona metodą fluorescencyjną -Czułość minimalnie 100 pg dla chipu o wysokiej czułości i 5 ng dla chipu o standardowej czułości | Tak / podać |  |
| 4 | Urządzenie musi zapewnić rozdział DNA na dedykowanych chipach: -Przyrząd musi umożliwiać analizę min. 10 próbek DNA o długości do 12 000 par zasad -Urządzenie musi umożliwiać rozdział oraz analizę ilościową DNA w zakresie 25 – 12 000 par zasad -Przyrząd musi umożliwiać detekcję próbek DNA o stężeniu od 0,1 ng/(l -Przyrząd musi umożliwiać oznaczanie stężenia DNA w zakresie 0,5-50 ng/(l -Czas analizy jednego chipu nie może przekraczać 40 minut | Tak / podać |  |
| 5 | System musi posiadać automatyczny przyrząd do napełniania chipów żelem z zaprogramowanymi w pamięci programami dla danego chipu o parametrach ciśnienia w min. zakresie 50 – 125 psi. Napełnienie chipów zakresie czasu 30 – 150 sek. System do napełniania musi poza tym charakteryzować: wyświetlaczem LCD wbudowanym timerem odliczającym w dół poszczególne kroki napełniania musi posiadać system ułatwiający prawidłowe umieszczanie chipów w urządzeniu system zabezpieczający przed otworzeniem podczas napełniania chipu | Tak / podać |  |
| 6 | System musi posiadać mieszadło typu Vortex do mieszania próbek bezpośrednio w chipach | Tak / podać |  |
| 7 | Producent musi zapewnić dostawę gotowych zestawów analitycznych zawierających chipy, gotowy żel, bufor próbki, barwnik fluorescencyjny oraz standardy | Tak / podać |  |
| 8 | Elektroforezer musi być sterowany z komputera PC lub laptopa | Tak / podać |  |
| 9 | Załączone oprogramowanie musi umożliwiać sterowanie elektroforezerem oraz akwizycję i obróbkę danych | Tak / podać |  |
| 10 | Program musi umożliwiać analizę jakościową RNA przez wyznaczanie współczynnika RQI (RNA Quality Indicator ze skalą 10 stopniową), stosunek 28/18S RNA, wyznaczenie masy cząsteczkowej, stężenia oraz analizę ilościową | Tak / podać |  |
| 11 | Program musi mieć opcję graficznego przedstawienia wyników w postaci klasycznego żelu oraz formie wykresu | Tak / podać |  |
| 12 | Program musi umożliwiać podgląd elektroforegramów pojedynczych próbek jak i porównanie wyników z kilku próbek z różnych chipów na jednym wykresie | Tak / podać |  |
| 13 | Program musi umożliwiać tworzenie i wydruk raportów | Tak / podać |  |
| 14 | Program musi umożliwiać export wyników w różnych formatach, w tym w XML | Tak / podać |  |
| 15 | W skład systemu musi wchodzić zestaw chipów w tym minimalnie: 10 chipów do analizy RNA | Tak / podać |  |
| 16 | Zestaw komputerowy o minimalnych parametrach: 2GB Ram, 250 GB Dysk twardy, DVD/RW. Do komp. stacjonarnego monitor LCD 18,5’ | Tak / podać |  |
| 17 | Serwis na terenie Polski | Tak / podać |  |
| 18 | Szkolenie przy uruchamianiu systemu – w cenie | Tak |  |
| 19 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 20 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |

Uwaga

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 32 / 12                 cz. E                     Załącznik nr 1E

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ................................................  Nr faxu:  .........................................      e-mail: .........................................................

NIP : ..................................................  REGON ...........................................    www: .........................................................

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termocykler o parametrach granicznych określonych w zał. 2E do SIWZ | 1 |  |  |
|  | Słownie brutto |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 32 / 12     	        cz. E                          ZAŁĄCZNIK  NR 2E

Nazwa i adres Wykonawcy:

Termocykler - dla dla Katedry i Zakładu Genetyki,

ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termocykler PCR z blokiem 96 dołkowym | Model, producent |  |
| 2 | Termocykler w technologii Peltier | Tak / podać |  |
| 3 | Głowica na 1x96 próbek 0,2 ml z gradientem termicznym | Tak / podać |  |
| 4 | Musi posiadać ogrzewaną pokrywę o regulowanym docisku | Tak / podać |  |
| 5 | Maksymalna szybkość grzania co najmniej 4(C/sek | Tak / podać |  |
| 6 | Zakres programowania temperatury min. 4-100 (C | Tak / podać |  |
| 7 | Dokładność ustalenia temperatury nie gorsza niż (0,5 (C przy zaprogramowanej temperaturze | Tak / podać |  |
| 8 | Równomierność rozkładu temperatury na płycie nie gorsza niż (0,5 (C w 30 sek do zaprogramowanej temperatury | Tak / podać |  |
| 9 | Blok grzejny musi posiadać gradient termiczny umożliwiający jednoczesną optymalizację warunków reakcji dla co najmniej 8 reagentów | Tak / podać |  |
| 10 | System gradientu termicznego musi zapewniać jednakowe czasy inkubacji dla wszystkich optymalizowanych temperatur gradientu – tzw. gradient dynamiczny | Tak / podać |  |
| 11 | Maksymalna rozpiętość zakresu gradientu termicznego co najmniej 25 °C | Tak / podać |  |
| 12 | Minimalna rozpiętość zakresu gradientu termicznego 1 °C | Tak / podać |  |
| 13 | Zakres temperatury, w której można programować gradient co najmniej od 30 do 100 °C | Tak / podać |  |
| 14 | Kolorowy wyświetlacz VGA 5,7” z opcją ekranu dotykowego | Tak / podać |  |
| 15 | Urządzenie musi posiadać co najmniej 1 port USB | Tak / podać |  |
| 16 | Serwis na terenie Polski | Tak / podać |  |
| 17 | Licencja na prowadzenie reakcji PCR w celach naukowo-badawczych | Tak / podać |  |
| 18 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 19 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |

Uwaga

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 32 / 12                 cz. F                     Załącznik nr 1F

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ................................................  Nr faxu:  .........................................      e-mail: .........................................................

NIP : ..................................................  REGON ...........................................    www: .........................................................

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Wartość Netto PLN | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komora laminarna z wyposażeniem, o parametrach granicznych określonych w zał. 2F do SIWZ | 2 |  |  |  |
|  | Słownie wartość brutto |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 32 / 12     	        cz. F                          ZAŁĄCZNIK  NR 2F

Nazwa i adres Wykonawcy:

Komora laminarna - dla Katedry i Zakładu Genetyki

ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora laminarna | Model, producent |  |
| 2 | Komora mała, do postawienia na blacie/stole laboratoryjnym, wymiary całkowite maksymalne: szer. 70 cm, wys. 95 cm, gł. 50 cm | Tak / podać |  |
| 3 | Przepływ powietrza laminarny, pionowy | Tak / podać |  |
| 4 | Blenda frontowa podnoszona | Tak / podać |  |
| 5 | Filtry: - wstępny: poliamidowy klasy EU3 (G3) wg normy PN-EN 779 - główny: absolutny HEPA EN 1800 | Tak / podać |  |
| 6 | Skuteczność filtracji min. 99,997% dla cząstek 0,3 μm | Tak / podać |  |
| 7 | Sterowanie: tryb automatyczny albo ręczny (komora automatycznie wykonuje wszystkie czynności w celu odpowiedniego przygotowania do pracy lub użytkownik może dowolnie sterować funkcjami komory) | Tak / podać |  |
| 8 | Komora posiada cyfrowy licznik czasu pracy oraz wewnętrzny system nadzoru informujący o błędach | Tak / podać |  |
| 9 | Wyposażenie: - lampa doświetlająca przestrzeń roboczą - lampa bakteriobójcza UV - gniazdo elektryczne na obudowie komory - licznik czasu pracy komory oraz lampy UV - blat roboczy ze stali nierdzewnej | Tak / podać |  |
| 10 | Wymiana filtrów na terenie Polski | Tak / podać |  |
| 11 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 12 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |

Uwaga

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 32 / 12                 cz. G                    Załącznik nr 1G

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ................................................  Nr faxu:  .........................................      e-mail: .........................................................

NIP : ..................................................  REGON ...........................................    www: .........................................................

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komora do PCR o parametrach granicznych określonych w zał. 2G do SIWZ | 1 |  |  |
|  | Słownie brutto |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 32 / 12     	        cz. G                         ZAŁĄCZNIK  NR 2G

Nazwa i adres Wykonawcy:

Komora do PCR - dla Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej

ul. Mikulicza-Radeckiego 9, 50-367 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora do PCR | Model, producent |  |
| 2 | 25W bezozonowa lampa UV (253,7 nm) i 15W lampa światła białego | Tak / podać |  |
| 3 | Zastosowana lampa UV dezynfekuje całkowitą objętość obszaru roboczego w 15-30 min. Dodatkowa biała lampa zapewnia dobre oświetlenie obszaru roboczego | Tak / podać |  |
| 4 | Konstrukcja przepływowej lampy UV (o przepływie powietrza 25 m3/godz.) pozawala na pracę operatora podczas działania lampy i umożliwia stałą dekonataminację w komorze i osiągnięcie aseptycznych warunków pracy | Tak / podać |  |
| 5 | Timer cyfrowy z wyświetlaczem LED sterujący naświetlaniem UV 0-24 godz./praca ciągła | Tak / podać |  |
| 6 | Pokrywa, platforma robocza i ścianka tylna wykonane ze stali nierdzewnej, panel przedni ze szkła pokrytego powłoką anty-UV, ścianki boczne z malowanego proszkowo metalu | Tak / podać |  |
| 7 | Wymiary 690 x 585 x 555 mm ( 100 mm | Tak / podać |  |
| 8 | Waga 35/42 kg ( 3 kg | Tak / podać |  |
| 9 | Zasilacz 220/240V, 50 Hz | Tak / podać |  |
| 10 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 11 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |

Uwaga

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 32 / 12                 cz. H                     Załącznik nr 1H

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ................................................  Nr faxu:  .........................................      e-mail: .........................................................

NIP : ..................................................  REGON ...........................................    www: .........................................................

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termo-wytrząsarka, z wyposażeniem, o parametrach granicznych określonych w zał. 2H do SIWZ | 1 |  |  |
|  | Słownie brutto |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 32 / 12     	        cz. H                         ZAŁĄCZNIK  NR 2H

Nazwa i adres Wykonawcy:

Termo-wytrząsarka - dla Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej

ul. Mikulicza-Radeckiego 9, 50-367 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termo-wytrząsarka (termomikser, wytrząsarka z inkubatorem do probówek Eppendorfa) | Model, producent |  |
| 2 | Średnica ruchu 2 mm | Tak / podać |  |
| 3 | Mikroprocesorowa kontrola czasu, temperatury i prędkości | Tak / podać |  |
| 4 | Zakres prędkości min. 250-1400 obr/min. | Tak / podać |  |
| 5 | Zakres temperatury min. 25-1000C | Tak / podać |  |
| 6 | Cyfrowy timer min. 1 min.-96 godz., jednoczesne wskazanie czasu, temperatury i prędkości | Tak / podać |  |
| 7 | Wkład do bloku grzejnego na probówki 20 x 1,5 ml | Tak / podać |  |
| 8 | Wymiary 250 x 230 x 130 mm ( 100 mm | Tak / podać |  |
| 9 | Waga 3,5 kg ( 1 kg | Tak / podać |  |
| 10 | Bezpieczne zasilanie 12 V (zasilacz zewnętrzny) | Tak / podać |  |
| 11 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 12 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |

Uwaga

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 32 / 12                 cz. I                     Załącznik nr 1I

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ................................................  Nr faxu:  .........................................      e-mail: .........................................................

NIP : ..................................................  REGON ...........................................    www: .........................................................

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komora do PCR o parametrach granicznych określonych w zał. 2I do SIWZ | 1 |  |  |
|  | Słownie brutto |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 32 / 12     	        cz. I                          ZAŁĄCZNIK  NR 2I

Nazwa i adres Wykonawcy:

Komora do PCR - dla Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii

Wyb. L. Pasteura 4, 50-367 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora do PCR (łaźnia wodna z wytrząsaniem) | Model, producent |  |
| 2 | Komora do pracy sterylnej | Tak / podać |  |
| 3 | Blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej | Tak / podać |  |
| 4 | Ściany ze szkła | Tak / podać |  |
| 5 | 25W bezozonowa lampa UV (253,7 nm) i 15W lampa światła białego | Tak / podać |  |
| 6 | Długi czas pracy lampy UV do 8000 godz. | Tak / podać |  |
| 7 | Timer cyfrowy 0-24 godz. | Tak / podać |  |
| 8 | Konstrukcja przepływowej lampy UV (o przepływie powietrza 25m3/godz.) pozwala na pracę operatora podczas działania lampy i umożliwia stałą dekontaminację w komorze i osiągnięcie aseptycznych warunków pracy | Tak / podać |  |
| 9 | Wymiary 690 x 555 x 555 mm ( 100 mm | Tak / podać |  |
| 10 | Waga 32/39 kg ( 3 kg | Tak / podać |  |
| 11 | Zasilacz 220/240V, 50 Hz | Tak / podać |  |
| 12 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 13 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |

Uwaga

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 32 / 12                 cz. J                     Załącznik nr 1J

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ................................................  Nr faxu:  .........................................      e-mail: .........................................................

NIP : ..................................................  REGON ...........................................    www: .........................................................

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Łaźnia wodna z wytrząsaniem o parametrach granicznych określonych w zał. 2J do SIWZ | 1 |  |  |
|  | Słownie brutto |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 32 / 12     	        cz. J                          ZAŁĄCZNIK  NR 2J

Nazwa i adres Wykonawcy:

Łaźnia wodna z wytrząsaniem - dla Katedry i Zakładu Mikrobiologii

ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łaźnia wodna z wytrząsaniem | Model, producent |  |
| 2 | Regulator PID kontrolujący temperaturę | Tak / podać |  |
| 3 | Wielofunkcyjny wyświetlacz LED | Tak / podać |  |
| 4 | Częstotliwość wytrząsania min. 2-200 rpm | Tak / podać |  |
| 5 | Zakres temp. min. od 20 do 99,9 st C, stabilność + 0,2 st C | Tak / podać |  |
| 6 | Nakładki do probówek szklanych i flakonów 15 ml oraz probówek typu Eppendorf 1,5 ml/ 2 ml | Tak / podać |  |
| 7 | Kaptur Macrolon chroniący przed parowaniem wody z łaźni | Tak / podać |  |
| 8 | Częstotliwość wytrząsania i temperatura pokazywana na wyświetlaczu LED | Tak / podać |  |
| 9 | Dren odpływu wody do dokładnego opróżniania łaźni | Tak / podać |  |
| 10 | Klawiatura odporna na wodę | Tak / podać |  |
| 11 | Sieć elektryczna odporna na wodę | Tak / podać |  |
| 12 | Elektroniczny licznik czasu | Tak / podać |  |
| 13 | Aktywna komunikacja dzięki wbudowanemu interfejsowi RS 232 | Tak / podać |  |
| 14 | Zbiornik łaźni wykonany ze stali nierdzewnej | Tak / podać |  |
| 15 | Zdolność grzewcza min. 2000 W | Tak / podać |  |
| 16 | Objętość wypełnienia min. 8-20 l | Tak / podać |  |
| 17 | Wymiary: zewn. 70x35x26 cm ( 5 cm wewn. 50x30x18 cm ( 5 cm | Tak / podać |  |
| 18 | Moc główna 230V/ 50-60Hz, 115V/ 60Hz | Tak / podać |  |
| 19 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 20 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |

Uwaga

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 32 / 12                 cz. K                     Załącznik nr 1K

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ................................................  Nr faxu:  .........................................      e-mail: .........................................................

NIP : ..................................................  REGON ...........................................    www: .........................................................

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mini wirówka, z wyposażeniem, o parametrach granicznych określonych w zał. 2K do SIWZ | 1 |  |  |
|  | Słownie brutto |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 32 / 12     	        cz. K                         ZAŁĄCZNIK  NR 2K

Nazwa i adres Wykonawcy:

Mini wirówka - dla Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej

ul. Chałubińskiego 10, 50-368 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mini wirówka | Model, producent |  |
| 2 | Zakres obrotów min. 100-12000 rpm | Tak / podać |  |
| 3 | Maksymalne przyspieszenie min. 8490 x g | Tak / podać |  |
| 4 | System automatycznego blokowania pokrywy podczas pracy wirówki | Tak / podać |  |
| 5 | Timer min. 1-30 min. | Tak / podać |  |
| 6 | Możliwość szybkiego wirowania | Tak / podać |  |
| 7 | Rotor min. 12-miejscowy (lub więcej) na probówki 1,5 ml | Tak / podać |  |
| 8 | Wyświetlacz LCD | Tak / podać |  |
| 9 | Sygnał alarmowy po zakończeniu wirowania | Tak / podać |  |
| 10 | Dodatkowe adaptery na próbówki: min. 12 x 0,5 ml min. 12 x 0,2 ml | Tak / podać |  |
| 11 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 12 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |

Uwaga

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 32 / 12                 cz. L                    Załącznik nr 1L

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ................................................  Nr faxu:  .........................................      e-mail: .........................................................

NIP : ..................................................  REGON ...........................................    www: .........................................................

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ręczny homogenizator tkankowy, z wyposażeniem, o parametrach granicznych określonych w zał. 2L do SIWZ | 1 |  |  |
|  | Słownie brutto |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 32 / 12     	        cz. L                         ZAŁĄCZNIK  NR 2L

Nazwa i adres Wykonawcy:

Ręczny homogenizator tkankowy - dla Katedry Patomorfologii

ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ręczny homogenizator tkankowy ze stalowymi końcówkami do homogenizacji | Model, producent |  |
| 2 | Min. moc urządzenia 125 W | Tak / podać |  |
| 3 | Regulowana prędkość obrotów w min. zakresie 5000-35000 rpm | Tak / podać |  |
| 4 | Końcówki wchodzące w skład zestawu: - muszą posiadać możliwość odłączenia celem wyczyszczenia - muszą pozwalać na homogenizację próbek w min. zakresie objętości 0,2 ml-30 ml | Tak / podać |  |
| 5 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 6 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |

Uwaga

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 32 / 12                 cz. M                   Załącznik nr 1M

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ................................................  Nr faxu:  .........................................      e-mail: .........................................................

NIP : ..................................................  REGON ...........................................    www: .........................................................

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komora laminarna do przygotowywania próbek do PCR, z wyposażeniem, o parametrach granicznych określonych w zał. 2M do SIWZ | 1 |  |  |
|  | Słownie brutto |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 32 / 12     	        cz. M                        ZAŁĄCZNIK  NR 2M

Nazwa i adres Wykonawcy:

Komora laminarna - dla Katedry Patomorfologii

ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora laminarna do przygotowywania próbek do PCR | Model, producent |  |
| 2 | Przepływ powietrza: laminarny, pionowy | Tak / podać |  |
| 3 | Filtry: - wstępny: poliamidowy klasy EU3 (G3) wg normy PN-EN 779 - główny: absolutny HEPA EN 1800, skuteczność filtracji min. 99,997% dla cząstek 0,3 μm (żywotność filtra HEPA 3000h) | Tak / podać |  |
| 4 | Sterowanie mikroprocesorowe: - tryb automatyczny - komora automatycznie wykonuje wszystkie czynności w celu odpowiedniego przygotowania do pracy ("przedmuchanie", ustawienie przepływu, załączenie lampy jarzeniowej) - tryb ręczny - użytkownik w każdym momencie może dowolnie sterować funkcjami komory (przepływ, lampa jarzeniowa, UV) | Tak / podać |  |
| 5 | Komora powinna posiadać cyfrowy licznik czasu pracy oraz wewnętrzny system nadzoru informujący o błędach pracy | Tak / podać |  |
| 6 | Wymiary przestrzeni roboczej komory: min. 650x500x490 mm | Tak / podać |  |
| 7 | Wyposażenie komory powinno obejmować: - lampę doświetlającą przestrzeń roboczą - lampę bakteriobójczą UV - gniazdo elektryczne na obudowie komory - licznik czasu pracy komory oraz lampy UV - blat roboczy ze stali nierdzewnej | Tak / podać |  |
| 8 | Urządzenie powinno posiadać możliwość całkowitego zamknięcia przestrzeni roboczej | Tak / podać |  |
| 9 | Urządzenie powinno być wyposażone w podstawę (stolik) | Tak / podać |  |
| 10 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 11 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |

Uwaga

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 32 / 12                 cz. N                     Załącznik nr 1N

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ................................................  Nr faxu:  .........................................      e-mail: .........................................................

NIP : ..................................................  REGON ...........................................    www: .........................................................

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do elektroforezy poziomej z zasilaczem, o parametrach granicznych określonych w zał. 2N do SIWZ | 1 |  |  |
|  | Słownie brutto |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 32 / 12     	        cz. N                         ZAŁĄCZNIK  NR 2N

Nazwa i adres Wykonawcy:

Zestaw do elektroforezy poziomej z zasilaczem - dla Katedry Patomorfologii

ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do elektroforezy poziomej z zasilaczem | Model, producent |  |
| 2 | Aparat musi zawierać komorę elektroforetyczną będącą odlewem plastikowym, nie posiadać elementów klejonych | Tak / podać |  |
| 3 | W celu ułatwienia użycia na komorze elektroforetycznej musi być naniesiona strzałka określająca kierunek rozdziału elektroforetycznego oraz oznaczenia dotyczące maksymalnego poziomu używanego buforu | Tak / podać |  |
| 4 | Komora aparatu musi być wyposażona w prowadnice zapobiegające niewłaściwemu założeniu komory i pokrywy | Tak / podać |  |
| 5 | Na pokrywie aparatu muszą być naniesione, ze względów bezpieczeństwa, oznaczenia biegunowości (+) i (-) | Tak / podać |  |
| 6 | Musi posiadać w zestawie przezroczystą tackę na żele o wymiarach 7x7 cm, min. 1 szt. | Tak / podać |  |
| 7 | Tacka musi mieć naniesioną fluoryzującą, w świetle UV, linijkę | Tak / podać |  |
| 8 | Aparat musi mieć możliwość opcjonalnego doposażenia o urządzenie do wylewania żeli poza komorą elektroforetyczną bez użycia taśmy | Tak / podać |  |
| 9 | Aparat musi posiadać w zestawie zastawki umożliwiające wylewanie żeli w aparacie | Tak / podać |  |
| 10 | Aparat musi mieć możliwość używania gotowych żeli | Tak / podać |  |
| 11 | Aparat musi posiadać w zestawie min. 1 grzebień o grubości 1,5 mm i 8 zębach | Tak / podać |  |
| 12 | Aparat musi posiadać w zestawie min. 1 grzebień o grubości 1,5 mm i 15 zębach | Tak / podać |  |
| 13 | Musi posiadać opcjonalnie w ofercie grzebienie o wymiarach, w tym: 15 i 8-zębowe o grubości 0,75 mm | Tak / podać |  |
| 14 | Musi posiadać opcjonalnie w ofercie grzebienie z możliwością regulacji długości zębów | Tak / podać |  |
| 15 | Zasilacz wchodzący w skład zestawu powinien posiadać maksymalne napięcie prądu 300 V | Tak / podać |  |
| 16 | Zasilacz powinien posiadać maksymalne natężenie prądu 400 mA | Tak / podać |  |
| 17 | Zasilacz powinien posiadać maksymalną moc prądu 75 W | Tak / podać |  |
| 18 | Zasilacz powinien posiadać opcję programowania napięcia z dokładnością co 1V | Tak / podać |  |
| 19 | Zasilacz powinien mieć możliwość nastawienia stałego napięcia lub stałego natężenia prądu | Tak / podać |  |
| 20 | Zasilacz powinien mieć możliwość nastawienia czasu prowadzenia elektroforezy w zakresie od 1 do 999 min. | Tak / podać |  |
| 21 | Zasilacz powinien posiadać opcję wznowienia pracy po przerwie w dostawie prądu | Tak / podać |  |
| 22 | Zasilacz powinien posiadać min. 4 wyjścia równoległe do jednoczesnego podłączenia kilku aparatów do elektroforezy | Tak / podać |  |
| 23 | Zasilacz powinien posiadać możliwość zmiany ustawień podczas pracy urządzenia | Tak / podać |  |
| 24 | Zasilacz powinien posiadać wyświetlacz cyfrowy wskazujący wartość ustawień wprowadzonych przez użytkownika | Tak / podać |  |
| 25 | Styki przewodów w zasilaczu muszą być schowane min. 2 cm pod pokrywą zasilacza | Tak / podać |  |
| 26 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 27 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |

Uwaga

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                        pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    AM / AZ /PN - 32 / 12                 cz. O                     Załącznik nr 1O

## Zarejestrowana nazwa  Wykonawcy: ...................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ................................................  Nr faxu:  .........................................      e-mail: .........................................................

NIP : ..................................................  REGON ...........................................    www: .........................................................

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Amplifikator DNA z detekcją w czasie rzeczywistym REAL-TIME PCR, z wyposażeniem i odczynnikami, o parametrach granicznych określonych w zał. 2O do SIWZ | 1 |  |  |
|  | Słownie brutto |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika |  |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.  Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.  Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.  Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.  Załącznikami do niniejszej oferty są:   (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  AM / AZ /PN - 32 / 12     	        cz. O                         ZAŁĄCZNIK  NR 2O

Nazwa i adres Wykonawcy:

Amplifikator DNA z detekcją w czasie rzeczywistym REAL-TIME PCR

dla Katedry Patomorfologii, ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław

| L.p. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy: opis funkcji i parametrów oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Amplifikator DNA z detekcją w czasie rzeczywistym REAL-TIME PCR | Model, producent |  |
| 2 | Urządzenie umożliwiające przeprowadzanie ilościowej reakcji PCR z detekcją w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych i sond | Tak / podać |  |
| 3 | Urządzenie wyposażone w 96 dołkowy srebrny blok grzejny z komorą stabilizującą temperaturę bloku. Urządzenie powinno umożliwiać zwiększenie ilości analizowanych jednocześnie prób z 96 do 384 po dokupieniu odpowiedniego bloku i samodzielną ich wymianę przez Zamawiającego bez konieczności kalibracji przez serwis producenta. Zmiana bloku grzejnego z 96 na 384 dołkowy i odwrotnie nie może wpływać na zmianę parametrów technicznych urządzenia, takich jak ilość kanałów detekcji i wzbudzania | Tak / podać |  |
| 4 | Możliwość archiwizacji amplifikowanego materiału w płytkach 96 dołkowych, w których dokonywana jest reakcja PCR | Tak / podać |  |
| 5 | Minimalny zakres objętości mieszany reakcyjnej, w której można przeprowadzić reakcję PCR: 10 μl –100 μl | Tak / podać |  |
| 6 | Prędkość nagrzewania bloku nie gorzej niż 4°C / sek. | Tak / podać |  |
| 7 | Prędkość chłodzenia bloku nie gorzej niż 2°C / sek. | Tak / podać |  |
| 8 | Zakres temperatur bloku co najmniej 37-95°C | Tak / podać |  |
| 9 | Homogenność termiczna bloku +/- 0,4°C w ciągu 60 sek. od momentu osiągnięcia temperatury docelowej (72°C) | Tak / podać |  |
| 10 | Dokładność termiczna bloku: +/- 0,3°C w ciągu 10 sekund od momentu osiągnięcia temperatury docelowej (55°C-95°C) +/- 0,2°C w ciągu 60 sekund od momentu osiągnięcia temperatury docelowej (55°C-95°C) | Tak / podać |  |
| 11 | Urządzenie wyposażone w: System detekcyjny - kamera typu CCD o rozdzielczości nie gorszej niż 1024x1344 pikseli – umożliwiająca jednoczesny odczyt fluorescencji wszystkich analizowanych prób co najmniej 5 kanałów wzbudzenia światła co najmniej 6 kanałów detekcji fluorescencji element wzbudzający – lampa ksenonowa z monitoringiem czasu pracy do samodzielnej wymiany przez użytkownika bez potrzeby wzywania serwisu do laboratorium Zamawiającego zapasowy element wzbudzający w zestawie | Tak / podać |  |
| 12 | Urządzenie powinno stanowić system otwarty, umożliwiający analizę kwasów nukleinowych przy pomocy różnych barwników i sond molekularnych: SYBR Green Barwnik interkalujący typu LC Green (lub równoważny) do analizy HRM (High Resolution Melting) Sonda hydrolizująca typu TaqMan Sonda hybrydyzująca typu HybProbe Sonda Simple Probe | Tak / podać |  |
| 13 | Możliwość stosowania odczynników chemicznych innych niż zalecane przez producenta urządzenia | Tak / podać |  |
| 14 | Zestaw komputerowy składający się z jednostki sterującej PC z systemem operacyjnym i monitora LCD 19”, optymalny dla aparatu opisanego powyżej | Tak / podać |  |
| 15 | Oprogramowanie do sterowania urządzeniem i analizy wyników z licencją niewyłączną na czas nieokreślony z możliwością zainstalowania na co najmniej 3 /trzech/ stanowiskach komputerowych. Zaoferowane oprogramowanie powinno być w języku polskim lub angielskim i powinno umożliwić wykonanie: Pomiar ilości kopii DNA w badanej próbie Pomiar poziomu ekspresji genu badanego w stosunku do genu referencyjnego Analizy genotypowania – analiza genotypu na podstawie temperatury topnienia produktu Analizy Gene Scanning / High Resolution Melting służącej do analizy mutacji (w tym SNP) Analizy end-point mutation Porównania płytek z wynikami dla wszystkich dostępnych aplikacji z uzyskaniem wyniku w arkuszu kalkulacyjnym | Tak / podać |  |
| 16 | Urządzenie powinno umożliwiać wykonanie analizy Gene Scanning/High Resolution Melting bez konieczności wprowadzania standardów o znanym genotypie; poszczególne krzywe powinny mieć możliwość łączenia w grupy automatycznie na podstawie swojego podobieństwa | Tak / podać |  |
| 17 | Urządzenie powinno umożliwiać obserwowanie przeprowadzanej reakcji PCR na bieżąco podczas jej trwania (online) | Tak / podać |  |
| 18 | Oprogramowanie urządzenia i baza danych powinny posiadać opcję automatycznego zapisywania informacji o wszystkich zmianach w plikach z otrzymanymi wynikami dokonywanych przez użytkowników urządzenia (tzw. „traceable database”) | Tak / podać |  |
| 19 | Możliwość utworzenia pliku z podsumowaniem reakcji PCR (m.in. parametry reakcji PCR, wyniki, wykresy) | Tak / podać |  |
| 20 | Dostępność w ofercie producenta urządzenia systemu walidowanych sond i starterów do analizy ekspresji genów ludzkich, mysich, szczurzych z możliwością projektowania 96-dołkowej płytki on-line na stronie producenta, bez konieczności instalowania specjalnego oprogramowania | Tak / podać |  |
| 21 | Urządzenie powinno być wyposażone w zasilacz awaryjny o mocy rzeczywistej nie mniejszej niż 1900W, czas podtrzymania dla obciążenia 100% - nie mniej niż 6 min. | Tak / podać |  |
| 22 | Instrukcja w pełnej wersji w języku polskim lub angielskim | Tak / podać |  |
| 23 | W ramach ceny ofertowej Wykonawca zapewni opiekę aplikacyjną w języku polskim w trakcie użytkowania urządzenia na miejscu u Zamawiającego w okresie trwania gwarancji i dodatkowo przez okres co najmniej 10 lat po jej zakończeniu. Opieka aplikacyjna ma obejmować: Dodatkowe instruktaże z zakresu metody real-time PCR Pomoc we wdrażaniu nowych zastosowań metody real-time PCR Pomoc w interpretacji wyników badań Pomoc w projektowaniu reakcji | Tak / podać |  |
| 24 | Oferowany sprzęt powinien zawierać pakiet startowy składający się z: Odczynnika do izolacji RNA z bloczków parafinowych (min. 100 izolacji) 50 płytek 96-dołkowych wraz z foliami adhezyjnymi do przeprowadzenia reakcji Gotowego do użycia mixu z barwnikiem Sybr Green do przeprowadzenia min. 500 reakcji Gotowego do użycia mixu do analiz przy użyciu sond na min. 5000 reakcji | Tak / podać |  |
| 25 | Dodatkowe wyposażenie: |  |  |
|  | Urządzenie do automatycznej homogenizacji komórek i tkanek roślinnych oraz zwierzęcych z wykorzystaniem cząstek ceramicznych umożliwiające jednoczesną homogenizację próbek z zastosowaniem jednorazowych probówek, zawierających cząstki ceramiczne, zoptymalizowane w celu osiągania najwyższej wydajności homogenizacji. Aparat powinien być wyposażony w rotor do homogenizacji min. 16 prób oraz blok chłodzący utrzymujący temperaturę pomiędzy +2°C a +8°C oraz pakiet startowy pozwalający na 100 homogenizacji | Tak / podać |  |
| 26 | Koncentrator do osuszania kwasów nukleinowych i białek, z pompą membranową oraz separatorem skroplonej pary wodnej, który usuwa minimum 80% zanieczyszczeń z powietrza wylotowego, np.: Concentrator plus (Eppendorf) lub równoważny | Tak / podać |  |
| 27 | Kompatybilny z powyższym urządzeniem rotor wychylny na płytki 96-dołkowe | Tak / podać |  |
| 28 | Pipeta wielokanałowa, np.: Eppendorf Xplorer 5-100ul lub równoważna | Tak / podać |  |
| 29 | Pipeta wielokanałowa np.: Eppendorf Xplorer 0,5-10ul lub równoważna | Tak / podać |  |
| 30 | Vortex | Tak / podać |  |
| 31 | Mikrowirówka | Tak / podać |  |
| 32 | Mieszadło magnetyczne z możliwością ogrzewania | Tak / podać |  |
| 33 | Pipeta 0,1-2,5 np. Eppendorf Research lub równoważna | Tak / podać |  |
| 34 | Pipeta 0,5-10 np. Eppendorf Research lub równoważna | Tak / podać |  |
| 35 | Pipeta 10-100 np. Eppendorf Research lub równoważna | Tak / podać |  |
| 36 | Pipeta 20 – 200 np. Eppendorf Research lub równoważna | Tak / podać |  |
| 37 | Pipeta 100-1000 np. Eppendorf Research lub równoważna | Tak / podać |  |
| 38 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 39 | Załączyć oryginalne materiały producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |

Uwaga

1.  Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana funkcja lub parametr graniczny”  w  powyższej  tabeli stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.  Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu będą gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

4.   Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                        pieczęć i podpis Wykonawcy