|  | AKADEMIA MEDYCZNA WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 Tel. 71-784-10-02; fax. 71-784-00-07 Zespół ds. Zamówień Publicznych AM ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 071/ 784-17-88, fax 071/ 784-00-44 i 071/ 784-00-45 www.am.wroc.pl agnieszka.dembska@am.wroc.pl |
| --- | --- |

AM / AZ / PN -  32 / 12				                        Wrocław      24.04.2012 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI W Postępowaniu AM/AZ/PN-32/12 - cz. II

Dostawa i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, które oceniane będą odrębnie:

Część A - Płaszcz grzejny z mieszadłem magnetycznym dla Katedry i Zakładu Chemii Organicznej AM we Wrocławiu

Część B - Wirówka laboratoryjna dla Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AM we Wrocławiu

Część C - Termostatowana wytrząsarka mikropłytkowa dla Katedry i Kliniki Endokrynologii Wieku Rozwojowego AM we Wrocławiu

Część D - System elektroforetyczny do analizy chipowej dla Katedry i Zakładu Genetyki AM we Wrocławiu

Część E - Termocykler dla Katedry i Zakładu Genetyki AM we Wrocławiu

Część F - Komora laminarna dla Katedry i Zakładu Genetyki AM we Wrocławiu

Część G - Komora do PCR dla Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej AM we Wrocławiu

Część H - Termo-wytrząsarka dla Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii Lekarskiej AM we Wrocławiu

Część I - Komora do PCR dla Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii AM we Wrocławiu

Część J - Łaźnia wodna z wytrząsaniem dla Katedry i Zakładu Mikrobiologii AM we Wrocławiu

Część K - Mini wirówka dla Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej AM we Wrocławiu

Część L - Ręczny homogenizator tkankowy dla Katedry Patomorfologii AM we Wrocławiu

Część M - Komora laminarna dla Katedry Patomorfologii AM we Wrocławiu

Część N - Zestaw do elektroforezy poziomej z zasilaczem dla Katedry Patomorfologii AM we Wrocławiu

Część O - Amplifikator DNA z detekcją w czasie rzeczywistym REAL-TIME PCR, z wyposażeniem i odczynnikami, dla Katedry Patomorfologii AM we Wrocławiu

W powyższym postępowaniu zostały zadane następujace pytania, na które Zamawiajacy  zamieszcza poniżej odpowiedzi :

Część D

1. Czy zamawiający dopuszcza 12 miesięczny okres gwarancji na oferowane w tych częściach przetargu sprzęty?

Odp. 1. Tak, dopuszcza (korekta zał. 1D do SIWZ).

2. Czy zamawiający zgadza się na termin naprawy przedmiotu zamówienia  wynoszący do 28 dni roboczych od daty zgłoszenia naprawy w przypadku konieczności importu części  zamiennych?

Odp. 2. Tak, dopuszcza (korekta zał. 1D do SIWZ).

3. Czy zamawiający zgodzi się na wymianę jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny przy trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym?

Odp. 3. Tak, dopuszcza (korekta zał. 1D do SIWZ).

4. Czy zamawiający zgodzi się aby uszkodzony moduł nie podlegający naprawie został wymieniony na nowy równoważny i był objęty gwarancją do czasu końca gwarancji całego przedmiotu zamówienia?

Odp. 4. Nie.

5. Czy zamawiający zgodzi się aby uszkodzony moduł przedmiotu zamówienia nie podlegający naprawie został wymieniony na nowy równoważny i był objęty 12 miesięczną  gwarancją?

Odp.5. Tak, dopuszcza (korekta zał. 1D do SIWZ).

Część E

1. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia zał. nr 1E pkt 5. Zamawiający wymaga spełnienia  następującego parametru „Maksymalna szybkość grzania co najmniej 4(C/sek”. Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie następującego parametru „Maksymalna szybkość grzania 3,9(C/sek”?

Odp. 1. Tak, dopuszcza (korekta zał. 2E do SIWZ).

2. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia zał. nr 1E pkt 6. Zamawiający wymaga spełnienia  następującego parametru „Zakres programowania temperatury min. 4-100 (C“. Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie następującego parametru: „Zakres programowania temperatur 4-99,9(C z dokładnością do 0,1(C”?

Odp. 2. Tak, dopuszcza (korekta zał. 2E do SIWZ).

3. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia zał. nr 1E pkt 9. Zamawiający wymaga spełnienia  następującego parametru „Blok grzejny musi posiadać gradient termiczny umożliwiający jednoczesną optymalizację warunków reakcji dla co najmniej 8 reagentów”. Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie następującego parametru „blok grzejny posiada gradient termiczny umożliwiający jednoczesną optymalizację warunków reakcji dla  6 reagentów”?

Odp. 3. Nie.

4. Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia zał. nr 1E pkt 14. Zamawiający wymaga spełnienia  następującego parametru „Kolorowy wyświetlacz VGA 5,7” z opcją ekranu dotykowego”. Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie następującego parametru „Kolorowy wyświetlacz 6.5” VGA  z opcją ekranu dotykowego”?

Odp. 4. Tak, dopuszcza (korekta zał. 2E do SIWZ).

5. Dot. Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego pkt 6: Zamawiający zapisał: „Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio 24 miesiące“. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę liczby napraw przed wymiana uszkodzonego moduł na nowy z dwóch do trzech?

Odp. 4. Tak, dopuszcza (korekta zał. 1E do SIWZ).

6. Czy zamawiający dopuszcza 12 miesięczny okres gwarancji na oferowane w tych częściach przetargu sprzęty?

Odp. 6. Tak, dopuszcza (korekta zał. 1E do SIWZ).

7. Czy zamawiający zgadza się na termin naprawy przedmiotu zamówienia  wynoszący do 28 dni roboczych od daty zgłoszenia naprawy w przypadku konieczności importu części  zamiennych?

Odp. 7. Tak, dopuszcza (korekta zał. 1E do SIWZ).

8. Czy zamawiający zgodzi się na wymianę jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny przy trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym?

Odp. 8. Tak, dopuszcza (korekta zał. 1E do SIWZ).

9. Czy zamawiający zgodzi się aby uszkodzony moduł nie podlegający naprawie został wymieniony na nowy równoważny i był objęty gwarancją do czasu końca gwarancji całego przedmiotu zamówienia?

Odp. 9. Nie.

10. Czy zamawiający zgodzi się aby uszkodzony moduł przedmiotu zamówienia nie podlegający naprawie został wymieniony na nowy równoważny i był objęty 12 miesięczną  gwarancją?

Odp.10. Tak, dopuszcza (korekta zał. 1E do SIWZ).

Część G

1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu z załącznika NR 2G, „panel przedni ze szkła pokrytego powłoką anty-UV”- czy Zamawiający dopuszcza, aby panel wykonany był ze szkła akrylowego ALTUGLAS EX ® zabezpieczającego przed promieniowaniem UV?

Odp. 1. Tak, dopuszcza (korekta zał. 2G do SIWZ).

Część I

1. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu z załącznika NR 2I, cz. I „Ściany ze szkła”- czy Zamawiający dopuszcza, aby ściany wykonane były ze szkła akrylowego ALTUGLAS EX ® zabezpieczającego przed promieniowaniem UV?

Odp. 1. Tak, dopuszcza (korekta zał. 2I do SIWZ).

Część M

Czy Zamawiający dopuści w załączniku nr 2M w punkcie 6 SIWZ komorę laminarną o wymiarach przestrzeni roboczej: 313 x 574 x 490 mm?

Uzasadnienie: Pomimo, iż wymiary komory roboczej są nieco mniejsze niż wymaga Zamawiający, wszystkie parametry pracy proponowanego urządzenia są zachowane.

Odp. 1. Nie.

Część N

1. Czy zamawiający dopuszcza 12 miesięczny okres gwarancji na oferowane w tych częściach przetargu sprzęty?

Odp. 1. Tak, dopuszcza (korekta zał. 1N do SIWZ).

2. Czy zamawiający zgadza się na termin naprawy przedmiotu zamówienia  wynoszący do 28 dni roboczych od daty zgłoszenia naprawy w przypadku konieczności importu części  zamiennych?

Odp. 2. Tak, dopuszcza (korekta zał. 1N do SIWZ).

3. Czy zamawiający zgodzi się na wymianę jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny przy trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym?

Odp. 3. Tak, dopuszcza (korekta zał. 1N do SIWZ).

4. Czy zamawiający zgodzi się aby uszkodzony moduł nie podlegający naprawie został wymieniony na nowy równoważny i był objęty gwarancją do czasu końca gwarancji całego przedmiotu zamówienia?

Odp. 4. Nie.

5. Czy zamawiający zgodzi się aby uszkodzony moduł przedmiotu zamówienia nie podlegający naprawie został wymieniony na nowy równoważny i był objęty 12 miesięczną  gwarancją?

Odp.5. Tak, dopuszcza (korekta zał. 1N do SIWZ).

Zespół ds. Zamówień Publicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu informuje o korekcie zał. 1 (D, E i N) oraz 2 (cz. E, G i I) do SIWZ w postępowaniu nr AM/AZ/PN-32/12, który zamieszcza na stronie Akademii Medycznej we Wrocławiu: www.am.wroc.pl, link przetargi ZZP 2012, nr AM/AZ/PN-32/12 i prosi o przygotowanie dokumentów według nowego wzoru.

##### UWAGA ! Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zatwierdzam

Kanclerz AM Mgr Artur Parafiński