#### Przetarg  AM / AZ / PN - 81 / 12                                                                                                                              Załącznik nr 2 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy: .........................................................................................

### Fantomy – dla Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej, ul. Syrokomli 1, 51-141 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Producent/ nazwa/ typ/ model/ rok prod. | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego | Ilość [szt] | Cena jednostkowa netto PLN | Podatek VAT (%) | Wartość netto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Model do nauki intubacji dorosłego: Model pacjenta nie będącego w znieczuleniu przeznaczony do ćwiczenia intubacji ustnej, nosowej, przy użyciu rąk, wentylacji, odsysania i technik resuscytacji krążeniowo-oddechowej Zastosowanie ciśnienia na (chrząstkę) pierścieniowatą zmienia pozycję tchawicy i zamyka przełyk Ćwiczący ma pole manewru a pozycja lekko przechylona czyni idealnym do przeprowadzania zajęć wstępnych jak i bardziej zaawansowanych Możliwość ćwiczenia i oceny technik odsysania i prawidłowego napełniania balonikowego Model realistyczny pod względem anatomicznym, włączając w to punkty orientacyjne takie jak: zęby, język, jama ustna, jama nosowa, gardło, krtań, nagłośnia, chrząstka nalewkowata, struny głosowe rzekome, struny głosowe prawdziwe, tchawica, płuca, przełyk, chrząstka pierścieniowata i żołądek Model umieszczony na podstawie Model zawiera: płuca, żołądek, podstawę, lubrykant w sprayu , instrukcję obsługi, twardy futerał Waga modelu 15,3 kg ( 5% |  | Tak, podać |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Model do nauki intubacji noworodka: Model idealny do ćwiczenia umiejętności zajmowania się drogami oddechowymi niemowląt Realistyczny rozmiar i anatomia Głowa zamontowana na podstawie, może być odłączona i do manekina do resuscytacji krążeniowe-oddechowej Model zawiera: żołądek, płuca, podstawę, lubrykant w sprayu, instrukcję obsługi, twardy futerał Waga modelu 9,07 kg ( 5% |  | Tak, podać |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Model ramienia do nauki wstrzyknięć: Biały Pełny dostęp żylny do wkłuć dożylnych i punkcji Możliwość wkłuć domięśniowych w mięsień naramienny i śródskórnych w górą część ramienia Rozbudowany ośmiokanałowy system żylny pozwalający na ćwiczenie nakłuwania żył, trening podstawowych technik punkcyjnych, jak również infuzji oraz naukę wprowadzania cewnika na stałe System żylny z możliwością zaopatrywania wszystkich żył w sztuczną krew z jednego, zewnętrznego pojemnika Dół przedłokciowy z żyłą odpromieniową pośrednią, żyłą odśrodkową pośrednią i żyłami łokciowymi pośrodkowymi Model zawiera: 2 worki na płyny, sztuczną krew (1,5 l), strzykawki (3cc i 12 cc), igłę, instrukcję obsługi, walizkę Waga modelu 9,98 kg ( 5% Wyposażenie dodatkowe do modelu ramienia: zestaw wymiennej skóry i żył - waga 1,19 kg ( 5% zestaw wymiennych żył - waga 0,63 kg ( 5% koncentrat sztucznej krwi - koncentrat do sporządzenia 2,5 l sztucznej krwi środek myjący REN - środek do czyszczenia zabrudzeń na modelach |  | Tak, podać |  | 1 5 5 5 5 |  |  |  |
| 4 | Model do nauki intubacji - tors: Model opracowany do nauki przeprowadzania intubacji w realistycznych warunkach Jeśli w trakcie intubacji jest zbyt duży nacisk przez laryngoskop na górne siekacze słyszalny jest sygnał dźwiękowy Prawidłowa lokalizacja rurki intubacyjnej, założonej po intubacji, może być potwierdzona przez słyszalne przez stetoskop (nie stanowiący wyposażenia modelu) odgłosy oddechu po lewej lub prawej stronie klatki piersiowej Model zawiera oddzielny model krtani do identyfikacji struktur anatomicznych oraz walizkę Model do nauki intubacji wraz z modelem krtani umieszczone są na podstawie Waga modelu 15,2 kg ( 5% |  | Tak, podać |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Model do nauki płukania ucha: Model przeznaczony do nauki płukania ucha pacjenta Elastyczna małżowina umożliwia manipulowanie uchem Głowa jest wodoodporna i nachylona pod odpowiednim kątem do przeprowadzania płukania ucha Anatomicznie poprawny przewód słuchowy z osadzonym endoskopowym zdjęciem normalnej błony bębenkowej ukazujący kowadełko jako punkt orientacyjny Model zawiera syntetyczny wosk |  | Tak, podać |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Nakładana kamizelka z modelem piersi do nauki badania piersi: Model do ćwiczenia badania piersi, obszaru obojczyków i pach i ćwiczenia umiejętności komunikacji z pacjentem Profesjonalna komunikacja z pacjentem (noszenie przez mężczyzn-stażystów może zwiększać empatię do pacjentek przechodzących badanie piersi) Model do poznawania technik badania piersi Identyfikacja punktów orientacyjnych oraz węzłów chłonnych Diagnoza patologii Model dwuczęściowy składający się z łatwo nakładanej kamizelki (do noszenia na osobie lub do założenia na manekin) oraz miękkiej tkanki klatki piersiowej (w tym dolnego odcinka szyi, obojczyka i pach), którą przyczepia się do kamizelki Tkanka miękka realistyczna w dotyku i wyglądzie Piersi o realistycznej wadze i naturalistycznie opadające Model z normalnymi węzłami po jednej stronie i powiększonymi węzłami po drugiej stronie Guzki i zestaw patologicznych zgrubień (torbiel, tłuszczak, gruczolakowłókniak, rak) mogą być umieszczane w różnych miejscach miękkiej tkanki klatki piersiowej i wypełnieniach piersi Powierzchnia skóry może być zmywana przy użyciu wody z mydłem Waga modelu 4 kg ( 5% |  | Tak, podać |  | 1 |  |  |  |
| 7 | Diagnostyczny zestaw do badania piersi: Naturalnej wielkości realistyczna pierś do nauki procedur i technik badania piersi Model do poznawania technik badania piersi Diagnostyka patologii: rak, gruczolakowłókniak Aspiracja łagodnej torbieli Nauka samobadania piersi Pierś realistycznie ciepła w dotyku Realistyczne odczucia podczas przeprowadzania badania piersi Możliwa zmiana wielkości torbieli (użyciu ukrytego zbiorniczka z możliwością wielokrotnego napełniania przymocowanego do dolnej części piersi) Lekka i zwarta baza (ramka w której umieszczona jest pierś) pozwala na samobadanie piersi (trzymając model przed klatką piersiową) lub do prezentację modelu ustawionego np. na stole Powierzchnia skóry może być zmywana przy użyciu wody z mydłem Waga 1 kg ( 5% |  | Tak, podać |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Model ramienia do nauki zakładania szwów: Skóra modelu wykonana z miękkiego winylu okrywa trzon modelu wykonany z tworzywa piankowego, dzięki którym możliwe jest realistyczne ćwiczenie zszywania ran Skóra ma realistyczną teksturę ze zmarszczkami, porami oraz widocznymi odciskami palców Model zawiera trzy rany, które mogą być zszywane wielokrotnie aż do czasu, gdy skóra wokół nich będzie przetarta Nowe rany mogą być nacinane na modelu Skóra jest na tyle wytrzymała, by szwy nie puszczały podczas szycia Zestaw zawiera początkowy zestaw do zakładania szwów oraz instrukcję obsługi Waga modelu 1,10 kg ( 5% |  | Tak, podać |  | 1 |  |  |  |
| 9 | Żeński model do nauki cewnikowania pęcherza: Model idealny do prezentowania anatomii podczas zakładania jednorazowego balonika cewnika, aspiracji nadłonowej Model o naturalnym rozmiarze Model ukazuje cewkę moczową, pęcherz moczowy, wewnętrzne narządy płciowe i odbytnicę Wykonany z tworzywa Na wyjmowanym stojaku z podstawą Wymiary modelu: wys. 20 cm, szer. 18 cm., głęb. 18 cm ( 5% Waga modelu 0,9 kg ( 5% |  | Tak, podać |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Męski model do nauki cewnikowania pęcherza: Model idealny do prezentowania anatomii podczas zakładania jednorazowego balonika cewnika, aspiracji nadłonowej Model o naturalnym rozmiarze Igła trokar może być umieszczona w otworze nadłonowym Wykonany z tworzywa Na wyjmowanym stojaku z podstawą Wymiary modelu: wys. 30 cm, szer. 18 cm., głęb. 18 cm ( 5% Waga modelu 0,9 kg ( 5% |  | Tak, podać |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Żeński symulator do cewnikowania pęcherza: Naturalistyczne odczucie oporu i ciśnienia przy przechodzeniu nawilżonego cewnika przez cewkę moczową, obok zwieracza i do pęcherza moczowego Po prawidłowym założeniu cewnika wypływa z niego woda Tors kobiety w średnim wieku, z udami we właściwej pozycji do przeprowadzenia cewnikowania Zewnętrzne narządy płciowe i krocze są wymodulowane z dużym realizmem, wargi sromowe można rozchylić aby odsłonić łechtaczkę, ujście cewki moczowej i wejście do pochwy Model ze zbiornikiem pęcherza, cewką moczową i zaworem symulującym zewnętrzny zwieracz cewki moczowej Model zawiera: cewnik, środek nawilżający, instrukcję obsługi, walizkę Waga modelu 10,26 kg ( 5% |  | Tak, podać |  | 1 |  |  |  |
| 12 | Męski symulator do cewnikowania pęcherza: Po założeniu nawilżonego cewnika do ujścia cewki moczowej odczuwalny jest opór spowodowany przez fałdy śluzówki, opuszkę prącia i zewnętrzny zwieracz cewki moczowej tuż przed wejściem do pęcherza moczowego Po prawidłowym założeniu cewnika wypływa z niego woda Nauka prawidłowego ustawienia i ruchu penisa w celu założenia cewnika przy minimalnym dyskomforcie pacjenta Model zawiera: cewnik, środek nawilżający, instrukcję obsługi, walizkę Waga modelu 5,32 kg ( 5% |  | Tak, podać |  | 1 |  |  |  |
| 13 | Wymienna skóra ramienia do modelu ramienia do ćwiczeń wstrzyknięć 30010 firmy Limbs&Thing |  | Tak, podać |  | 1 |  |  |  |
| 14 | Slajdy fotograficzne do modelu diagnostycznego ucha AR302 firmy Adam, Rouilly: Slajdy przedstawiające 12 schorzeń ucha (endoskopowe fotografie błony bębenkowej), m.in.: - błona bębenkowa bez zmian - woskowina - ostre zapalenie ucha środkowego - wysiękowe zapalenie ucha środkowego - surowicze zapalenie ucha środkowego - płyn za bębenkiem - stwardnienie jamy bębenkowej - centralna perforacja błony bębenkowej - nacięcie błony bębenkowej |  | Tak, podać |  | 3 |  |  |  |
| 15 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | TAK |  |
| 16 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | TAK |  |
|  | SUMA |
|  | Netto PLN |
|  | Brutto PLN |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest fabrycznie nowe, kompletne i po uruchomieniu będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy