|  | UNIWERSYTET MEDYCZNY WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław tel. 71 / 784-17-88, fax 71 / 784-00-44/45 |
| --- | --- |

UMW/AZ/ PN – 87 /12 							    Wrocław 25.09.2012 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr UMW/AZ/PN-87/12 na:

Dostawa Osprzętu laparoskopowego oraz noża ultradźwiękowego, o parametrach granicznych określonych w zał. 2 do Siwz, do Katedry i Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. M. Skłodowskiej-Cure 66, 50-369 Wrocław

Pytanie 1 dotyczy SIWZ. pkt.XIII.6 oraz załącznik nr 1 lp.3 oraz projekt umowy par.4 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wymiana modułu następowała w okresie gwarancji po 3 uszkodzeniu wynikającym z wady tkwiącej w tym module?

Odpowiedź: Tak (korekta).

Pytanie 2 dotyczy SIWZ. pkt.XIII.6 oraz załącznik nr 1 lp.3 oraz projekt umowy par.4 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby gwarancja na nowego modułu wynosiła 12 miesięcy?

Odpowiedź: Tak (korekta).

Pytanie 3 dotyczy zapisów SIWZ pkt. V.1. Załącznik nr 6 oraz załącznik nr 2 lp.2 klucz dynamometryczny i lp. 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klucza dynamometrycznego, który nie jest wyrobem medycznym (VAT 23%) oraz  stanowi jedynie element wyposażenia do montażu urządzenia (nie ma określonych dla niego wymagań zasadniczych) i tym samym zrezygnuje z posiadania/przedstawienia dla tego produktu dokumentów dopuszczających?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4 dotyczy załącznika nr 2 lp.18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie monitora posiadającego sygnał wejścia (bez wyjściowego), gdyż w monitorach niemedycznych stosuje się standardowo tylko gniazda sygnału wejściowego, a nie wyjściowego.

Odpowiedź: Tak (korekta).

Zamawiający zamieszcza na stronie Zamawiającego www.am.wroc.pl; link Przetargi ZZP 2012 Korektę SIWZ nr UMW/AZ/PN-87/12, Korektą Formularza Ofertowego – zał. Nr 1 do SIWZ, Korektę Arkusza Informacji Technicznej – zał. Nr 2 do SIWZ oraz Korektą projektu umowy – wszystkie wprowadzone zmiany zaznaczone kolorem niebieskim - i wymaga przygotowania oferty w oparciu 
o udzielone odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz skorygowane w dniu 25.09.2012 r. dokumenty!

Kanclerz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński