|  | UNIWERSYTET MEDYCZNY WE WROCŁAWIU 50-367 Wrocław ul. Pasteura 1 tel. 071/784-10-02; fax 071/784-00-07 Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5, 50-368 Wrocław tel. 071/ 784-17-88, fax 071/784-00-44 i 071/784-00-45 www.am.wroc.pl agnieszka.dembska@am.wroc.pl |  |
| --- | --- | --- |

UMW / AZ / PN - 90 / 12				                                          Wrocław, 28.09.2012 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

###### Nr UMW / AZ / PN - 90 / 12

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, wymienionych w Tabeli 1, które oceniane będą odrębnie:

| Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Użytkownik, adres |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Wirówka laboratoryjna wentylowana o parametrach granicznych określonych w zał. 2A | 1 | Katedra Analityki Medycznej Zakład Chemii Klinicznej ul. Pasteura 2, 50-367 Wrocław |
| B | Aparat do badania czasu rozpadu czopków o parametrach granicznych określonych w zał. 2B | 1 | Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku ul. Szewska 38, 50-139 Wrocław |
| C | Zestaw do homogenizacji próbek biologicznych o parametrach granicznych określonych w zał. 2C | 1 | Zakład Medycyny Sądowej ul. Mikulicza-Radeckiego 4, 50-368 Wrocław |
| D | Komora laminarna o parametrach granicznych określonych w zał. 2D | 1 | Katedra Medycyny Sądowej Zakład Technik Molekularnych ul. Skłodowskiej-Curie 52, 50-369 Wrocław |
| E | Komora laminarna o parametrach granicznych określonych w zał. 2E | 1 | Katedra Medycyny Sądowej Zakład Technik Molekularnych ul. Skłodowskiej-Curie 52, 50-369 Wrocław |
| F | Mikro wirówka o parametrach granicznych określonych w zał. 2F | 1 | Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii ul. Chałubińskiego 1, 50-368 Wrocław |
| G | Sterylizator parowy o parametrach granicznych określonych w zał. 2G | 1 | Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii ul. Chałubińskiego 1, 50-368 Wrocław |

##### Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej  200  tys. EURO

Termin złożenia ofert:	do dnia   12.10.2012 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 	w dniu    12.10.2012 r. godz. 11:00

## Miejsce: Zespół ds. Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza - Radeckiego 5; 50-345 Wrocław, Pokój 31

ZATWIERDZAM:

Kanclerz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

# Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 50-367 Wrocław, ul. Pasteura 1, nazwany w dalszej części specyfikacji „Zamawiającym”, zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (podst. prawna: art. 39÷46 Prawa zamówień publicznych).

Przedmiot zamówienia opisano w rozdziale II Siwz.

Ogłoszenie o postępowaniu wysłano w dniu 2012-09-28 do Biuletynu Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 208061-2012 i umieszczono na stronie internetowej http://www.am.wroc.pl link: Przetargi Zespołu ds Zamówien Publicznych UMW link: Przetargi ZZP 2012 r. nr PN-90/12 oraz na tablicy ogłoszeń w budynku przy ul. Mikulicza – Radeckiego 5, na II piętrze, gdzie mieści się Zespół ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

- INFORMACJA OGÓLNA O PRZEDMIOCIE PRZETARGU

  - Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwaną dalej „Pzp”.

  - Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), jeżeli przepisy Pzp. nie stanowią inaczej.

  - Zamawiający będzie porozumiewać się z Wykonawcami drogą elektroniczną lub faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości. Dopuszczalna też będzie w każdym wypadku forma pisemna. Forma pisemna będzie obligatoryjna dla poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o niezgodnej z przepisami ustawy czynności lub zaniechaniu Zamawiającego (art. 181 Pzp) oraz dla wniesienia, zmiany i wycofania oferty. Szczegóły opisano w rozdziale VI Siwz.

  - Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

  - Jako podstawowy dokument do sporządzenia oferty należy traktować niniejszą Specyfikację istotnych warunków zamówienia (Siwz).

  - Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Od Wykonawcy oczekuje się profesjonalizmu i wysokiej staranności w realizacji  zamówienia.

  - Zgodnie z art. 36 ust. 4 Pzp, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, musi ją wskazać w ofercie.

  - Każdy wykonawca biorący udział w postępowaniu może złożyć tylko po jednej ofercie do każdej części postępowania A – G  lub do wybranej części, ponieważ każda część oceniana będzie odrębnie.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielania zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp.

  - Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

| Nr części | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Użytkownik, adres |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Wirówka laboratoryjna wentylowana o parametrach granicznych określonych w zał. 2A | 1 | Katedra Analityki Medycznej Zakład Chemii Klinicznej ul. Pasteura 2, 50-367 Wrocław |
| B | Aparat do badania czasu rozpadu czopków o parametrach granicznych określonych w zał. 2B | 1 | Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku ul. Szewska 38, 50-139 Wrocław |
| C | Zestaw do homogenizacji próbek biologicznych o parametrach granicznych określonych w zał. 2C | 1 | Zakład Medycyny Sądowej ul. Mikulicza-Radeckiego 4, 50-368 Wrocław |
| D | Komora laminarna o parametrach granicznych określonych w zał. 2D | 1 | Katedra Medycyny Sądowej Zakład Technik Molekularnych ul. Skłodowskiej-Curie 52, 50-369 Wrocław |
| E | Komora laminarna o parametrach granicznych określonych w zał. 2E | 1 | Katedra Medycyny Sądowej Zakład Technik Molekularnych ul. Skłodowskiej-Curie 52, 50-369 Wrocław |
| F | Mikro wirówka o parametrach granicznych określonych w zał. 2F | 1 | Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii ul. Chałubińskiego 1, 50-368 Wrocław |
| G | Sterylizator parowy o parametrach granicznych określonych w zał. 2G | 1 | Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii ul. Chałubińskiego 1, 50-368 Wrocław |

#### Zamawiający wymaga by oferowane urządzenia wraz z wyposażeniem były dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z aktualnymi przepisami.

CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

CPV: 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza

CPV: 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

CPV: 42931000-1 Wirówki

CPV: 42931100-2 Wirówki laboratoryjne i akcesoria

- POŻĄDANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający określił termin realizacji zamówienia do 4 tygodni od daty podpisania umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22.1, dotyczące:

  - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  - Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

  - Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ponadto w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na potwierdzenie spełniania w/w warunków wykonawcy muszą złożyć dokumenty wymienione w pkt. V SIWZ.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie przedłożonych dokumentów wg formuły: spełnia / nie spełnia.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W OFERCIE, W TYM OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - Do oferty należy dołączyć:

Załącznik nr 1 A-G - Formularz ofertowy dla danej części zamówienia z ceną ofertową jego realizacji netto i brutto uwzględniającą ustalone przez Zamawiającego warunki gwarancyjno - serwisowe (wzór -  załącznik nr 1 A-G do Siwz);

Załącznik nr 2 A-G - Arkusz informacji technicznej z wyszczególnionymi parametrami granicznymi urządzeń laboratoryjnych, zawierający odpowiedzi Wykonawcy o funkcjach i parametrach oferowanych urządzeń, wskazujące co najmniej na spełnienie parametrów granicznych a także przedstawiające parametry lepsze od wartości granicznych (wzór -  załącznik nr 2 A-G do Siwz);

Załącznik nr 3 - Oświadczenia z art. 22 Pzp.

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia  w okolicznościach, o których mowa  w art.24 ust.1 P.z.p

Załącznik nr 5 - zawierający aktualny odpis z właściwego rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp.

Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o oferowaniu w złożonej ofercie urządzenia wraz z wyposażeniem dopuszczonym do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskie – tj. posiadającego znaki CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta.

Załącznik nr 7 - zawierający pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych dokumentów złożonych w ofercie; (załącznik przygotowywany przez wykonawcę).

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w zał. 5, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (termin ważności dokumentu 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

  - Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem podanych w pkt. 2 terminów ważności dokumentów.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia (art. 23.1. Pzp.) wówczas oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów. Każdy z Partnerów musi  oświadczyć, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 Pzp (zał. 3 i 4) i złożyć dokumenty wymienione w zał. 5. Natomiast dokumenty wymienione w zał. 1, 2 i 6 mogą być wspólne i podpisane przez ustanowionego pełnomocnika lub łącznie przez  wszystkich Partnerów;

  - Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w art.23 ust. 1 Pzp, została wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  - Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą /spełnia/nie spełnia/ w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakich żąda Zamawiający, z zastrzeżeniem wykorzystania przepisu art. 26 ust. 3 i ust. 4 Pzp.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA  SIĘ WYKONAWCY Z ZAMAWIAJĄCYM

  - Ze strony Zamawiającego pracownikami  upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach formalnych są:

mgr inż. Agnieszka Dembska  tel. 71-784-17-88  agnieszka.dembska@am.wroc.pl

  - Wykonawca i Zamawiający będą obowiązani przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną lub faksem, a każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. W każdym wypadku dopuszczalna też będzie forma pisemna porozumiewania się stron postępowania. Forma pisemna będzie obligatoryjna dla poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o niezgodnej z przepisami ustawy czynności lub zaniechania Zamawiającego (art. 181 Pzp) oraz dla wniesienia, zmiany i wycofania oferty.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku (jak wyżej), lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,                   o którym mowa w pkt. 3.

  - Pytanie powinno być opatrzone nazwą składającego je Wykonawcy. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.am.wroc.pl w linku dotyczącym niniejszego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. Wykonawcy proszeni są, o ile to możliwe, o przekazanie treści zapytań również drogą elektroniczną, w formacie edytowalnym („doc”, „xls” itp.).

  - Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 Pzp., w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści Siwz.

  - Jeżeli Zamawiający wprowadzi przed terminem składania ofert jakiekolwiek zmiany w treści Siwz, zostaną one zamieszczone na stronie internetowej w rubryce przeznaczonej dla niniejszego  postępowania.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Każdy uczestnik przetargu pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert (art. 85 ust. 1 pkt.1 Pzp.).

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  - Sposób przygotowania oferty.

    - Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty na formularzu ofertowym, zgodnie                              z wymaganiami dokumentacji przetargowej. Oferta powinna być czytelnie wypełniona  w sposób trwały.

    - Oferta, aby była ważna, musi być podpisana przez Wykonawcę lub osoby po stronie Wykonawcy upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych                w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy. Formalne upoważnienie powinno być wówczas dołączone do oferty. Podpisy wyżej określonych osób złożone będą na formularzu oferty oraz na wszystkich załączonych dokumentach. Wszystkie strony, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, będą parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.

    - Oferta powinna się składać z wypełnionego formularza ofertowego (zał. nr 1 do Siwz) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

    - W celu usprawnienia pracy komisji przetargowej Wykonawcy proszeni są o:

- zestawienie dokumentów w kolejności przedstawionej w rozdz. V;

- przedstawienie dokumentów w sposób trwały;

- ponumerowanie kolejno stron i określenie na stronie tytułowej ilości ponumerowanych stron.

  - Oferty powinny być jednoznaczne, tzn. sporządzone w formie zgodnej ze wzorem opracowanym przez Zamawiającego, bez dopisków, opcji i wariantów, z zachowaniem formy wymaganych załączników.

  - Nie będą ujawniane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów               o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być

one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. Dokumenty zawierające zastrzeżone informacje należy spiąć oddzielnie z zaznaczeniem: „Dokumenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa” – w przeciwnym wypadku cała oferta traktowana będzie jako jawna.

- SKŁADANIE OFERT

  - Oznakowanie ofert.

Oferty należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, oznakowanej w następujący sposób:

Oferta do postępowania AM/AZ/PN-90/12 na:

Część A - Wirówka laboratoryjna wentylowana dla Katedry Analityki Medycznej Zakład Chemii Klinicznej UMW we Wrocławiu

Część B - Aparat do badania czasu rozpadu czopków dla Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku UMW we Wrocławiu

Część C - Zestaw do homogenizacji próbek biologicznych dla Zakładu Medycyny Sądowej UMW we Wrocławiu

Część D - Komora laminarna dla Katedry Medycyny Sądowej Zakład Technik Molekularnych UMW we Wrocławiu

Część E - Komora laminarna dla Katedry Medycyny Sądowej Zakład Technik Molekularnych UMW we Wrocławiu

Część F - Mikro wirówka dla Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UMW we Wrocławiu

Część G - Sterylizator parowy dla Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UMW we Wrocławiu

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz Zamawiającego wraz z uwagą - nie otwierać przed dniem  12.10.2012 r. godz. 11:00

  - Termin składania ofert.

- oferty należy składać na adres Zamawiającego:

- pok. nr 31/32 Zespół ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 50-368 Wrocław, ul. Mikulicza - Radeckiego 5, do dnia  12.10.2012 r. do godz. 10:00;

- oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przeznaczonego na wniesienie protestu;

- za datę złożenia oferty dostarczanej pocztą uważać się będzie datę dostarczenia oferty do Zamawiającego;

- Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.

- OTWARCIE OFERT

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2012 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 50-368 Wrocław,

ul. Mikulicza - Radeckiego 5.

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Zamawiający poda Wykonawcom:

- kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- nazwę i adres każdego Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- informacje dotyczące ceny, oferowanego modelu, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Cena ofertowa  realizacji zamówienia jest ceną ryczałtową (część A-G).

  - Nie będą dokonywane jakiekolwiek odrębne płatności za pozycje podane w zał. 2 jako wymagalne, tj. oznaczone słowem „tak”.

  - Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

  - Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ryczałtowa brutto (część A-G) i zostanie dokonana na podstawie poniższego wzoru:

| Kryterium | Waga % | Ilość pkt. | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena przedmiotu zamówienia A lub B lub C lub D lub E lub F lub G | 100 | 100 | Najniższa cena ofertowa w danej części Ilość pkt. = --------------------------- x 100 Cena oferty badanej w danej części |

  - Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który:

    - spełni warunki udziału w postępowaniu, określone zgodnie z art. 22  ust. 1 Pzp i wobec którego nie ma podstaw do wykluczenia z postępowania,

    - złoży ofertę o treści odpowiadającej przepisom Pzp oraz treści Siwz, nie podlegającą odrzuceniu na podstawie art. 89 Pzp,

    - złoży ofertę ocenioną jako najkorzystniejszą w oparciu o podane kryterium wyboru, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru podanego w punkcie 1.

  - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

    - jest niezgodna z ustawą;

    - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp;

    - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

    - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

    - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

    - zawiera błędy w obliczeniu ceny;

    - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodującej  istotnych zmian w treści oferty;

    - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, za wyjątkiem korekty oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych i innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujących  istotnych zmian w treści oferty.

  - Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

  - Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę                     w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  - Jeżeli w postępowaniu, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej  ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

  - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje okoliczność określona w art. 93 ust. 1 Pzp.

- WARUNKI SERWISU W OKRESIE GWARANCYJNYM

  - Okres gwarancji przedmiotu zamówienia wynosi min. 24 miesiące, z wyłączeniem materiału eksploatacyjnego i elementów jednorazowych. Równocześnie, Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny lub wskazuje w zał. 1 pkt. 7 - nazwę i adres serwisu pogwarancyjnego posiadającego części zamienne i pełny serwis techniczny przedmiotu zamówienia, co najmniej przez okres 8 lat (10 lat - część B) od daty zakończenia okresu gwarancji.

  - Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy.

  - Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym.

  - Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju.

  - Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji.

  - Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące.

  - POSTANOWIENIA UMOWNE I FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZAWARCIEM UMOWY

  - Istotne dla stron postanowienia umowne zawarte zostały w załączonym projekcie umowy.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

    - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

    - o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni lub których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę przez upływem powyższych terminów, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty wybranego Wykonawcy, w zakresie:

  - terminu realizacji przedmiotu umowy:

Zmiana jest dopuszczalna w wypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego w umowie. Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

  - ustawowej wysokości stawki podatku VAT:

Zmiana jest dopuszczalna, jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw należących do przedmiotu zamówienia, wówczas strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego.

XV. ŚRODKI ODWOŁAWCZE

Każdemu wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów P.z.p. przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI P.z.p.

Zatwierdzam

Kanclerz

Kanclerz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Mgr Artur Parafiński

Postępowanie  nr UMW / AZ / PN –  90 / 12                                                             Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy ......................................................................................................................................................

Adres............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

NIP.....................................................................                Regon.................................................

Niniejszym oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym 
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

      - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

      - posiadania wiedzy i doświadczenia;

      - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Po zapoznaniu się z warunkami przetargu przyjmuję je bez zastrzeżeń

Data                                                                                                        Pieczęć i podpis Wykonawcy

Postępowanie  nr UMW / AZ / PN –  90 / 12                                                             Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Nazwa Wykonawcy ......................................................................................................................................................

Adres............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

NIP.....................................................................                Regon.................................................

Oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami).

Data                                                                                                          Pieczęć i podpis Wykonawcy

Postępowanie  nr UMW / AZ / PN –  90 / 12                                                             Załącznik nr 6

Nazwa Wykonawcy, adres

( pieczęć lub czytelny wpis).............................................................................................................................................................

Oświadczenie

Oświadczam, że oferowane urządzenie  wraz z wyposażeniem   model:

.................................................................................................................................................................

Nazwa Producenta    ..............................................................................................................................

jest dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z aktualnymi przepisami, a na żądanie Zamawiającego przedłożę (w razie wyboru mojej oferty) certyfikaty CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta.

Data................                                                                                          ...........................................

Pieczęć i podpis  Wykonawcy

Projekt Umowy  Nr UMW / AZ / PN -  90 / 12  cz. A-G

sporządzona w dniu........... r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr  113, poz.  759 ze zm.), pomiędzy:

# UNIWERSYTETEM MEDYCZNYM we Wrocławiu

# ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

tel. 071-784-10-02 fax. 071-784-00-07 sekdyr@adm.am.wroc.pl

NIP: 896-000-57-79 REGON: 000288981

którą reprezentuje:

Kanclerz UMW

zwanym dalej „Zamawiającym”

a firmą:......................................

zwanej dalej „Wykonawcą”

następującej treści:

§1

Na podstawie postępowania nr UMW/AZ/PN-90/12 cz. A-G przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art.39–46 Prawa zamówień publicznych Zamawiający zleca Wykonawcy dostawę: ............................................ model: ............................................................. z wyposażeniem przedstawionym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy do ............................. przy ul...................................................we Wrocławiu - zwanego dalej Użytkownikiem.

§2

Cena:

Ogólna cena przedmiotu umowy ustalona na podstawie Oferty z dnia ................................... wynosi:

netto PLN (słownie:), brutto PLN (słownie:).

W cenie dostawy zawarte są koszty:

- przedmiotu umowy, ubezpieczenia, opakowania i transportu do miejsca przeznaczenia, podatku VAT,

- montażu i uruchomienia przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego,

- szkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji przedmiotu umowy.

§3

Dostawa i uruchomienie:

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu dostawę przedmiotu umowy do siedziby Użytkownika w terminie ................... od daty podpisania umowy.

- Faktura VAT za dostawę przedmiotu umowy zostanie wystawiona na adres: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu przy ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław, NIP 896-000-57-79.

- Montaż, uruchomienie i szkolenie w zakresie obsługi przedmiotu umowy zostaną przeprowadzone przez serwisanta Wykonawcy w ciągu 4 dni od daty otrzymania przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

- Podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy (wzór - załącznik nr 2 do umowy) nastąpi po jego uruchomieniu i po przeszkoleniu Użytkowników oraz obustronnym stwierdzeniu, że nie wystąpiły żadne zastrzeżenia.

- Osobami uprawnionymi do podpisania protokołu ze strony Zamawiającego są:

przedstawiciel Użytkownika i przedstawiciel Działu Aparatury Naukowej UMW.

§4

Warunki gwarancyjne:

- Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy dostarczony Zamawiającemu będzie fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i objęty gwarancją producenta.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi dokumenty gwarancyjne, instrukcję obsługi w j. polskim i inne dokumenty, które otrzyma od producenta przedmiotu umowy dla zapewnienia Zamawiającemu prawidłowej eksploatacji i zabezpieczenia go przed roszczeniami ze strony osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, patentowych, znaku towarowego, licencji lub innych.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu min. 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy i zapewnia w tym okresie bezpłatny serwis. Równocześnie, Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny świadczący usługi serwisowe co najmniej przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji * / lub wskazuje w pkt. 9 nazwę i adres serwisu pogwarancyjnego posiadającego części zamienne i pełny serwis techniczny przedmiotu zamówienia * (*zgodnie z deklaracją Wykonawcy).

- Usługi gwarancyjne realizowane będą w miejscu użytkowania przedmiotu umowy lub w serwisie, a koszty dojazdu serwisu i transportu przedmiot umowy do serwisu i po naprawie ponosić będzie Wykonawca.

- Wykonawca zapewnia, że reakcja na zgłoszenie usterki nastąpi w ciągu 3 dni roboczych, a naprawa zostanie wykonana w ciągu kolejnych 7 dni roboczych od daty zgłoszenia usterki, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia usterki.

- Okres gwarancji każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji spowodowanej uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji.

- Wymiana jakiegokolwiek modułu należącego do przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji wynoszącym min. 24 miesiące.

- Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przysługują w przypadku użytkowania przedmiotu umowy niezgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi lub po dokonaniu samodzielnych napraw przez Użytkownika, bez pisemnej zgody Wykonawcy.

- Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

§5

Zapłata:

- Zamawiający ureguluje należność w wysokości: brutto: ....................PLN (słownie: ........................ PLN) w ciągu 21 dni od daty odbioru przedmiotu umowy  w siedzibie Użytkownika i daty dostarczenia faktury VAT wraz z protokółem odbioru do Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław.

- Płatność należności zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.

§6

Kary umowne:

- W razie opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu przedmiotu umowy ponad termin określony w §3 pkt.1 zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy (§2 umowy) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 20 dni i 0,2 % wartości za każdy następny dzień opóźnienia.

- Jeżeli opóźnienie w dostawie sprzętu przekroczy 30 dni i nastąpi z winy Wykonawcy, po bezskutecznym wezwaniu Zamawiający może odstąpić od zawartej umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.

- W razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu naprawy gwarancyjnej przedmiotu umowy ponad termin określony w § 4 pkt. 5 umowy Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,1 % jego wartości, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jeśli opóźnienie trwało nie dłużej niż 10 dni i 0,2 % wartości za każdy następny dzień opóźnienia.

- Strona, która odstąpi od umowy z  przyczyn za które odpowiedzialność ponosi druga strona może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.

- Kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do jej zapłaty.

- Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron nie powoduje skutków wstecz od dnia jej zawarcia. W szczególności pozostają w mocy zobowiązania stron z tytułu gwarancji, kar umownych i prawa żądania odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy.

§7

- Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez obie strony.

- Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej i mogą być dokonane w zakresie:

      - terminu realizacji przedmiotu umowy:

Zmiana jest dopuszczalna w wypadku wystąpienia okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego w umowie. Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.

      - ustawowej wysokości stawki podatku VAT:

Zmiana jest dopuszczalna, jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw należących do przedmiotu zamówienia, wówczas strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego.

- W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.

- Spory mogące powstać przy wykonywaniu niniejszej umowy, nie rozwiązane polubownie przez strony, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonywania niniejszej umowy są upoważnione osoby:

- ze strony Wykonawcy:

- ze strony Zamawiającego:

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY

Data

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

Dział Aparatury Naukowej

Tel. 071-784-11-87; fax. 071-784-00-52

PROTOKÓŁ ODBIORU i URUCHOMIENIA

Załącznik 2 do Umowy UMW / AZ / PN - 90 / 12  cz. A-G

Zamawiający:	   Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

Użytkownik:

Wykonawca:	(nazwa) .....................................................................................................................

(adres) .......................................................................................................................

1) dostawa/ uruchomienie następującego urządzenia:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

o numerze fabrycznym .........................................................................................................................

2)Użytkownik stwierdza (TAK / NIE)* poprawność działania urządzenia i zgodność jego parametrów z danymi technicznymi gwarantowanymi przez producenta.

3)Szkolenie: Użytkownik został przeszkolony w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia

(TAK / NIE WYMAGANE)*.

Osoby przeszkolone w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia: (Imię Nazwisko):

a.) .........................................................	b.) ...................................................

c.) .........................................................	d.) ...................................................

4)Dokumentacja przekazana : Karta gwarancyjna,  Instrukcja obsługi  *

inna ....................................................................................................................................................

5)Uwagi:  ...........................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

WYKONAWCA:				UŻYTKOWNIK/ ZAMAWIAJĄCY:

Data