## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 104 / 12                                          Załącznik nr 1A

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Wartość Netto PLN | Wartość Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zamrażarka laboratoryjna o parametrach granicznych określonych w zał. 2A do Siwz | 2 |  |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 2 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 104 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2A

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Zamrażarka laboratoryjna – dla Katedry Medycyny Sądowej

Zakład Technik Molekularnych UMW, ul. Skłodowskiej-Curie 52, 50-369 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liczba drzwi:1 | Tak, podać |  |
| 2 | Drzwi pełne, prawe, przestawne, samozamykające się | Tak, podać |  |
| 3 | Wymiary zewn. (wys/szer/gł): 185 × 60 × 60 cm (+/-10%) | Tak, podać |  |
| 4 | Wymiary wewn. (wys/szer/gł): 160 x 40 x 40 cm (+/-10%) | Tak, podać |  |
| 5 | Waga: 90 kg (+/-10%) | Tak, podać |  |
| 6 | Pojemność całkowita: 285 l (+/-10%) | Tak, podać |  |
| 7 | Ilość szuflad: 8-10 z przeźroczystym frontem, które można wyjąć przy otwarciu drzwi pod kątem 90o | Tak, podać |  |
| 8 | Zakres temperatur w środku min.: od -9 do -30 ° C | Tak, podać |  |
| 9 | Napięcie: 220-240 V | Tak, podać |  |
| 10 | Zużycie energii w ciągu 24h: max 1,35 kWh | Tak, podać |  |
| 11 | Sterowanie: elektroniczne | Tak, podać |  |
| 12 | Zastosowania antyeksplozyjne: tak | Tak, podać |  |
| 13 | Układ chłodzenia: statyczny | Tak, podać |  |
| 14 | Wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy | Tak, podać |  |
| 15 | Maksymalne obciążenie półki: 24 kg | Tak, podać |  |
| 16 | Klasa klimatyczna: SN-ST | Tak, podać |  |
| 17 | Czynnik chłodniczy: R 600a | Tak, podać |  |
| 18 | Cyfrowy wyświetlacz temperatury, który pozwala na dokładne ustawienie temperatury | Tak, podać |  |
| 19 | Zintegrowany system alarmowy - optyczny i akustyczny, ostrzegające o przekroczeniu granic dopuszczalnych temperatury. Parametry alarmu temperatury mogą być nastawione indywidualnie | Tak, podać |  |
| 20 | Optyczny i akustyczny alarm otwartych drzwi. Możliwość ustawienia opóźnienia alarmu na co najmniej 1 - 5 minut od otwarcia drzwi | Tak, podać |  |
| 21 | Optyczny alarm awarii zasilania sieciowego w przypadku przywrócenia zasilania oraz alarm uszkodzenia czujnika | Tak, podać |  |
| 22 | Zintegrowana pamięć danych z temperaturami min/max - dokumentująca zarówno maksymalne i minimalne temperatury wnętrza występujące po pierwszym osiągnięciu temperatury zadanej, jak również każdorazowo trzy ostatnie zdarzenia alarmu temperaturowego i awarii zasilania sieciowego z datą, godziną i czasem trwania alarmu. Odpowiednie dane mogą być wywołane za pośrednictwem funkcji AlarmLog (dziennik alarmów) i odczytane na polu wyświetlacza | Tak, podać |  |
| 23 | Zewnętrzna dokumentacja temperatury i alarmów - styk bezpotencjałowy służący do podłączenia alarmu do zewnętrznego systemu zdalnego ostrzegania. Ponadto posiada złącze szeregowe RS 485 dla centralnego dokumentowania danych przebiegu temperatury i zdarzeń alarmowych | Tak, podać |  |
| 24 | Wymienna uszczelka drzwiowa | Tak, podać |  |
| 25 | Zamek chroniący przechowywane produkty przed niepożądanym dostępem | Tak, podać |  |
| 26 | Kalibracja 1-punktowa (dla precyzyjnego ustawienia temperatury)- Umożliwiająca kompensację między temperaturą nastawioną i rzeczywistą temperaturą wnętrza. Możliwość zmiany wartości korekty kompensacji co 0,1 K dodatnio lub ujemnie | Tak, podać |  |
| 27 | Jedna z szuflad zamrażarki wyposażona w 2 pudełka polipropylenowe w różnych kolorach na probówki Eppendorfa 1,5/2 ml na 81 probówek każde (wkład 9x9 probówek) | Tak, podać |  |
| 28 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 29 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 104 / 12                                          Załącznik nr 1B

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chłodziarka laboratoryjna o parametrach granicznych określonych w zał. 2B do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 2 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 10 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 104 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2B

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Chłodziarka laboratoryjna – dla Katedry Medycyny Sądowej

Zakład Technik Molekularnych UMW, ul. Skłodowskiej-Curie 52, 50-369 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liczba drzwi: 1 | Tak, podać |  |
| 2 | Wymiary zewn. (wys/szer/gł): 185 × 60 × 60 cm (+/- 10%) | Tak, podać |  |
| 3 | Wymiary wewn. (wys/szer/gł): 165 x 45 x 45 cm (+/- 10%) |  |  |
| 4 | Pojemność całkowita: 344 l (+/- 10%) | Tak, podać |  |
| 5 | Rodzaj odszraniania lodówki: automatycznie | Tak, podać |  |
| 6 | Liczba półek: min. 5 | Tak, podać |  |
| 7 | Zakres temperatur w środku min.: od +3 do +8 ° C | Tak, podać |  |
| 8 | Dodatkowe zabezpieczenie termostatem przed spadkiem temp. poniżej 2°C | Tak, podać |  |
| 9 | Napięcie: 220-240 V | Tak, podać |  |
| 10 | Zużycie energii w ciągu 24h: max 0,850 kWh | Tak, podać |  |
| 11 | Sterowanie: elektroniczne | Tak, podać |  |
| 12 | Obieg powietrza: tak | Tak, podać |  |
| 13 | Powierzchnia użytkowa półek (szer/gł): 45 x 45 cm (+/- 10%) | Tak, podać |  |
| 14 | Klasa klimatyczna: SN-ST | Tak, podać |  |
| 15 | Czynnik chłodniczy: R 600a | Tak, podać |  |
| 16 | Cyfrowy wyświetlacz temperatury, który pozwala na dokładne ustawienie temperatury. | Tak, podać |  |
| 17 | Zintegrowany system alarmowy - optyczny i akustyczny, ostrzegające o przekroczeniu granic dopuszczalnych temperatury. Parametry alarmu temperatury mogą być nastawione indywidualnie | Tak, podać |  |
| 18 | Optyczny i akustyczny alarm otwartych drzwi. Możliwość ustawienia opóźnienia alarmu na co najmniej 1 - 5 minut od otwarcia drzwi | Tak, podać |  |
| 19 | Optyczny alarm awarii zasilania sieciowego w przypadku przywrócenia zasilania oraz alarm uszkodzenia czujnika | Tak, podać |  |
| 20 | Zintegrowana pamięć danych z temperaturami min/max - dokumentująca zarówno maksymalne i minimalne temperatury wnętrza występujące po pierwszym osiągnięciu temperatury zadanej, jak również każdorazowo trzy ostatnie zdarzenia alarmu temperaturowego i awarii zasilania sieciowego z datą, godziną i czasem trwania alarmu. Odpowiednie dane mogą być wywołane za pośrednictwem funkcji AlarmLog (dziennik alarmów) i odczytane na polu wyświetlacza | Tak, podać |  |
| 21 | Zewnętrzna dokumentacja temperatury i alarmów - styk bezpotencjałowy służący do podłączenia alarmu do zewnętrznego systemu zdalnego ostrzegania. Ponadto posiada złącze szeregowe RS 485 dla centralnego dokumentowania danych przebiegu temperatury i zdarzeń alarmowych | Tak, podać |  |
| 22 | Ruszty nośne o małych odległościach – druciane powlekane tworzywem łatwe przestawiania w pionie i wyjmowania przy otwarciu drzwi pod kątem 90 o | Tak, podać |  |
| 23 | Półki z możliwością ekstremalnego obciążania, min. 50 kg na 1 półkę | Tak, podać |  |
| 24 | Bezspoinowy zbiornik wewnętrzny wykonany z tworzywa sztucznego łatwego do czyszczenia. Głęboko tłoczone prowadnice zapewniające stabilność rusztów i umożliwiające jednocześnie ich przestawianie w pionie co najwyżej 32 mm | Tak, podać |  |
| 25 | Drzwi - prawe, przestawne samozamykające się | Tak, podać |  |
| 26 | Wymienna uszczelka drzwiowa | Tak, podać |  |
| 27 | Zamek chroniący przechowywane produkty przed niepożądanym dostępem | Tak, podać |  |
| 28 | Kalibracja 1-punktowa (dla precyzyjnego ustawienia temperatury)- Umożliwiająca kompensację między temperaturą nastawioną i rzeczywistą temperaturą wnętrza. Możliwość zmiany wartości korekty kompensacji co 0,1 K dodatnio lub ujemnie | Tak, podać |  |
| 29 | Lodówka laboratoryjna wyposażona w 3 fluorescencyjne statywy 80-dołkowe na probówki Eppendorfa 1.5/2 ml | Tak, podać |  |
| 30 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 31 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 104 / 12                                          Załącznik nr 1C

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termocykler PCR o parametrach granicznych określonych w zał. 2C do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 104 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2C

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Termocykler PCR – dla Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UMW

ul. Chałubińskiego 1, 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Blok reakcyjny: 96 x 0,2 ml | Tak, podać |  |
| 2 | Graficzny wyświetlacz dotykowy min.: 14,5 cm | Tak, podać |  |
| 3 | Możliwość grzania i chłodzenia min.: 2,5 o C/sek. | Tak, podać |  |
| 4 | Zakres temperatury min.: pomiędzy 4-100 o C | Tak, podać |  |
| 5 | Dokładność temperatury: ( 0,5 o C | Tak, podać |  |
| 6 | Jednorodność temperatury: ( 0,5 o C | Tak, podać |  |
| 7 | Dokładność temperatury gradientu: ( 0,5 o C | Tak, podać |  |
| 8 | Zakres temperatury gradientu min.: 1-25 o C | Tak, podać |  |
| 9 | Możliwość ustawienia gradientu min.: pomiędzy 30-100 o C | Tak, podać |  |
| 10 | Pamięć: min. 100 programów | Tak, podać |  |
| 11 | Waga: 8-10 kg | Tak, podać |  |
| 12 | Wymiary (wys/szer/gł): 26 x 47 x 23 cm ( 2 cm w każdym z wymiarów | Tak, podać |  |
| 13 | 1 x port USB | Tak, podać |  |
| 14 | Zasilanie: 50-60 Hz | Tak, podać |  |
| 15 | Kabel zasilający | Tak, podać |  |
| 16 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 17 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 104 / 12                                          Załącznik nr 1D

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System do analizy żeli z oprogramowaniem o parametrach granicznych określonych w zał. 2D do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 104 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2D

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

System do analizy żeli z oprogramowaniem – dla Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UMW

ul. Chałubińskiego 1, 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System zawiera miniciemnię optyczną | Tak, podać |  |
| 2 | System zawiera kamerę CCD | Tak, podać |  |
| 3 | Oprogramowanie na PC umożliwiające wizualizację, zapis i analizę próbek znakowanych fluorescencyjnie z wzbudzaniem UV | Tak, podać |  |
| 4 | Uniwersalny system działający z wykorzystaniem dedykowanych wymiennych tac dedykowanych do konkretnej aplikacji | Tak, podać |  |
| 5 | Wymienne panele muszą być automatycznie rozpoznawane przez system | Tak, podać |  |
| 6 | Detekcja musi być dokonywana za pomocą kamery z przetwornikiem CCD o rozdzielczości co najmniej 1392 x 1040 pixeli | Tak, podać |  |
| 7 | Wielkość pixela w kamerze minimum CCD 4,6 x 4,6 (m | Tak, podać |  |
| 8 | Sterowanie systemem musi być dostępne całkowicie z poziomu oprogramowania | Tak, podać |  |
| 9 | Stała ostrość obrazu ustawiana automatycznie nie wymagająca ingerencji użytkownika | Tak, podać |  |
| 10 | Sterowanie urządzeniem i akwizycja obrazów z komputera PC poprzez port USB 2,9 | Tak, podać |  |
| 11 | Do sterowania urządzeniami, akwizycji i obróbki danych musi być jeden program | Tak, podać |  |
| 12 | Metody pomiarowe muszą umożliwiać automatyczne wykonywanie zdjęć, ich obróbkę oraz raportowanie wyników | Tak, podać |  |
| 13 | Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie krzywych kalibracyjnych i analizę jakościową | Tak, podać |  |
| 14 | Musi być dostępna nielimitowana ilość licencji programu do obróbki i wydruku obrazów | Tak, podać |  |
| 15 | Oprogramowanie musi umożliwiać obróbkę obrazu (obracanie o dowolny kąt, negatyw, regulacja jasności i kontrastu pod katem wybranego fragmentu lub całego żelu) | Tak, podać |  |
| 16 | Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków | Tak, podać |  |
| 17 | Oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne wyznaczanie mas cząsteczkowych | Tak, podać |  |
| 18 | Samouczek on-line dostępny z menu programu | Tak, podać |  |
| 19 | Waga: 7-8 kg | Tak, podać |  |
| 20 | Wymiary (wys/szer/gł): 43 x 28 x 38 cm ( 2 cm w każdym z wymiarów | Tak, podać |  |
| 21 | Zasilanie: 50-60 Hz | Tak, podać |  |
| 22 | Kabel zasilający | Tak, podać |  |
| 23 | Kabel umożliwiający podłączenie do komputera osobistego | Tak, podać |  |
| 24 | 1 x tacka żeli niebarwionych | Tak, podać |  |
| 25 | 1 x tacka żeli barwionych bromkiem etydyny | Tak, podać |  |
| 26 | 1 x tacka żeli barwionych GelGreen | Tak, podać |  |
| 27 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 28 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi, fotografie itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 104 / 12                                          Załącznik nr 1E

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System dokumentacji żeli i botów o parametrach granicznych określonych w zał. 2D do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 36 miesięcy. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 36 miesięcy. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 104 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2E

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

System dokumentacji żeli i botów – dla Katedry i Zakładu Chemii i Immunochemii UMW

ul. O. Bujwida 44A, 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora ciemniowa z wewnętrznym oświetleniem, automatyczne wyłączanie lamp UV po otwarciu komory. Dodatkowo automatyczne zabezpieczenie przed otwarciem komory przy dłuższych czasach ekspozycji | Tak, podać |  |
| 2 | Transiluminator wysuwany z urządzenia do załadowania żelu o wymiarze min. 20x20 cm, długość światła emitowanego 302 nm, wskazana płynna regulacja intensywności trybu pracy 50-100% | Tak, podać |  |
| 3 | System powinien być wyposażony: w ekran do korekcji nierówności światła iluminowanego i efektu zniekształcenia soczewek, funkcja w pełni kompatybilna z GLP w filtr UV (do Bromku Etydyny) filtr do wizualizacji barwników fluorescencyjnych w zakresie barwy zielonej (np. Alexa 488) filtr do wizualizacji barwników fluorescencyjnych w zakresie barwy czerwonej (np. Alexa 647) co najmniej 7 pozycyjny automatyczny zmieniacz filtrów | Tak, podać |  |
| 4 | Oświetlenie komory ciemniowej od góry (praca na blotach): światłem białym od góry na lampach LED (White Epi) światłem UV (EPI UV) w zakresie ok. 300 nm moduł elektroluminescencyjny wraz z oświetleniem światłem LED z góry: niebieskie 450-485 nm zielone 480-540 nm czerwone 595-640 | Tak, podać |  |
| 5 | Detekcja przy użyciu kamery z przetwornikiem CCD: Rozdzielczość min. 2,0 M pikseli, min. 16 bitowa., min. 1628x1236 Zakres dynamiczny kamery 4.8 Kamera z chłodzeniem min.–25(C Obiektyw sterowany automatycznie o zmiennej ogniskowej min. f 1,4 (8-48 mm) | Tak, podać |  |
| 6 | Oprogramowanie do wykonywania zdjęć umożliwiające: Kontrolę kamery, soczewek i komory ciemniowej Możliwość konfigurowania profili użytkowników pozwalających zachować wybrane ustawienia każdego z nich Podgląd na żywo fotografowanej próbki Możliwość nałożenia i analizowania trzech obrazów jednocześnie Wykonywanie serii zdjęć w zadanym przedziale czasu Kontrola saturacji dla aplikacji jakościowych Możliwość wykonywania adnotacji na zapisywanym obrazie Korekcja zniekształceń i modyfikacja obrazu (regulacja jasności i kontrastu, negatyw, zmiana stopnia wysycenia koloru, wyostrzanie i wygładzanie) Możliwość określenia, w jakim stopniu obraz został powiększony (zoom) Zapisywanie danych w zabezpieczonych, prywatnych plikach spełniające wymogi GLP Formaty zapisywania zdjęć: JPEG, TIF, BMP, GIF, WPG, PCX Bezpośrednie połączenie z programem do analizy obrazu Możliwość binningu (łączenia pikseli) Możliwość podglądu obrazu przed wykonaniem właściwego zdjęcia Możliwość dowolnej rotacji obrazu po wykonaniu zdjęcia Inteligentna baza danych pozwalająca na całkowicie automatyczny dobór właściwych parametrów takich jak: czas ekspozycji, filtr, oświetlenie do badanego barwnika | Tak, podać |  |
| 7 | Oprogramowanie do analizy zdjęć dla co najmniej 5 stanowisk, umożliwiające: Analizę jakościową i ilościową żeli jednokierunkowych Jednoczesne wyświetlanie w jednym oknie wszystkich danych, obrazów, histogramów dla analizowanego zdjęci Automatyczną analizę wielowarstwowych żeli Przedstawienie na jednym obrazie w tym samym czasie masy cząsteczkowej i densytometrii dając rezultat w postaci tabeli Automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków rozdziału elektroforetycznego Automatyczną detekcję zniekształconych prążków i ścieżek z możliwością manualnej korekcji Automatyczna korekcję tła (metody multipleksowe) Automatyczne wyznaczanie masy molekularnej prążków białek, DNA, RNA oraz Rf prążków Automatyczne wyznaczanie masy prążka (ilościowe oznaczanie densytometryczne) Automatyczne i ręczne przypisywanie parametrów standardu Automatyczne liczenie kolonii bakteryjnych (również kolorowych) Automatyczna analiza spot blotów Kreowanie rezultatów w postaci wykresów i tabel, wykreślanie profili ścieżek Automatyczne sporządzanie raportów z dokonywanych analiz Pełne wypełnienie wymogów raportowania zgodnie z GLP Bezpośrednie połączenie z programem Excel, Word Kreślenie dendrogramów również w postaci „drzewek” | Tak, podać |  |
| 8 | Stacja sterująca do obsługi systemu: procesor Intel Core i5, RAM 2 GB, pojemność dysku 500 GB, napęd DVD, klawiatura i mysz, oprogramowanie Win 7 pro, monitor 19 cali, rozdzielczość 1280x1024 piksele, gwarancja 36 miesięcy | Tak, podać |  |
| 9 | Instalacja systemu i przeszkolenie pracownika w zakresie użytkowania | Tak, podać |  |
| 10 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 11 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi, fotografie itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 104 / 12                                          Załącznik nr 1F

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | System do elektroforezy pionowej w żelu poliakrylamidowym, z chłodzeniem, o parametrach granicznych określonych w zał. 2F do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 104 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2F

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

System do elektroforezy pionowej w żelu poliakrylamidowym, z chłodzeniem – dla Katedry i Zakładu Chemii i Immunochemii UMW, ul. O. Bujwida 44A, 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System do elektroforezy kompletny, zawierający: Dolną komorę buforową Górną komorę buforową Pokrywę z przewodami, zabezpieczającą przy pracy z wysokim napięciem Wymiennik ciepła umożliwiający chłodzenie systemu Komplet płytek szklanych o wymiarach Klamry/zaciski mocujące płytki w korpusie aparatu Podwójny statyw do wylewania żeli z podstawą pozwalającą na poziomowanie Komplet akcesoriów obejmujący 4 separatory i 2 grzebienie 15-dołkowe o grubości 1,5 mm, uszczelki, blokady do montowania zestawu | Tak, podać |  |
| 2 | Wymagania dodatkowe: Wymiar szyb min. 18x16 cm, max 20 cm x 20 cm Możliwość jednoczesnej elektroforezy 4 żeli w tym samym czasie w identycznych warunkach i w jednakowej temperaturze od 1 do 45 stopni C Możliwość elektroforezy w żelach o długości 16 cm i 8 cm Możliwość elektroforezy ok. 100 próbek jednocześnie, w tym samym czasie / identycznych warunkach | Tak, podać |  |
| 3 | Zasilacz kompatybilny z systemem o parametrach: Napięcie 10 - 300V (z krokiem co 1 V) Natężenie 4 - 500 mA (z krokiem co 1 mA) Moc max - 90 W Możliwość programowania czasu pracy 4 wejścia Praca przy temperaturze otoczenia od 4 do 40 stopni C i wilgotności do 80% | Tak, podać |  |
| 4 | Dodatkowe akcesoria: Płyty szklane dzielące z wycięciem o wymiarach 18 x 16 cm - 3 szt Grzebień 20-dołkowy o grubości 1 mm 4 komplety separatorów (4x2szt) o grubości 1 mm | Tak, podać |  |
| 5 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 6 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 104 / 12                                          Załącznik nr 1G

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Waga laboratoryjna analityczna o parametrach granicznych określonych w zał. 2G do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 3 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 104 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2G

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Waga laboratoryjna analityczna – dla Zakładu Chorób Układu Nerwowego Wydział Nauk o Zdrowiu UMW, ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Funkcje wagi: liczenie sztuk, dozowanie, ważenie zwierząt, wyznaczanie gęstości, doważanie, odchyłki procentowe, statystyki, receptury, korekcja gęstości powietrza, procedury GLP, ważenie podszalkowe | Tak, podać |  |
| 2 | Wyświetlacz: graficzny (z podświetleniem) | Tak, podać |  |
| 3 | Wskaźniki: zero, netto i tara | Tak, podać |  |
| 4 | Złącza: RS232C | Tak, podać |  |
| 5 | Obciążenia maksymalne: min. 220 g | Tak, podać |  |
| 6 | Obciążenie minimalne: max 10 mg | Tak, podać |  |
| 7 | Wartość działki legalizacyjnej: min. 0,1 mg, preferencja 0,01 mg | Tak, podać |  |
| 8 | Legalizacja i wzorcowanie: legalizacja jednoetapowa | Tak, podać |  |
| 9 | Wartość działki elementarnej: min. 0,1 mg, preferencja 0,01 mg | Tak, podać |  |
| 10 | Górna granica tary odejmującej: min. - 220 g | Tak, podać |  |
| 11 | Klasa dokładności: II | Tak, podać |  |
| 12 | Czas ważenia: max 3,5 s | Tak, podać |  |
| 13 | Zasilanie: 110 ( 230 V AC / 50 ( 60 Hz / 13,8 V DC / 3 W | Tak, podać |  |
| 14 | Wilgotność i temperatura pracy: od 4oC do 50 oC | Tak, podać |  |
| 15 | Zastosowanie: w laboratoriach | Tak, podać |  |
| 16 | Powtarzalność: min. 0,1 mg | Tak, podać |  |
| 17 | Liniowość: min. ( 0,2 mg | Tak, podać |  |
| 18 | Dryft czułości: min. 2 ppm/ oC w temp. +15 oC - +35 oC | Tak, podać |  |
| 19 | Kalibracja wewnętrzna (automatyczna) | Tak, podać |  |
| 20 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 21 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 104 / 12                                          Załącznik nr 1H

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cieplarka laboratoryjna o parametrach granicznych określonych w zał. 2H do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 3 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 104 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2H

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Cieplarka laboratoryjna – dla Katedry i Kliniki Nefrologii Pediatrycznej UMW

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność komory: max 15 l | Tak, podać |  |
| 2 | Waga: max 30 kg | Tak, podać |  |
| 3 | Maksymalne obciążenie półki: 10 kg | Tak, podać |  |
| 4 | Maksymalne obciążenie urządzenia: 20 kg | Tak, podać |  |
| 5 | Zakres temperatury pracy: od 5oC powyżej temperatury otoczenia do 70oC | Tak, podać |  |
| 6 | Stabilność temperatury w 37 oC: ( 0,5 oC | Tak, podać |  |
| 7 | Regulacja temperatury: co 0,1 oC | Tak, podać |  |
| 8 | Moc znamionowa: 300 W | Tak, podać |  |
| 9 | Zasilanie 50 Hz: 230 V | Tak, podać |  |
| 10 | Zabezpieczenie: klasy 1,0 | Tak, podać |  |
| 11 | Graficzny wyświetlacz LCD | Tak, podać |  |
| 12 | Obieg powietrza: naturalny | Tak, podać |  |
| 13 | Układ grzewczy - w komorze nie może być utrzymywana temperatura niższa od temperatury otoczenia | Tak, podać |  |
| 14 | Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury | Tak, podać |  |
| 15 | Kontrola zaniku napięcia | Tak, podać |  |
| 16 | Alarm dźwiękowy | Tak, podać |  |
| 17 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 18 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 104 / 12                                          Załącznik nr 1I

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termocykler 48-miejscowy z pokrywą o parametrach granicznych określonych w zał. 2I do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 3 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 60 miesięcy Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 60 miesięcy. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 104 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2I

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Termocykler 48-miejscowy z pokrywą – dla Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych UMW, ul. Bujwida 44, 50-345 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termocyklery w systemie Peltier | Tak, podać |  |
| 2 | Pojemność bloku 48x0,2ml w formacie płytki 96 | Tak, podać |  |
| 3 | Blok wyposażony w 4 element Peltier nowej generacji. Elementy Peltier testowane przez 600 000 cykli. | Tak, podać |  |
| 4 | Zakres temperatur bloku od -5,0°C do 99.9°C | Tak, podać |  |
| 5 | Dokładność kontroli temperatury w bloku 0,01°C | Tak, podać |  |
| 6 | Jednorodność temperatury w bloku ± 0,25°C w 55°C, ± 0,40°C w 95°C | Tak, podać |  |
| 7 | Możliwość odblokowania programowego funkcji gradientu w przyszłości | Tak, podać |  |
| 8 | Szybkość grzania przekazywana przez blok 3,5°C Szybkość chłodzenia przekazywana przez blok 3,2°C | Tak, podać |  |
| 9 | Funkcja automatycznego zwiększania i/lub zmniejszania temperatury i/lub czasu w kolejnych krokach programu w zakresie regulowanym ±9,99°C i ± 99,99 sek | Tak, podać |  |
| 10 | Pokrywa grzejna o temperaturze regulowanej z automatycznym włączaniem/wyłączaniem przy różnicy temperatury 75°C miedzy blokiem a pokrywą | Tak, podać |  |
| 11 | Automatyczna siła nacisku pokrywy grzejnej | Tak, podać |  |
| 12 | Funkcja preheating’u – podgrzewanie pokrywy do zadanej temperatury przed rozpoczęciem programu | Tak, podać |  |
| 13 | Możliwość wyłączania/włączania grzania pokrywy oraz preheating’u | Tak, podać |  |
| 14 | Programowanie termocyklera poprzez kolorowy ekran dotykowy o rozmiarach co najmniej 320 x 240 pixel | Tak, podać |  |
| 15 | Programy przechowywane w strukturze folderów, plików i użytkowników | Tak, podać |  |
| 16 | Pojemność pamięci 500-700 programów | Tak, podać |  |
| 17 | Możliwość skonfigurowania od 10 do 70 niezależnych użytkowników | Tak, podać |  |
| 18 | Możliwość zabezpieczenia folderów hasłami | Tak, podać |  |
| 19 | Podgląd temperatury w postaci wykresu na ekranie podczas przebiegu programu | Tak, podać |  |
| 10 | Możliwość przeglądania i modyfikowania programów podczas pracy urządzenia na innym programie | Tak, podać |  |
| 21 | Poziom głośności typowy 44dB, maksymalny nie większy niż 48dB | Tak, podać |  |
| 22 | Maksymalny pobór mocy 180W | Tak, podać |  |
| 23 | Waga nie więcej niż 7,8 kg | Tak, podać |  |
| 24 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 25 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy