## FORMULARZ  OFERTOWY    UM / AZ / PN - 108 / 12                                          Załącznik nr 1A

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Holter płodu o parametrach granicznych określonych w zał. 2A do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 3 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z bezpłatnym serwisem wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UM / AZ /PN - 97 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2A

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Holter płodu – dla II Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa,

ul. Borowska 213; 50-556 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cyfrowy rejestrator z oprogramowaniem do monitoringu płodu w trybie wielogodzinnym | Tak, podać |  |
| 2 | Rejestracja odrębnego sygnału HR matki w granicach min. 40-200 uderzeń na minutę | Tak, podać |  |
| 3 | Rejestracja odrębnego sygnału HR płodu w granicach min. 40-200 uderzeń na minutę | Tak, podać |  |
| 4 | Rejestracja i analiza zmienności rytmu płodu | Tak, podać |  |
| 5 | Ustawienie dolnych i górnych granic alarmu czynności serca | Tak, podać |  |
| 6 | Rejestracja aktywności skurczowej macicy | Tak, podać |  |
| 7 | Czas rejestracji min. 16 h | Tak, podać |  |
| 8 | Zapis badania na wewnętrznej karcie pamięci min. 1 GB | Tak, podać |  |
| 9 | Połączenie z centralą monitorującą przez port USB, COM oraz przy użyciu bezprzewodowej transmisji Bluetooth | Tak, podać |  |
| 10 | Przycisk zdarzeń pacjenta | Tak, podać |  |
| 11 | Kontrola poprawności podłączenia pacjenta | Tak, podać |  |
| 12 | Funkcja wydruku zapisu KTG w czasie rzeczywistym | Tak, podać |  |
| 13 | Zestaw elektrod EKG | Tak, podać |  |
| 14 | Zintegrowana baza pacjentów | Tak, podać |  |
| 15 | Zasilanie rejestratora – wewnętrzny akumulator | Tak, podać |  |
| 16 | Kontrola stanu baterii | Tak, podać |  |
| 17 | Waga max. 110g | Tak, podać |  |
| 18 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 19 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 104 / 12                                          Załącznik nr 1B

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do przewodowej rejestracji i analizy EMG i sygnału z czujników biomechanicznych o parametrach granicznych określonych w zał. 2B do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 3 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 10 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 104 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2B

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Zestaw do przewodowej rejestracji i analizy EMG i sygnału z czujników biomechanicznych – dla Katedry i Kliniki Urologii i Onkologii Urologicznej Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego UMW, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do rejestracji i analizy sygnału EMG pozwalający na przewodowe zebranie i kompletną analizę sygnału EMG w czasie rzeczywistym w trakcie czynności ruchowej i przesłanie tego sygnału do dalszej analizy i archiwizacji | Tak, podać |  |
| 2 | 8 kanałów mających możliwość rejestracji sygnału z czujników biomechanicznych (elektrod powierzchniowych, akcelerometrów, elektrogoniometrów, dynamometrów, elektrod wewnętrznych, czujników faz chodu -footswitch) | Tak, podać |  |
| 3 | Wbudowana karta A/D i port USB do komunikacji z komputerem | Tak, podać |  |
| 4 | Wbudowany wzmacniacz sygnału rejestrowanego czujników biomechanicznych | Tak, podać |  |
| 5 | Zakres częstotliwości rejestrowanych dla sygnału EMG: 10-500Hz (emg powierzchniowe) i 10-1000Hz (emg śródmięśniowe) | Tak, podać |  |
| 6 | Zakres rejestracji sygnału z czujników do emg +/- 7mV (max) | Tak, podać |  |
| 7 | Zakres rejestracji sygnału z czujników biomechanicznych : +/- 5 Volt (max) | Tak, podać |  |
| 8 | Czułość rejestrowanego sygnału dla emg 1 µV (mikro volt) | Tak, podać |  |
| 9 | Rozdzielczość: 12 bit | Tak, podać |  |
| 10 | Tłumienie sygnału wspólnego (CMR) min 100dB @ 50-60Hz | Tak, podać |  |
| 11 | Filtr górno-przepustowy (I-rzędu): 10 Hz dla kanałów EMG | Tak, podać |  |
| 12 | Filtr dolno-przepustowy (VIII – rzędu) 500 lub 1000Hz dla kanałów EMG | Tak, podać |  |
| 13 | Impedancja wejściowa dla kanałów EMG: > 100MOhm | Tak, podać |  |
| 14 | Możliwość zmiennej geometrii ustawienia elektrod rejestrujących sygnał EMG w trakcie pracy | Tak, podać |  |
| 15 | Możliwość zmiany odległości pomiędzy punktami rejestrującymi sygnał EMG na przedwzmacniaczu | Tak, podać |  |
| 16 | Ogólne wymagania dla oprogramowania do rejestracji, analizy sygnału EMG: - obserwacja w czasie rzeczywistym sygnału, biofeedback podczas treningu - zsynchronizowana rejestracja obrazu video - kompleksowa analiza sygnału - tworzenie raportów wg proponowanych wzorców lub własnych | Tak, podać |  |
| 17 | Przedstawienie surowego zapisu lub przetworzonego przez narzędzia oprogramowania (oczyszczanie, wygładzanie, normalizacja sygnału do maksymalnego napięcia izometrycznego MVC) | Tak, podać |  |
| 18 | Baza gotowych protokołów pomiarowych i możliwość tworzenia własnych raportów | Tak, podać |  |
| 19 | Animacja biofeedback’u, w tym dźwiękowego i wizualnego | Tak, podać |  |
| 20 | Kreator protokołów pozwalający na stworzenie sekwencji czynności ruchowych w jednym zapisie sygnału | Tak, podać |  |
| 21 | Synchronizacja obrazu z kamery video (podłączenie USB) umożliwiające identyfikację faz czynności ruchowych w trakcie oceny i treningu | Tak, podać |  |
| 22 | Tworzenie bazy danych pozwalające na archiwizację różnorodnych plików źródłowych dla gromadzenia kompletnej informacji o pacjencie (pliki, zdjęcia, filmy) | Tak, podać |  |
| 23 | Eksport danych do innych narzędzi obróbki statystycznej | Tak, podać |  |
| 24 | Obróbka zarejestrowanego sygnału (identyfikacja zdarzeń, faz ruchu, zmiana skali, powiększenie, nakładanie zapisów) | Tak, podać |  |
| 25 | Współpraca z środowiskiem Microsoft Windows, XP, Vista, Win 7 | Tak, podać |  |
| 26 | Możliwość wykorzystania gotowych protokołów pomiarowych w tym m.in.: standardowa analiza emg, ocena symetrii i koordynacji aktywności mięśni, ocena wzorców aktywności, zmęczenia, spektrum częstotliwości | Tak, podać |  |
| 27 | Oprogramowanie do rejestracji i analizy w j. angielskim i j. polskim | Tak, podać |  |
| 28 | Laptop do dokumentowania zapisów pomiarowych, minimalne wymagania: Procesor: AMD lub Intel > Ghz, karta graficzna 32 MB RAM, Direct X 8.1, pamięć 256 MB RAM, 40 GB HDD, interfejs: USB lub FireWire (DV-Video), system: Windows XP home lub Professional, microsoft MPEG 4 lub Div.X 5.1 Codecs | Tak, podać |  |
| 29 | Dodatkowe wyposażenie: - adapter do elektrod wewnętrznych służący podłączeniu elektrod waginalnych, analnych do przedwzmacniaczy do rejestracji sygnału - 100 sztuk: elektrod wewnętrznych dopochwowych. - 1400 sztuk: pojedynczej elektrody do pomiarów emg | Tak, podać |  |
| 30 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 31 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 104 / 12                                          Załącznik nr 1C

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 kanałowy zestaw do przewodowej rejestracji i analizy sygnału EMG z czujników biomechanicznych o parametrach granicznych określonych w zał. 2C do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 3 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 104 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2C

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

4 kanałowy zestaw do przewodowej rejestracji i analizy sygnału EMG z czujników biomechanicznych – dla Zakładu Chorób Układu Nerwowego Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego Wydział Nauk o Zdrowiu UMW, ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do rejestracji i analizy sygnału EMG (przewodowe zebranie i kompletna analiza sygnału EMG w czasie rzeczywistym w trakcie czynności ruchowej i przesłanie tego sygnału do dalszej analizy i archiwizacji) | Tak, podać |  |
| 2 | 4 kanały z możliwością rejestracji sygnału z czujników biomechanicznych (elektrod powierzchniowych) | Tak, podać |  |
| 3 | Wbudowana karta A/D i port USB do komunikacji z komputerem | Tak, podać |  |
| 4 | Wbudowany wzmacniacz sygnału rejestrowanego czujników biomechanicznych | Tak, podać |  |
| 5 | Zakres częstotliwości dla sygnału EMG: 10-500Hz (emg powierzchniowe) i 10-1000Hz (emg śródmięśniowe) | Tak, podać |  |
| 6 | Zakres rejestracji sygnału z czujników do emg +/- 7 mV (max) | Tak, podać |  |
| 7 | Zakres rejestracji sygnału z czujników biomechanicznych : +/- 5 Volt (max) | Tak, podać |  |
| 8 | Czułość rejestrowanego sygnału dla emg 1 µV (mikro volt) | Tak, podać |  |
| 9 | Rozdzielczość: 12 bit | Tak, podać |  |
| 10 | Tłumienie sygnału wspólnego (CMR) min 100dB @ 50-60 Hz | Tak, podać |  |
| 11 | Filtr górno-przepustowy (I-rzędu): 10 Hz dla kanałów EMG | Tak, podać |  |
| 12 | Filtr dolno-przepustowy (VIII-rzędu) 500 lub 1000Hz dla kanałów EMG | Tak, podać |  |
| 13 | Impedancja wejściowa dla kanałów EMG: > 100 MOhm | Tak, podać |  |
| 14 | Możliwość zmiennej geometrii ustawienia elektrod rejestrujących sygnał EMG w trakcie pracy | Tak, podać |  |
| 15 | Możliwość zmiany odległości pomiędzy punktami rejestrującymi sygnał EMG na przedwzmacniaczu | Tak, podać |  |
| 16 | Ogólne wymagania dla oprogramowania: obserwacja w czasie rzeczywistym sygnału, biofeedback podczas treningu, zsynchronizowana rejestracja obrazu video, kompleksowa analiza sygnału, tworzenie raportów wg proponowanych wzorców lub własnych | Tak, podać |  |
| 17 | Przedstawienie surowego zapisu lub przetworzonego przez narzędzia oprogramowania (oczyszczanie, wygładzanie, normalizacja sygnału do maksymalnego napięcia izometrycznego MVC) | Tak, podać |  |
| 18 | Baza gotowych protokołów pomiarowych i możliwość tworzenia własnych raportów | Tak, podać |  |
| 19 | Animacja biofeedback’u, w tym dźwiękowego i wizualnego | Tak, podać |  |
| 20 | Kreator protokołów pozwalający na stworzenie sekwencji czynności ruchowych w jednym zapisie sygnału | Tak, podać |  |
| 21 | Synchronizacja obrazu z kamery video (podłączenie USB) umożliwiające identyfikację faz czynności ruchowych w trakcie oceny i treningu | Tak, podać |  |
| 22 | Tworzenie bazy danych pozwalające na archiwizację różnorodnych plików źródłowych dla gromadzenia kompletnej informacji o pacjencie (pliki, zdjęcia, filmy). | Tak, podać |  |
| 23 | Eksport danych do innych narzędzi obróbki statystycznej | Tak, podać |  |
| 24 | Obróbka zarejestrowanego sygnału (identyfikacja zdarzeń, faz ruchu, zmiana skali, powiększenie, nakładanie zapisów) | Tak, podać |  |
| 25 | Współpraca z środowiskiem Microsoft Windows, XP, Vista, Win 7 | Tak, podać |  |
| 26 | Możliwość wykorzystania gotowych protokołów pomiarowych (standardowa analiza emg, ocena symetrii i koordynacji aktywności mięśni, ocena wzorców aktywności, zmęczenia, spektrum częstotliwości) | Tak, podać |  |
| 27 | Komplet 800 szt. samoprzylepnych powierzchniowych, pojedynczych elektrod Ag/AgCl z mocowanie zaciskowym (średnica powierzchni przyklejanej nie więcej niż 3,8 cm, średnica powierzchni przewodzącej sygnał 1 cm) | Tak, podać |  |
| 28 | Laptop do dokumentowania zapisów pomiarowych o podanych parametrach (procesor: AMD lub Intel > Ghz, karta graficzna 32 MB RAM, Direct X 8.1, pamięć 256 MB RAM, 40 GB HDD, interfejs: USB lub FireWire- DV-Video, system: Windows XP home lub Professional Microsoft MPEG 4 lub Div.X 5.1 Codecs) | Tak, podać |  |
| 29 | Kabel USB oraz kable połączeniowe urządzenie EMG z zestawem elektrod | Tak, podać |  |
| 30 | Oprogramowanie komputerowe do rejestracji i analizy danych w j. polskim i j. angielskim | Tak, podać |  |
| 31 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 32 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 104 / 12                                          Załącznik nr 1D

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do terapii radialna falą uderzeniową o parametrach granicznych określonych w zał. 2D do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 3 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 104 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2D

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Aparat do terapii radialna falą uderzeniową – dla Zakładu Chorób Układu Nerwowego Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego Wydział Nauk o Zdrowiu UMW, ul. K. Bartla 5, 51-618 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj energii: radialna wielowiązkowa fala uderzeniowa | Tak, podać |  |
| 2 | Częstotliwość uderzeń: 1 – 22 Hz | Tak, podać |  |
| 3 | Ciśnienie aplikacji: 1 – 5 barów | Tak, podać |  |
| 4 | Aplikatory SWT: wielowiązkowy 15 mm i 9 mm | Tak, podać |  |
| 5 | Aplikator sprężynowy z wbudowanym amortyzatorem | Tak, podać |  |
| 6 | Tryb uderzeń: pojedyncze, ciągłe oraz wiązkowe | Tak, podać |  |
| 7 | Możliwość tworzenia i zapisywania własnych parametrów zabiegu | Tak, podać |  |
| 8 | Możliwość tworzenia baz danych pacjentów w pamięci aparatu | Tak, podać |  |
| 9 | Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim | Tak, podać |  |
| 10 | Ekran: kolorowy, dotykowy, nie mniejszy niż 8” | Tak, podać |  |
| 11 | Wymiary aparatu bez akcesoriów: nie więcej niż 250 x 400 x 300 mm | Tak, podać |  |
| 12 | Waga aparatu bez akcesoriów: nie więcej niż 5,5 kg | Tak, podać |  |
| 13 | Waga aplikatora gotowego do terapii: nie więcej niż 1 kg | Tak, podać |  |
| 14 | Kompresor powietrzny -waga kompresora powietrznego: nie więcej niż 20 kg | Tak, podać |  |
| 15 | Możliwość rozbudowy urządzenia o dodatkowe formy terapii fizykalnej w perspektywie dalszych badań | Tak, podać |  |
| 16 | Zasilanie: 230 V / 50-60 Hz, 115 V / 50-60 Hz | Tak, podać |  |
| 17 | Klasa bezpieczeństwa: II B (wg MDD 92/42/EEC) | Tak, podać |  |
| 18 | Uchwyt do aplikatora radialnej fali uderzeniowej | Tak, podać |  |
| 19 | Zestaw do regeneracji aplikatora | Tak, podać |  |
| 20 | Przekaźniki fali uderzeniowej | Tak, podać |  |
| 21 | Kable sieciowe oraz połączeniowe | Tak, podać |  |
| 22 | Żele sprzęgające aplikator do ciała pacjenta | Tak, podać |  |
| 23 | Stolik pod urządzenie do fali uderzeniowej i kompresor | Tak, podać |  |
| 24 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 25 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi, fotografie itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 104 / 12                                          Załącznik nr 1E

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Holter ciśnienia ABPM II z rejestratorem o parametrach granicznych określonych w zał. 2E do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 3 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 104 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2E

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Holter ciśnienia ABPM II z rejestratorem – dla Katedry i Zakładu Patofizjologii UMW,

ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metoda pomiaru oscylometryczna | Tak, podać |  |
| 2 | Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego | Tak, podać |  |
| 3 | Możliwość ustawienia czasu ciągłego zapisu: 24, 27, 48 oraz 51 godz. | Tak, podać |  |
| 4 | Komunikacja z komputerem poprzez kabel optyczny USB (światłowód o szybkości transmisji 115200bit/s) | Tak, podać |  |
| 5 | Pomiar na żądanie | Tak, podać |  |
| 6 | Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą | Tak, podać |  |
| 7 | Przycisk informacji o pobraniu leku | Tak, podać |  |
| 8 | Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta | Tak, podać |  |
| 9 | Różne średnice rękawów 3 rodzaje (mały, standard, duży) | Tak, podać |  |
| 10 | Wyświetlacz LCD w rejestratorze | Tak, podać |  |
| 11 | Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania | Tak, podać |  |
| 12 | Zasilanie z 2 baterii lub akumulatorów AA | Tak, podać |  |
| 13 | Waga bez akumulatorów: max 190g | Tak, podać |  |
| 14 | Rozmiary rejestratora: max 100 x 70 x 30 mm | Tak, podać |  |
| 15 | Możliwość podziału okresu badań na podokresy i ich programowanie | Tak, podać |  |
| 16 | Możliwość programowania czasu wykonania poszczególnych pomiarów (z dokładnością do 1 min). | Tak, podać |  |
| 17 | Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu | Tak, podać |  |
| 18 | Tryby pracy administratora i użytkowników systemu | Tak, podać |  |
| 19 | Zabezpieczenie dostępu do oprogramowania hasłem | Tak, podać |  |
| 20 | Menu i raporty w języku polskim | Tak, podać |  |
| 21 | Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów | Tak, podać |  |
| 22 | Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów | Tak, podać |  |
| 23 | Możliwość konfiguracji i pełnej edycji raportu (tak, jak w edytorze tekstu) | Tak, podać |  |
| 24 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak, podać |  |
| 25 | W zestawie z rejestratorem futerał z paskiem, mankiet standardowy, osiem akumulatorów, ładowarka akumulatorów, walizka | Tak, podać |  |
| 26 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 27 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi, fotografie itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 104 / 12                                          Załącznik nr 1F

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator składu ciała o parametrach granicznych określonych w zał. 2F do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 3 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 104 / 12          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2E

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Analizator składu ciała – dla Katedry i Zakładu Patofizjologii UMW,

ul. Marcinkowskiego 1, 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rezystancja (R): zakres odczytu (() 0-999 om; dokładność ( 1-2% | Tak, podać |  |
| 2 | Reaktancja (Xc): zakres odczytu (() 0-100 om; dokładność ( 2% | Tak, podać |  |
| 3 | Zasilanie i ładowanie: akumulator | Tak, podać |  |
| 4 | Czas ładowania: do 4,5 h | Tak, podać |  |
| 5 | Sygnał wyjściowy: rodzaj: DC zero sygnał sinusoidalny prąd wyjściowy: 400 uA przy 50 kHz ( 1% | Tak, podać |  |
| 6 | Pomiar częstotliwości: sygnał sinusoidalny 50 kHz ( 1% | Tak, podać |  |
| 7 | Klasa bezpieczeństwa: urządzenie medyczne zasilane z elektrycznego źródła wewnętrznego | Tak, podać |  |
| 8 | Urządzenie musi być przenośne | Tak, podać |  |
| 9 | Zakres pomiarów, które powinno wykonywać urządzenie: TBW - woda całkowita (w litrach i %) ECW - woda pozakomórkowa (w litrach i %) ICW - woda komórkowa (w litrach i %) FM - masa tłuszczowa (w kg i %) FFM - masa beztłuszczowa, aktywna (w kg i %) BCM - masa komórkowa (w kg i %) MM - masa mięśniowa (w kg i %) BMR - przemiana podstawowa (kcal) BMI - indeks masy ciała BCMI - indeks masy komórkowej ciała Rz - rezystancja (w () Xc - reaktancja (w () | Tak, podać |  |
| 10 | Elektrody muszą być przylepiane do zewnętrznej części dłoni i stopy | Tak, podać |  |
| 11 | Urządzenie musi wykonywać pomiary w sposób dokładny i powtarzalny | Tak, podać |  |
| 12 | Pomiar u badanego/pacjenta powinien być wykonywany w pozycji leżącej | Tak, podać |  |
| 13 | Urządzenie będzie wykorzystywane w badaniach naukowych i Wykonawca powinien posiadać dokumentację potwierdzającą użycie urządzenia w pracach naukowych, które były publikowane w renomowanych czasopismach | Tak, podać |  |
| 14 | W skład urządzenia musi wchodzić oprogramowanie - najlepiej aby było kompatybilne z systemem Windows XP/Vista/7 itd. | Tak, podać |  |
| 15 | Urządzenie powinno mieć możliwość podłączenia do przenośnego komputera albo mieć możliwość przenoszenia uzyskanych danych do pamięci komputera drogą cyfrową | Tak, podać |  |
| 16 | Dodatkowe elementy wyposażenia: walizka, zestaw minimum 50-100 elektrod, tester, kable pomiarowe | Tak, podać |  |
| 17 | Instrukcja obsługi w j. polskim | Tak, podać |  |
| 18 | Urządzenie musi spełniać: -wymagania dyrektywy MDD 93/42EEC w zakresie urządzeń medycznych -Certyfikat CE0051 | Tak, podać |  |
| 19 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |
| 20 | Dla oferowanego urządzenia załączyć oryginalne materiały producenta, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych tj. broszury, foldery, instrukcje obsługi, fotografie itp. | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy