WENTYLATORY DACHOWE 			Załącznik nr 2

- Ośrodek Badawczo-Naukowo-Techniczny Dolnośląskiej Farmacji  - ul. Borowska 211

| Zestawienie wentylatorów usytuowanych na dachu |
| --- |
| Lp. | Nazwa układu | Typ wentylatora, | ilość szt. |
| 1 | AW5; AW6; AW7; AW9 | TFSR 125 XL Wentylator dachowy, | 4 |
| 2 | AW8; B-W17 | DVS 499E6 Wentylator dachowy, 0,44kW | 2 |
| 3 | AW10 | TOV 355-4 Wentylator dachowy z uchylną | 1 |
| 4 | AW12; B-W25; B-W27 | TFSR 125 M Wentylator dachowy, | 3 |
| 5 | B-W18; B-W19 | DVS 310EV Wentylator dachowy | 2 |
| 6 | B-W20 | DVS 355E4 Wentylator dachowy | 1 |
| 7 | B-W21 | DVS 311EV Wentylator dachowy | 1 |
| 8 | B-W22; B-W34; B-W37; B-W40; OD-1; OD-2; OD-4 - OD-16; OD- 31 - OD-33; OD-51 - OD55; OD- 57 - OD68 | PRF 200D4 (3Ph/400V) 0,25kW Wentylator promieniowy chemoodporny | 39 |
| 9 | OD-3; OD-17 - OD19; OD-25; OD- 34 - OD-50; OD-56; OD-69 | Ventplast PC 314 | 24 |
| 10 | B-W24 | DVS Sileo 400DS Wentylator dachowy | 1 |
| 11 | B-W26; BW-33 | DVEX 315D4 Wentylator dachowy przeciwwybuchowy ATEX, | 2 |
| 12 | B-W28; B-W29; B-W31; B-W32 | AR 500D4-2 Wentylator osiowy kanałowy - | 4 |
| 13 | B-W30 | AR 450D4-2 Wentylator osiowy kanałowy | 1 |
| 14 | B-W35 | PRF 160D2 Wentylator promieniowy chemoodporny | 1 |
| 15 | B-W36; B-W43 | PRF 180D4 Wentylator promieniowy chemoodporny | 2 |
| 16 | B-W38 | PRF 160D4 Wentylator promieniowy chemoodporny | 1 |
| 17 | B-W39; B-W41; B-W42 | PRF 180D2 (Wentylator promieniowy chemoodporny | 3 |
| 18 | OM-1; OM2; OM3 | TFSR 160 Wentylator dachowy, | 3 |
| 19 | OM-4; OM-5; OM-6; OM-8; OM- 10; OM-15; OM-16; OM-17; OS1 - OS8 | PRF 160D4-EX 0,16kW Wentylator chemoodporny przeciwwybuchowy | 16 |
| 20 | OM-7 | DVS 500DS Wentylator dachowy, | 1 |
| 21 | OM-9; OD20 - OD24; OD26 – OD30, OM-10, OS5, OM11, OM12, OM13, OM15, OM14 | Ventplast PC 254 | 11 |
| 22 | OM-13; OM-18 | PRF 180D4-EX Wentylator chemoodporny przeciwwybuchowy | 2 |
| 23 | OM-19; OM20 | DVS 355DV Wentylator dachowy | 2 |
|  |  | razem: | 127 |

- Zintegrowane  Centrum  Edukacji i  Innowacji Wydziału Farmaceutycznego - ul. Borowska 211a

| L.p. | Oznaczenie | Lokalizacja |  | ilość szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | WS1 | Budynek A, dach | DVS 355E4 | 1 |
| 2 | WS2 | Budynek A, dach | DVS560DV | 1 |
| 3 | WS3 | Budynek A, dach | DVS 400E4 | 1 |
| 4 | WS4 | Budynek B, dach | DVS500DV | 1 |
| 5 | WS5 | Budynek C, dach | TSFK200 | 1 |
| 6 | WS6 | Budynek C, dach | DVS450E4 | 1 |
| 7 | WS7 | Budynek C, dach | TFSK315M | 1 |
| 8 | WS8 | Budynek D, dach | TFSK125XL | 1 |
| 9 | WS9 | Budynek D, dach | K 100M | 1 |
| 10 | WAT1 | Budynek A, dach | DVS 400E | 1 |
| 11 | WAT2 | Budynek A, dach | TFSK315M | 1 |
| 12 | WAT3 | Budynek A, dach | TFSK315M | 1 |
| 13 | WAT4,WAT5,WAT6,WAT7,WAT10,WAT11,WAT12,WAT14,WAT16,WAT18, WAT19,WAT20 | Budynek A, dach | PRF160D4 | 12 |
| 14 | WAT8 | Budynek A, dach | DVS 355E4 | 1 |
| 15 | WAT9 | Budynek A, dach | TFSK315M | 1 |
| 16 | WAT13 | Budynek A, dach | DVC400-P | 1 |
| 17 | WAT15 | Budynek A, dach | DVC450-P | 1 |
| 18 | WAT17 | Budynek A, dach | DVC450-S | 1 |
| 19 | WAT21 | Budynek A, dach | TFSK315M | 1 |
| 20 | WAT22 | Budynek A, dach | 100 | 1 |
| 21 | WAT23 | Budynek A, dach | PRF 160D4-EX | 1 |
| 22 | WAT24 | Budynek A, dach | PRF 180D4-EX | 1 |
| 23 | WBT1 | Budynek B, dach | DVC-450P | 1 |
| 24 | WBT2 | Budynek B, dach | PRF180D4 | 1 |
| 25 | WBT3,WBT4,WBT6,WBT10,WBT13 | Budynek B, dach | PRF160D4 | 5 |
| 26 | WBT5 | Budynek B, dach | TSFK200 | 1 |
| 27 | WBT7 | Budynek B, dach | DVC450-P | 1 |
| 28 | WBT9 | Budynek B, dach | DVC400-P | 1 |
| 29 | WBT11 | Budynek B, dach | TFSK125XL | 1 |
| 30 | WBT12 | Budynek B, dach | DVC400-P | 1 |
| 31 | WCT1 | Budynek C, dach | PRF160D2 | 1 |
| 32 | WCT2 | Budynek C, dach | TFSK315L | 1 |
| 33 | WCT3 | Budynek C, dach | TSFK200 | 1 |
| 34 | WCT4 | Budynek C, dach | PRF160D4-EX | 1 |
| 35 | WCT8 | Budynek C, dach | PRF180D4 | 1 |
| 36 | WCT10 | Budynek C, trafo01 | AW450E4 | 1 |
| 37 | WCT11 | Budynek C, trafo02 | 100 | 1 |
| 37 | WCT12 | Budynek C, trafo03 | AW250E2-K | 1 |
| 39 | WCT13 | Budynek C, trafo04 | AW250E2-K | 1 |
| 40 | WCT14 | Budynek C, trafo05 | AW250E2-K | 1 |
| 41 | WDT10,WDT12,WDT13 | Budynek D, dach | PRF160D4-EX | 7 |
| 42 | WDT8 | Budynek D, dach | PRF200D4-EX | 1 |
| 43 | WDT9 | Budynek D, dach | AXC250 | 1 |
| 44 | WDT10,WDT12,WDT13 | Budynek D, główna rozdzielnia obiektu | AW250E2-K | 1 |
| 45 | WDT11 | Budynek D, pomieszczenie szaf dystrybucyjnych | AW250E2-K | 1 |
| 46 | WDT12 | Budynek D, węzeł cieplny | AW250E2-K | 1 |
| 47 | WDT13 | Budynek D, pompownia pożarowa | AW250E2-K | 1 |
| 48 | WA1 WA2.1 WA2.2 WA2.3 WA2.4,WA2.5 WA2.6 WA11.1 WA11.2 WA12.1 WA12.2 WA16.1 WA16.2,WA16.3 WA16.4 WA16.5 WA20 WA21.1 WA21.2 WA21.3 WA21.4,WA21.5 WA23 WA24.1 WA24.2 WA25 WA26.1 WA26.2 WA26.3,WA27.1 WA27.2 WA34 WA38.1 WA38.2 WA38.3 WA38.4 WA39,WA40 WA41 WA42 | Dach | PRF200D4 | 40 |
| 49 | WA3 WA4 WA5.1 WA5.2 WA6 WA8,WA9 WA13 WA30 WA31 WA43 WA44 WB1.1 WB2.1 WB2.2 WB3,WB4.1 WB4.2 WB5.1 WB5.2 WB5.3 WB6.1 WB6.2 WB6.3 WB7 WB9,WB25 WB27 WB31 WB34 | Dach | PRF200D4-EX | 30 |
| 50 | WA7.1 WA7.2 WA7.3 WA7.4 WA7.5,WA7.6 WA10 WA14 WA15 WA17 WA18 WA19 WA27.3 WA27.4,WA35.1 WA35.2 WA36.1 WA36.2 WA37 WB8 WB10.1 WB10.2,WB11.1 WB11.2 WB12 WB13 WB14 WB15 WB18 WB19 WB20,WB21 WB22 WB24 WB28 WC1 WC2 WC3 WC4 WC6 WC7 WD1, | Dach | PRF 180D4 | 42 |
| 51 | WA22 WA32 WA33 WB1.2 WB16,WB17 WB23 WB26 WB32 WB33 WC5 WC8 | Dach | PRF180D4-EX | 12 |
| 52 | WAT31 WAT32 WAT33 WBT31,WCT31 WCT32 WBT43 WBT44 WBT45 WBT47 WBT56 | Budynek ABC, dach | PRF 180D4 | 11 |
| 53 | WBT61 | Budynek B, dach | DVN400E4 | 1 |
| 54 | WAT41 WAT43 WAT49 WAT50,WAT52 WAT53 WAT54 WAT55 WAT57 WAT58 WAT59 WBT46,WBT48 WBT50 WBT51 WBT52 WBT53 WBT54 WBT55 WBT57,WBT58 WBT59 WBT60 WCT42 WCT43 WCT44 | Budynek ABC, dach | PRF160D4 | 26 |
| 55 | WAT44, 46, 48, 51, 56, 60, 61 | Dach A | PRF200D4 | 7 |
| 56 | WAT42 WAT62 WAT66 WBT41,WBT42 WBT49 WCT41 WBT83 | Budynek ABC, dach | PRF160D4-EX | 8 |
| 57 | WBT62 | Dach | PRF200D4-EX | 1 |
|  | Razem: |  |  | 246 |