|  | Zespół ds Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław tel. 71/ 784-17-88, fax 71/784-00-44 I 784-00-45 e-mail: agnieszka.dembska@umed.wroc.pl |
| --- | --- |

UMW/AZ/ PN – 20 /13 							    Wrocław 25.03.2013 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr UMW/AZ/PN-20/13 na:

Dostawa i uruchomienie następujących urządzeń medycznych z wyposażeniem, które oceniane będą odrębnie:

Część A - Wirówka z chłodzeniem dla Katedry i Kliniki Pulmonologii i Nowotworów Płuc UMW we Wrocławiu

Część B - Twardościomierz do pomiarów mikrotwardości metodą Vickersa dla Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej UMW we Wrocławiu

CZĘŚĆ B

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie mikrotwardościomierza z kamerą w układzie 1/3" o rozdzielczości 640 na 480?

Odp. 1. Tak (korekta zał. 2B).

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści komputer sterujący o następujących parametrach: Intel Core i7 Mobile, 2,9 GHz, 4 MB, pojemność dysku 256 GB, maksymalna rozdzielczość LCD 1366 x 768, przekątna ekranu LCD 13,3 cali?

Odp. 2. Nie.

Zamawiający zamieszcza na stronie Zamawiającego www.umed.wroc.pl link Przetargi ZZP 2013 nr UMW/AZ/PN-20/13, Korektę Arkusza Informacji Technicznej – zał. nr 2B do SIWZ – wszystkie wprowadzone zmiany zaznaczone kolorem niebieskim - i wymaga przygotowania oferty w oparciu o udzielone odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz skorygowane w dniu 25.03.2013 r. dokumenty!

Uwaga!

Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie!

Kanclerz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński