|  | Zespół ds Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław tel. 71/ 784-17-88, fax 71/784-00-44 i 784-00-45 e-mail: agnieszka.dembska@umed.wroc.pl |
| --- | --- |

UMW/AZ/ PN – 34 /13 							  Wrocław, 26.06.2013 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców III

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr UMW/AZ/PN-34/13 na:

Dostawa i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, które oceniane będą odrębnie:

Część A - Densytometr-aparat do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej dla Katedry i Zakładu Mikrobiologii UMW we Wrocławiu

Część B - Czytnik płytek ELISA dla Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych UMW we Wrocławiu

Część C - Termocykler oraz homogenizator dla Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii UMW we Wrocławiu

Część D - Video Gastroskop dla II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia UMW we Wrocławiu

Część E - Detektor IR analityczny dla Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej UMW we Wrocławiu

Część F - Płuczka ELISA wraz z 4-kanałowym rejestratorem dla Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej UMW we Wrocławiu

Część G - Zestaw do wykonywania testów fizjologicznych z dziedziny fizjologii człowieka, umożliwiający rejestrowanie, gromadzenie i komputerową analizę sygnałów fizjologicznych dla Katedry i Zakładu Fizjologii UMW we Wrocławiu

Część H - Pulsoksymetr dla dzieci i dorosłych, stacjonarno-transportowy z wbudowanym akumulatorem i zasilaczem sieciowym dla Katedry i Zakładu Fizjologii UMW we Wrocławiu

Część I - Maszyna wytrzymałościowa dla Katedry Protetyki Stomatologicznej UMW we Wrocławiu

Część J - Płatkarka do lodu dla Katedry i Zakładu Chemii Organicznej UMW we Wrocławiu

Część K - Wytrząsarka dla Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej UMW we Wrocławiu

Część L - Analizator składu ciała dla Zakładu Dietetyki Wydział Nauk o Zdrowiu UMW we Wrocławiu

Część Ł - Homogenizator tkankowy dla Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UMW we Wrocławiu

CZĘŚĆ I

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie maszyny do badań wytrzymałościowych materiałów stosowanych w protetyce stomatologicznej o przemieszczeniu większym niż wymagane, czyli 700 mm? Rozwiązanie takie jest rozwiązaniem lepszym niż wymagane, bowiem daje Państwu większe możliwości pomiarowe, daje możliwość podłączenia szerszej gamy uchwytów i cel pomiarowych. Ponadto oprócz materiałów stosowanych w protetyce stomatologicznej możliwe będzie badanie innych materiałów związanych pośrednio z tą dziedziną (np. testowanie wytrzymałości bandaży itd.)?

Odp. 1. Nie. W maszynie do badań wytrzymałościowych materiałów stosowanych w protetyce stomatologicznej stosuje się przemieszczenie nie większe niż 500 mm z uwagi na mały wymiar próbek do badań.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie maszyny do badań wytrzymałościowych materiałów stosowanych w protetyce stomatologicznej o szybkości lepszej niż wymagana czyli 0.001 to 1000 mm/min? Rozwiązanie takie należy do najbardziej zaawansowanych obecnie na rynku. Daje możliwość pracy w szerszym zakresie szybkości i daje wymierne efekty pomiarowe?

Odp. 2. Tak. Zakres szybkości maszyny do badań wytrzymałościowych może być większy, jednak musi istnieć możliwość ustawienia różnych poziomów prędkości (korekta zał. 2I do Siwz).

Pytanie 3

Czy Zamawiający mógłby dookreślić zapis: „Szybki montaż: uchwyty imadła i uchwyty płaskie”. Oferowana maszyna cechuje się bardzo szybkim i prostym montażem. Niemniej dostępnych jest bardzo duża liczba zarówno imadeł, jak i uchwytów płaskich. Czy Zamawiający rozumie pod tym zapisem, że nie wymagany jest startowy zestaw uchwytów, czy też Zamawiający rozumie tu najbardziej podstawowy zestaw uchwytów imadeł i uchwytów płaskich możliwych do zastosowania w protetyce stomatologicznej?

Odp. 3. Montaż różnego rodzaju uchwytów (imadła, uchwyty płaskie i uchwyty do badań na ścinanie) w maszynie do badań wytrzymałościowych powinien był łatwy i na tyle szybki, aby trwał nie więcej niż kilka - 10 sekund (korekta zał. 2I do Siwz).

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę maszyny wytrzymałościowej dla Katedry Protetyki Stomatologicznej UMW we Wrocławiu w terminie 8 tygodni od dnia podpisania umowy?

Odp. 4. Nie.

CZĘŚĆ J

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści płatkarkę do lodu o mocy wyjściowej 550W? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. 1. Tak, dopuszcza.

Zamawiający zamieszcza na stronie Zamawiającego www.umed.wroc.pl link Przetargi ZZP 2013 nr UMW/AZ/PN-34/13, Korektę Arkusza Informacji Technicznej – zał. nr 2I do SIWZ – wszystkie wprowadzone zmiany zaznaczone kolorem niebieskim - i wymaga przygotowania oferty w oparciu o udzielone odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz skorygowane w dniu 26.06.2013 r. dokumenty!

Uwaga! Terminy składania i otwarcia ofert ulegają zmianie!

Termin składania ofert: do dnia 01.07.2013 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: dnia 01.07.2013 r. o godz. 11:00

Kanclerz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński