# Przetarg  UMW / AZ / PN - 34 / 13          	       korekta                            ZAŁĄCZNIK  NR 2I

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Maszyna wytrzymałościowa – dla Katedry Protetyki Stomatologicznej UMW

ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maszyna do badań wytrzymałościowych materiałów stosowanych w protetyce stomatologicznej | Tak, podać |  |
| 2 | Zakres: min. 3 kN | Tak, podać |  |
| 3 | Przemieszczenie: max do 500 mm | Tak, podać |  |
| 4 | Prędkość: min. 1-700 mm/min. (możliwość ustawienia różnych poziomów prędkości) | Tak, podać |  |
| 5 | Oprogramowanie do sterowania maszyną | Tak, podać |  |
| 6 | Szybki, prosty montaż (do 10 s): imadła , uchwyty płaskie, uchwyty do badań na ścinanie | Tak, podać |  |
| 7 | Możliwość podłączenia do sieci komputerowej | Tak, podać |  |
| 8 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy