|  | Zespół ds Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław tel. 71/ 784-17-88, fax 71/784-00-44 i 784-00-45 e-mail: agnieszka.dembska@umed.wroc.pl |
| --- | --- |

UMW/AZ/ PN – 34 /13 							  Wrocław, 20.06.2013 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr UMW/AZ/PN-34/13 na:

Dostawa i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, które oceniane będą odrębnie:

Część A - Densytometr-aparat do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej dla Katedry i Zakładu Mikrobiologii UMW we Wrocławiu

Część B - Czytnik płytek ELISA dla Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych UMW we Wrocławiu

Część C - Termocykler oraz homogenizator dla Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii UMW we Wrocławiu

Część D - Video Gastroskop dla II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia UMW we Wrocławiu

Część E - Detektor IR analityczny dla Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej UMW we Wrocławiu

Część F - Płuczka ELISA wraz z 4-kanałowym rejestratorem dla Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej UMW we Wrocławiu

Część G - Zestaw do wykonywania testów fizjologicznych z dziedziny fizjologii człowieka, umożliwiający rejestrowanie, gromadzenie i komputerową analizę sygnałów fizjologicznych dla Katedry i Zakładu Fizjologii UMW we Wrocławiu

Część H - Pulsoksymetr dla dzieci i dorosłych, stacjonarno-transportowy z wbudowanym akumulatorem i zasilaczem sieciowym dla Katedry i Zakładu Fizjologii UMW we Wrocławiu

Część I - Maszyna wytrzymałościowa dla Katedry Protetyki Stomatologicznej UMW we Wrocławiu

Część J - Płatkarka do lodu dla Katedry i Zakładu Chemii Organicznej UMW we Wrocławiu

Część K - Wytrząsarka dla Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej UMW we Wrocławiu

Część L - Analizator składu ciała dla Zakładu Dietetyki Wydział Nauk o Zdrowiu UMW we Wrocławiu

Część Ł - Homogenizator tkankowy dla Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UMW we Wrocławiu

CZĘŚĆ J

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę urządzenia, którego masa jest nie większa niż 72 kg?

Odp. 1. Tak, Zamawiający zmienia parametr na "masa nie większa niż 80 kg" (korekta zał. 2J do Siwz).

CZĘŚĆ K

Pytanie 1

Czy Zamawiający wymaga, aby każda z wytrząsarek wyposażona była w platformę o parametrach wymienionych w punkcie 16?

Odp. 1. Tak.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga, aby platformy wytrząsarek wyposażone były w uchwyty na kolby, jeżeli tak to zwracamy się z prośbą o podanie informacji jakie kolby i ile sztuk Zamawiający wymaga?

Odp. 2. Tak, Zamawiający wymaga, aby platformy wytrząsarek wyposażone były w uchwyty w liczbie 40 sztuk na każdej platformie. Muszą to być uchwyty na kolby Erlenmayera o pojemności 300 ml. (korekta zał. 2K do Siwz).

Zamawiający zamieszcza na stronie Zamawiającego www.umed.wroc.pl link Przetargi ZZP 2013 nr UMW/AZ/PN-34/13, Korektę Arkusza Informacji Technicznej – zał. nr 2J i 2K do SIWZ – wszystkie wprowadzone zmiany zaznaczone kolorem niebieskim - i wymaga przygotowania oferty w oparciu o udzielone odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz skorygowane w dniu 20.06.2013 r. dokumenty!

Uwaga! Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie!

Kanclerz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński