# Przetarg  UMW / AZ / PN - 34 / 13          	          korekta                         ZAŁĄCZNIK  NR 2J

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Płatkarka – dla Katedry i Zakładu Chemii Organicznej UMW

ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płatkarka do lodu ze zbiornikiem | Tak, podać |  |
| 2 | Obudowa ze stali szlachetnej | Tak, podać |  |
| 3 | Kompresor chłodzony powietrzem | Tak, podać |  |
| 4 | Powinna wytwarzać lód w postaci płatków o temperaturze +0,5°C | Tak, podać |  |
| 5 | Powinna zawierać przynajmniej: 1 szufelkę, 1 wąż przyłączeniowy długości przynajmniej 1,5 m, 1 wąż odpływowy | Tak, podać |  |
| 6 | Maksymalna produkcja przynajmniej 60 kg na 24 h przy temperaturze otoczenia +21°C i temperaturze wody zasilającej +15°C | Tak, podać |  |
| 7 | Pojemność zbiornika lodu przynajmniej 25 kg | Tak, podać |  |
| 8 | Moc wejściowa nie większa niż 350W | Tak, podać |  |
| 9 | Czynnik chłodzący R134a | Tak, podać |  |
| 10 | Powinna móc pracować przynajmniej w następujących warunkach: temperatura pomieszczenia od +10 do +40 °C, temperatura wody od +5 do +35°C, ciśnienie wody od 1 do 5 bar | Tak, podać |  |
| 11 | Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x głęb.) nie większe niż 540 x 820 x 630 mm | Tak, podać |  |
| 12 | Masa nie większa niż 80 kg | Tak, podać |  |
| 13 | Zasilanie 230 V, 50 Hz | Tak, podać |  |
| 14 | Wymaga podłączenia wody i prądu | Tak |  |
| 15 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 34 / 13          	     korekta                             ZAŁĄCZNIK  NR 2K

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Wytrząsarka – dla Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej UMW

ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ruch orbitalny o amplitudzie 50mm | Tak, podać |  |
| 2 | Zakres nastawy prędkości od 30 do 500rpm | Tak, podać |  |
| 3 | Precyzja kontroli prędkości ±1rpm przy nastawie 100rpm | Tak, podać |  |
| 4 | Elektroniczny czasomierz z możliwością niezależnego ustawiania czasu do rozpoczęcia pracy oraz całkowitego czasu wytrząsania | Tak, podać |  |
| 5 | Zakres nastawy czasu od 1 minuty do 99 godzin i 59 minut | Tak, podać |  |
| 6 | Sterownik mikroprocesorowy PID | Tak, podać |  |
| 7 | Wodoodporny panel sterowania wyposażony w wyświetlacz fluorescencyjny VFD oraz dotykowe przyciski pojemnościowe | Tak, podać |  |
| 8 | Tryb programowania o następujących możliwościach: a. Pamięć na 20 szablonów programów b. Maksymalna liczba kroków dla pojedynczego cyklu programu: 20 c. Maksymalna liczba powtórzeń cyklu: 99 d. Parametry programowane niezależnie dla każdego kroku: prędkość, czas wytrząsania, czas pauzy, kierunek wytrząsania (lewo / prawo) | Tak, podać |  |
| 9 | Napęd bezpośredni z cichym silnikiem bezszczotkowym | Tak, podać |  |
| 10 | Układ łagodnego startu i zatrzymania zapobiegający rozlewaniu cieczy | Tak, podać |  |
| 11 | Obudowa malowana proszkowo, zapewniająca łatwą zmywalność | Tak, podać |  |
| 12 | Materiały konstrukcyjne odporne na działanie chemikaliów | Tak, podać |  |
| 13 | Stały punkt zatrzymania platformy niezależny od momentu wyłączenia wytrząsania | Tak, podać |  |
| 14 | Automatyczna regulacja prędkości w przypadku wykrycia przez czujnik nadmiernych wibracji lub braku wyważenia | Tak, podać |  |
| 15 | System awaryjnego zatrzymania przy przeciążeniu napędu | Tak, podać |  |
| 16 | W wyposażeniu platforma umożliwiająca zamontowanie uchwytów na kolby o następujących pojemnościach:. a. 50 ml ( min. 96 szt.) b. 100 ml (min.66 szt.) c. 250 ml (min. 39 szt.) d. 300 ml ( min. 39 szt.) e. 500 ml ( min. 24 szt.) f.1 litr ( min. 16 szt.) g. 2 litry ( min. 11 szt.) i. 4 litry ( min. 6 szt.) j. 6 litrów ( min. 4 szt.) | Tak, podać |  |
| 17 | Platforma wyposażona w uchwyty w liczbie 40 szt. Uchwyty na kolby Erlenmayera o pojemności 300 ml. | Tak, podać |  |
| 18 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy