|  | Zespół ds Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław tel. 71/ 784-17-88, fax 71/784-00-44 i 784-00-45 e-mail: agnieszka.dembska@umed.wroc.pl |
| --- | --- |

UMW/AZ/ PN – 34 /13 							  Wrocław, 24.06.2013 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców II

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr UMW/AZ/PN-34/13 na:

Dostawa i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, które oceniane będą odrębnie:

Część A - Densytometr-aparat do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej dla Katedry i Zakładu Mikrobiologii UMW we Wrocławiu

Część B - Czytnik płytek ELISA dla Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych UMW we Wrocławiu

Część C - Termocykler oraz homogenizator dla Katedry i Zakładu Biologii i Parazytologii UMW we Wrocławiu

Część D - Video Gastroskop dla II Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia UMW we Wrocławiu

Część E - Detektor IR analityczny dla Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej UMW we Wrocławiu

Część F - Płuczka ELISA wraz z 4-kanałowym rejestratorem dla Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej UMW we Wrocławiu

Część G - Zestaw do wykonywania testów fizjologicznych z dziedziny fizjologii człowieka, umożliwiający rejestrowanie, gromadzenie i komputerową analizę sygnałów fizjologicznych dla Katedry i Zakładu Fizjologii UMW we Wrocławiu

Część H - Pulsoksymetr dla dzieci i dorosłych, stacjonarno-transportowy z wbudowanym akumulatorem i zasilaczem sieciowym dla Katedry i Zakładu Fizjologii UMW we Wrocławiu

Część I - Maszyna wytrzymałościowa dla Katedry Protetyki Stomatologicznej UMW we Wrocławiu

Część J - Płatkarka do lodu dla Katedry i Zakładu Chemii Organicznej UMW we Wrocławiu

Część K - Wytrząsarka dla Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej UMW we Wrocławiu

Część L - Analizator składu ciała dla Zakładu Dietetyki Wydział Nauk o Zdrowiu UMW we Wrocławiu

Część Ł - Homogenizator tkankowy dla Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii UMW we Wrocławiu

CZĘŚĆ C

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści aparaty z 12-miesięczną gwarancją?

Odp. 1. Tak (korekta Siwz, zał. 1C i projektu umowy).

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści homogenizator z innowacyjnym sposobem mocowania próbek w rotorze?

Odp. 2. Tak (korekta zał. 2C).

CZĘŚĆ J

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści płatkarkę do lodu z czynnikiem chłodzącym 404a? Jest to czynnik chłodzący tego samego typu co R134a – czynniki bezchlorowe. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. 1. Tak (korekta zał. 2J do Siwz).

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści płatkarkę do lodu o wadze 67 kg? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. 2. Tak, Zamawiający zmienia parametr na "masa nie większa niż 80 kg" (korekta zał. 2J do Siwz).

SIWZ I UMOWA

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o zmianę Rozdziału XIII siwz pkt. 6, §4 ust. 7 projektu umowy oraz pkt. 3 ppkt. 6 załączników nr 1 na: „Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy trzecim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym (…)”

Odp. 1. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o zmianę Rozdziału XIV siwz pkt. 6b oraz §7 ust. 2 d projektu umowy na: „Zmiana jest dopuszczalna, jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw należących do przedmiotu zamówienia, wówczas strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego brutto”.

Odp. 2. Tak, Zamawiający zmienia zapis (korekta rozdziału XIV siwz pkt. 6b oraz §7 ust. 2 d projektu umowy).

Pytanie 3

Par. 2 tiret pierwszy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia „ubezpieczenie" na „ubezpieczenie na czas transportu"?

Odp. 3. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu na 4 dni robocze?

Odp. 4. Tak, Zamawiający zmienia zapis (korekta §3 ust. 3 projektu umowy).

Pytanie 5

Par. 4 ust. 7 Prosimy o dodanie brzmienia: „Uprawnienie nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika".

Odp. 5. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

Par. 6 ust. J Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia „zapłaci on Zamawiającemu" na „Zamawiający może żądać od niego zapłaty"?

Odp. 6. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

Par. 6 ust. l i par. 6 ust. 3 „Opóźnienie" oznacza uchybienie terminowi bez względu na przyczynę tego uchybienia, natomiast „zwłoka" zgodnie z art. 476 K.C. następuje w sytuacji gdy dłużnik nie spełnia świadczenia w skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność. Kara umowna skategoryzowana jako zryczałtowane odszkodowanie, powinna być wymagalna wyłącznie jeżeli została spowodowana okolicznościami, za które dłużnik (Wykonawca) ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Z powyższych przesłanek wynika, iż dla zachowania istoty instytucji kary umownej - nie może ona zostać zastrzeżona na wypadek niedotrzymania terminu wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi.

Czy mając na uwadze powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w Par. 6 ust l i par. 6 ust. 3 wyrażenia „opóźnienie" na „zwłoka"?

Odp. 7. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Par. 6 ust. 2 i par. 6 ust..4 Czy zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 4% wartości umowy?

Odp. 8. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu o brzemieniu „Całkowita wartość kar umownych nie może przekraczać 4,95% wartości brutto umowy"?

Kara umowna ma na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna oraz prowadzić do konieczności nieuzasadnionego ponoszenia przez wykonawcę nieproporcjonalnych obciążeń.

Ponadto, w razie gdyby szkoda była wyższa, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych na podstawie par. 6 ust. 6.

Odp. 9. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10

Par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do żądania zapłaty kar umownych przysługiwało w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do ich naliczenia?

Odp. 10. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Par. 7 ust. 2 pkt d) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie poprzez dodanie brzmienia: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian. Do tych cen zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu wystawienia faktury VAT"?

Odp.11. Zamawiający zmienia zapis na: „Zmiana jest dopuszczalna, jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw należących do przedmiotu zamówienia, wówczas strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego brutto”. (korekta rozdziału XIV siwz pkt. 6b oraz §7 ust. 2 d projektu umowy).

Zamawiający zamieszcza na stronie Zamawiającego www.umed.wroc.pl link Przetargi ZZP 2013 nr UMW/AZ/PN-34/13, korektę Siwz i zał. 1 i 2 - wszystkie wprowadzone zmiany zaznaczone kolorem niebieskim - i wymaga przygotowania oferty w oparciu o udzielone odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz skorygowane w dniu 24.06.2013 r. dokumenty!

Uwaga! Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie!

Kanclerz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński