|  | Zespół ds Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław tel. 71/ 784-17-88, fax 71/784-00-44 i 784-00-45 e-mail: agnieszka.dembska@umed.wroc.pl |
| --- | --- |

UMW / AZ / PN - 41 / 13                                                                                      Wrocław 14.08. 2013 r.

Anulowanie Wyniku postępowania nr UMW/AZ/PN – 41/13 
w części G z dnia 09.08.2013 r.

Zamawiający, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, anuluje Wynik postępowania nr UMW/AZ/PN – 41/13 cz. G z dnia 09.08.2013 r. na Dostawa i uruchomienie urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, w Jednostkach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (Część G - Myjka ultradźwiękowa dla Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku UMW we Wrocławiu) oraz informuje o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert.

###### Zamawiający anuluje Wynik, przesłany w dniu 09.08.2013 r., ze względu na pismo Wykonawcy AMP Polska Sp. z o.o., ul. Gdyńska 31, 31-323 Kraków, o braku podstaw do odrzucenia jego oferty w ww. postępowaniu. Wykonawca informuje, że zaproponowana moc grzałki maks. 800 W jest parametrem lepszym od wymaganego 400-600 W. Większa moc grzałki zapewnia osiągnięcie żądanej temperatury w krótszym czasie, a jednocześnie nie oznacza ryzyka uszkodzenia przedmiotów poddanych działaniu myjki na skutek ich przegrzania, ponieważ układ regulacji temperatury, w jaki wyposażona jest myjka, stanowi dodatkowe zabezpieczenie.

W związku z anulowaniem Wyniku postępowania, Zamawiający dokona powtórzenia czynności badania i oceny ofert.

Kanclerz UMW

Mgr Artur Parafiński