|  | Zespół ds Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław tel. 71/ 784-17-88, fax 71/784-00-44 i 784-00-45 e-mail: agnieszka.dembska@umed.wroc.pl |
| --- | --- |

UMW/AZ/ PN – 61 /13 							  Wrocław, 15.10.2013 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr UMW/AZ/PN-61/13 na:

Dostawa narzędzi laparoskopowych wymienionych w zał. 2 do Siwz do I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Pytanie 1

lp. 2 Prosimy o dopuszczenie trokara o dł. roboczej 95 mm.

Odp. 1. Zamawiający dopuszcza trokar o dł. roboczej 95 mm (korekta zał. 2 do Siwz).

Pytanie 2

lp. 8 Prosimy o dopuszczenie rurki ssąco-płuczącej o dł. 37 lub 33 cm.

Odp. 2. Zamawiający dopuszcza rurkę ssąco-płuczącą o dł. 37 cm (korekta zał. 2 do Siwz).

Pytanie 3

lp. 11 Prosimy o dopuszczenie nożyczek nierozbieralnych, pozostałe wymagane parametry bez zmian.

Odp. 3. Zamawiający dopuszcza nożyczki nierozbieralne (korekta zał. 2 do Siwz).

Zamawiający zamieszcza na stronie Zamawiającego www.umed.wroc.pl link Przetargi ZZP 2013 nr UMW/AZ/PN-61/13, Korektę Siwz, oraz Arkusza Informacji Technicznej – zał. nr 2 do SIWZ – wszystkie wprowadzone zmiany zaznaczone kolorem niebieskim - i wymaga przygotowania oferty w oparciu o udzielone odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz skorygowane w dniu 15.10.2013 r. dokumenty!

Kanclerz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński