## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 66 / 13                                          Załącznik nr 1A

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do badania penetracji czopków o parametrach granicznych określonych w zał. 2A do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 66 / 13          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2A

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Aparat do badania penetracji czopków – dla Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku UMW,

ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat zgodny z Farmakopeą z możliwością testowania czopków do 2 i do 3 gramów jednocześnie dla co najmniej 3 stacji pomiarowych | Tak, podać |  |
| 2 | Termostat z dokładnością utrzymania temperatury ( 0,50C | Tak, podać |  |
| 3 | Masa pręta penetrującego nie mniejsza niż 7,0 g | Tak, podać |  |
| 4 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak, podać |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 66 / 13                                          Załącznik nr 1B

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komora laminarna z podstawą o parametrach granicznych określonych w zał. 2B do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 66 / 13                   korekta  	                        ZAŁĄCZNIK  NR 2B

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Komora laminarna z podstawą – dla Katedry i Zakładu Chemii i Immunochemii UMW

ul. O. Bujwida 44A, 50-345 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora wykonana ze stali pokrywanej powłoką lakierniczą odporną na działanie czynników chemicznych, blat roboczy ze stali nierdzewnej | Tak, podać |  |
| 2 | Przepływ powietrza laminarny ,pionowy | Tak, podać |  |
| 3 | Filtr główny w technologii HEPA o skuteczności przynajmniej 99,997% MPPS; dla cząstek 0,3 µm min. 99,999%; żywotność filtra HEPA min. 3000h | Tak, podać |  |
| 4 | Sterowanie mikroprocesorowe w trybie automatycznym i ręcznym, panel sterujący z wyświetlaczem LCD, sygnalizacja optyczna i dźwiękowa | Tak, podać |  |
| 5 | Komora ze stolikiem wraz z blendą frontowa całkowitą dwuczęściową z dwoma gniazdami elektrycznymi w środku w komorze na tylnej ściance - jedno po prawej stronie, drugie po lewej stronie, boki komory przeszklone szkłem bezpiecznym | Tak, podać |  |
| 6 | Konieczne wymiary przestrzeni roboczej szerokość/głębokość/wysokość min.:119 cm/45 cm/50 cm | Tak, podać |  |
| 7 | Lampa doświetlająca przestrzeń roboczą | Tak, podać |  |
| 8 | Lampa bakteriobójcza UV | Tak, podać |  |
| 9 | Waga urządzenia nie większa niż 110 kg | Tak, podać |  |
| 10 | Pipetor automatyczny na pipety szklane i plastikowe 0,1-200 ml z ładowarką i kompletem filtrów 0,45 um i 0,22 um oraz wieszakiem do powieszenia w dowolnej przestrzeni, w zestawie | Tak, podać |  |
| 11 | Podstawa pod komorę laminarną dopasowaną do urządzenia, w zestawie | Tak, podać |  |
| 12 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak, podać |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 66 / 13                                          Załącznik nr 1C

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczny licznik komórek o parametrach granicznych określonych w zał. 2C do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 66 / 13          	      korekta                            ZAŁĄCZNIK  NR 2C

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Automatyczny licznik komórek – dla Katedry i Zakładu Biofizyki UMW

ul. Chałubińskiego 10, 50-368 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szybki odczyt (już w max 30 s) | Tak, podać |  |
| 2 | Dokładność pomiaru CV 5-15% | Tak, podać |  |
| 3 | Oprogramowanie rozróżniające pozlepiane komórki | Tak, podać |  |
| 4 | Szeroki zakres pomiaru min. od 1,0 x 104 do 1,0 x 107 komórek/MI | Tak, podać |  |
| 5 | Granica detekcji komórek już od min. 5 μm | Tak, podać |  |
| 6 | 7" ekran dotykowy | Tak, podać |  |
| 7 | Możliwość zapisu pomiarów w pamięci urządzenia oraz eksport danych przez port USB | Tak, podać |  |
| 8 | Analiza i tworzenie raportów przy pomocy dedykowanego oprogramowania komputerowego | Tak, podać |  |
| 9 | Odczyt przy użyciu jednorazowych komór | Tak, podać |  |
| 10 | Szeroka gama komórek zwalidowanych na urządzeniu | Tak, podać |  |
| 11 | Zapis danych w formacie JPEG i CSV | Tak, podać |  |
| 12 | Metoda barwienia w oparciu o błękit trypanu | Tak, podać |  |
| 13 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak, podać |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 66 / 13           korekta                      Załącznik nr 1D

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zamrażarka niskotemperaturowa -860C o parametrach granicznych określonych w zał. 2D do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 12 miesięcy. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 12 miesięcy. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 66 / 13          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2D

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Zamrażarka niskotemperaturowa -860C – dla Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej UMW

ul. Chałubińskiego 10, 50-367 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamrażarka niskotemperaturowa do przechowywania próbek biologicznych | Tak, podać |  |
| 2 | Temperatura regulowana co najmniej w całym zakresie od -60°C do -86 °C | Tak, podać |  |
| 3 | Całkowita objętość brutto nie większa niż 253 L | Tak, podać |  |
| 4 | Całkowita objętość wewnętrzna netto nie mniejsza niż 219 L | Tak, podać |  |
| 5 | Zamontowane kółeczka umożliwiające swobodne poruszanie zamrażarki | Tak, podać |  |
| 6 | Wysokość razem z kółeczkami nie większa niż 2055 mm | Tak, podać |  |
| 7 | Szerokość nie większa niż 600 mm | Tak, podać |  |
| 8 | Zamrażarka posiadająca jedne drzwi zewnętrzne i dwoje wewnętrznych | Tak, podać |  |
| 9 | Ergonomiczny uchwyt do otwierania i zamykania drzwi wzdłuż całej wysokości drzwi zewnętrznych | Tak, podać |  |
| 10 | Głębokość bez uchwytu nie większa niż 595 mm (wyrównanie frontu z szafkami do zabudowy) | Tak, podać |  |
| 11 | Głębokość z uchwytem nie większa niż 643 mm | Tak, podać |  |
| 12 | Całkowita waga nie większa niż 125 kg | Tak, podać |  |
| 13 | Głębokość wewnętrzna użytkowa nie mniej niż 360 mm | Tak, podać |  |
| 14 | Szerokość wewnętrzna użytkowa nie mniej niż 435 mm | Tak, podać |  |
| 15 | Posiadająca wewnątrz minimum 5 stalowych półek z możliwością regulacji wysokości w co najmniej 20 położeniach | Tak, podać |  |
| 16 | Odległość między kolejnymi położeniami wysokości półek min. 59mm | Tak, podać |  |
| 17 | Odległość górnej półki od sufitu nie więcej niż 250 mm | Tak, podać |  |
| 18 | Oświetlenie wewnętrzne LED wzdłuż całej wysokości ułatwiające odnalezienie próbek | Tak, podać |  |
| 19 | Układ chłodzący z jednym kompresorem bez kaskady | Tak, podać |  |
| 20 | Wykorzystująca naturalny czynnik chłodzący „Nature R” | Tak, podać |  |
| 21 | Chłodnica zamontowana na całej powierzchni tylnej ścianki urządzenia | Tak, podać |  |
| 22 | Układ chłodzenia bez zastosowania wiatraka chłodzącego | Tak, podać |  |
| 23 | Posiadajaca wbudowane wejście USB | Tak, podać |  |
| 24 | Alarm akustyczny i wizualny przy nieprawidłowej pracy | Tak, podać |  |
| 25 | Wbudowany rejestrator danych, możliwość przeniesienia danych na nośnik USB | Tak, podać |  |
| 26 | Wbudowany wyświetlacz LCD wyświetlający parametry pracy | Tak, podać |  |
| 27 | Możliwość przyłączenia bez ingerencji serwisu modułu SMS do zdalnego powiadamiania w przypadku wystąpienia alarmów | Tak, podać |  |
| 28 | Możliwość wyposażenia w moduł internetowy do zdalnej komunikacji z urządzeniem, monitorowania parametrów i stanów alarmowych oraz ustawiania parametrów pracy | Tak, podać |  |
| 29 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak, podać |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 66 / 13                                          Załącznik nr 1E

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do rozciągania komórek in vitro o parametrach granicznych określonych w zał. 2E do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 66 / 13          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2E

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Urządzenie do rozciągania komórek in vitro – dla Samodzielnej Pracowni Badań Układu Krążenia, Katedra Chorób Serca Wydział Nauk o Zdrowiu UMW

ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie musi posiadać regulowany komputerowo bioreaktor umożliwiający zastosowanie cyklicznego lub statycznego odkształcenia przy rozciąganiu komórek in vitro. | Tak, podać |  |
| 2 | Urządzenie musi dawać możliwość zastosowania regulowanego próżniowo ciśnienia umożliwiającego deformacje płytek z elastycznym dnem do hodowli komórkowej do 33%. | Tak, podać |  |
| 3 | Urządzenie musi dawać możliwość naśladowania naturalnej częstotliwości rozciągania komórek z mięśni, serca, płuc, naczyń krwionośnych, skóry, ścięgien, więzadeł, chrząstek i kości. | Tak, podać |  |
| 4 | Urządzenie musi zawierać cyfrową zastawkę do automatycznej regulacji i utrzymywania ciśnienia w celu utrzymania określonego schematu rozciągania komórek. | Tak, podać |  |
| 5 | Urządzenie musi współpracować z inkubatorem do hipoksji. | Tak, podać |  |
| 6 | Urządzenie musi współpracować z seriami płytek do hodowli typu BioFlex, Tissue Train, UniFlex. | Tak, podać |  |
| 7 | Kontrola kształtu fali przy niskich i wysokich amplitudach. | Tak, podać |  |
| 8 | Urządzenie musi umożliwiać programowanie wielokrotnych zmian częstotliwości, amplitudy i kształtu fali w jednym schemacie doświadczenia. | Tak, podać |  |
| 9 | Urządzenie musi umożliwiać przyłożenie dwuosiowego gradientu rozciągania. | Tak, podać |  |
| 10 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak, podać |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 66 / 13          korekta                        Załącznik nr 1F

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do rejestracji obrazów żeli i blotów z oprogramowaniem do analizy jakościowej i ilościowej o parametrach granicznych określonych w zał. 2F do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 12 miesięcy. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 12 miesięcy. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 66 / 13          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2F

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Urządzenie do rejestracji obrazów żeli i blotów z oprogramowaniem do analizy jakościowej i ilościowej (Molecular Imager ChemiDoc MP Imaging System with ImageLab Software) – dla Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii UMW

ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Musi umożliwiać wizualizację, zapis i analizę próbek znakowanych fluorescencyjnie, kolorymetrycznie, chemiluminescencyjnie, oraz w technologii bez wybarwiania żeli „Stain-Free” | Tak, podać |  |
| 2 | Musi posiadać zintegrowaną mini-ciemnię optyczną z wbudowanym transiluminatorem UV i oświetleniem światłem białym typu LED | Tak, podać |  |
| 3 | Transiluminator musi być wysuwany z urządzenia do załadowania żelu bez potrzeby otwierania drzwi do mini-ciemni | Tak, podać |  |
| 4 | Detekcja musi być dokonywana za pomocą kamery przetwornikiem CCD | Tak, podać |  |
| 5 | Chłodzenie kamery do max -30 ˚C | Tak, podać |  |
| 6 | Rozmiary piksela w kamerze CCD powinny wynosić 6,45x6,45 (m | Tak, podać |  |
| 7 | Zakres dynamiczny sygnału kamery musi wynosić min. 65 535 odcieni szarości | Tak, podać |  |
| 8 | Kalibracja ostrości wykonana w trakcie instalacji zapewniająca ostry obraz przy każdym ustawieniu powiększenia (zoomie) bez ingerencji użytkownika | Tak, podać |  |
| 9 | Programowalne przez użytkownika tryby automatycznej akwizycji obrazów z optymalizacją na intensywne lub na słabe prążki | Tak, podać |  |
| 10 | Tryb akwizycji z akumulacją obrazów pośrednich umożliwiający optymalny dobór czasu akwizycji dla chemiluminescencji | Tak, podać |  |
| 11 | Urządzenie musi posiadać sześciopozycyjny zmieniacz filtrów zdalnie sterowany z poziomu oprogramowania | Tak, podać |  |
| 12 | Urządzenie musi być wyposażone w filtr do pracy z próbkami znaczonymi bromkiem etydyny | Tak, podać |  |
| 13 | Musi być dostępna opcja rozbudowy urządzenia do pracy multipleksowej ze wzbudzaniem diodami LED o kolorze: niebieskim dla barwników takich jak Cy2, Coomassie Fluor Orange, Alexa Fluor 488, DyLight 488, Pro-Q Emerald 488, Qdot 523, Qdot 605, Qdot 625, Qdot 705 | Tak, podać |  |
| 14 | Musi być dostępna opcja rozbudowy urządzenia do pracy multipleksowej ze wzbudzaniem diodami LED o kolorze: zielonym dla barwników takich jak Cy3, Flamingo, Krypton, Pro-Q Diamond, Alexa Fluor 546, DyLight 549, Rhodamine | Tak, podać |  |
| 15 | Musi być dostępna opcja rozbudowy urządzenia do pracy multipleksowej ze wzbudzaniem diodami LED o kolorze: czerwonym dla barwników takich jak Alexa Fluor 680, DyLight 649, DyLight 680, IRDye 680 | Tak, podać |  |
| 16 | Zapis obrazów żeli i blotów białkowych i detekcja białka bez wybarwiania żeli oraz blotów w technologia Stain-Free | Tak, podać |  |
| 17 | Urządzenie musi być wyposażone w system korekcji niedoskonałości układu optycznego dla każdej z aplikacji dokonywany w trakcie instalacji | Tak, podać |  |
| 18 | Urządzenie musi posiadać transiluminator o wymiarach obszaru podświetlania min. 26x25 cm i długości fali światła 302 nm | Tak, podać |  |
| 19 | Maksymalny rozmiar próbek co najmniej 28x36 cm | Tak, podać |  |
| 20 | Urządzenie musi posiadać płytę do konwersji światła UV do światła białego umożliwiającą rejestracji żeli barwionych srebrem lub Coomassie Blue w trybie transiluminacji | Tak, podać |  |
| 21 | Urządzenie musi mieć opcjonalna możliwość rozbudowy o płytę do konwersji światła UV do światła niebieskiego umożliwiającą rejestracji żeli barwionych barwnikami SYBR Safe, SYBR Green | Tak, podać |  |
| 22 | Sterowanie urządzeniem z komputera PC poprzez port USB | Tak, podać |  |
| 23 | Akwizycja obrazu do komputera PC poprzez port USB | Tak, podać |  |
| 24 | Do sterowania urządzeniami, akwizycji i obróbki danych musi być jeden dla program | Tak, podać |  |
| 25 | Oprogramowanie musi pracować w systemie Windows 7 | Tak, podać |  |
| 26 | Oprogramowanie musi umożliwiać zapis zaprogramowanych ustawień kamery oraz ustawień obróbki obrazu w metody pomiarowe | Tak, podać |  |
| 27 | Metody pomiarowe muszą umożliwiać automatyczne wykonywanie zdjęć, ich obróbkę oraz raportowanie wyników | Tak, podać |  |
| 28 | Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie krzywych kalibracyjnych i analizę ilościową | Tak, podać |  |
| 29 | Musi być dostępna nielimitowana ilość licencji programu do akwizycji i analizy obrazu, obliczeń ilościowych i jakościowych | Tak, podać |  |
| 30 | Oprogramowanie musi umożliwiać obróbkę obrazu (obracanie o dowolny kąt, negatyw, regulacja jasności i kontrastu pod kątem wybranego fragmentu lub całego żelu) | Tak, podać |  |
| 31 | Oprogramowania musi umożliwiać automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków. | Tak, podać |  |
| 32 | Automatyczne wyznaczanie mas cząsteczkowych | Tak, podać |  |
| 33 | Samouczek on-line dostępny z menu programu | Tak, podać |  |
| 34 | Możliwość podłączenia do sieci komputerowej | Tak, podać |  |
| 35 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak, podać |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 66 / 13                                          Załącznik nr 1G

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dejonizator wody o parametrach granicznych określonych w zał. 2G do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 66 / 13          	 korekta                                 ZAŁĄCZNIK  NR 2G

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Dejonizator wody – dla Zakładu Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów UMW

ul. Poniatowskiego 2, 50-326 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dejonizator wody produkujący wodę oczyszczoną do większości prac analitycznych bezpośrednio z wody wodociągowej w procesie wielostopniowego oczyszczania | Tak, podać |  |
| Elementy konstrukcyjne, podstawowe dane techniczne |
| 2 | Wydajność systemu 7-10 l/h | Tak, podać |  |
| 3 | Ciśnienie zasilania od 0,3 do 0,5 MPa | Tak, podać |  |
| 4 | Przewodność wody na wyjściu pomiędzy: 0,065 a 0,1 μS/cm | Tak, podać |  |
| 5 | Wymiary całkowite zewnętrzne maksymalne: 485 x 555 x 580 mm (szer x gł x wys) | Tak, podać |  |
| 6 | Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej | Tak, podać |  |
| 7 | Zasilanie: 5 V DC (zasilacz) lub 230 V | Tak, podać |  |
| Wyposażenie |
| 8 | Umieszczony na panelu przednim manometr do kontroli ciśnienia wody zasilającej | Tak, podać |  |
| 9 | Wbudowany konduktometr z cyfrowym wyświetlaczem LED/LCD informujący o jakości/przewodności/innych parametrach produkowanej wody | Tak, podać |  |
| 10 | Filtr wstępny zewnętrzny | Tak, podać |  |
| 11 | Komplet materiałów eksploatacyjnych dla urządzenia przez okres 24 miesięcy wliczony w cenę dejonizatora | Tak, podać |  |
| 12 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak, podać |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 66 / 13        korekta                         Załącznik nr 1H

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Niskotemperaturowa zamrażarka szafowa o parametrach granicznych określonych w zał. 2H do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 8 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 66 / 13          	 korekta                                 ZAŁĄCZNIK  NR 2H

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Niskotemperaturowa zamrażarka szafowa – dla Katedry i Zakładu Bromatologii i Dietetyki UMW

ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamrażarka niskotemperaturowa do -86oC | Tak, podać |  |
| 2 | Pojemność powyżej 500 litrów | Tak, podać |  |
| 3 | Wykonanie szafowe cienkościenne z paneli izolacyjnych próżniowych (VIP) | Tak, podać |  |
| 4 | Zakres ustawiania temperatury min. -50oC do -86oC | Tak, podać |  |
| 5 | Dokładność regulacji temperatury +/- 1oC | Tak, podać |  |
| 6 | Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem temperatury aktualnej oraz ustawionej z sygnalizacją stanów awaryjnych pracy zamrażarki | Tak, podać |  |
| 7 | Wymiary zewnętrzne max: wys. 2000 mm, szer. 800 mm, gł. 900 mm |  |  |
| 8 | Waga netto max: 301 kg | Tak, podać |  |
| 9 | Komora dzielona na dwie sekcje, każda zamykana osobnymi drzwiami wewnętrznymi (urządzenie z 1 drzwiami zewnętrznymi i 2 drzwiami wewnętrznymi) | Tak, podać |  |
| 10 | Półki ze stali kwasoodpornej | Tak, podać |  |
| 11 | Min. liczba półek 3 + podłoga zamrażarki | Tak, podać |  |
| 12 | Panel sterowania ze zintegrowanym wyświetlaczem LED umiejscowionym w górnej części urządzenia | Tak, podać |  |
| 13 | Drzwi zewnętrzne z zamknięciem mechanicznym i możliwością założenia kłódki | Tak, podać |  |
| 14 | Drzwi wewnętrzne izolowane z zamknięciem mechanicznym | Tak, podać |  |
| 15 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak, podać |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 66 / 13                                          Załącznik nr 1I

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inkubator CO2 z możliwością kontroli poziomu O2 o parametrach granicznych określonych w zał. 2I do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 66 / 13          	                                          ZAŁĄCZNIK  NR 2I

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Inkubator CO2 z możliwością kontroli poziomu O2 – dla Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Medycznych Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej UMW

ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inkubator wyposażony w system sterylizacji parowej, system monitoringu zadanych parametrów fizycznych oraz możliwość komunikacji z komputerem PC | Tak, podać |  |
| 2 | Pojemność:170 l +/- 10% | Tak, podać |  |
| 3 | Sterowanie mikroprocesorowe | Tak, podać |  |
| 4 | Wyświetlacz LCD | Tak, podać |  |
| 5 | Płaszcz powietrzny | Tak, podać |  |
| 6 | Regulacja temperatury w zakresie min. +7 do 60°C | Tak, podać |  |
| 7 | Stabilność temperaturowa:+/- 0,2°C w temp. 37°C | Tak, podać |  |
| 8 | Jednorodność temperatury:+/- 0,2°C w temp. 37°C |  |  |
| 9 | Czas powrotu do zadanych parametrów temperatury po otwarciu drzwi przez 1 min: do 6 min. | Tak, podać |  |
| 10 | Regulacja stężenia CO2 w zakresie min. 0 - 20% | Tak, podać |  |
| 11 | Dokładność stężenia CO2:0,1% | Tak, podać |  |
| 12 | Czas powrotu do zadanych parametrów stężenia CO2 po otwarciu drzwi przez 1 min: do 5 min. | Tak, podać |  |
| 13 | Czujnik CO2: podczerwień | Tak, podać |  |
| 14 | Regulacja stężenia O2 ¬ w zakresie min. 1 - 20,5% | Tak, podać |  |
| 15 | Dokładność stężenia O2: 0,1% | Tak, podać |  |
| 16 | Czas powrotu do zadanych parametrów stężenia O2 po otwarciu drzwi przez 30s:max. 20 min. dla stężenia 1% O2 | Tak, podać |  |
| 17 | Program do dekontaminacji parowy, min 90°C, z fazą suszenia komory | Tak, podać |  |
| 18 | Czas trwania cyklu dekontaminacji: do 15 godz. | Tak, podać |  |
| 19 | Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej, bez spawów, łatwe do utrzymania w czystości | Tak, podać |  |
| 20 | Wymiary zewnętrzne maksymalne (szerokość, głębokość, wysokość) 67 x 67 x 90cm | Tak, podać |  |
| 21 | Wymiary wewnętrzne minimalne: (szerokość, głębokość, wysokość) 50 x 53 x 63cm | Tak, podać |  |
| 22 | Ilość półek min. 4 półki | Tak, podać |  |
| 23 | Maksymalne obciążenie 1 półki min. 11 kg | Tak, podać |  |
| 24 | Komunikacja min. dwa porty RS 485 do podłączenia systemu rejestracji temperatury | Tak, podać |  |
| 25 | Diody LED informujące o grzaniu, podawaniu gazów, dekontaminacji i stanach alarmowych | Tak, podać |  |
| 26 | Rejestracja parametrów: wbudowany rejestrator parametrów z możliwością ustawienia interwałów czasowych w zakresie 1 min do 24 h | Tak, podać |  |
| 27 | Alarmy parametrów odbiegających od zadanych dla stężenia tlenu, stężenia CO2 i temperatury | Tak, podać |  |
| 28 | Utrzymanie wilgotności: tacka na wodę | Tak, podać |  |
| 29 | Uzyskiwana wilgotność: do 97% | Tak, podać |  |
| 30 | Zasilanie: 230V, 50Hz | Tak, podać |  |
| 31 | Wymagania dodatkowe: Moduł do zagęszczania próbek o parametrach nie gorszych niż: Prędkość max.: min. 13 200 rpm; Przyspieszenie max.: min 17 000g Rotor z pokrywą areozoloszczelną, autoklawowalny, na min. 24 probówki typu eppendorf o pojemności 1,5/2,0 ml Pokrywa zamykająca rotor zamykana na zatrzask, niewymagająca przykręcania Sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem LED Programowanie i sterowanie za pomocą przycisków membranowych, odpornych na zalanie, umieszczonych bezpośrednio pod wyświetlaczem urządzenia Programowanie czasu wirowania w zakresie min. 1 - 99 min w krokach co 1 min. Programowanie prędkości wirowania w zakresie min. 300 - 13 200 rpm Automatyczna blokada pokrywy po rozpoczęciu wirownia Zabezpieczenie uniemożliwiające otworzenie pokrywy w czasie wirowania Przycisk krótkiego zwirowania Tryb pracy ciągłej Poziom hałasu: do 56 dBA Wymiary nie większe niż: 23 x 25 x 36cm (szer. x głęb. x wys.) Waga: nie większa niż 11 kg | Tak, podać |  |
| 32 | Po uruchomieniu, oraz po 12 miesiącach od uruchomienia zamawiający wymaga przeprowadzenia sprawdzenia wszystkich wymaganych parametrów dotyczących utrzymania stężenia CO2, O2 i temperatury w inkubatorze przez serwisanta posiadającego autoryzację producenta inkubatora. Pomiary obu kontroli muszą być potwierdzone pisemnym protokołem. | Tak, podać |  |
| 33 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak, podać |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy

## FORMULARZ  OFERTOWY    UMW / AZ / PN - 66 / 13                                          Załącznik nr 1J

## Zarejestrowana nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................................................

Adres:......................................................................................................................................................................................

Nazwiska osób po stronie Oferenta uprawnionych do reprezentowania Oferenta przy sporządzaniu niniejszej oferty (upoważnienie   winno być załączone do oferty)

Nr tel.: ............................................             Nr faxu:  ....................................           e-mail: .....................................................

NIP : ..................................................  .REGON ...........................................    www.

| 1. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena Netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zbiornik Devara z wózkiem i czujnikiem niskiego poziomu azotu o parametrach granicznych określonych w zał. 2J do Siwz | 1 |  |  |
| 2 | Termin dostawy do Użytkownika | do 4 tygodni od daty podpisania umowy |
| 3. | Warunki gwarancyjne i serwisowe ustalone przez Zamawiającego | 1. Okres gwarancji z serwisem bez dodatkowych opłat wynosi min. 24 miesiące. Równocześnie, Wykonawca zapewnia w okresie pogwarancyjnym dostępność części zamiennych oraz pełny serwis przedmiotu umowy, przez okres 8 lat licząc od daty zakończenia okresu gwarancji . 2. Zgłoszenie serwisanta do naprawy przedmiotu zamówienia nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia usterki, a naprawa zostanie wykonana w ciągu 7 dni roboczych, a jeżeli wystąpi konieczność importu części zamiennych, naprawa zostanie wykonana w ciągu 21 dni od daty zgłoszenia naprawy. 3. Koszty dojazdu serwisu do i z miejsca użytkowania lub przewóz uszkodzonego urządzenia do i po naprawie nie obciążają Zamawiającego w okresie gwarancyjnym. 4. Stała opieka serwisowa w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym zapewniona będzie przez placówkę serwisową w kraju. 5. Każdorazowo zostanie przedłużony okres gwarancji urządzenia zgłoszonego do naprawy o czas jego wyłączenia z eksploatacji trwającego powyżej 24 godzin, a spowodowanego uszkodzeniem nie wynikłym ze złej eksploatacji. 6. Wymiana jakiegokolwiek modułu przedmiotu zamówienia na nowy równoważny nastąpi na żądanie Zamawiającego, przy drugim jego uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym. Uszkodzony moduł nie podlegający naprawie zostanie wymieniony na nowy równoważny oraz zgodnie z przepisem art. 581 Kodeksu cywilnego, dostarczony będzie z pełnym okresem gwarancji, wynoszącym odpowiednio min. 24 miesiące. 7. Lokalizacja serwisu (nazwa, adres, telefon całodobowy, e mail, PODAĆ ▼ ): |

4.	Zapoznałem się z treścią projektu umowy i akceptuję jego postanowienia.

5.	Oświadczam, że zapoznałem się z dokumentacją  Siwz i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

6.	Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia składania ofert.

7.	Załącznikami do niniejszej oferty są: (podać nr załącznika i stronę oferty)

Data                                                 Podpis    i   pieczęć   Wykonawcy

# Przetarg  UMW / AZ / PN - 66 / 13          	korekta                                   ZAŁĄCZNIK  NR 2J

Nazwa i adres Wykonawcy:

Producent  ............................................................................

Nazwa / typ / model .............................................................

Rok  produkcji ................................................ (Sprzęt   fabr. nowy) .........................

Zbiornik Devara z wózkiem i czujnikiem niskiego poziomu azotu – dla Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Medycznych Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej UMW

ul. Borowska 211, 50-556 Wrocław

| L.p. | Funkcje lub parametry graniczne, ustalone przez Zamawiającego | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy potwierdzająca spełnienia warunku granicznego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statyczny czas pracy (dni): min. 130 | Tak, podać |  |
| 2 | Średni czas pracy (dni): min. 80 | Tak, podać |  |
| 3 | Objętość LN2 (l): 30-40 | Tak, podać |  |
| 4 | Masa zbiornika pustego (kg): do19 | Tak, podać |  |
| 5 | Masa zbiornika pełnego (kg): do 46 | Tak, podać |  |
| 6 | Średnica otworu wsadowego (mm): 110-125 | Tak, podać |  |
| 7 | Wysokość zbiornika (mm): do 735 | Tak, podać |  |
| 8 | Średnica zewnętrzna (mm): do 480 | Tak, podać |  |
| 9 | Ilość stelaży: min. 6 | Tak, podać |  |
| 10 | Ilość pudełek/stelaż: min. 5 | Tak, podać |  |
| 11 | Ilość pudełek w zbiorniku: min. 30 | Tak, podać |  |
| 12 | Wymiary pudełek (mm): 76x76 | Tak, podać |  |
| 13 | Ilość probówek w pudełku: 25 | Tak, podać |  |
| 14 | Ilość probówek w zbiorniku: 750 (2,0 ml) | Tak, podać |  |
| 15 | Dołączony alarm niskiego poziomu azotu | Tak, podać |  |
| 16 | Podstawa na kółkach | Tak, podać |  |
| 17 | Zgodność z CE wystawiona przez niezależną jednostkę lub deklaracja zgodności z CE wystawiona przez producenta urządzenia, a w przypadku wyrobów medycznych dokumenty potwierdzające dopuszczenie urządzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010 nr 107 poz. 679) | Tak, podać |  |

1.	Nie spełnienie  wszystkich parametrów lub funkcji, podanych w rubryce „Funkcje lub parametry graniczne ustalone przez Zamawiającego” spowoduje odrzucenie oferty.

2.	Brak odpowiedzi w rubryce „Odpowiedź Wykonawcy” traktowany będzie jak brak danej funkcji lub parametru.

3.	Wykonawca oświadcza, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po uruchomieniu  będzie gotowe do  pracy,  bez żadnych dodatkowych zakupów  i inwestycji.

4.	Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie odrzucona.

Data                                                                                                                       pieczęć i podpis Wykonawcy