|  | Zespół ds Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław tel. 71/ 784-17-88, fax 71/784-00-44 i 784-00-45 e-mail: agnieszka.dembska@umed.wroc.pl |
| --- | --- |

UMW/AZ/ PN – 66 /13 							  Wrocław, 18.11.2013 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2:

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr UMW/AZ/PN-66/13 na:

Dostawa i uruchomienie następujących urządzeń laboratoryjnych z wyposażeniem, które oceniane będą odrębnie:

Część A - Aparat do badania penetracji czopków dla Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku UMW we Wrocławiu

Część B - Komora laminarna z podstawą dla Katedry i Zakładu Chemii i Immunochemii UMW we Wrocławiu

Część C - Automatyczny licznik komórek dla Katedry i Zakładu Biofizyki UMW we Wrocławiu

Część D - Zamrażarka niskotemperaturowa -860C dla Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej UMW we Wrocławiu

Część E - Urządzenie do rozciągania komórek in vitro dla Samodzielnej Pracowni Badań Układu Krążenia, Katedra Chorób Serca Wydział Nauk o Zdrowiu UMW we Wrocławiu

Część F - Urządzenie do rejestracji obrazów żeli i blotów z oprogramowaniem do analizy jakościowej ilościowej dla Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii UMW we Wrocławiu

Część G - Dejonizator wody dla Zakładu Chirurgii Eksperymentalnej i Badania Biomateriałów UMW we Wrocławiu

Część H - Niskotemperaturowa zamrażarka szafowa dla Katedry i Zakładu Bromatologii i Dietetyki UMW we Wrocławiu

Część I - Inkubator CO2 z możliwością kontroli poziomu O2 dla Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Medycznych Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej UMW we Wrocławiu

Część J - Zbiornik Devara z wózkiem i czujnikiem niskiego poziomu azotu dla Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Medycznych Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej UMW we Wrocławiu

CZĘŚĆ B

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści komorę o wysokości przestrzeni roboczej 50 cm?

Odp. 1. Tak (korekta zał. 2B do Siwz).

CZĘŚĆ I

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści inkubator wyposażony w system sterylizacji gorącym powietrzem?

Odp. 1. Pytanie jest nie precyzyjne, ponieważ nie ma propozycji temperatury. W przypadku 90˚ zamawiający nie dopuszcza innych sposobów sterylizacji.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści pojemność 150 l?

Odp. 2. Zamawiający nie dopuszcza, w inkubatorze będzie pracował mikroskop, zaproponowana wielkość jest odpowiednia do przeznaczenia.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza zakres temperatur od +7°C powyżej temperatury otoczenia do +60°C?

Odp. 3. TAK, zamawiający dopuszcza (korekta zał. 2I do Siwz).

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuszcza stabilność temperatury ±0,3°C w temperaturze 37°C i jednorodność temperatury ± 0,1°C w 37°C?

Odp. 4. Nie,  ponieważ jest to istotny parametr dla zamawiającego.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza regulację stężenia CO2 w zakresie 0-20%?

Odp. 5. TAK, zamawiający dopuszcza (korekta zał. 2I do Siwz).

CZĘŚĆ J

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści masę zbiornika pustego 25 kg oraz pełnego 57 kg i wysokość zbiornika 735 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów

Odp. 1. Jest to duża różnica w wadze zbiornika, zbiornik z reguły będzie obsługiwany przez 1 osobę, a proponowane parametry istotnie wpływają na warunki pracy, zmuszają do zaangażowania dodatkowej osoby.

Trzeci parametr nieznacznie odbiega od ujętego w SIWZ, z związku z tym zamawiający wyraża zgodę na: Wysokość zbiornika (mm): do 735 mm (korekta zał. 2J do Siwz).

Zamawiający zamieszcza na stronie Zamawiającego www.umed.wroc.pl link Przetargi ZZP 2013 nr UMW/AZ/PN-66/13 korektę Arkusza Informacji Technicznej - zał. nr 2 do Siwz - wszystkie wprowadzone zmiany zaznaczone kolorem niebieskim - i wymaga przygotowania oferty w oparciu o udzielone odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz skorygowane w dniu 18.11.2013 r. dokumenty!

Uwaga!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Termin złożenia ofert: do dnia 22.11.2013 do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 22.11.2013 o godz. 11:00

Kanclerz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński