|  | Zespół ds Zamówień Publicznych UMW ul. Mikulicza-Radeckiego 5, 50-345 Wrocław tel. 71/ 784-17-88, fax 71/784-00-44 i 784-00-45 e-mail: agnieszka.dembska@umed.wroc.pl |
| --- | --- |

UMW/AZ/ PN – 75 /13 							  Wrocław, 19.12.2013 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr UMW/AZ/PN-75/13 na:

Sukcesywna dostawa artykułów sanitarno – medycznych  opisanych w zał. 2 do Siwz, do Działu Transportu i Zaopatrzenia Uniwersytetu Medycznego przy ul. Pasteura 1,  50-367 Wrocław.

Formularz asortymentowo-cenowy zał. nr 2

Pytanie 1 - Pozycja nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów Pur Zellin w opakowaniu 2x500 szt. i przeliczeniu wymaganych ilości?

Odp. 1. Tak.

Pytanie 2 - Pozycja nr 4, 5, 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie waty opatrunkowej bawełniano 50%-wiskozowej 50%?

Odp. 2. Nie.

Pytanie 3 - Pozycja nr 15

W związku z tym, że rękawice nitrylowe stworzone są dla osób z problemami alergicznymi, nie zawierają lateksu oraz pudru, zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy nie nastąpiła w związku z tym omyłka pisarska i czy Zamawiający dopuści w tej sytuacji rękawice nitrylowe bezpudrowe?

Odp. 3. Nie, na rynku dostępne są rękawice nitrylowe pudrowane.

Pytanie 4 - Pozycja nr 17

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania rękawic lateksowych sterylnych przeznaczonych do prac sekcyjnych?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic nitrylowych przeznaczonych do procedur wysokiego ryzyka o długości 295-300 mm, opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp. 4. Nie, oczekujemy rękawic lateksowych o grubości 0,43 mm i długości 205 mm, niesterylnych (korekta zał. 2 do Siwz).

Pytanie 5 - Pozycja 19 i 20

Prosimy o podanie zapotrzebowania rocznego strzykawek.

Odp. 5. Po 10 op. (korekta zał. 2 do Siwz).

Pytanie 6 - Pozycja nr 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek 50 ml w opakowaniu 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp. 6. Tak.

Pytanie 7 - Pozycja nr 23

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawki 10 ml?

Odp. 7. Tak (korekta zał. 2 do Siwz).

Pytanie 8 - Pozycja nr 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów równoważnych o takim samym działaniu i przeznaczeniu?

Czy Zamawiający oczekuje wpisania w formularzu cenowym w dodatkowej rubryce nazwy oferowanego produktu równoważnego?

Odp. 8. Tak, Zamawiający dopuszcza produkty równoważne o takich samych właściwościach i zbliżonym składzie, tj. +/- 10% i wymaga podania nazwy, producenta oraz składu produktu równoważnego w dodatkowej kolumnie formularza asortymentowo-cenowego (korekta zał. 2 do Siwz).

Pytanie 9 - Pozycja nr 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego o pojemności 250 ml z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp. 9. Tak.

Pytanie 10 - Pozycja nr 60

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha foliowego o grubości 5 mikronów w opakowaniu a 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp. 10. Tak.

Pytanie 11 - Pozycja nr 67

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła z flizeliny w rozmiarze 210x130 cm?

Odp.11. Tak, prześcieradło w rozmiarze 210x130-140 cm (korekta zał. 2 do Siwz).

Pytanie 12 - Pozycja nr 11 i 12

Czy Zamawiający  wyodrębni z zadania rękawiczki lateksowe pudrowane oraz rękawiczki medyczne winylowe bezpudrowe jako oddzielne pozycje i pozwoli na złożenie oferty oddzielnej na wyżej wymienione pozycje.  Przychylenie się do prośby pozwoli większej ilości wykonawcom  do przystąpienia  z ofertami przetargowymi, skutkować to będzie zaoferowaniem konkurencyjnych (niskich) cen, co wpłynie korzystnie  na  zmniejszenie obniżenia  budżetu Zamawiającego.

Odp.12. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie części dotyczącej  rękawic i utworzenie odrębnego pakietu dla tych pozycji. Na rynku artykułów sanitarno- medycznych funkcjonuje wiele firm, które posiadają produkty różnych producentów. Zamawiający nie widzi  potrzeby wydzielenia określonych pozycji do odrębnego pakietu, Zamawiający potrzebuje dostaw kompleksowych. Jednocześnie zwracam uwagę na fakt, że kontakt z jednym wyłonionym w przetargu dostawcą, zdecydowanie skraca czas pracy osób realizujących zamówienia. Niepodzielny pakiet gwarantuje złożenie zamówienia w jednej firmie. Zmniejsza to również nakłady finansowe poniesione przez Zamawiającego na materiały biurowe, połączenia telefoniczne zużywane przy realizacji zamówień.

SIWZ pkt IX

Pytanie 13

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą z uwagi na trudny okres przed swiąteczny, związany z przeprowadzanymi inwentaryzacjami, zamykaniem roku obrachunkowego, o przesunięcie terminu składania ofert na 2 stycznia 2014 r.?

Odp.13. Tak, Zamawiający przesuwa termin przetargu na 2 stycznia 2014 r. (korekta Siwz).

Zamawiający zamieszcza na stronie Zamawiającego www.umed.wroc.pl link Przetargi ZZP 2013 nr UMW/AZ/PN-75/13, Korektę Siwz oraz Arkusza Asortymentowo-Cenowego - zał. nr 2 do Siwz - wszystkie wprowadzone zmiany zaznaczone kolorem niebieskim - i wymaga przygotowania oferty w oparciu o udzielone odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz skorygowane w dniu 19.12.2013 r. dokumenty!

Kanclerz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński